# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Октябрь  2007г.

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-21.

Пострадавший – Ким И.С., 1953 г.р., маляр субподрядной организации «Крилак-сервис».

12.09.07 при проведении покрасочных работ на потолочных перекрытиях строящегося блока № 11 Ким И.С. упал с высоты.

Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего от  полученных при падении травм.

ОАО «Ставропольэнерго», Прикумские электрические сети.

Пострадавшие – Нарсесов С.А., 1956 г.р., электромонтер-стропальщик ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», стаж 6 мес., Шуляков В.Н., 1965 г.р., стропальщик ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», стаж 3 года.

18.09.07 с успешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ.

Выехавшая на осмотр бригада службы линий обнаружила в пролете опор под проводами ВЛ автокран КС-2571 и опоровоз, принадлежащие ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт». В результате приближения стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 110 кВ произошло перекрытие с крайнего провода ВЛ (фаза «А») на стрелу автокрана.

Нарсесов С.А. и Шуляков В.Н., которые в этот момент снимали стропы с автокрана, попали под напряжение прикосновения. Нарсесов С.А. погиб от поражения электрическим током на месте, Шуляков В.А. получил термические ожоги рук и ног, доставлен в больницу г. Буденновска.

ОАО «Башкирэнерго», Уфимские городские электросети.

Пострадавший – Кабиров С.Ф., 1963 г.р., электромонтер-водитель ОВБ III гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

19.09.07 в 12-00 при производстве работ по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ с приставной лестницы с помощью кустореза Кабиров С.Ф. упал с высоты 4 м. На вызванном автомобиле скорой помощи он был доставлен в больницу г. Уфы с предварительным диагнозом – перелом позвоночника.

ОАО «Волжская ТГК», Саратовские тепловые сети.

Пострадавший – Климаков С.Ю., 1963 г.р., слесарь по обслуживанию тепловых сетей.

## 19.09.07 при работе на тепломагистрали № 1 от ТЭЦ-5 Климаков С.Ю. при выходе из фургона автомобиля ЗИЛ-131 оступился на лестнице и травмировал правую ногу.

## Диагноз – разрыв связок правой стопы».

# ОАО «Калугаэнерго», Кировские электрические сети.

Пострадавший – Хильманович А.Н., 1955 г.р., пенсионер.

Хильманович А.Н. при попытке «забросить» удочку для ловли рыбы под ВЛ 110 кВ подсек нижний провод ВЛ. При этом он был поражен электротоком и на нем загорелась одежда. Находившиеся поблизости его товарищи потушили одежду и вызвали бригаду скорой помощи.

Врач прибывшей бригады скорой помощи констатировал смерть пострадавшего.

Пострадавший – Чернов И.М, 1966 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ, стаж 15 лет.

при отыскании места замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Чернов И.М. включал с приставной лестнице РЛНД-10 кВ на опоре ВЛ. После включения разъединителя он потерял равновесие и спрыгнул с лестницы на землю, получив при этом травму левой ноги – растяжение связок голеностопного сустава.

ОАО «Теплоэнергосервис» (г. Якутск).

Пострадавший – Филиппов В.В., 1975 г.р., слесарь.

17.10.07 во время ремонта системы шлакозолоудаления в котельной МКУ-10 «Квартальная» Филиппов В.В., спускаясь с лестницы, поскользнулся и упал с высоты 1,5 м, получив при этом перелом наружной лодыжки правого голеностопного сустава с разрывом связок.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.