## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.01.2014г., МВт
Период | №Договора | Уровень напряжения,кВ | Максимальная мощность | Фактическая мощность | Резервируемая максимальная мощность
октябрь 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.178 | 0.899
октябрь 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.095 | 0.832
октябрь 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.06 | 0.7678
октябрь 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.091 | 1.043
октябрь 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.106 | 1.153
октябрь 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.722 | 0.4018
октябрь 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.109 | 1.025
октябрь 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.137 | 0.763
октябрь 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.086 | 1.3664
октябрь 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.024 | 0.696
октябрь 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.308 | 1.492
октябрь 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.053 | 0.839
октябрь 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.273 | 1.427
октябрь 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.135 | 0.9744
октябрь 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.014 | 0.87
октябрь 2013 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
октябрь 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.242 | 2.062
октябрь 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.115 | 1.004
октябрь 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1.185 | 0.6465
октябрь 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.107 | 0.947
октябрь 2013 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0 | 1.374
октябрь 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 0.748 | 2.3885
октябрь 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.705 | 4.5104
октябрь 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.521 | 9.6557
октябрь 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.238 | 0.595
октябрь 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.069 | 0.8198
октябрь 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.001 | 1.4388
октябрь 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.55 | 1.2334
октябрь 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.206 | 0.861
октябрь 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.131 | 0.945
октябрь 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.303 | 13.859
октябрь 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.313 | 2.3931
октябрь 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.091 | 1.763
октябрь 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.05 | 0.87
октябрь 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.106 | 0.58
октябрь 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.214 | 0.466
октябрь 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.137 | 0.8335
октябрь 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.145 | 1.3359
октябрь 2013 ИТОГО |  |  | 77.626 | 11.568 | 66.058
ноябрь 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.214 | 0.863
ноябрь 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.1 | 0.827
ноябрь 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.07 | 0.7578
ноябрь 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.097 | 1.037
ноябрь 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.262 | 0.997
ноябрь 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.727 | 0.3968
ноябрь 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.05 | 1.084
ноябрь 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.134 | 0.766
ноябрь 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.089 | 1.3634
ноябрь 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.021 | 0.699
ноябрь 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.342 | 1.458
ноябрь 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.057 | 0.835
ноябрь 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.258 | 1.442
ноябрь 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.127 | 0.9824
ноябрь 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.009 | 0.875
ноябрь 2013 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
ноябрь 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.233 | 2.071
ноябрь 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.101 | 1.018
ноябрь 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1.261 | 0.5705
ноябрь 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.122 | 0.932
ноябрь 2013 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0 | 1.374
ноябрь 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 1.056 | 2.0805
ноябрь 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.748 | 4.4674
ноябрь 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.489 | 9.6877
ноябрь 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.222 | 0.611
ноябрь 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.076 | 0.8128
ноябрь 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.007 | 1.4328
ноябрь 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.559 | 1.2244
ноябрь 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.194 | 0.873
ноябрь 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.167 | 0.909
ноябрь 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.356 | 13.806
ноябрь 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.271 | 2.4351
ноябрь 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.117 | 1.737
ноябрь 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.05 | 0.87
ноябрь 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.118 | 0.568
ноябрь 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.265 | 0.415
ноябрь 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.168 | 0.8025
ноябрь 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.163 | 1.3179
ноябрь 2013 ИТОГО |  |  | 77.626 | 12.3 | 65.326
декабрь 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.272 | 0.805
декабрь 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.142 | 0.785
декабрь 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.079 | 0.7488
декабрь 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.098 | 1.036
декабрь 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 1.365 | 0.894
декабрь 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.752 | 0.3718
декабрь 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.011 | 1.123
декабрь 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.143 | 0.757
декабрь 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.099 | 1.3534
декабрь 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.028 | 0.692
декабрь 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.459 | 1.341
декабрь 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.059 | 0.833
декабрь 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.316 | 1.384
декабрь 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.149 | 0.9604
декабрь 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.009 | 0.875
декабрь 2013 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
декабрь 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.244 | 2.06
декабрь 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.108 | 1.011
декабрь 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1.341 | 0.4905
декабрь 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.163 | 0.891
декабрь 2013 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0.029 | 1.345
декабрь 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 1.314 | 1.8225
декабрь 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.712 | 4.5034
декабрь 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.294 | 9.8827
декабрь 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.23 | 0.603
декабрь 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.094 | 0.7948
декабрь 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.015 | 1.4248
декабрь 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.508 | 1.2754
декабрь 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.173 | 0.894
декабрь 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.179 | 0.897
декабрь 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.26 | 13.902
декабрь 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.313 | 2.3931
декабрь 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.138 | 1.716
декабрь 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.06 | 0.86
декабрь 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.134 | 0.552
декабрь 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.277 | 0.403
декабрь 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.153 | 0.8175
декабрь 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.242 | 1.2389
декабрь 2013 ИТОГО |  |  | 77.626 | 12.962 | 64.664
Итого на 01.01. 2014г. |  |  | 77.626 | 12.2767 | 65.3493