ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

(Госкомтарифэнерго Хакасии)

П Р И К А З

05_ __мая__ 2015 года								       № _3-э_

Абакан

О внесении изменений в приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия»

В соответствии с Федеральным Законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ                   «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), абзацем 4 пункта 229 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442            «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»                      (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия 29.04.2013 № 28-э, и на основании решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 05.05.2015 № 2)

п р и к а з ы в а ю:

- Внести изменения в приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями):

1.1. Приложение № 1 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями) изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение № 2 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями) изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Приложение № 3 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями) изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Приложение № 4 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.07.2011 № 45-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями) изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

- Изменения, внесенные пунктом 1 настоящего приказа, применить к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.

- Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель									      О. Базиев

- Приложение N 1

- к приказу Госкомтарифэнерго Хакасии

- от ____.____.2015 № ____

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ООО «АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ»

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Абаканэнергосбыт" на территории Республики Хакасия являются границы балансовой принадлежности электрических сетей МП г. Абакана "Абаканские электрические сети", к которым непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго", а также электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 N 1359 "Об открытом акционерном обществе "Оборонсервис") присоединены потребители, расположенные на территории Республики Хакасия.

За исключением следующих точек поставки:

1. КЛ-0,4 кВ от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ N 1 2АВВГ - 3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной по 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Заводская, 3б, корпус 1 и КЛ-0,4 кВ 2АВВГ - 3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной по 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Заводская, 3б, корпус 2 (примечание: КТП-10/0,4 кВ N 1 принадлежит ОАО АзКПД ЗАО "САЯНСТРОЙ").

2. ВЛ-10 кВ от присоединения на опоре N 23, ВЛ-10 кВ фид. 28/яч. 7, отпайка ВЛ-10 кВ от опоры N 24 проводом АС-70 длиной 700 м до опоры N 32, опора N 32, включая присоединения на опоре. От опоры N 32 КЛ-10 кВ ААБ - 3 х 120 мм2 длиной 40 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 412. ТП-10/0,4 кВ N 412 с силовым трансформатором 1Т 250 кВА (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 412 принадлежит МП "АЭС").

3. КЛ-0,4 кВ от ШС-5 АВВГ-3 x 16 + 1 x 10 мм2 протяженностью 160 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227. От ШС-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ГРША-3 x 50 + 1 x 25 мм2 длиной 35 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227. От РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 227, КЛ-0,4 кВ АВВГ - 3 x 40 + 1 x 25 мм2 длиной 45 м до РЩ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 194 (примечание: ШС-5, ШС-0,4 кВ, запитанные по ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ N 199, ТП-10/0,4 кВ N 199 с силовыми трансформаторами 2 х 1000 кВА принадлежат ООО АПК "Мавр"),

4. Отходящая КЛ-10 кВ ААБ - 3 х 120 мм2 длиной 790 м от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в ЗРУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ N 373 / 2 x 400 кВА до ТП-10/0,4 кВ N 322 / 2 x 630 кВА "ПУ-6", ТП-10/0,4 кВ N 322, ЗРУ-10 кВ ТП N 322 яч. N 5 (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 373 принадлежит ООО АМПП ЗАО "Востоксантехмонтаж").

5. ВЛ-0,4 кВ фид. "Жилпоселок" от присоединения кабельных зажимов, включая кабельные зажимы, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ N 747 кабелем АВБбШВ 4 x 95 мм2 длиной 30 м до опоры N 1, ВЛ-0,4 кВ ТП-747 ф. 1 от опоры N 1 до оп. N 4 проводом СИП2А 3 x 50 + 1 x 54,6 мм2 длиной 72 м. От опоры N 4 до оп. N 8 проводом СИП2А 3 x 50 + 1 x 54,6 мм2 длиной 123 м (примечание: ТП-10/0,4 кВ N 747 принадлежит ООО "Инжиниринг").

6. ВЛ-10 кВ от присоединения на опоре N 36, ВЛ-10 кВ фид. 32/16 (от яч. 16 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ N 32 "Подсинее"), проводом А-70 длиной 1100 м до опоры N 36-17 в сторону ТП-10/0,4 кВ N 126), включая опору N 36-1 с установленным на ней ПП-13 и опоры N 36-8, N 36-16 (к ним подключены потребительские 10/0,4 кВ N 369 и N 288).

Включая точки поставки в г. Абакане:

1. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 КРПТ-3 х 16 + 1 х 10 мм2 длиной 80 м до РЩ-0,4 кВ ИВЦ, дортехшкола по ул. Пирятинская, 10.

2. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 x 120 + 1*35 мм2 длиной 50 м до ДП N 1, далее проводом А-70 мм2 длиной 180 м до ДП N 6, далее глухая отпайка проводом АПР-500 (3 x 50 + 1 x 16) мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ КНС-1 по ул. Кошурникова.

3. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 АСБ-3 x 35 + 1 x 16 мм2 длиной 150 м до РЩ-0,4 кВ скважины N 2 по ул. Пирятинская.

4. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АПВБ-3 x 120 + 1 x 50 мм2 длиной 2 х 100 м до РЩ-0,4 кВ Дворца культуры железнодорожников по ул. Пирятинская, 20.

5. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2ААШВ-3 x 16 + 1 x 10 мм2 до РЩ-0,4 кВ административного здания стадиона по ул. Пирятинская, 20А.

6. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 2ААШВ-3 x 150 + 1 x 50 мм2 длиной 2 х 340 м до РЩ-0,4 кВ пожарного депо и гостиницы по ул. Кошурникова, 9Б.

7. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 АПВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 205 м до ВРУ-0,4 кВ магазина по ул. Пирятинская, 18, далее от верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ магазина КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 x 16 + 1 x 10 мм2 длиной 25 м до РЩ-0,4 кВ АТС по ул. Пирятинская, 18.

8. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266. Освещение стадиона (правое крыло) ул. Пирятинская, 20А.

9. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 АВВР-3 x 35 + 1 x 10 мм2 до мачт освещения левого крыла стадиона "Локомотив" (2 мачты). Освещение стадиона (левое крыло) ул. Пирятинская, 20А.

10. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АВВГ-3 x 50 + 1 x 16 мм2 длиной 2 х 80 м до ВРУ-0,4 кВ гаража (освещение и эл. отопление) по ул. Пирятинская, 20А.

11. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ТП-10/0,4 кВ ТП-444. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-444 до опоры N 1, опора N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом 4А - 50 мм2 длиной 560 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 35 мм2 длиной 6,5 м до РЩ-0,4 кВ пункта опробования тормозов УПЦ по ул. Пирятинская, 10.

12. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 x 90 + 1 x 25 мм2 длиной 30 м до опоры N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом А-50 мм2 длиной 540 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 x 25 + 1 x 16 мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ общежития по ул. Пирятинская, 12.

13. От присоединения на опоре N 33-1 ВЛ-10 кВ фид. 23/35-210 через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 33-1, ВЛ-10 кВ до опоры N 33-6 и МТП-41 проводом А-50 мм2 длиной 300 м. МТП-10/0,4 кВ N 41 с силовым трансформатором 100 кВА. От РУ-0,4 кВ МТП-41 ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ насосной береговой ул. Вяткина.

14. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-202 КЛ-0,4 кВ 2АВРГ-3 x 50 + 1 x 25 мм2 длиной 2 x 110 м до ВРЩ-0,4 кВ отделения милиции по ул. Вокзальная, 9.

15. ТП 10/0,4 кВ N 351 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-351 КЛ-0,4 кВ ААШП-4 x 25 мм2 длиной 110 м до ВРУ-0,4 кВ административного здания дистанции пути по ул. Вокзальная, 8.

16. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной 2 х 60 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20, КЛ-0,4 кВ АПВ-4 (1 x 25) мм2 длиной 50 м до ЩВР-0,4 кВ офиса и учебного класса по ул. Стофато, 20.

17. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-365 КЛ-0,4 кВ 2АВВГ-3 x 120 + 1 x 50 мм2 длиной 2 x 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, далее от ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, КЛ-0,22 кВ АВВГ-3 x 10 мм2 длиной 12 м до РЩ-0,22 кВ помещения билетной группы по ул. Вокзальная, 28. От ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, проводом АПВ-4 x 16 мм2 длиной 75 м (в винипластовой трубе) до РЩ-0,4 кВ помещений "Тех. ПД" по ул. Вокзальная, 28.

18. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 50 мм2 длиной 170 м до РЩ-0,4 кВ административного здания по ул. Пушкина, 78; от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 35 мм2 длиной 180 м до РЩ-0,4 кВ пристройки по ул. Пушкина, 78.

19. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ 2ААШВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 2 х 155 м до ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9, КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 x 35 + 1 x 16 мм2 длиной 38 м до РЩ-0,4 кВ библиотеки по ул. Стофато, 9.

20. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-15А КЛ-0,4 кВ 2ААБ-3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной 2 x 80 м и 2АПВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 2 x 80 м до РУ-0,4 кВ ТП-15, ТП-15 РУ-0,4 кВ.

21. От присоединения на опоре N 42 ВЛ-10 кВ фид. 23/15-278 через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 42, ВЛ-10 кВ до опоры N 42-4 и ТП-620 проводом АС-50 мм2 длиной 130 м. ТП-10/0,4 кВ N 620 с силовым трансформаторов 63 кВА по ул. Хлебная, 6. РУ-0,4 кВ ТП-620.

22. КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 16 мм2 длиной 30 м от присоединения на опоре N 9, ВД-0,4 кВ фид. РТП-7А/ф. 2, до РЩ-0,23 кВ - резервное эл. снабжение здания ВОХР системы видеонаблюдения (в районе моста через реку Абакан).

23. От присоединения на опоре N 70 ВЛ-10 кВ фид. 51-278, включая присоединения, отпайка проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РЛНД-10 на опоре N 70-1, РЛНД-10, опора N 70-1, далее КЛ-10 кВ ААБл-3 x 120 мм2 длиной 240 м до РЛНД-10 на опоре N 1, РЛНД-10, опора N 1, от опоры N 1 проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РУ-10 кВ КТП-706. КТП-10/0,4 кВ N 706, расположенная по ул. Деповская, 1, с силовым трансформатором 250 кВА. РУ-0,4 кВ КТП-706.

24. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ТП-365 ячейка N 9 КЛ-10 кВ ААБу-3 x 120 мм2 длиной 170 м до РУ-10 кВ ТП-142, далее КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-143 (примечание: от ячейки N 9 РУ-10 кВ ТП-365 осуществляется резервное эл. снабжение ТП-142, ТП-143, основное эл. снабжение ТП-142, ТП-143 через распределительную сеть 10 кВ от ячеек NN 24, 36, 10, 3 РУ-10 кВ ПС N 22 "Западная"), ТП-10/0,4 кВ N 142 с силовым трансформатором 400 кВА, ТП-10/0,4 кВ N 143 с силовым трансформатором 250 кВА.

- Приложение N 2

- к приказу Госкомтарифэнерго Хакасии

- от ____.____.2015 № ____

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Русэнергосбыт" на территории Республики Хакасия являются границы балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих Красноярской железной дороге - филиалу ОАО "Российские железные дороги" на праве собственности или другом законном основании и расположенных на территории Республики Хакасия, за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО "Оборонэнергосбыт".

За исключением следующих точек поставки в г. Абакане:

1. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 КРПТ-3*16 + 1*10 мм2 длиной 80 м до РЩ-0,4 кВ ИВЦ, дортехшкола по ул. Пирятинская, 10.

2. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 x 120 + 1*35 мм2 длиной 50 м до ДП N 1, далее проводом А-70 мм2 длиной 180 м до ДП N 6, далее глухая отпайка проводом АПР-500 (3 x 50 + 1 x 16) мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ КНС-1 по ул. Кошурникова.

3. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300, до РУ-10 кВ ТП-149. ТП-10/0,4 кВ ТП-149. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-149 АСБ-3 x 35 + 1 x 16 мм2 длиной 150 м до РЩ-0,4 кВ скважины N 2 по ул. Пирятинская.

4. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АПВБ-3 x 120 + 1 x 50 мм2 длиной 2*100 м до РЩ-0,4 кВ Дворца культуры железнодорожников по ул. Пирятинская, 20.

5. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2ААШВ-3 x 16 + 1 x 10 мм2 до РЩ-0,4 кВ административного здания стадиона по ул. Пирятинская, 20А.

6. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 2ААШВ-3 x 150 + 1 x 50 мм2 длиной 2*340 м до РЩ-0,4 кВ пожарного депо и гостиницы по ул. Кошурникова, 9Б.

7. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 АПВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 205 м до ВРУ-0,4 кВ магазина по ул. Пирятинская, 18, далее от верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ магазина КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 x 16 + 1 x 10 мм2 длиной 25 м до РЩ-0,4 кВ АТС по ул. Пирятинская, 18.

8. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266. Освещение стадиона (правое крыло) ул. Пирятинская, 20А.

9. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-300. ТП-10/0,4 кВ ТП-300. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-300 АВВР-3 x 35 + 1 x 10 мм2 до мачт освещения левого крыла стадиона "Локомотив" (2 мачты). Освещение стадиона (левое крыло) ул. Пирятинская, 20А.

10. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-266. ТП-10/0,4 кВ ТП-266. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-266 2АВВГ-3 x 50 + 1 x 16 мм2 длиной 2*80 м до ВРУ-0,4 кВ гаража (освещение и эл. отопление) по ул. Пирятинская, 20А.

11. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ТП-10/0,4 кВ ТП-444. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-444 до опоры N 1, опора N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом 4А-50 мм2 длиной 560 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 35 мм2 длиной 6,5 м до РЩ-0,4 кВ пункта опробования тормозов УПЦ по ул. Пирятинская, 10.

12. ЛЭП-10 кВ от опоры N 5, ВЛ-10 кВ фид. РП-1-ТП-300 до РУ-10 кВ ТП-444. ЛЭП-0,4 кВ от ТП-444 до РУ-0,4 кВ ТП-148. ТП-148. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148 АПВБ-3 x 90 + 1 x 25 мм2 длиной 30 м до опоры N 1, далее ВЛ-0,4 кВ проводом А-50 мм2 длиной 540 м до опоры N 15, опора N 15, далее КЛ-0,4 кВ АВРГ-3 x 25 + 1 x 16 мм2 длиной 15 м до РЩ-0,4 кВ общежития по ул. Пирятинская, 12.

13. От присоединения на опоре N 33-1 ВЛ-10 кВ фид. 23/35-210, через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 33-1, ВЛ-10 кВ до опоры N 33-6 и МТП-41 проводом А-50 мм2 длиной 300 м. МТП-10/0,4 кВ N 41 с силовым трансформатором 100 кВА. От РУ-0,4 кВ МТП-41 ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ насосной береговой ул. Вяткина.

14. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-202 КЛ-0,4 кВ 2АВРГ - 3 x 50 + 1 x 25 мм2 длиной 2 x 110 м до ВРЩ-0,4 кВ отделения милиции по ул. Вокзальная, 9.

15. ТП 10/0,4 кВ N 351 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-351 КЛ-0,4 кВ ААШП - 4 x 25 мм2 длиной 110 м до ВРУ-0,4 кВ административного здания дистанции пути по ул. Вокзальная, 8.

16. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной 2 х 60 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 20, КЛ-0,4 кВ АПВ-4 (1 x 25) мм2 длиной 50 м до ЩВР-0,4 кВ офиса и учебного класса по ул. Стофато, 20.

17. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-365 КЛ-0,4 кВ 2АВВГ-3 x 120 + 1 x 50 мм2 длиной 2 x 350 м до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, далее от ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, КЛ-0,22 кВ АВВГ-3 x 10 мм2 длиной 12 м до РЩ-0,22 кВ помещения билетной группы по ул. Вокзальная, 28. От ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вокзальная, 28, проводом АПВ-4 x 16 мм2 длиной 75 м (в винипластовой трубе) до РЩ-0,4 кВ помещений "Тех. ПД" по ул. Вокзальная, 28.

18. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 50 мм2 длиной 170 м до РЩ-0,4 кВ административного здания по ул. Пушкина, 78; от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-157 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 35 мм2 длиной 180 м до РЩ-0,4 кВ пристройки по ул. Пушкина, 78.

19. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ N 494 с силовыми трансформаторами (2 x 630) кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-494 КЛ-0,4 кВ 2ААШВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 2*155 м до ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9. От верхних губок вводного рубильника в ВРУ-1-0,4 кВ жилого дома по ул. Стофато, 9, КЛ-0,4 кВ АВВГ-3 x 35 + 1 x 16 мм2 длиной 38 м до РЩ-0,4 кВ библиотеки по ул. Стофато, 9.

20. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-15А КЛ-0,4 кВ 2ААБ-3 x 95 + 1 x 35 мм2 длиной 2 x 80 м и 2АПВБ-3 x 70 + 1 x 35 мм2 длиной 2 x 80 м до РУ-0,4 кВ ТП-15, ТП-15 РУ-0,4 кВ.

21. От присоединения на опоре N 42 ВЛ-10 кВ фид. 23/15-278 через РЛНД-10, включая РЛНД-10 на опоре N 42, ВЛ-10 кВ до опоры N 42-4 и ТП-620 проводом АС-50 мм2 длиной 130 м. ТП-10/0,4 кВ N 620 с силовым трансформатором 63 кВА по ул. Хлебная, 6. РУ-0,4 кВ ТП-620.

22. КЛ-0,4 кВ АВВГ-4 x 16 мм2 длиной 30 м от присоединения на опоре N 9, ВЛ-0,4 кВ фид. РТП-7А/ф. 2 до РЩ-0,23 кВ - резервное эл. снабжение здания ВОХР системы видеонаблюдения (в районе моста через реку Абакан).

23. От присоединения на опоре N 70 ВЛ-10 кВ фид. 51-278, включая присоединения, отпайка проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РЛНД-10 на опоре N 70-1, РЛНД-10, опора N 70-1, далее КЛ-10 кВ ААБл-3 x 120 мм2 длиной 240 м до РЛНД-10 на опоре N 1, РЛНД-10, опора N 1, от опоры N 1 проводом АС-95 мм2 длиной 10 м до РУ-10 кВ КТП-706. КТП-10/0,4 кВ N 706, расположенная по ул. Деповская, 1, с силовым трансформатором 250 кВА. РУ-0,4 кВ КТП-706.

24. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ТП-365 ячейка N 9 КЛ-10 кВ ААБу-3 x 120 мм2 длиной 170 м до РУ-10 кВ ТП-142, далее КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-143 (примечание: от ячейки N 9 РУ-10 кВ ТП-365 осуществляется резервное эл. снабжение ТП-142, ТП-143, основное эл. снабжение ТП-142, ТП-143 через распределительную сеть 10 кВ от ячеек NN 24, 36, 10, 3 РУ-10 кВ ПС N 22 "Западная"), ТП-10/0,4 кВ N 142 с силовым Трансформатором 400 кВА, ТП-10/0,4 кВ N 143 с силовым трансформатором 250 кВА.

- Приложение N 3

- к приказу Госкомтарифэнерго Хакасии

- от ____.____.2015 № ____

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ»

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО "Оборонэнергосбыт" на территории Республики Хакасия являются границы балансовой принадлежности электрических сетей:

1. ПС № 36 Копьево 110/35/10 кВ, КРУН – 10 кВ, яч.5, ВЛ-10 кВ ф.36-05 (проходные изоляторы с контактными соединениями до присоединения плашечных зажимов проводов).

- Приложение N 4

- к приказу Госкомтарифэнерго Хакасии

- от ____.____.2015 № ____

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ»

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО "Хакасэнергосбыт" является вся территория Республики Хакасия, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии: ООО "Абаканэнергосбыт", ООО "Русэнергосбыт", ОАО "Оборонэнергосбыт", определенных в приложениях 1 - 3 к настоящему приказу.

Включая точки поставки в г.Абакане и Усть – Абаканском районе:

1. От линейного разъединителя опоры № 2/3 «б» линии ДПР-27,5 кВ на участке Крупская - Ташеба ВЛ-27,5 кВ АС-35 мм2 длиной 7 м до КТП-2 (ДПР) 27,5/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, РУ-0,4 кВ, от кабельных наконечников (включая кабельные наконечники) РУ-0,4 кВ КТП-2 (ДПР), отходящие КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Пирятинская, 52 и ВРУ-0,4 кВ объектов военного городка № 6 г. Абакан ул. Журавлева, 2 (примечание: линия ДПР – 27,5 кВ на участке Крупская – Ташеба до опоры № 2/3 «б», опора № 2/3 «б» принадлежат ОАО «РЖД»).

2. От опоры № 57 ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС «Ташеба - Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ отходящая ВЛ-10 кВ до линейного разъединителя на опоре № 57/1, линейный разъединитель 10 кВ, опора № 57/1, отходящая КЛ-10 кВ ААБ 3 х 50 мм2 длиной 60 м до КТП-63 кВА 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 63 кВА, РУ-0,4 кВ, от кабельных наконечников РУ-0,4 кВ, включая кабельные наконечники,  Ф.1 КЛ-0,4 кВ АВВГ 3 х 16 + 1 х 6 мм2, Ф.2 КЛ-0,4 кВ АВРГ 3 х 50 + 1 х 16 мм2 длиной 200 м, КЛ-0,4 кВ АВВГ 3 х 16 + 1 х 6 мм2 длиной 60 м, КЛ-0,4 кВ АВВГ 4 х 50 диной 360 м  до объектов военного городка № 5 войсковой части 63490 Усть - Абаканский район, 1,5 км западнее ст.Ташеба (примечание: ПС «Ташеба - Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, Ф.2, линия ВЛ-10 кВ до болтового соединения на опоре № 57, опора №57 принадлежат ОАО «РЖД»).

3. От опоры № 88 линии ДПР – 27,5 кВ на участке Камышта - Ташеба отпайка ВЛЭП-27,5 кВ АС-70 мм2 длиной 100 м в сторону опоры № 88/1, ТП «Тигей» 27,5/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, далее силовой трансформатор 0,4/10 кВ, РУ-10 кВ, от кабельных наконечников РУ-10 кВ, включая кабельные наконечники,  КЛ-10 кВ до объектов военного городка № 7 войсковой части 63490 Усть - Абаканский район, 10 км юго – западнее с. Красноозерное (примечание: линия ДПР – 27,5 кВ на участке Камышта – Ташеба до опоры № 88, опора № 88 принадлежат ОАО «РЖД»).

4. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №259  с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.3 КЛ-0,4 кВ АВВГ-3*50+1*25 мм2 длиной 300 м до РЩ-0,4 кВ КПП-2 войсковой части 01662 ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

5. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №241 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.6 КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 75 м, далее КЛ-0,4 кВ ВВГ-4*120 мм2 длиной 225 м, далее КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 45 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Аскизская, 180 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 241 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

6. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №241 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.15 КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 75 м, далее КЛ-0,4 кВ АВбШВ-4*120 мм2 длиной 225 м, далее КЛ-0,4 кВ ААШВ-4*120 мм2 длиной 45 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Аскизская, 180 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 241 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

7. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.4 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*70+1*35 мм2 длиной 95 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Пирятинская, 31 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

8. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.7 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*70+1*35 мм2 длиной 95 м до ВРУ-0,4 кВ общежития ул. Пирятинская, 31 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

9. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.7 КЛ-0,4 кВ АВРГ-3*120 мм2 длиной 110 м до РП-1 центрального теплового пункта (ЦТП) ул. Пирятинская, 31Б (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

10. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.9 КЛ-0,4 кВ АВРГ-3*95+1*35 мм2 длиной 110 м до РП-2 центрального теплового пункта (ЦТП) ул. Пирятинская, 31Б (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

11. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №378 с силовым трансформатором 400+630 кВА, Ф.1 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*16+1*10 мм2 длиной 55 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.3 КЛ-0,4 кВ АВРБ-3*16+1*10 мм2 длиной 55м до ВРУ 0,4 кВ гарнизонного дома офицеров ул. Пирятинская, 17А (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 378 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

12. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.9 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.10 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95м до РЩ-0,4 кВ кафе-бара «Комбат» ул. Пирятинская, 27 (примечание: принадлежит ОАО «Управление торговли Сибирского военного округа»", ТП-10/0,4 кВ № 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

13. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №198 с силовым трансформатором 2*400 кВА, Ф.9 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.10 КЛ-0,4 кВ ААШВ-3*95+1*35 мм2 длиной 95м до РЩ-0,4 кВ кафе-бара «Комбат» ул. Пирятинская, 27 (примечание: принадлежит ОАО «Управление торговли Сибирского военного округа»", ТП-10/0,4 кВ № 198 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"), далее от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РЩ-0,4 кВ кафе-бара «Комбат» КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*10 мм2 длиной 50 м до ВРУ-0,4 кВ военной прокуратуры ул. Пирятинская 27.

14. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №215 с силовым трансформатором 2 х 400 кВА, Ф.10 КЛ-0,4 кВ ААБ-3 х 120 мм2 длиной 100 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.12 КЛ-0,4 кВ ААБ-3 х 120 мм2 длиной 100м до ВРУ-0,4кВ военного комиссариата ул. Пушкина, 152 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 215, КЛ-0,4 кВ до ВРУ–0,4 кВ принадлежат МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

15. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, ЗРУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 115 с силовым трансформатором 400 + 250 кВА, Ф.4 КЛ-0,4 кВ АСБ – 3 х 35 + 1 х 16 мм2 длиной 85 м до ВРУ-0,4 кВ отдела военного комиссариата ул. Маршала Жукова, 13 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 115, КЛ-0,4 кВ до ВРУ–0,4 кВ принадлежат МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

16. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №297 с силовым трансформатором 2 х 400 кВА, Ф.10 КЛ-0,4 кВ ААБ – 3 х 50 мм2 длиной 55 м, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, Ф.12 КЛ-0,4 кВ АВРБ – 3 х 50 + 1 х 25 мм2 длиной 55м до ВРУ 0,4 кВ поликлиники ул. Пирятинская, 19В (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 297 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

17. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №259 с силовым трансформатором 630 кВА, Ф.11 КЛ-0,4 кВ АВВГ – 3 х 95 + 1 х 50 мм2 длиной 190 м до ВРУ-0,4 кВ дома быта ул. Пирятинская, 27А (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 259 принадлежит МП г. Абакана "Абаканские электрические сети").

18. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ № 349 с силовым трансформатором  400 + 630 кВА Ф.7 КЛ-0,4 кВ АПВГ-3*95+1*25 мм2 длиной 125 м, Ф. 8 КЛ-0,4 кВ АПВГ-3*95+1*25 мм2 длиной 125 м до ВРУ-0,4 кВ  штаба войсковой части 01662 г. Абакан ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП-10/0,4 кВ № 349 принадлежит ОАО «РЖД»).

19.  ЦРП 10/0,4кВ № 291 с силовым трансформатором 400 кВА, РУ-0,4 кВ, от присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ отходящие КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ  объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ЦРП 10/0,4кВ № 291 принадлежит ОАО «Оборонэнерго»).

20. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4кВ № 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.15 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 250 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №197 яч.3 с силовым трансформатором 400+630 кВА.  От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники в РУ-10 кВ ТП №197 яч.2 КЛ-10кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 910 м до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ №198 яч.3. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 197, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ  объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4кВ № 197 принадлежит ОАО «Оборонэнерго»).

21. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4кВ № 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.6 КЛ-10 кВ СБ-3*120 мм2 длиной 1240 м до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №416  яч.5. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №416  силовым трансформатором 2*630 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ  объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Пирятинская, 52 (примечание: ТП 10/0,4кВ № 416 принадлежит ОАО «Оборонэнерго»).

22. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4кВ № 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.4 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 590 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №312 яч.2 с силовым трансформатором 400 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ  объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4кВ № 312 принадлежит ОАО «Оборонэнерго»).

23. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ ЦРП 10/0,4кВ № 291 с силовым трансформатором 400 кВА яч.4 КЛ-10 кВ АСБ-3*95 мм2 длиной 590 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №312 с силовым трансформатором 400 кВА, яч.2. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники в РУ-10 кВ кВ КТП-10/0,4 кВ №312 яч.2 КЛ-10 кВ ААБ-3*95 мм2 длиной 600 м до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №313 яч.2 с силовым трансформатором 400 кВА. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-10 кВ КТП №313 яч.2 КЛ-10кВ АСБ-3*120 мм2 длиной 580 м до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ №259 яч.1. От присоединения кабельных наконечников, включая кабельные наконечники, в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №313, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ  объектов войсковой части 01662 г. Абакан ул. Аскизская, 240 (примечание: ТП 10/0,4кВ № 313 принадлежит ОАО «Оборонэнерго»).