# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

ноябрь  2006г.

Подробности несчастных случаев

ОАО «Хакасэнерго», филиал «Саянское ПЭС».

Пострадавший – Животов Д.В., 1980 г.р., электромонтер службы релейной защиты.

19.09.06 в 21-20 бригада службы релейной защиты, состоявшая из Ворошилова В.А. (ин-

женер), Животова и водителя службы механизации и транспорта Солдатова Д.А., находясь

в командировке после окончания работ на ПС 35/10 «Таштып» (база РЭС-7), выехала на

служебном автомобиле УАЗ на следующий по заданию объект – подстанцию 35/10 кВ

«Верх-Таштып». Подстанция, на которой на следующий день планировалась работа по замене щитовых приборов, находится на расстоянии 40 км от с. Таштып в гористой и таежной местности.

На следующий день по пути следования на автомобиле от места ночлега до подстанции

«Верх-Таштып» члены бригады решили посмотреть урожай орехов на кедровых деревьях,

растущих поблизости.

Из сообщений стало известно, что Животов упал с кедра и разбился насмерть.

ОГК-1, Нижневартовская ГРЭС.

Пострадавший – Семенов А.П., 1975 г. р., дежурный электромонтер, IV гр. по ЭБ.

19.09.06 в 3-53 при подготовке рабочего места в РУ 6 кВ Семенов ошибочно включил ЗН

в ячейке рабочего ввода секции в сторону питающего кабеля, находящегося под напряжением. От возникшей электродуги Семенов получил ожоги 1–2-й степени лица, рук, тела (20 %). Доставлен в больницу.

ОАО «Свердловэнерго», Артемовские ЭС.

Пострадавший – Логинов В.И., 1959 г.р., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ.

21.09.06 в 9-49 на ПС «Шогринская» Логинов при установке переносного заземления на

развилке ШР 110 кВ (1-я СШ – под напряжением, 2-я СШ – в ремонте) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением. От возникшей при этом электрической дуги он получил ожоги лица и руки, при падении также сломал руку.

ООО «Электромонтажное управление № 3».

Пострадавший – Ушаков Н.В.,44 года, электросварщик, III гр. по ЭБ.

14.09.06 на строящемся полигоне Ставропольского предприятия МЭС в г. Железноводске

для выполнения работ по сварке металлических труб возникла необходимость в подключении сварочного аппарата к электрической сети 0,4 кВ.

В 11-20 при самовольном подключении сварочного аппарата к сети 0,4 кВ в КТП

10/0,4 кВ Ушаков допустил ошибочные действия, приведшие к междуфазному короткому

замыканию на стороне РУ 0,4 кВ. Возникла электрическая дуга, в результате ее воздействия. Ушаков получил ожоги кистей обеих рук и лица (частично).

Пострадавший находится в больнице г. Железноводска.

АЭК «Комиэнерго», Южные электрические сети.

Пострадавший – Балабанов В.С., 1995 г.р., ученик 5-го класса средней школы.

20.09.06 в 17-15 на РП 10 кВ открытого исполнения Усть-Куломского РЭС филиала

«Южные электрические сети» в с. Усть-Кулом Балабанов попал под напряжение. Во время игры с другими детьми он при подъеме по дверцам ячейки 4Д на крышу РП 10 кВ № 2 приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и попал под напряжение.

Пострадавший немедленно был отправлен в Центральную районную больницу с. Усть-

Кулом. По предварительным данным, он получил ожоги 2–3-й степени лица и груди (20 %

поверхности тела).

АК «Якутскэнерго».

Пострадавший – Гоман В.В., 25 лет, рабочий ИП «Мельников» в пос. Серебряный Бор.

18.09.06 в 15-26 от ДФЗ с успешным АПВ аварийно отключалась ВЛ 110 кВ «Нерюн-

гринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ», цепь 2. При обходе в пролете опор № 13–14 обнаружили человека, попавшего под напряжение. Пострадавший доставлен в больницу.

Гоман, возвращаясь в светлое время суток с Нерюнгринского водохранилища с удочками,

в районе 13-й опоры ВЛ 110 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ» попал под действие электрического тока. Пострадавший двигался по проселочной дороге, проходящей в 5 м от ВЛ. На опорах ВЛ 110 кВ установлены знаки безопасности «Осторожно. Электрическое напряжение», номер опоры, наименование линии.

ОАО «Тверьэнерго», Вышневолоцкие электросети.

Пострадавший – неизвестный мужчина.

17.09.06 в 21-49 на ВЛ 10 кВ «Серебряники», подключенной от ПС 35 кВ «Пролетарий»,

появилась «земля». В 22-16 ВЛ была отключена персоналом ОВБ.

18.09.06 при выполнении обхода ВЛ персоналом Вышневолоцкого РЭС в 11-30 под опо-

рой № 89 был обнаружен труп неизвестного мужчины и обрезанный при попытке хищения провод одной фазы на опоре № 89 в сторону опоры № 90 (рядом с трупом находился секатор).

О случившемся сообщено в ОВД. Установлением личности погибшего занимаются ра-

ботники милиции.

ОЭС Центра, Калугаэнерго, Кировские электросети.

21.09.06 в 22-15 около анкерной опоры ВЛ 10 кВ милиция обнаружила неопознанный

труп мужчины со страховочным поясом и монтерскими «когтями».

ОАО «Дальэнерго», Западные электрические сети, ПС 35/10 кВ «Лукьяновка».

Пострадавший – Орлов Р.Б., 1977 г.р., электрослесарь по ремонту оборудования РУ, IV гр.

по ЭБ. 25.09.06 в 13-15 при производстве работ по наряду-допуску № 23 от 25.09.06

(капитальный ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2СШ в КРУН 10 кВ) Орлов,

бывший производителем работ, проник в соседнюю ячейку № 11 ВЛ 10 кВ Ф-3 «Лукьяновка - Гоголевка» со стороны высокого напряжения, расположенную через одну ячейку от рабочего места, и был смертельно поражен электрическим током.

Предварительная причина несчастного случая – отсутствие ограждения рабочего места,

расширение рабочего места.

ОАО «Карелэнерго», Южно-Карельские ЭС.

Пострадавший – Винников А.Н., 47 лет, мастер, V гр. по ЭБ.

27.09.06 в 10-45 бригада электромонтеров была допущена к работе по замене дефектных

опор № 57, 58, 61, 62 на ЛЭП 0,4 кВ.

В 12-00 Винников поднялся на опору № 61, которая была закреплена тросом за стрелу

БКМ-205. После отсоединения проводов и спуска с опоры Винников отцепил фал

предохранительного пояса для перецепления его ниже места закрепления троса,

фиксирующего опору к БКМ-205. В этот момент произошел излом стойки опоры у ее

основания и ее разворот на угол около 60 град., что повлекло за собой расцепление

монтерских когтей Винникова от стойки опоры и его падение на землю с высоты около 3 м, при котором он получил множественные ушибы.

ОАО «Ростовэнерго» (РСК), Северо-Восточные электрические сети.

Пострадавший – Капчунов Ю.В., 1976 г.р., работник сельхозпредприятия ООО

«Екатерина Великая 1762».

25.09.06 Капчунов собирал урожай в охранной зоне ВЛ 110 кВ «Б11-Б12» без

согласования данной работы с владельцем электроустановки. В 11-30 при маневре под ВЛ

110 кВ в пролете опор 211-212 произошел пробой воздушного пространства между

ближайшим проводом (фаза «А») ВЛ и самодельной антенной, установленной на комбайне «Дон 1500Б». При этом ВЛ «Б11-Б12» не отключилась. Отдаляясь от проводов ВЛ, комбайнер заметил возгорание шин. Остановив комбайн, он спустился на землю и приступил к тушению загоревшегося комбайна. В это время произошел взрыв топливного бака, в результате чего Капчунов получил ожоги тела. В настоящее время он находится

в районной больнице г. Морозовска. В СВЭС создана комиссия по расследованию несчастного случая с участием представителя МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

При плановом замере габарита линии в мае 2006 г. расстояние от проводов ВЛ до

поверхности земли соответствовало ПУЭ (6,4 метра). Фактическое расстояние на момент

несчастного случая устанавливается комиссией.

ОАО «Алтайэнерго», Центральные ЭС, Топчихинский РЭС.

Пострадавший – Куляев В.В., 50 лет, электромонтер по эксплуатации распределитель-

ных сетей.

31.10.06 в 15-40 бригадой Топчихинского УЭС Топчихинского РЭС, состоявшей из от-

ветственного руководителя работ мастера Веремьева С.А., производителя работ Куляева,

членов бригады – электромонтеров Карпова К.Г., Карпова Г.А., Павлова Д.В., Терешкова

В.И. и водителя автокрана ОАО «Автоэнергосервис», проводились работы по демонтажу

отпайки № 9 воздушной линии электропередач 10 кВ Л 81-17 по наряду № 589 (отпайка

на летнюю дойку). Отпайка проходит по болотистой местности на деревянных опорах

с железобетонными приставками.

Куляев по заданию Веремьева поднялся для обрезки 2-х крайних проводов отпайки на

угловую анкерную опору, не проверив ее на загнивание. После обрезки второго провода

анкерная опора начала наклонятся под действием создавшегося одностороннего тяжения.

При наклоне опоры на 45 ° произошел обрыв необрезанного провода третьей фазы, и опо-

ра упала на землю вместе с находящимся на ней Куляевым.

Бригадной машиной пострадавший был доставлен в Топчихинскую ЦРБ, где 1.11.06

в 15-30 скончался от полученных при падении травм.

МЭС Юга, ПС 500 кВ «Тихорецкая».

Пострадавшие – Смирнов А.Л., дежурный инженер; Печерин В.Ф., дежурный электро-

монтер.

1.11.06 в 11-32 при установке переносного заземления на спуски к ТН 220 кВ

ВЛ 220 кВ «Тихорецкая – Брюховецкая» за отключенным ЛР при сильном ветре произош-

ло перекрытие с полуножа фазы «В» линейного разъединителя, находившегося под на-

пряжением, на штангу переносного заземления.

От возникшей при этом электродуги проводившие оперативные переключения Смир-

нов и Печерин получили ожоги лица и рук.

ОАО «Мариэнерго», Сернурские электрические сети.

Пострадавший – Юсупзянов М.Р., 1989 г.р., учащийся 1-го курса ПТУ № 28 п. Параньга.

30.11.06 поступило сообщение от жителей п. Параньга, находящегося в обслуживании

Сернурских электрических сетей ОАО «Мариэнерго», о том, что около опоры ВЛ 10 кВ

ф.1005 ПС 110/10 кВ «Илеть» обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Предположительная причина смерти – поражение электрическим током с последую-

щим падением с высоты при попытке хищения провода.

ОАО Амурэнерго, Центральные электросети, Ивановский РЭС.

Пострадавший – Турунов В.А., 1981 г.р., электромонтер, III гр. по ЭБ, стаж 4 года. Женат,

имеет сына 2004 г.р.

7.11.06 в 14-25 при работе по наряду № 100 на опоре № 147 ВЛ 10 кВ фидера № 4 ПС

«Ивановка» (с. Успеновка) при демонтаже провода ВЛ (без применения раскрепляющего

устройства) после снятия вязок на изоляторах произошло падение железобетонной опоры

вместе с находившимся на ней Туруновым. При падении он получил смертельную травму и скончался в машине прибывшей «скорой помощи».

ОАО «Белгородэнерго», Южные электрические сети, Шебекинский РЭС.

Пострадавший – Васин А.Н., 1978 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 4 г. Женат, име-

ет сына 2002 г.р.

7.11.06 бригада, состоявшая из ответственного руководителя работ мастера Смецкого

Г.Н., допускающего Васина (производитель работ), членов бригады электромонтеров Умеренкова Р.В. (IV гр. по ЭБ), Коптева А.П. (IV гр. по ЭБ), Пущаева С.Н. (IV гр. по ЭБ), машиниста вышки (ВС-18) Мартынова А.Н. (II гр. по ЭБ), по наряду-допуску № 1790 производила устранение обрыва провода и расчистку трассы в пролетах опор № 7–9 ВЛ 0,4 кВ ф. № 2, 3 ТП-707 «Н. Таволжанка».

В 14-30 Васин, находясь на телескопической вышке, производил работы по обрезке части

кроны дерева (сосна). В начале резки (бензопилой) крона обломилась. Вследствие амортизации ствола и удара его об дно корзины Васин выпал из корзины и повис на фале страховочного монтерского пояса, получив при этом ушиб тазобедренного сустава. Бригада опустила пострадавшего на землю, оказала первую медицинскую помощь и вызвала «скорую помощь», которая доставила его в городскую больницу г. Шебекино. Пострадавший находился в сознании.

По медицинскому заключению, выданному после обследования, Васин получил перелом

костей таза. Травма относится к категории тяжелых.

Несчастный случай расследуется комиссией под председательством представителя Рос-

трудинспекции.

ОАО «Архангельская генерирующая компания», Архангельские городские тепло-

вые сети.

Пострадавший – Топтунов К.В., 1977 г.р., машинист (кочегар), стаж 6 лет. Не женат.

7.11.06 в 6-00 в бытовом помещении котельной поселка Лесная речка (верхний городок)

был обнаружен труп Топтунова, не находившегося на смене.

На рабочую смену Топтунов заступил 6.11.06 в 9-00. Предположительно, пострадавший

после окончания смены остался в бытовом помещении котельной.

Предварительный диагноз врача «скорой помощи» – алкогольное отравление или сердеч-

ная недостаточность.

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания».

Пострадавший – Сачков А.П., 53 г., мастер.

15.11.06 в 11-00 на территории очистных сооружений Горводоканала при передвижении

автомобильного крана КС 35-75, принадлежащего ООО «Хабаровское управление механизации», Сачков был зажат между лежащей на земле трубой диаметром 1220 мм и задней левой выносной опорой, получив при этом смертельную травму.

Автокран передвигался с неубранными выносными опорами.

ОАО «Астраханьэнерго».

14.11.06 в 9-09, по сообщению диспетчера Астраханского РДУ, на опоре № 5 ВЛ 6 кВ,

фидер № 16 от подстанции «Баррикадная», обнаружен труп неизвестного мужчины,

поднявшегося на опору с помощью лаз и пояса.

В 9-12 фидер № 16 выведен в ремонт. Снятие пострадавшего произведено в присутствии

участкового ОВД Икрянинского района Астраханской области. Личность пострадавшего устанавливается.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются комиссией. Предваритель-

ная версия – попытка хищения провода.

ОАО «Ростовэнерго», Центральные электросети, Семикаракорский РЭС.

Пострадавший – Нестроев Н.Г., 29 лет, житель хутора Титов.

14.11.06 в 16-29 диспетчеру Ростовского РДУ поступило сообщение, что под ВЛ 0,4 кВ

от подстанции «СМ-2» в хуторе Титов обнаружен труп мужчины.

По свидетельству очевидцев, приблизительно в 15-30 пострадавший приблизился к лежа-

щему на земле оборванному проводу ВЛ, предварительно коснулся его палкой, а затем прикоснулся рукой.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются.

Подборку подготовил

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.