# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Май 2007 года

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-27, ООО «Энергоремстрой-1» (субподрядная организация).

Пострадавший – Машталяр В.И., бетонщик.

12.03.07 в 17-20 в здании строящегося 3-го блока, ось 9, ряд «Б» Машталяр В.И. направлялся в раздевалку по окончании рабочего дня

Переходя через технологический канал глубиной около 1 метра по доске, не предназначенной для перехода, упал на выступающий на дне канала закладной элемент-арматуру и получил закрытую травму живота – внутреннее кровоизлияние, разрыв печени.

ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», ОДУ Урала.

Пострадавшая – Чунарева Н.А., 1977 г. р., специалист 2 категории службы административного и хозяйственного обеспечения.

- в 15-35 Чунарева Н.А., спускаясь по лестничному маршу между 4 и 3 этажом оступилась и подвернула правую ногу. В результате чего произошло повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Случай относится к категории легких.

ОАО «ГЕОТЕРМ», Мутновская ГеоЭС.

Пострадавший – Ревеко Д.А., 1969 г.р., электрогазосварщик, стаж 17 лет. Состоит в незарегистрированном браке, имеет дочь 1999 г.р.

01.03.07 в 14-20 при работе по наряду № 54 ТЦ «Чистка грязевика сепаратора № 2 ст.2» при вскрытии крышки люка грязевика сепаратора был ослаблен крепеж, удерживающий крышку люка и проведено дренирование остатков воды. После прекращения парения и течи жидкости крепеж был полностью снят и при открытии люка из грязевика произошел самопроизвольный  выброс грязи с остатками жидкости на Ревеко Д.А., ориентировочно температура грязи с остатками жидкости составляла 75-800С.

- Предварительный диагноз: термические ожоги I и II степени лица, руки, ноги с левой стороны. Предварительные причины НС – недоработка схемы дренирования, не обеспечивающая полное дренирования грязевика сепаратора.

ОАО «Камчатскэнерго» Исполнительный Аппарат.

Пострадавший – Щербак Г.Н. (женщина), 1944 г.р., оператор множительной техники, стаж 35 лет.

28.02.07 в 10-30 Щербак Г.Н., переходя дорогу напротив здания управления ОАО «КЭ» поскользнулась и упала. Самостоятельно дошла до рабочего места, где ей была вызвана машина «скорой помощи». Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Диагноз – двусторонний перелом голени (по предварительному заключению врача «скорой помощи»).

ОГК – 6. ОАО «Киришская ГРЭС», ООО «ЛЭР Турбо» (подрядная организация).

Пострадавший – Морозов Ю.А., 1954 г.р., токарь ООО «ЛЭР Турбо».

27.02.07 в 9-30 Морозов Ю.А. был обнаружен мастером ООО «ЛЭР Турбо» в арендованном помещении механической мастерской лежащим в неподвижном состоянии на полу возле токарного станка.

Предположительная причина случившегося – эпилептический приступ.

- На машине «скорой помощи» пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

«ОГК-6», Киришская ГРЭС.

Пострадавший – Смирнов А.В., 1966 г.р., грузчик, стаж 3 г. Холост.

09.04.07 в 11-15 при погрузке трубопроводной арматуры с использованием грузоподъемного механизма получил перелом лодыжки левой ноги Смирнов А.В.

Место несчастного случая – площадка склада хранения оборудования.

- Причина (предварительно) – падение арматуры при ее подъеме, из-за нарушения правил строповки.

ОАО «Московская городская электросетевая компания».

Пострадавшая – Андрюшина В.А., 54 г., сторож с совмещением обязанностей оператора теплового пункта.

09.04.07 в 16-50 Андрюшина В.А. поскользнулась и упала на мокром линолеуме в коридоре перед туалетной комнатой в административном здании. При этом она получила перелом левой руки.

- Предварительный диагноз – внутрисуставный оскольчатый перелом головки лучевой кости и краевой перелом венечного отростка локтевой кости левой руки.

ОАО «Пермэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавшие – 2 человека (работники сторонней организации).

- 12.04.07 в 17-10 при несанкционированных работах сторонней организации (с применением грузоподъемного крана) под ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-6 – Пермь» II цепь в пролете опор № 1-2 (к отпаечной ПС «Технологическая») были травмированы 2 человека. Отправлены в больницу.

Киришская ГРЭС, ООО «Комплекс Сервис» (не входит в РАО).

Пострадавшая – Гаврилова В.А., 55 лет, повар.

11.04.07 на Киришской ГРЭС в помещении столовой, переданной ООО «Комплекс Сервис» в аренду по договору, Гаврилова В.А. при падении в помещении кухни получила травму левой руки – трещина лучевой кости левого предплечья.

Западный филиал МРСК «Центра и Северного Кавказа», ОАО «Калугаэнерго», Балабановский РЭС.

Пострадавший – Слепцов Г.И., 1953 г.р., электромонтер, стаж 34 г.

11.04.07 при обходе Слепцовым Г.И. линии его покусала собака.

Характер повреждения – укус мягких тканей руки, бедра и ягодицы. Тяжесть повреждения – легкая травма.

ОАО «Владимирэнергосбыт», Вязниковский участок Ковровского межрайонного отделения сбыта.

Пострадавшая – Кубарева Г.Ю., 1960 г.р., стаж 6 лет. Агент по сбыту энергии Вязниковского участка.

- 12.04.07 Кубарева Г.Ю. получила задание списать показания с электросчетчиков на закрепленном за ней участке в г. Вязники Владимирской обл. В 15-40 при следовании по улице Пушкинская в частном секторе на нее напали собаки, которые гуляли с хозяином, находящимся в стадии опьянения. Собаки не были пристегнуты к поводку. Для защиты от нападения собак Кубарева Г.Ю. применила перцовый баллончик. Хозяину собак это действие Кубаревой Г.В. не понравилось, в результате чего он нанес ей телесные повреждения (предположительно – сотрясение головного мозга и ушибы лица).

ОАО «ПРП-Сети, СП «Центральное» (г. Благовещенск).

Пострадавший – Василец А.И., 1957 г.р., мастер (Ивановский ремонтный участок).

16.04.07 в процессе ремонта опоры ВЛ 10 кВ в учебном центре «Радуга» с. Натальино при поднятии укоса двумя механизмами произошел разворот стойки СВ-10,5 в сторону бурильно-крановой установки, где стоял Василец А.П., в результате чего он был прижат стойкой к колесу и получил перелом левого бедра.

- Оттяжки на стойку при подъеме не устанавливались.

ТГК-1, филиал «Невский», Теплосеть.

Пострадавший – Шарыкин О.В., 35 лет (посторонний).

16.04.07 в 23-05 из-за повреждения прямого трубопровода распредсети «Пр. Майорова» Ду 400 мм произошло вытекания горячей воды по адресу: Адмиралтейский район г. Санкт – Петербурга, Садовая ул., д. 54.

В 23-40 в промоину попал прохожий, пытавшийся снять событие на видеокамеру, при этом проникнув за ограждение.

Пострадавший был вытащен из промоины работниками ОВБ и отправлен на «скорой помощи» в ожоговый центр.

Пострадавший имеет 57 % ожогов (ноги, бедра, ягодицы), из них 28-30 % ожоги 3-й степени. Состояние усугубляется наличием шприцевого гепатита «С».

- 24.04.2007 скончался в ожоговом центре.

ОАО «Калмэнерго», Городовиковские электросети, Городовиковский РЭС.

Пострадавший – Болтыров В.Б., работник «Калмгаз» (сторонняя организация).

20.04.07 бригада филиала подземзащита «Калмгаз» в составе 3 человек работала в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Шин-Бядл». Производились работы по бурению установки катодной защиты без согласования с Городовиковскими ЭС. ВЛ 10 кВ «Шин-Бядл» находилась под напряжением.

Автомобиль ГАЗ-66 (ямобур), находясь в рабочем положении и двигаясь перпендикулярно к проводам ВЛ, коснулся крайнего провода. Болтыров В.Б. в это время шел рядом с автомобилем и при касании буром провода попал под напряжение и погиб.

- Габариты ВЛ соответствуют требованиям ПУЭ. Высота касания буровой установки от земли до провода составила 8,3 м.

ОАО «Пензаэнерго».

Пострадавшие – Наумов А.А., 1985 г.р. (погиб); Широков А.П.; Гильметдинов Е.И.

20.04.07 бригада из четырёх человек, привлечённых для выполнения работ частным лицом Черняевым И.Т., производила работы по отделке внешнего фасада здания торгового центра. Отделочные работы проводились с использованием металлических переносных лесов высотой 7 м 20 см. На расстоянии 12 м от данного здания, параллельно ему, проходит ВЛ-10 кВ «Заря», находящаяся на балансе Пензенских электросетей. В 9-15 бригада при попытке перенести металлические леса от одного угла здания до другого приблизила их на недопустимое расстояние  к проводам одной фазы ВЛ-10 кВ «Заря». При этом произошло перекрытие и, как следствие, замыкание на землю через конструкцию лесов с поражением электротоком троих человек, державшихся за них.

- ВЛ-10кВ «Заря» соответствует требованиям ПУЭ без отклонений.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.