# Участок №8

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Сентябрь 2007г.

Филиал «Невский», Василеостровская ТЭЦ-7.

Пострадавший – Брезгин А.В., 26 лет, электросварщик  СМУ СЗЭМ.

18.05.07 Брезгин А.В. производил сварочные работы на ремонтируемом энергетическом котле № 4 (отм. 8.00). Сварку производил с приставной лестницы на высоте около 3-х м.

В 09-25 основание лестницы заскользило по поверхности отметки, что привело к падению Брезгина А.В., который при этом получил открытый перелом большого пальца левой ноги.

Медицинским работником ТЭЦ была оказана первая медицинская помощь, после чего Брезгин А.В. был отправлен в стационар на а/машине скорой помощи.

Пострадавший – Грумуа В.И. (посторонний).

- в 21-20 при самовольном производстве работ по наружной штукатурке здания ЗТП 10 кВ «Короез-Алексино» в д. Алексино попал под напряжение 10 кВ и погиб гражданин Молдовы Грумуа В. И.

ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ДЗО АО «Омскэнергоремонт».

Пострадавший – Николаев Н. Н., 58 лет, слесарь ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», стаж 18 лет Женат, иждивенцев нет.

20.07.07 бригада ПРП «Омскэнергоремонт» выполняла работу по наряду «Демонтаж резервуара бака хранения кислоты № 4» на баковом хозяйстве химического цеха ТЭЦ-4 ОАО «Омская ЭГК». Демонтаж металлоконструкций бака производился с применением ручной цепной тали.

- 20.07.07 в 11-00 при опускании груза у Николаева Н.Н. произошел захват левой рукавицы с защемлением пальцев в шестеренчатом передаточном механизме тали.

- После освобождения пострадавшего он был доставлен в травматологическое отделение городской МСЧ. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

ОАО «ТГК-4», «Тамбовская региональная генерация», Тамбовская ТЭЦ.

Пострадавший – Савицкий И.М., 44 г., слесарь, стаж 15 лет, женат, имеет 2-х детей 16 и 20 лет.

12.07.07 в 13-25 в химическом цехе при производстве работ по демонтажу лесов внутри бака-нейтрализатора ХВО № 1 с применением газорезки произошло возгорание внутреннего антикоррозийного покрытия бака.

Работу производила бригада ООО «Константа-2» под руководством руководителя работ Дунаева С.А. (он же производитель работ) и членов бригады Воронцова Р.А., Машьянова В.В. В состав бригады был введен слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – газорезчик Тамбовской ТЭЦ Савицкий И.М. – для устранения прихваток на инвентарных лесах. Работа проводилась по наряду «Демонтаж инвентарных лесов из бака-нейтрализатора № 1 ХВО», выданному начальником химического цеха.

Два члена бригады Савицкий И.М. и Дунаев С.А. находились внутри бака-нейтрализатора, Воронцов Р.А. находился на лестнице у люка для надзора за бригадой, а Машьянов В.В. находился внизу у лестницы.

При проведении газовой резки произошло возгорание гуммировки бака. Персоналом смены химического цеха и членами бригады было организовано тушение возгорания. Потушить своими силами не удалось. Дунаев С.А. скомандовал покинуть рабочее место. Дунаев С.А. покинул бак, а Савицкий И.М. выйти из бака не успел. В 13-41 были вызваны пожарные подразделения и «Скорая помощь».

В 14-15 сотрудники пожарной охраны достали пострадавшего из бака - нейтрализатора.

- Прибывший врач «Скорой помощи» констатировал смерть Савицкого И.М. (причина смерти устанавливается).

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Пострадавший – Рязанов А.В., 25 лет, водитель (сторонний).

28.04.07 в 11-15 вблизи д. Терехово Солнечногорского района водитель автобазы «Ильинское» Рязанов А.В. на автомашине КАМАЗ, при разгрузке грунта оборвал провод ВЛ-10 кВ фид. МАИ (отпайка к КТП 546 в пролете опор № 11-12).

Увидев искрение, Рязанов А.В., выпрыгнул из машины, попав при этом под шаговое напряжение, получил ожоги правой руки и правой ноги.

- Пострадавший был доставлен в больницу

Подборку подготовил

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.