ОАО «Чувашэнерго», Северные электрические сети, Моргаушский РЭС.

Пострадавшая – Калинкина Н.А., 48 лет, бухгалтер МОУ Нискасинская СОШ (сторонняя организация). Замужем.

17.07.07 в 08-30 Калинкина Н.А., подойдя к КТП 10/0,4 кВ «Школа Нискасы» д. Нискасы Моргаушского района для снятия показаний электросчетчика (установленного в КТП киоскового типа) перепутала отсеки – вместо дверцы отсека 0,4 кВ открыла дверцу силового трансформатора. Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, она была поражена электрическим током.

Пострадавшая доставлена в Моргаушскую ЦРБ.

Все диспетчерские наименования были нанесены, предупреждающие знаки присутствовали, дверцы отсеков были закрыты на замок.

ОАО «Кубаньэнерго», Лабинские ЭС, Усть-Лабинский РЭС.

Пострадавший – Гасанов Е.А., 34 г., электромонтер-водитель, IV гр. по ЭБ, стаж 11 лет.

- внерабочее время погиб электромонтер Лабинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» Гасанов Е.А, выполнявший замену ввода 0.4 кВ в частном домовладении по просьбе хозяина дома.

ОАО «Якутскэнерго», Центральные электрические сети, Майинский РЭС.

Пострадавший - Пермяков С.Н.,44 г., электромонтер.

06.08.07 в 22-30 на пульт диспетчера Майинского РЭС поступило сообщение от участкового врача п. Павловск о том, что электромонтер Майинского РЭС упал вместе c опорой и погиб. На место происшествия выехала следственная бригада представителей органов прокуратуры п. Майя и участковый милиционер п. Павловск.

Со слов участкового милиционера, местная жительница попросила Пермякова С.Н. подключить свет в дом. Пострадавший поднялся на приставную опору, установленную в ограде частного дома. При поднятии на опору она упала вместе с находившимся на ней Пермяковым С.Н.

- Хозяйка дома вызвала врача п. Павловск. Врач констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «Белгородэнерго», Восточные электрические сети,

Пострадавший – Скуратов А. А., 1992 г.р. (посторонний).

- 02.07.07 в 18-03 житель с. Нижние Лубянки Скуратов А.А. поднялся на крышу Дома Культуры и случайно коснулся провода фидера 0,4 кВ, идущего от ТП 10 кВ, вследствие чего был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Калмэнерго», Калмыцкие электрические сети.

Пострадавший – Церен-Убушаев Э.М., 34 г., электромонтёр, III гр. по ЭБ, стаж 1 год, состоял в гражданском браке, имеет 2-х детей 11 и 4 лет.

13.07.07 старший мастер Яшкульского участка электрических сетей Молокаев А.Б. дал задание Церен-Убушаеву произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ по ул. Улюмджиева, без производства работ.

В процессе осмотра ВЛ хозяйка одного из домов обратилась к Церен-Убушаеву с просьбой о замене вводного провода в дом. Церен-Убушаев, примерно в 11-45 самовольно, без выполнения необходимых организационно-технических мероприятий, поднялся на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ для подсоединения провода и был поражён электрическим током.

- Прибывший в 12-04 фельдшер «Скорой помощи» констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО «Липецкэнерго», Липецкие электрические сети, Усманский РЭС.

Пострадавший – Антонов А.И., 1966 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 15 лет.

26.04.07 в 17-11 бригада РЭС по наряду-допуску готовила рабочее место для проведения отключения электроснабжения жилого дома по заявке ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» методом отсоединения ответвления к вводу с опоры № 18 ЛЭП 0,4 кВ. Антонов А.И., забив электрод заземления, присоединил ПЗ и стал подниматься на ж/б опору для проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ. При подъеме к нижней траверсе он отсоединил фал монтерского пояса от тела опоры и,  потеряв равновесие, упал с опоры.

- Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего.

ОАО «Челябэнерго», Троицкие электрические сети.

Пострадавший – Лаптандер М.С., 1992 г.р., учащийся.

28.04.07 Крутилин В.В. и Лаптандер М.С., жители с. Николаевка возвращались с рыбалки. В 16-30, проходя мимо опоры № 39 ВЛ-10 кВ «Фрегат» от ПС Николаевка, Лаптандер М.С. увидел наверху свернутые в кольца провода (спуски на демонтированном ТП) и предложил Крутилину В.В. отломать их. Крутилин В.В. отказался и предупредил, что там может убить током, но Лаптандер М.С. ответил, что они отключены, и пошел к опоре. Поднявшись по приводу разъединителя, Лаптандер М.С. начал отламывать провода. При этом он  попал под напряжение и упал с опоры.

Крутилин В.В. подбежал к Лаптандеру М.С., который попросил сбегать за помощью в с. Николаевка.

Житель с. Николаевка Сагабутдинов Р. на лошади доставил Лаптандера М.С. к фельдшеру с. Николаека и оттуда его увезли в Варненскую ЦРБ.

- Вечером 28.04.07 житель с. Николаевка сообщил о случившемся электромонтеру по обслуживанию ПС Николаевской Алиеву А.Б., который через диспетчера РЭС сообщил руководству ВРЭС. В настоящее время Лаптандер М.С. находится в реанимационном отделении Варненской ЦРБ.

ОАО «Челябэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Валиулин Н.Ф., 59 лет, местный житель, не работающий.

29.04.07 Валиуллин Н.Ф. по предложению соседа Фаткуллина М., не дожидаясь прибытия электриков, самостоятельно решил устранить причину отсутствия в доме света. Он поднес к ТП № 855 металлическую лестницу, поднялся по ней до уровня ВВ предохранителей и с помощью короткой деревянной палки стал устанавливать кусок приготовленной проволоки вместо предохранителя ПК-10.

- Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, Валиулин Н.Ф. был поражен электротоком.