ИИО

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

Октябрь 2007г.

ОАО «ДРСК», СП «Восточные электрические сети» филиала «Амурские электрические сети ».

Пострадавший – Козимиров Я., 2005 г.р. – ребенок (пос. Архара).

27.09.07 в 9-20 Козимиров Я. приблизился к проводу, лежащему на земле, и был поражен электротоком.

При осмотре места происшествия установлено, что в жилом доме № 6 по Строительному пер. раннее была отключена кв. № 2 за задолженность по уплате за электроэнергию. Жильцы самовольно с применением «наброса» проводом подключились к ВЛ 0,4 кВ. Провода «наброса» после спуска с опоры лежали во дворе дома со стороны улицы.

Козимиров Я. в настоящее время находится в районной больнице пос. Архара. Состояние удовлетворительное.

ОАО «Пензаэнерго», Кузнецкие электрические сети.

Пострадавший – Глованов В.А., 1995 г.р., посторонний (подросток).

06.10.07 при осмотре ЗТП 6 кВ бригадой ОВБ был обнаружен труп подростка со следами поражения электротоком. На руках подростка были надеты диэлектрические перчатки.

По предварительному заключению, Глованов В.А. самовольно проник в ЗТП с целью хищения цветного металла.

ОАО «Ленэнерго», Тихвинские электрические сети.

Пострадавший – посторонний.

01.10.07 бригада ОВБ обнаружила в д. Плесо Тихвинского района под опорой ВЛ-0,4 кВ труп мужчины.

Пострадавший, со слов соседей, производил самовольное подключение дома, отключенного за неуплату.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пострадавший – Мавлюгов Р.М., 1952 г.р., посторонний (безработный).

02.10.07 в Завьяловский РЭС поступило сообщение об обнаружении внутри ограждения ТП 10 кВ «Никольское» трупа мужчины.

При выезде на место бригады ОВБ был установлен факт вскрытия пострадавшим отсеков высокого и низкого напряжения ТП с целью хищения провода.

ОАО «Пермэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Черепанов Г.В., 1948 г.р., посторонний.

01.10.07 после исчезновения напряжения в садоводческом кооперативе член кооператива Черепанов Г.В. самовольно проник за ограждение ТП 6 кВ, от которого запитывался кооператив, и при приближении к токоведущим частям был поражен электрическим током.

Скончался при транспортировке на автомобиле кооператива в медсанчасть.

ОАО «Новгородэнерго», Валдайские электрические сети.

Пострадавший – Политченко Д.А., 1979 г.р., безработный.

В н.п. Добывалово на ВЛ-0,4 кВ был сорван с угловой опоры фазный провод, провисал между двумя промежуточными опорами, касаясь веток дерева и кустарника.

06.10.07 в 23-00, Политченко Д.А. был обнаружен  лежащим на земле в месте провисания провода.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Причина смерти устанавливается.

ОАО «Хакасэнергосбыт».

Пострадавшая – Войцух Г.Л., 1958 г.р., агент по сбыту электроэнергии, стаж работы по профессии 2 года.

08.10.07 Войцух Г.Л. выполняла работы по снятию показаний приборов учета электроэнергии бытовых абонентов п. Усть-Абакан.

- Подойдя к очередному частному дому, Войцух Г.Л. представилась хозяину дома и прошла в его сопровождении к месту установки электросчетчика. Сняв показания электросчетчика, она попросила хозяина расписаться в ведомости проверки. Хозяин же вдруг схватил Войцух Г.Л. за одежду и с силой оттолкнул ее в другую комнату. Она упала и, ударившись головой об косяк двери, потеряла сознание. 10.10.07г. во второй половине дня Войцух Г.Л. почувствовала ухудшение состояния здоровья (головную боль, головокружение, тошноту) и была направлена на стационарное лечение с диагнозом «сотрясение головного мозга».

ОАО «Пермэнерго», Пермские городские электрические сети.

Пострадавший – личность не установлена.

- 15.10.07 диспетчеру городских электрических сетей поступила информация о проникновении в ТП-4322 по ул. Веденеева г. Перми постороннего человека. При осмотре ТП был обнаружен неизвестный мужчина, пораженный электрическим током. В присутствии наряда милиции и бригады медиков неизвестный был извлечен из ячейки трансформатора и отправлен на машине скорой помощи в больницу.

ОАО «Ставропольэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Каленко В., 1942 г.р., посторонний.

- 16.10.07 на подстанции 110 кВ «Степное» появилась «земля» в сети 10 кВ. При обходе на фидере № 424 был обнаружен труп Каленко В., рядом находился обрезанный фазный провод фидера.

Подборку подготовила

Специалист по ОТ                                                                    Вощук Т.А.