# Участки  № 1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

Тяжелые и смертельные производственные травмы в муниципальных организациях города Абакана за 2006 год.

На предприятиях города за 2006 год всего пострадало 178 человек. 21 -получили тяжелые травмы, 8 - смертельные, остальные - легкие. Для  сравнения  данные  2005   года:  всего  -   173,  20  - тяжелые  и  3  -смертельные.

16 февраля 2006 года тяжелую травму получил электрогазосварщик МУП «Троллейбусное управление» Самусенко Анатолий Адамович 1947 г. р. при следующих обстоятельствах:

В процессе изготовления металлического ящика потребовалась его рихтовка молотком. Пострадавший нанес несколько ударов и замахнувшись в очередной раз, почувствовал острую резкую боль правого предплечья. В травматическом отделении городской больницы было установлено, что у Самусенко А. А. произошел винтообразный перелом правого плеча со смещением и повреждением лучевого нерва.

Комиссия по расследованию данного несчастного случая не установила нарушений трудового законодательства РФ, нормативно-правовых актов и локальных правовых актов.

22 августа 2006 года тяжело травмировался Максимов Юрий Петрович 1962 г. р. - слесарь аварийно-восстановительных работ МП «Водоканал» при следующих обстоятельствах:

При разборке в камере водяной задвижки диаметром 200мм, Максимов Ю. П. использовал гаечный рожковый ключ на 24. Две первые гайки из десяти открутились свободно, а третья гайка не откручивалась. Тогда Максимов Ю. П. решил «нарастить» ключ, надев на него трубу длинной около 0,7м. При откручивании гайки таким приспособлением, гаечный рожковый ключ не выдержал и сломался. Слесарь при этом потерял равновесие и ударился о другую задвижку получив при этом закрытый перелом 7-8 ребер и повреждение легкого. Кроме того, пострадавший сразу не поставил никого в известность о полученной травме, отработал до конца смены и обратился в больницу только на следующий день.

Причины несчастного случая:

Нарушение технологического процесса, а именно:

- наращивание гаечного ключа трубой.

Лица, допустившие нарушения:

- пострадавший: при производстве работ использовал приспособление в виде ключа, «нарощенного» трубой (нарушение инструкции по охране труда), не отвечающего требованиям безопасности и правила внутреннего трудового распорядка, своевременно не сообщив о травме;

- мастер по эксплуатации водопроводных сетей: допустил производство слесарных работ своим подчиненным способом, не отвечающим требованиям

безопасности, чем нарушил должностную инструкцию и ст. 214 Трудового кодекса РФ.

31 мая 2006 года тяжелую травму получил Ахмедшин Шариб Тимирович 1951 г. р. - машинист экскаватора МП «Абаканские тепловые сети».

При подготовке экскаватора к техосмотру потребовалась проверка гидросистемы. Гидросистема ограждена двумя металлическими прямоугольными листами толщиной 3 мм. Откинув левую половину, машинист стал поднимать правую; при этом потерял равновесие и упал животом на угол правой части ограждения, получив при этом проникающее колото-резаное ранение в брюшную полость без повреждения внутренних органов.

Причиной несчастного случая явилась собственная неосторожность пострадавшего. Комиссия по расследованию не выявила нарушений законодательных и иных нормативных и локальных нормативных актов.

28 декабря 2006 года тяжело травмировалась заместитель начальника отдела ПТО этого же предприятия Короткина Раиса Степановна 1950 г. р., которая получила вторичный перелом луча правой руки, подскользнувшись на тротуаре.

Причина та же - неосторожность. Нарушений законодательных и иных нормативных и локальных нормативных актов не выявлено.

06 сентября 2006 года произошел несчастный случай со смертельным исходом на производстве с Лисенко Александром Владимировичем 1956 г. р. - водителем МУП «Спецавтобаза ЖКХ».

Пострадавший вместе с другим рабочим производили уборку заездного кармана на остановке «Кафе Весна». После уборки территории двигатель автомобиля ГАЗ-53 не запустился от стартера и водителем было принято решение о запуске двигателя с буксира другим автомобилем - мусоровозом этого же предприятия. Своего троса у Лисенко А. В. не оказалось и водитель мусоровоза Елькин Д. В. предложил воспользоваться его тросом, который был намотан на запасное колесо, крепящееся на крыше автомобиля, на высоте 2.5 м от поверхности земли. При снятии троса Лисенко А. В. резко дернул его и потеряв равновесие, упал на асфальтобетонное покрытие дороги.

При падении пострадавший получил острую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга со сдавливанием острой субдуралъной гематомой и контузионным очагом слева. Перелом свода черепа с переходом на основание. Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался не приходя в сознание.

Причина несчастного случая: нарушение   требований   безопасности   при   эксплуатации   транспортных средств, а именно:

- хранение буксировочного троса в месте, не предусмотренном заводом-изготовителем.

Лица, допустившие нарушения: контролер КПП МУП «Спецавтобаза ЖКХ» допустил выезд на линию автомобиля - мусоровоз со стальным буксировочным тросом, намотанном на запасное колесо, т. е. находящимся в месте, не предусмотренном для его хранения заводом-изготовителем автомобиля, чем нарушил должностную инструкцию и ст. 21 Трудового кодекса РФ.

28 ноября 2006 года учитель биологии МОУ «Школа № 1» Боярова Тамара Даниловна 1947 г.р. спускалась по межэтажной лестнице. Кто-то из бежавших мимо учеников ее нечаянно подтолкнул и она оступившись, и потеряв равновесие упала на межлестничную площадку, получив при этом открытую черепно-мозговую травму; ушиб головного мозга и открытый перелом основания черепа. Через несколько дней не приходя в сознание умерла.

Комиссия по расследованию несчастного случая не установила организационных и технических причин несчастного случая.

Подробности несчастных случаев

МРСК Центра и Северного Кавказа, ОАО «Брянскэнерго», Западные электрические

сети, Стародубский РЭС.

Пострадавший – Краснощеков В.В., 1958 г.р., электромонтер, V гр. по ЭБ, стаж 13 лет.

Женат, имел двоих взрослых детей.

9.01.07 в 9-20 диспетчеру Стародубского РЭС Хрупу Н.Я. поступило сообщение от ди-

ректора совхоза «Стародубский» о перебоях электроснабжения в с. Пантусово и о «горении» ножа на выносном разъединителе потребительского КТП № 555.

Получив информацию, Хруп в 9-50 выдал распоряжение № 12 бригаде ОВБ в составе

Краснощекова и водителя-электромонтера Трусова В.Н. (III гр. по ЭБ) на осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 555 ф.110 ПС 35/10 кВ «Путевая».

В 10-44, по прибытии на место осмотра, Краснощеков сообщил диспетчеру, что «горит»

нож выносного разъединителя на КТП № 160, находящейся в 2-х м от КТП № 555. После

этого Краснощеков получил оперативное распоряжение от диспетчера об отключении разъединителя Р-661 (для обесточения КТП № 160) и в 10-46 доложил о проведенном отключении. В 10-46 диспетчер дал распоряжение на отключение кольцующего разъединителя Р-662 от ПС 35/10 кВ «Гриденки». В 10-58 Краснощеков сообщил о выполнении этого распоряжения.

Затем машина подъехала к КТП № 160, остановилась в нескольких метрах от нее, и Крас-

нощеков отправился ее осматривать. Водитель остался у машины.

В 11-02 от водителя поступило сообщение, что Краснощеков попал под напряжение у вы-

носного разъединителя КТП № 160. Диспетчер вызвал машину «скорой помощи», врач которой, по прибытии, констатировал смерть пострадавшего.

При осмотре Р-661 работниками сетей, прибывшими на место происшествия, обнаружен

обрыв одного шлейфа со стороны неподвижных контактов разъединителя (в сторону КТП

№ 160), что явилось причиной его соприкосновения с подвижными контактами (в сторону

ПС «Путевая»), находящимися под напряжением 10 кВ.

При осмотре выносного разъединителя КТП № 160 пострадавший поднялся на опору и

попал под напряжение. Разрешения на подъем на опору и осмотр выносного разъединителя с опоры он не получал.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются комиссией под председа-

тельством Новожилова В.А. – инспектора Рострудинспекции по Брянской области.

ОАО «Волжская МРК», филиал «Димитровградские ЭС», ПС 110 кВ «Тиинск».

Пострадавший – Нехожин О.А., 30 лет, электрослесарь.

16.01.07 в 14-30 при устранении дефекта в контактах выключателя ВМ-35 Т-1 типа

С-35/630 при подъеме бака фазы «А» стационарной лебедкой выключателя трос лебедки

оборвался. Бак выключателя качнулся, ударил нижней частью Нехожина по голени и упал на землю. Нехожин получил закрытый перелом голени левой ноги.

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ».

Пострадавший – Смирнов О.В., 1976 г.р., ст. электромонтер Канализационной насосной

станции № 1, стаж 13 лет. Женат.

16.01.07 в 16-06 в момент опробования устройства АВР возникло короткое замыкание

в силовых цепях 0,4 кВ вводного шкафа сборки РТЗО-88 (оперативное обозначение DY

01R01). Проводивший опробование Смирнов получил ожоги от возникшей при этом

электрической дуги.

Очевидцами происшествия пострадавший был доставлен в медпункт предприятия ФГУП

ВО «Технопромэкспорт», где фельдшер медпункта оказал ему первую медицинскую

помощь. Вызванной «скорой помощью» в 17-50 он был доставлен в Военно-медицинскую

академию в клинику «Термических поражений».

Уточняющие сведения:

1. Опробование АВР в сборке DY 01R01 осуществлялось оперативным персоналом после

завершения ремонтных работ по замене магнитного пускателя резервного ввода.

2. Кнопка опробования АВР установлена внутри сборки РТЗО-88. В связи с этим

опробование АВР возможно только при открытой дверце указанной сборки.

3. В момент опробования пострадавший находился в костюме для защиты от воздействия

электрической дуги. Термостойкая каска с защитным экраном и термостойкие перчатки

отсутствовали.

4. В результате воздействия электрической дуги пострадавший получил термический

ожог фронтальной части лица, ушных раковин, части шеи и грудной клетки, а также верхней

части кисти правой руки.

ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8», филиал «Астраханская генерация»,

Астраханские тепловые сети.

17.01.06 в 3-45 при обходе территории котельной «Юго-Восточная» в отдельно стоящем

здании трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на территории котельной сотрудниками

ООО «Охранное агентство «Комбат» (осуществляет охрану котельной) обнаружены

посторонний мужчина с ожогами на лице и труп неизвестного.

Котельная выведена из эксплуатации в 2004 г. ТП обеспечивает резервное питание

оборудования «Водоканала» и обслуживается персоналом МУП «Астркоммунэнерго».

Сотрудниками охранного агентства на место происшествия были вызваны бригада

«скорой медицинской помощи» и представители органов внутренних дел.

Установлено, что в ТП посторонние лица проникли, срезав навесной замок на двери, – он

обнаружен на месте происшествия. Также обнаружены металлическая лестница и

инструменты, не входящие в оснащение ТП.

Предполагаемая причина травм посторонних лиц – поражение электрическим током при

попытке хищения электрооборудования.

Замечаний по содержанию здания ТП (наличие знаков электробезопасности, запоров на

дверях и т.д.) не выявлено. Режим работы не нарушался.

Личности пострадавших устанавливаются правоохранительными органами.

Готовятся материалы для публикации в средствах массовой информации об опасности

проникновения посторонних лиц в действующие энергоустановки.

ОАО «Новгородэнерго», Боровичские ЭС, Пестовский РЭС.

Пострадавший – Шнипов С.М., 61 год, электромонтер по эксплуатации распредсетей.

24.01.07 в 8-00 Шнипов был отправлен для отыскания и устранения повреждения на

ВЛ 10 кВ Л-1 от ПС «Пестово».

При обходе ВЛ на участке СП-14 «Охона» в 10-45 мастер НЭСР Белов Д.А. обернулся

к идущему позади него Шнипову и увидел его лежащим на снегу. Белов, определив состояние Шнипова, начал оказывать ему первую помощь, подозвав еще Семенова И.В.

Прибывший врач «скорой помощи» констатировал смерть Шнипова.

По заключению Пестовской ЦРБ, смерть наступила в результате сердечной недостаточно-

сти.

ОАО «Кузбассэнерго», Кузнецкая ТЭЦ, ЗАО «Кузбассэнергоремонт» (к РАО «ЕЭС

России» не относится).

Пострадавший – Журавлев В.В., 58 лет, электрослесарь.

29.01.07 бригада работников ЗАО «Кузбассэнергоремонт» была допущена по наряду-

допуску № 37 на «демонтаж масляного выключателя, электрооборудования, металлоконструкций с применением огневых работ» в ГРУ 6 кВ (яч.12) ТГ-3 Кузнецкой ТЭЦ. Наряд выдал начальник электроцеха Кривошеев В.П.(владелец электроустановки).

В 14-34 бригада приступила к демонтажу тяги шинного разъединителя (на ШР было уста-

новлено ПЗ ниже подвижных ножей). Во время работы произошло приближение ножей разъединителя к контактам системы шин, что привело к возникновению электрической дуги, от которой Журавлев получил ожоги.

Персоналом ТЭЦ была вызвана «скорая помощь», Журавлеву была оказана доврачебная

помощь. В 15-30 он был доставлен в реанимацию ожогового отделения городской больницы № 1. Диагноз – ожог лица, груди, кистей рук (15 % поверхности тела).

Причина несчастного случая (предположительно) – самовольное расширение рабочей зоны.

ОАО «Мариэлектросетьсервис», Йошкар-Олинские ЭС ОАО «Мариэнерго», Мор-

кинский РЭС.

Пострадавший – Данилов А.А., 1975 г.р., III гр. по ЭБ, стаж 9 месяцев (работник ОАО

«Мариэлектросетьсервис»). Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей.

2.02.07 бригада централизованного ремонта ОАО «Мариэлектросетьсервис» производила

в Моркинском РЭС работы по ремонту ВЛ-1006 от ПС «Сотнур» – замену деревянных опор на железобетонные типа СВ-110. Работы проводились по наряду № 42, выданному мастером БЦР Константиновым А.В.

В 12-30 после замены опоры № 67 член бригады Данилов начал подъем на опору (на ла-

зах) для установки вязок. Во время подъема он соскользнул вдоль опоры с высоты около 4-х м и приземлился на ноги. При этом, по предварительному диагнозу Моркинской ЦРБ, он получил перелом пяточной кости левой ноги.

В настоящее время пострадавший находится на лечении в Республиканской больнице

г. Йошкар-Ола.

Предполагаемая причина происшедшего – личная неосторожность пострадавшего в усло-

виях обледенения стойки опоры.

Примечания:

Лазы были исправные, закреплены на ногах, предохранительный пояс использовался.

Шипы победитовые, новые. Но стойка опоры была обледенелая.

Случаи соскальзывания находящихся на опоре электромонтеров в зимнее время (даже при

полностью исправных лазах) не единичны. Очевидно, в зимнее время, как и намечают в Мариэнерго, лучше использовать для подъема на опоры вышку.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Подольские электросе-

ти, Серпуховской РЭС (случай с посторонним лицом на территории РЭС).

Пострадавший – Ромашко А.Д., 1973 г.р., гражданин Украины.

7.02.07 в 14-40 диспетчеру ОДС РЭС по телефону от местных жителей поступило сооб-

щение о погибшем человеке, находящемся в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид. «Новинковский» возле дороги из д. Новинки в сторону д. Погари Серпуховского района.

По распоряжению диспетчера на место происшествия выехала бригада Серпуховского

РЭС. На участке ВЛ 10 кВ фид. «Новинковский» с ТП-298 ферма «Арнеево» в пролете опор

176–177 на краю вырытого котлована был обнаружен погибший – Ромашко. Рядом стоял автокран с поднятой стрелой и прицепленным к ней грузом – бетонной плитой.

В охранной зоне ВЛ 10 кВ Управлением механизации ОАО «Центротрансстрой» прово-

дился монтаж колодца ливневой канализации. Заявка в Подольские ЭС на производство работ не подавалась, проведение работ не согласовывалось и соответствующее разрешение не оформлялось.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками милиции и Группой немедленного

реагирования (ГНР) Серпуховского управления внутренних дел в присутствии работников

Серпуховского РЭС. Был произведен замер габарита провода ВЛ 10 кВ в месте наибольшего провеса проводов до поверхности земли, который составил 7,5 м. Местность прохождения ВЛ 10 кВ с ТП-298 ненаселенная и, согласно требованиям п. 2.5.201 ПУЭ, допустимое расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной местности (6 м) эксплуатирующей организацией не нарушено.

7.02.07 комиссией Подольских ЭС был произведен повторный осмотр участка ВЛ 10 кВ

фид. «Новинковский» с ТП-298. На проводах ВЛ следов электрической дуги не выявлено,

стропы и стрела автокрана следов электроконтакта не имеют. На опорах имеются предупреждающие знаки безопасности и нумерация. Отключения ВЛ не было. Отклонений от требований НТД при осмотре участка ВЛ 10 кВ фид. «Новинковский» с ТП-298 не выявлено. Эти факты зафиксированы в акте осмотра места происшествия.

На 11.02.07 причина смерти еще не установлена – нет заключения судмедэкспертизы.

ОАО «Кузбассэнерго», Кузнецкая ТЭЦ, ЗАО «Энергостроительная компания Сиби-

ри» (сторонняя организация).

Пострадавший – Хрипунов А.В., 1979 г.р., машинист «земснаряда» участка ЗАО «Кузбас-

ское предприятие энергогидромеханизация», стаж 3 г. Женат, имеет двоих детей 2003 и

2005 гг.р.

8.02.07 бригадой участка ЗАО «Кузбасское предприятие энергогидромеханизация» в со-

ставе машиниста земснаряда Хрипунова и машиниста электрооборудования земснаряда Киселева Б.Г. на береговой ячейке ЯКНО 6 кВ на оборудовании, принадлежащем ЗАО, проводилась работа по замене кабеля 6 кВ, идущего от береговой ячейки на земснаряд.

На береговой ячейке ЯКНО 6 кВ, питающей земснаряд, был отключен разъединитель, ка-

бель от него отсоединен (со стороны подвижных губок) и заведен новый более длинный кабель.

В 11-30 в процессе работы по замене кабеля Хрипунов случайно приблизился к находя-

щимся под напряжением верхним неподвижным контактам разъединителя и был смертельно поражен электрическим током.

Примечание: Нет уточняющей информации по конкретным обстоятельствам происшед-

шего, но одно уже очевидно – случайно приблизиться к находящимся под напряжением токоведущим частям возможно лишь в тех случаях, если место работ было не выгорожено или эти токоведущие части находились в непосредственной близости от ограждения. Случай «не наш», но учиться на нем надо и нам.

ОАО «Колымаэнерго», Управление строительства «СреднеканГЭСстрой».

Пострадавшая – Солдатенкова М.Х., 1958 г.р., штукатур, стаж 29 лет.

8.02.07 в 14-10 в бытовом помещении № 6 здания АСФ ГСВ Колымской ГЭС Солдатенко-

ва выполняла работы по оштукатуриванию стен бытового помещения. Во время подъема на леса по приставной лестнице (лестница-палка пожарная, оборудованная железными башмаками) упала с нее и получила травму правой ноги. Лестница была установлена на пол, покрытый кафельной плиткой.

Предварительный диагноз – многооскольчатый перелом обеих костей правой ноги. Трав-

ма относится к категории тяжелых.

Предварительная оценка причин несчастного случая:

– неудовлетворительная организация рабочего места;

– отсутствие надзора и контроля за безопасным ведением работ.

ОАО «Янтарьэнерго», Филиал ГРЭС, филиал «Производственное ремонтное пред-

приятие» (РП).

Пострадавший – Манкевич А.И. ,39 лет, мастер электроцеха ГРЭС-2.

9.02.07 в12-30 в помещении электромастерской работники подрядной организации (ПРП)

проводили работы по ремонту электродвигателя.

По просьбе мастера ПРП Загирняка Ю.М. для разогрева и снятия подшипника с вала

электродвигателя привлеченный к работе электрослесарь 5-го разр. ГРЭС-2 Шпаков-

ский В.В., имеющий свидетельство на проведение сварочных работ, использовал газовую

горелку. Наряд на проведение огневых работ отсутствовал.

Вал электродвигателя был зажат в тисках на верстаке, здесь же находилась и пластиковая

1,5-литровая бутылка с растворителем, используемым для отмывки деталей.

Бутылка с растворителем воспламенилась и была сброшена на бетонный пол. Горящий

растворитель начали тушить подручными средствами (ветошью, кусками асбестовой плиты), затаптывать ногами.

Пламя из под ног тушивших вырвалось в лицо подошедшему Манкевичу, который полу-

чил термические ожоги лица, шеи.

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО «Астраханьэнерго».

Пострадавший – Красных А.Н., 1986 г.р. (посторонний).

13.02.07 в 19-27 отключился МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ «Восточная» на ПС ЦРП от 1-й ступе-

ни ТЗНП (АПВ было выведено по режиму).

Причиной возникновения инцидента явилось замыкание на землю фазы «В» на опоре

№ 41 ВЛ 110 кВ «Восточная» вследствие самовольного подъема на траверзу этой опоры (тип опоры: анкерная, У-110-2+5, высота 29,7 м) постороннего лица в состоянии алкогольного опьянения. При приближении его на недопустимое расстояние к шлейфу фазы «В» произошло перекрытие воздушного промежутка через него на опору.

Красных был обнаружен под опорой бригадой МЧС и отправлен в ожоговое отделение

медико-санитарной части г. Астрахани. В этот же день, находясь уже в больнице, он скон-

чался в 22-30.

ОАО «Белгородэнерго», Южные электрические сети, Шебекинский РЭС.

Пострадавший – Васин А.Н., 1978 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 4 г. Женат, име-

ет сына 2002 г.р.

7.11.06 бригада, состоявшая из ответственного руководителя работ мастера Смецкого

Г.Н., допускающего Васина (производитель работ), членов бригады электромонтеров Умеренкова Р.В. (IV гр. по ЭБ), Коптева А.П. (IV гр. по ЭБ), Пущаева С.Н. (IV гр. по ЭБ), машиниста вышки (ВС-18) Мартынова А.Н. (II гр. по ЭБ), по наряду-допуску № 1790 производила устранение обрыва провода и расчистку трассы в пролетах опор № 7–9 ВЛ 0,4 кВ ф. № 2, 3 ТП-707 «Н. Таволжанка».

В 14-30 Васин, находясь на телескопической вышке, производил работы по обрезке части

кроны дерева (сосна). В начале резки (бензопилой) крона обломилась. Вследствие амортизации ствола и удара его об дно корзины Васин выпал из корзины и повис на фале страховочного монтерского пояса, получив при этом ушиб тазобедренного сустава. Бригада опустила

пострадавшего на землю, оказала первую медицинскую помощь и вызвала «скорую по-

мощь», которая доставила его в городскую больницу г. Шебекино. Пострадавший находился в сознании.

По медицинскому заключению, выданному после обследования, Васин получил перелом

костей таза. Травма относится к категории тяжелых.

Несчастный случай расследуется комиссией под председательством представителя Рос-

трудинспекции.

ОАО «Архангельская генерирующая компания», Архангельские городские тепло-

вые сети.

Пострадавший – Топтунов К.В., 1977 г.р., машинист (кочегар), стаж 6 лет. Не женат.

7.11.06 в 6-00 в бытовом помещении котельной поселка Лесная речка (верхний городок)

был обнаружен труп Топтунова, не находившегося на смене.

На рабочую смену Топтунов заступил 6.11.06 в 9-00. Предположительно, пострадавший

после окончания смены остался в бытовом помещении котельной.

Предварительный диагноз врача «скорой помощи» – алкогольное отравление или сердеч-

ная недостаточность.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.