## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2017-01-09 | 10:05 | 13:05 | РТП-17 яч.9
| 14:05 | 15:10 | ТП-62 ф.4
| 10:30 | 11:10 | ТП-704 1Т
2017-01-11 | 9:00 | 9:54 | ВЛ-10кВ ф. 20/35
2017-01-12 | 13:27 | 14:06 | ТП-176 1Т
| 9:18 | 13:05 | ТП-159 ф.19
2017-01-13 | 9:20 | 11:47 | ТП-161
| 15:00 | 15:45 | ТП-54А 1сек-0,4кВ
2017-01-16 | 9:10 | 11:15 | ТП-278 2Т | без отключения потребителей
| 13:40 | 14:40 | ТП-18
2017-01-17 | 9:25 | 10:11 | РТП-19 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-01-19 | 9:20 | 14:04 | ТП-422
2017-01-20 | 9:25 | 14:20 | ТП-445
| 14:00 | 16:00 | ТП-329 1сек-0,4
2017-01-23 | 10:00 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.16 | без отключения потребителей
2017-01-24 | 9:55 | 16:15 | ПС «Полярная» яч.1 | без отключения потребителей
| 9:40 | 16:10 | РТП-20 яч.23 | без отключения потребителей
| 9:40 | 16:45 | ПС «Полярная» яч.29 | без отключения потребителей
2017-01-25 | 8:00 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 10:00 | 16:59 | РТП-17 яч.21 | без отключения потребителей
2017-01-26 | 09:10 | 16:26 | ПС «Полярная» яч.9
| 09:00 | 14:27 | ТП-810
| 09:40 | 15:55 | РТП-20 яч.22 | без отключения потребителей
2017-01-27 | 09:20 | 21:00 | ПС «Полярная» яч.28 | без отключения потребителей
| 14:10 | 15:33 | ТП-399
| 09:54 | 20:38 | РТП-17 яч.10 | без отключения потребителей
2017-01-30 | 09:00 | 16:20 | ПС «Полярная» яч.6 | без отключения потребителей
| 14:00 | 14:23 | ТП-544 1Т
2017-01-31 | 09:00 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.27 | без отключения потребителей

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2017-02-01 | 9:10 | 16:30 | ПС «Полярная» яч.19 | без отключения потребителей
2017-02-02 | 8:53 | 16:21 | ПС «Полярная» яч.8 | без отключения потребителей
| 9:40 | 17:50 | РТП-20 яч.2 | без отключения потребителей
2017-02-03 | 9:00 | 16:25 | ПС «Полярная» яч.5 | без отключения потребителей
| 9:25 | 16:40 | РТП-25 яч.2 | без отключения потребителей
2017-02-06 | 8:48 | 14:34 | ПС «Полярная» яч.12 | без отключения потребителей
| 9:50 | 15:15 | РТП-20 яч.21 | без отключения потребителей
| 9:22 | 9:25 | РП-13 яч.12 | без отключения потребителей
2017-02-07 | 09:00 | 16:08 | ПС «Полярная» яч.21 | без отключения потребителей
| 08:00 | 17:00 | РТП-20 яч.20 | без отключения потребителей
| 14:00 | 15:00 | ТП-432 ф.1
2017-02-08 | 09:12 | 15:16 | ПС «Полярная» яч.17 | без отключения потребителей
| 09:45 | 15:10 | РТП-19 яч.3 | без отключения потребителей
| 09:23 | 14:17 | ТП-49
| 10:00 | 11:00 | ТП-456 ф.3
2017-02-09 | 09:20 | 15:44 | 96ПС «Полярная» яч.32 | без отключения потребителей
| 09:40 | 15:50 | РТП-19 яч.4 | без отключения потребителей
| 09:10 | 14:15 | ТП-105
| 15:15 | 15:40 | ТП-70
2017-02-10 | 09:15 | 15:33 | ПС «Полярная» яч.3 | без отключения потребителей
| 09:50 | 15:35 | РТП-25 яч.3 | без отключения потребителей
| 09:00 | 09:40 | ТП-35
| 13:25 | 14:50 | ТП-56
2017-02-12 | 09:13 | 14:34 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
| 09:13 | 10:32 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-219
2017-02-13 | 09:22 | 10:22 | ТП-243 1Т | без отключения потребителей
| 08:58 | 15:55 | ПС «Полярная» яч.24 | без отключения потребителей
| 09:45 | 16:08 | РТП-25 яч.6 | без отключения потребителей
2017-02-14 | 14:27 | 15:07 | ТП-506
| 08:50 | 09:23 | ТП-729
| 09:10 | 16:20 | ПС «Полярная» яч.13 | без отключения потребителей
| 09:28 | 15:20 | РТП-21 яч.3 | без отключения потребителей
2017-02-15 | 09:48 | 10:21 | ТП-167
| 13:30 | 15:00 | ТП-396 1сек-10кВ | откл ТП-790
| 09:09 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.20 | без отключения потребителей
| 09:37 | 15:30 | РТП-21 яч.6 | без отключения потребителей
| 09:29 | 15:00 | ПС «Полярная» яч.4 | без отключения потребителей
КЛ-10кВ ф.239-241
2017-02-16 | 08:58 | 17:00 | РТП-21 яч.18 | без отключения потребителей
| 13:30 | 14:08 | ТП-390 2сек-0,4кВ
| 09:29 | 11:18 | ТП-673
2017-02-17 | 09:50 | 15:59 | ПС «Полярная» яч.25 | без отключения потребителей
| 09:10 | 15:46 | РТП-21 яч.15 | без отключения потребителей
| 09:30 | 15:08 | ТП-337
| 09:50 | 15:40 | РТП-20 2сек-0,4кВ
| 14:20 | 15:08 | ВЛ-10кВ ф.23-341
2017-02-20 | 10:32 | 13:26 | ТП-55
| 09:12 | 11:04 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/9-287 | без отключения потребителей
| 09:40 | 15:58 | ПС «Полярная» яч.2 | без отключения потребителей
| 13:30 | 14:00 | ТП-685 ф.2
2017-02-21 | 09:12 | 20:51 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/10-287 | без отключения потребителей
| 09:10 | 15:51 | РТП-21 яч.2 | без отключения потребителей
| 15:00 | 15:48 | ТП-157 1сек-0,4кВ
2017-02-22 | 09:21 | 14:44 | РТП-19 яч.1 | без отключения потребителей
| 10:04 | 10:24 | ТП-72 2Т | без отключения потребителей
2017-02-27 | 09:51 | 11:44 | РТП-20
| 09:35 | 17:57 | РТП-20 яч.8 | без отключения потребителей
2017-02-28 | 08:40 | 16:43 | РТП-20 яч.9 | без отключения потребителей

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2017-03-01 | 9:15 | 16:05 | РТП-20 яч.17 | без отключения потребителей
2017-03-01 | 9:24 | 10:44 | ТП-430
2017-03-01 | 13:54 | 16:15 | ТП-432
2017-03-02 | 9:33 | 16:03 | РТП-20 яч.18 | без отключения потребителей
2017-03-02 | 9:08 | 10:09 | ТП-464
2017-03-02 | 13:35 | 14:28 | ТП-466
2017-03-02 | 13:14 | 15:09 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2017-03-02 | 15:00 | 15:25 | ТП-164 1Т
2017-03-03 | 9:19 | 16:00 | РТП-21 яч.9 | без отключения потребителей
2017-03-03 | 9:01 | 9:37 | ТП-729
2017-03-03 | 10:05 | 16:00 | ТП-193 ф.4
2017-03-03 | 11:00 | 12:00 | ТП-16 2Т
2017-03-03 | 9:30 | 12:00 | ТП-212 яч.2 | без отключения потребителей
2017-03-03 | 10:30 | 11:00 | ТП-10-1 ф.2
2017-03-06 | 9:05 | 17:00 | РП-13 2сек-10кВ
2017-03-06 | 9:05 | 16:20 | РТП-21 яч.13 | без отключения потребителей
2017-03-06 | 11:00 | 17:00 | РП-13/12, 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-03-07 | 9:10 | 16:31 | РТП-21 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-07 | 9:02 | 10:37 | ТП-185
2017-03-09 | 9:00 | 16:31 | РТП-21 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-09 | 9:00 | 15:47 | РТП-21 яч.7 | без отключения потребителей
2017-03-10 | 9:03 | 15:49 | РТП-21 яч.10 | без отключения потребителей
2017-03-10 | 8:41 | 10:36 | ТП-600
2017-03-10 | 13:24 | 14:22 | ТП-45
2017-03-10 | 10:52 | 16:45 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2017-03-13 | 8:41 | 15:30 | РТП-19 яч.13 | без отключения потребителей
2017-03-13 | 9:00 | 14:35 | ТП-460 2Т | без отключения потребителей
2017-03-13 | 9:51 | 11:24 | РТП-20 1сек-0,4кВ
2017-03-14 | 9:00 | 15:43 | РТП-19 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-14 | 9:01 | 9:22 | ТП-124 1Т | без отключения потребителей
2017-03-14 | 9:26 | 9:52 | ТП-14 1Т | без отключения потребителей
2017-03-14 | 13:51 | 14:31 | РТП-15 1Т | без отключения потребителей
2017-03-15 | 10:40 | 17:15 | ТП-87 ф.5
2017-03-15 | 13:13 | 15:18 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2017-03-15 | 9:00 | 15:35 | РП-7 яч.8 | без отключения потребителей
2017-03-15 | 9:25 | 15:35 | ТП-54А
2017-03-16 | 8:15 | 15:43 | РТП-19 яч.10 | без отключения потребителей
2017-03-16 | 9:17 | 10:50 | ТП-10-9
2017-03-16 | 13:38 | 15:04 | ТП-10-10
2017-03-17 | 10:47 | 16:21 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2017-03-17 | 10:47 | 16:21 | ТП-87ф.5
2017-03-17 | 9:03 | 15:50 | РТП-19 яч.7 | без отключения потребителей
2017-03-17 | 13:48 | 15:08 | ТП-10-11
2017-03-17 | 9:38 | 11:24 | ТП-180 2Т | без отключения потребителей
2017-03-20 | 10:28 | 14:47 | ТП-582
2017-03-20 | 10:07 | 15:43 | РТП-19 яч.15 | без отключения потребителей
2017-03-20 | 8:50 | 15:43 | РП-5 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-21 | 9:42 | 15:41 | ТП-460
2017-03-21 | 9:50 | 16:14 | РТП-15 яч.19 | без отключения потребителей
2017-03-21 | 9:42 | 15:41 | РП-4 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-21 | 9:28 | 11:23 | ТП-206 ф.2
2017-03-21 | 9:37 | 16:46 | ТП-62 ф.2
2017-03-22 | 9:48 | 17:05 | 176
2017-03-22 | 9:40 | 16:22 | РТП15яч12 | без отключения потребителей
2017-03-22 | 13:06 | 16:10 | ПС96яч1 | без отключения потребителей
2017-03-22 | 9:33 | 13:34 | 62ф2
2017-03-23 | 9:49 | 10:33 | ТП-110
2017-03-23 | 13:25 | 14:28 | ТП-178 1Т | без отключения потребителей
2017-03-23 | 14:04 | 15:10 | ТП-125 1Т | без отключения потребителей
2017-03-23 | 9:27 | 16:55 | ТП-688 ф.2,5
2017-03-23 | 9:15 | 15:41 | РП-7 яч.11 | без отключения потребителей
2017-03-23 | 9:29 | 16:57 | РТП-20 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-24 | 9:05 | 11:38 | ТП-55
2017-03-24 | 14:40 | 16:00 | ТП-14 2Т | без отключения потребителей
2017-03-24 | 13:35 | 14:25 | ТП-331 1Т | без отключения потребителей
2017-03-24 | 10:00 | 16:02 | РТП-15 яч.01 | без отключения потребителей
2017-03-24 | 13:45 | 17:00 | ТП-246
2017-03-27 | 13:18 | 14:18 | ТП-208 2Т | без отключения потребителей
2017-03-27 | 9:20 | 15:38 | РТП-15 яч.14 | без отключения потребителей
2017-03-27 | 9:50 | 17:50 | ТП-71 ф.2
2017-03-28 | 9:55 | 11:45 | ТП-208 1Т | без отключения потребителей
2017-03-28 | 9:05 | 9:45 | ТП-343 1Т | без отключения потребителей
2017-03-28 | 9:12 | 17:17 | РТП-15 яч.15 | без отключения потребителей
2017-03-28 | 9:45 | 18:06 | ТП-60 ф.3
2017-03-29 | 9:31 | 11:26 | ТП-405 ф.8
2017-03-29 | 13:54 | 16:16 | ТП-255 ф.8
2017-03-29 | 13:52 | 16:28 | ТП-328
2017-03-29 | 8:59 | 16:20 | РТП-15 яч.16 | без отключения потребителей
2017-03-29 | 9:43 | 15:05 | ТП-71 ф.2
2017-03-29 | 9:02 | 9:58 | ТП-867 1сек-0,4кВ
2017-03-29 | 9:02 | 9:58 | ТП-867 2сек-0,4кВ
2017-03-30 | 8:56 | 16:06 | ТП-179 ф.5
2017-03-30 | 13:35 | 16:21 | ТП-155
2017-03-30 | 8:54 | 10:00 | ТП-499
2017-03-30 | 8:40 | 15:51 | РТП-15 яч.4 | без отключения потребителей
2017-03-30 | 9:27 | 17:00 | ТП-60 ф.3
2017-03-30 | 9:07 | 10:37 | ТП-702 1Т | без отключения потребителей
2017-03-31 | 8:50 | 11:12 | ТП-30 ф.2
2017-03-31 | 10:09 | 15:10 | ТП-87
2017-03-31 | 10:02 | 15:10 | ТП-13
2017-03-31 | 9:12 | 17:55 | РТП-15 яч.9 | без отключения потребителей
2017-03-31 | 9:13 | 17:16 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2017-03-31 | 9:13 | 17:16 | ТП-87 ф.5
2017-03-31 | 13:25 | 14:19 | ТП-702 2Т | без отключения потребителей

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2017-04-03 | 9:12 | 16:15 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр ПП24-219
2017-04-03 | 9:45 | 17:33 | РТП-15 яч.13 | без отключения потребителей
2017-04-03 | 13:50 | 15:30 | ТП-205 ф.7
2017-04-04 | 9:30 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф.77-279 в гр. ТП-87-оп12/5
2017-04-04 | 33:30 | 41:30 | ТП-87 ф.5
2017-04-04 | 8:40 | 13:10 | ТП-6 ф.2
2017-04-04 | 13:25 | 16:30 | ТП-97 ф.12
2017-04-04 | 9:00 | 10:00 | ТП-440
2017-04-04 | 13:30 | 14:25 | ТП-223
2017-04-04 | 9:10 | 15:50 | РТП-15 яч.20 | без отключения потребителей
2017-04-05 | 8:45 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-14/15-РП-13/14 | без отключения потребителей
2017-04-05 | 8:57 | 10:14 | ТП-429
2017-04-05 | 13:33 | 15:22 | ТП-468
2017-04-05 | 8:35 | 15:10 | РТП-19 яч.20 | без отключения потребителей
2017-04-05 | 8:20 | 15:10 | РТП-22 яч.6 | без отключения потребителей
2017-04-05 | 9:35 | 16:00 | ТП-213 ф.14
2017-04-05 | 15:10 | 15:32 | ТП-215 яч.3 | без отключения потребителей
2017-04-05 | 13:55 | 14:20 | ТП-387 яч.6 | без отключения потребителей
2017-04-06 | 10:00 | 17:00 | ТП-60 ф.2,3
2017-04-06 | 9:00 | 11:14 | ВЛ-10кВ ф 22/49-РП1/5 | без отключения потребителей
2017-04-06 | 9:05 | 14:55 | РТП-20 2 сек-0,4кВ
2017-04-06 | 8:25 | 15:37 | РП-1яч.5 | без отключения потребителей
2017-04-07 | 9:19 | 11:30 | ВЛ-10кВ ф РП-2/8-407
2017-04-07 | 8:52 | 10:09 | ТП-762
2017-04-07 | 8:47 | 17:27 | ТП-73
2017-04-07 | 9:00 | 15:55 | РТП-15 яч.5 | без отключения потребителей
2017-04-07 | 9:19 | 11:30 | ТП-434
2017-04-09 | 9:18 | 17:00 | ТП-77
2017-04-10 | 9:42 | 16:27 | ТП-60 ф.2
2017-04-10 | 8:30 | 11:16 | ТП-469 ф.7,13,14
2017-04-10 | 13:21 | 14:57 | ВЛ-10кВ ф.161-98
2017-04-10 | 9:23 | 17:05 | РТП-20 2Т | без отключения потребителей
2017-04-10 | 15:24 | 16:07 | ТП-57
2017-04-11 | 13:15 | 16:15 | ТП-469 ф.4,6
2017-04-11 | 13:15 | 16:15 | ТП-710 ф.1,3
2017-04-11 | 9:20 | 15:47 | РТП-15 яч.1 | без отключения потребителей
2017-04-11 | 8:40 | 9:05 | ТП-69 ф.4,8
2017-04-12 | 9:10 | 18:03 | ТП-87 ф.5
2017-04-12 | 8:50 | 15:15 | ТП-393
2017-04-12 | 8:25 | 11:05 | ТП-704 ф.3
2017-04-12 | 9:10 | 17:07 | РП-10 яч.5 | без отключения потребителей
2017-04-13 | 9:22 | 15:52 | ТП-179
2017-04-13 | 9:02 | 17:00 | РТП-15 яч.10 | без отключения потребителей
2017-04-13 | 9:21 | 15:41 | ТП-213 ф.14
2017-04-14 | 9:13 | 17:27 | ТП-73
2017-04-14 | 8:31 | 10:00 | ТП-517
2017-04-14 | 13:20 | 14:31 | ТП-532
2017-04-14 | 9:00 | 15:43 | РП-10 яч.4 | без отключения потребителей
2017-04-14 | 8:47 | 16:55 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в гр.182-34
2017-04-14 | 10:45 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.22/49-РП1/5
2017-04-16 | 8:46 | 17:16 | ТП-77
2017-04-17 | 9:15 | 16:24 | РП-10 яч.12 | без отключения потребителей
2017-04-18 | 9:30 | 16:14 | РП-10 яч.9 | без отключения потребителей
2017-04-19 | 9:03 | 15:45 | РП-10 яч.13 | без отключения потребителей
2017-04-19 | 10:30 | 16:55 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-34-689
2017-04-19 | 13:37 | 16:00 | ТП-158
2017-04-20 | 9:07 | 14:58 | ТП-46
2017-04-20 | 14:00 | 14:25 | ТП-688 ф.2,5
2017-04-20 | 9:00 | 16:23 | РП-4 яч.13 | без отключения потребителей
2017-04-21 | 9:35 | 18:20 | ТП-73
2017-04-21 | 8:25 | 15:10 | РП-10 яч.16 | без отключения потребителей
2017-04-21 | 9:45 | 16:10 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-34-689
2017-04-21 | 9:00 | 10:50 | ТП-29
2017-04-21 | 14:30 | 15:18 | ТП-10-12
2017-04-21 | 8:55 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в гр.182-34
2017-04-24 | 9:10 | 15:16 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-278-34
2017-04-24 | 9:10 | 15:16 | ТП-60 ф.1
2017-04-24 | 11:09 | 11:27 | ТП-564 ф.4
2017-04-24 | 9:10 | 15:16 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 278-34-354
2017-04-24 | 9:40 | 15:48 | РП-10 яч.15 | без отключения потребителей
2017-04-25 | 15:21 | 15:50 | РП-10 яч.8 | без отключения потребителей
2017-04-26 | 10:41 | 20:02 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-34-689
2017-04-26 | 9:30 | 14:43 | ТП-16
2017-04-26 | 8:25 | 16:31 | РТП-20 ф.7
2017-04-26 | 32:25 | 40:31 | ТП-532 ф.2
2017-04-26 | 10:20 | 17:20 | РТП-23 яч.3
2017-04-27 | 11:05 | 16:07 | ВЛ-10кВ ф.23/15-Р1-ПП25
2017-04-27 | 11:07 | 13:35 | ТП-119
2017-04-27 | 13:50 | 14:50 | ТП-591
2017-04-27 | 10:00 | 11:30 | ТП-10-16 ф.3
2017-04-27 | 9:30 | 19:06 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2017-04-28 | 9:20 | 18:33 | ТП-73
2017-04-28 | 9:25 | 15:05 | ТП-352
2017-04-28 | 9:05 | 16:00 | РТП-23 яч.6 | без отключения потребителей
2017-04-28 | 10:10 | 18:11 | ТП-62 ф.2
2017-04-28 | 9:25 | 11:30 | ТП-352 ф.7
2017-04-28 | 10:10 | 17:15 | ТП-62 ф.2,5
2017-04-30 | 9:30 | 18:52 | ТП-77

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-05-02 | 8:25 | 11:55 | ТП-658 ф.4
2017-05-02 | 8:49 | 11:29 | ТП-396 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-05-02 | 9:06 | 16:00 | РТП-23 яч.5 | без отключения потребителей
2017-05-02 | 10:32 | 11:10 | КЛ-10кВ ф. 20/14-РТП-26/6 | без отключения потребителей
2017-05-03 | 9:00 | 14:17 | ТП-318
2017-05-03 | 8:27 | 16:01 | ТП-159 ф.19
2017-05-03 | 8:50 | 15:51 | РТП-23 яч.8 | без отключения потребителей
2017-05-04 | 8:07 | 15:40 | ТП-55 ф.16
2017-05-04 | 13:34 | 16:15 | ТП-32
2017-05-04 | 9:42 | 13:04 | ВЛ-10кВ ф. 22/16
2017-05-04 | 9:05 | 15:57 | РТП-23 яч.2 | без отключения потребителей
2017-05-04 | 9:10 | 16:34 | ТП-78 ф.24
2017-05-04 | 13:54 | 16:36 | ТП-75 ф.1
2017-05-05 | 8:50 | 14:45 | ТП-108 ф.1
2017-05-05 | 10:04 | 15:33 | ТП-689
2017-05-05 | 9:11 | 16:37 | РТП-27 яч.2
2017-05-05 | 10:03 | 15:30 | ТП-77 ф.15
2017-05-05 | 10:04 | 17:25 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-354-689
2017-05-05 | 10:04 | 17:25 | ТП-60 ф.1
2017-05-05 | 15:00 | 15:51 | ТП-112 ф.18,19
2017-05-05 | 39:00 | 39:51 | ТП-129 ф.12
2017-05-06 | 9:22 | 15:45 | ТП-78 ф.2
2017-05-07 | 8:56 | 18:20 | ТП-112
2017-05-10 | 10:15 | 18:57 | ТП-77 ф.15
2017-05-10 | 10:45 | 11:15 | ТП-12 ф.4
2017-05-10 | 8:57 | 16:10 | РП-6 яч.7 | без отключения потребителей
2017-05-10 | 10:55 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-4/13-458 | без отключения потребителей
2017-05-10 | 9:05 | 11:15 | ТП-412 1Т | без отключения потребителей
2017-05-10 | 13:30 | 16:05 | ТП-412 2Т | без отключения потребителей
2017-05-11 | 8:41 | 17:00 | ТП-47 ф.14
2017-05-11 | 8:40 | 15:41 | РТП-27 яч.3 | без отключения потребителей
2017-05-11 | 8:42 | 17:25 | ПС Полярная яч.26 | без отключения потребителей
2017-05-11 | 9:33 | 16:57 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19
2017-05-11 | 9:33 | 16:57 | ТП-226 ф.2
2017-05-11 | 9:35 | 11:17 | ТП-710
2017-05-11 | 13:15 | 14:26 | ТП-730
2017-05-12 | 14:14 | 17:54 | ТП-77 ф.15
2017-05-12 | 8:55 | 15:36 | РТП-27 яч.6 | без отключения потребителей
2017-05-12 | 9:30 | 15:38 | ПС Полярная яч.7 | без отключения потребителей
2017-05-12 | 10:52 | 11:51 | ТП-552
2017-05-12 | 13:25 | 14:38 | ТП-592
2017-05-12 | 9:13 | 17:22 | ТП-73
2017-05-13 | 8:34 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469
2017-05-14 | 8:56 | 17:22 | ТП-112
2017-05-15 | 10:00 | 17:45 | ТП-78 ф.2
2017-05-16 | 9:48 | 19:31 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469 до оп.44 | без отключения потребителей
2017-05-17 | 9:16 | 15:52 | РП-1 яч.4 | без отключения потребителей
2017-05-18 | 14:00 | 15:32 | ТП-158 ф.11
2017-05-16 | 10:37 | 16:49 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469
2017-05-16 | 10:00 | 11:00 | ТП-226 ф.16
2017-05-16 | 8:00 | 13:00 | РТП-24 яч.3 | без отключения потребителей
2017-05-16 | 8:31 | 11:19 | КЛ-10кВ ф.540-712 | без отключения потребителей
2017-05-16 | 10:11 | 16:55 | ТП-60 ф.2,3
2017-05-17 | 8:00 | 18:00 | ТП-154
2017-05-17 | 9:21 | 11:30 | ТП-685 ф.2
2017-05-17 | 13:30 | 15:00 | ТП-47 ф.14
2017-05-17 | 9:00 | 17:00 | РТП-24 яч.6 | без отключения потребителей
2017-05-17 | 9:00 | 12:00 | ТП-353 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2017-05-17 | 9:30 | 17:00 | ТП-71 ф.2
2017-05-17 | 15:13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2017-05-18 | 10:55 | 18:40 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469
2017-05-18 | 9:45 | 15:40 | ТП-469
2017-05-18 | 8:40 | 13:50 | РТП-20 яч.5 | без отключения потребителей
2017-05-18 | 9:58 | 18:27 | ТП-72 ф.1
2017-05-18 | 9:35 | 18:52 | ТП-112 1Т | без отключения потребителей
2017-05-18 | 9:20 | 17:00 | ТП-154
2017-05-19 | 9:00 | 15:45 | РТП-20 яч.6 | без отключения потребителей
2017-05-19 | 9:15 | 10:35 | ТП-507
2017-05-19 | 9:32 | 19:00 | ТП-60 ф.3
2017-05-19 | 8:40 | 10:50 | ТП-552 ф.1
2017-05-19 | 13:55 | 16:40 | ВЛ-10 ф28/19-413 в гр. 698-700
2017-05-19 | 14:45 | 17:34 | ВЛ-10кВ ф.27/9 | заявка «Хакасэнерго»
2017-05-21 | 9:12 | 18:52 | ТП-112
2017-05-21 | 8:40 | 15:04 | ТП-77
2017-05-21 | 9:00 | 20:00 | ВЛ-10 кВ ф. 23/31-оп.41 | без отключения потребителей
2017-05-22 | 8:50 | 17:45 | ВЛ-10кВ 32/15 в гр.ПП-27-оп.80
2017-05-22 | 9:00 | 15:48 | РТП-24 яч.12
2017-05-22 | 13:50 | 14:30 | ТП-318 2 сек-0,4кВ
2017-05-22 | 10:30 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2017-05-22 | 22:21 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-05-23 | 9:14 | 11:23 | ТП-353 2сек-10кВ, 2Т | без отключения потребителей
2017-05-23 | 11:05 | 16:57 | РТП-24 яч.2 | без отключения потребителей
2017-05-23 | 14:05 | 15:18 | ТП-326 2сек-10кВ 2Т | без отключения потребителей
2017-05-23 | 10:25 | 17:52 | ТП-60 ф.2
2017-05-23 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-05-24 | 8:00 | 18:00 | ТП-154
2017-05-24 | 8:00 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр.ПП-27-оп.80
2017-05-24 | 8:30 | 11:00 | ТП-729 ф.3
2017-05-24 | 10:40 | 15:45 | РТП-24 яч.18
2017-05-24 | 8:50 | 10:12 | ТП-524
2017-05-24 | 13:36 | 17:00 | ТП-525
2017-05-24 | 8:30 | 16:33 | ВЛ-10кВ ф.23/10 | без отключения потребителей
2017-05-24 | 9:00 | 18:45 | ВЛ-10 кВ ф. 23/31-оп.41
2017-05-24 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-05-25 | 9:09 | 18:08 | ВЛ-10кВ ф.22/54в гр.219-ПП-24
2017-05-25 | 13:50 | 16:44 | ВЛ-10кВ ф.358-4-ПП3
2017-05-25 | 9:20 | 14:40 | РТП-24 яч.8 | без отключения потребителей
2017-05-25 | 14:25 | 16:44 | ТП-358
2017-05-25 | 8:35 | 16:50 | ТП-564
2017-05-25 | 10:30 | 17:04 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-354-689
2017-05-25 | 0:00 | 15:20 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-05-25 | 15:15 | 16:38 | КЛ-10кВ ф.220-87-358 | без отключения потребителей
2017-05-25 | 0:02 | 0:12 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2017-05-26 | 9:12 | 16:47 | ТП-134
2017-05-26 | 8:36 | 18:04 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр.ПП-27-оп.80
2017-05-26 | 8:39 | 16:41 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. 450-32-153
2017-05-26 | 32:39 | 40:41 | ТП-153 ф.2
2017-05-26 | 56:39 | 64:41 | ТП-450 ф.3,6
2017-05-26 | 9:30 | 16:01 | РТП-24 яч.15
2017-05-26 | 9:24 | 15:45 | ВЛ-10кВ ф.32/16 | заявка «Хакасэнерго»
2017-05-26 | 11:10 | 18:25 | ТП-73
2017-05-26 | 9:30 | 11:55 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/12 в гр.ПП-10-3-РТП-24/12
2017-05-26 | 15:00 | 16:36 | ВЛ-10кВ ф.220-87
2017-05-27 | 9:40 | 17:23 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-278-34
2017-05-27 | 33:40 | 41:23 | ТП-60 ф.1
2017-05-27 | 0:34 | 0:51 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2017-05-28 | 8:51 | 19:40 | ТП-112
2017-05-29 | 9:10 | 11:30 | РТП-24 яч.11
2017-05-29 | 8:52 | 11:00 | ф. 96/19 | без отключения потребителей
2017-05-29 | 9:41 | 18:10 | ТП-60 ф.2
2017-05-30 | 8:56 | 15:17 | ТП-134
2017-05-30 | 9:11 | 16:03 | РТП-24 яч.16
2017-05-30 | 0:01 | 14:57 | ВЛ-10кВ ф.23/10 | без отключения потребителей
2017-05-30 | 13:34 | 14:15 | ТП-180 2Т | без отключения потребителей
2017-05-31 | 8:00 | 18:00 | 154
2017-05-31 | 8:00 | 17:00 | ВЛ 32/15 в гр.ПП27-оп80
2017-05-31 | 9:37 | 15:43 | РТП24яч14
2017-05-31 | 9:50 | 16:55 | Влф 32/15 в гр.669-Р3-ЯКНО
2017-05-31 | 9:35 | 15:29 | 11 | без отключения потребителей
2017-05-31 | 10:37 | 18:22 | ВЛ 51-278 в гр. 90-354-689
2017-05-31 | 10:33 | 13:05 | 78 2сек-0,4
2017-05-31 | 10:33 | 20:52 | 78ф24
2017-05-31 | 12:09 | 22:06 | ВЛ 23/10 | без отключения потребителей

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-06-01 | 9:43 | 16:50 | РТП-24 яч.13
2017-06-01 | 9:39 | 14:17 | ВЛ-10кВ ф.116-396 в гр. 214-396
2017-06-01 | 8:38 | 10:46 | ТП-763
2017-06-01 | 13:41 | 14:59 | ТП-764
2017-06-01 | 10:42 | 18:30 | ПС «Элеваторная» 2сек-10кВ (яч.2,10,12,16,22) | работы «Хакасэнерго»
2017-06-01 | 13:37 | 14:19 | ТП-470
2017-06-01 | 8:32 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. 218-РТП21/9 | без отключения потребителей
2017-06-01 | 9:12 | 15:59 | ТП-112 1Т | без отключения потребителей
2017-06-01 | 14:00 | 14:43 | ВЛ-10кВ РТП-20/19-462
2017-06-02 | 9:10 | 15:05 | РТП-24 яч.5
2017-06-02 | 13:50 | 18:37 | КЛ-10кВ ф.194-441 | без отключения потребителей
2017-06-02 | 10:40 | 20:12 | ТП-126
2017-06-02 | 10:34 | 13:32 | ТП-78 1сек-0,4кВ
2017-06-02 | 15:20 | 16:47 | ТП-255 1Т | без отключения потребителей
2017-06-02 | 8:51 | 9:48 | ТП-385 2сек-0,4кВ
2017-06-02 | 9:05 | 17:00 | ТП-112 2Т | без отключения потребителей
2017-06-02 | 13:50 | 18:47 | КЛ-10кВ ф.194-441 | без отключения потребителей
2017-06-03 | 9:36 | 13:17 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр. ПП27-оп81
2017-06-04 | 21:32 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.20/18 | без отключения потребителей
2017-06-05 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.20/18 | без отключения потребителей
2017-06-05 | 8:50 | 17:00 | ТП-136
2017-06-05 | 8:25 | 11:20 | ТП-16 ф.10
2017-06-05 | 9:10 | 15:15 | ПС «Полярная» яч.30 | без отключения потребителей
2017-06-06 | 9:15 | 20:15 | ТП-126
2017-06-06 | 13:44 | 15:30 | ТП-218 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2017-06-06 | 8:38 | 10:20 | ТП-792
2017-06-06 | 9:00 | 16:03 | РТП-26 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-06-06 | 8:34 | 10:12 | КЛ-10кВ ф.РП-6/2-РП-5/4 | без отключения потребителей
2017-06-06 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.20/18 | без отключения потребителей
2017-06-06 | 0:00 | 0:30 | ВЛ-10кВ ф. 32/15
2017-06-07 | 8:44 | 16:28 | ТП-136
2017-06-07 | 9:05 | 16:20 | ТП-157
2017-06-07 | 8:59 | 11:00 | ВЛ-10кВ ф.116-396 в гр. 214-116 | без отключения потребителей
2017-06-07 | 13:32 | 16:37 | ВЛ-10кВ ф.116-396 в гр. 214-396
2017-06-07 | 10:00 | 20:49 | ВЛ-10кВ ф 51-278 в гр. 90-354-689
2017-06-07 | 8:15 | 16:05 | РТП-26 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-06-07 | 14:56 | 17:41 | ПС Ташеба-Сельская 1сек-10кВ (яч9) | работы «Хакасэнерго»
2017-06-07 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.20/18 | без отключения потребителей
2017-06-08 | 9:45 | 19:05 | ТП-126
2017-06-08 | 8:37 | 10:58 | ТП-377
2017-06-08 | 14:20 | 15:23 | ТП-378 2Т | без отключения потребителей
2017-06-08 | 13:35 | 14:00 | ТП-278 1Т | без отключения потребителей
2017-06-08 | 8:50 | 11:20 | ТП-79 ф.1,2
2017-06-08 | 13:24 | 16:04 | ТП-193 ф.3
2017-06-08 | 9:12 | 18:07 | ВЛ-10кВ ф.22/16
2017-06-08 | 8:55 | 9:30 | ТП-658 ф.2
2017-06-08 | 0:00 | 18:40 | ВЛ-10кВ ф.20/18 | без отключения потребителей
2017-06-09 | 9:19 | 16:30 | ТП-131
2017-06-09 | 9:29 | 12:15 | ТП-541
2017-06-09 | 14:55 | 17:02 | ТП-341 2сек-10кВ 2Т | без отключения потребителей
2017-06-09 | 8:26 | 11:56 | ТП-396 ф.4
2017-06-09 | 15:02 | 18:21 | ПС «Северная» яч.16 | без отключения потребителей
2017-06-09 | 8:45 | 14:23 | ПС «Полярная» яч.11 | без отключения потребителей
2017-06-10 | 12:30 | 19:05 | ТП-125
2017-06-11 | 9:15 | 17:30 | ТП-77
2017-06-13 | 10:14 | 14:16 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2017-06-13 | 13:45 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.23/10, ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-13 | 9:00 | 15:20 | ВЛ-10кВ ф.01/15
2017-06-13 | 9:22 | 0:00 | РТП-26 2 сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-06-13 | 9:43 | 12:00 | ТП-489 1 сек-0,4кВ
2017-06-13 | 9:43 | 16:21 | ТП-489 2сек-0,4кВ
2017-06-14 | 10:40 | 13:55 | ТП-113 2Т | без отключения потребителей
2017-06-14 | 11:15 | 14:15 | ТП-852
2017-06-14 | 9:15 | 20:00 | ТП-115
2017-06-14 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.23/10, ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-15 | 9:25 | 0:00 | ТП-113 1Т | без отключения потребителей
2017-06-15 | 9:16 | 14:46 | ВЛ-10кВ ф.28/12
2017-06-15 | 8:50 | 16:00 | ТП-489 1 сек-0,4кВ
2017-06-15 | 9:15 | 15:45 | ТП-127
2017-06-15 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.23/10, ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-16 | 8:54 | 17:00 | ТП-131
2017-06-16 | 0:00 | 1:11 | ТП-113 1Т | без отключения потребителей
2017-06-16 | 9:25 | 15:17 | ТП-585
2017-06-16 | 14:30 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15 до ТП-669
2017-06-16 | 10:45 | 20:25 | ТП-78 ф.24
2017-06-16 | 9:35 | 22:00 | РП-13 яч.2
2017-06-16 | 0:39 | 0:48 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2017-06-16 | 0:00 | 22:51 | ВЛ-10кВ ф.23/10, ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-17 | 10:05 | 18:55 | ТП-125
2017-06-17 | 9:20 | 16:10 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 в гр.354-278-34-90
2017-06-17 | 9:20 | 16:10 | ТП-60 ф.1
2017-06-17 | 9:15 | 10:41 | ВЛ-10кВ ф.22/54 до ПП-24
2017-06-18 | 8:13 | 13:06 | ТП-112
2017-06-19 | 9:14 | 15:24 | ТП-489
2017-06-19 | 9:00 | 0:00 | РП-10 яч.6 | без отключения потребителей
2017-06-19 | 10:08 | 13:31 | ТП-407 2 сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-06-19 | 9:40 | 18:14 | ВЛ-10кВ ф.23/10, ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-20 | 9:12 | 18:14 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2017-06-20 | 13:25 | 14:31 | ТП-12 ф.4
2017-06-20 | 0:00 | 14:53 | РП-10 яч.6 | без отключения потребителей
2017-06-20 | 11:10 | 13:01 | ТП-320 | без отключения потребителей
2017-06-20 | 14:03 | 15:53 | ВЛ-10кВ ф.23/35 | без отключения потребителей
2017-06-21 | 10:23 | 19:02 | ТП-115
2017-06-22 | 14:55 | 16:40 | ТП-226
2017-06-22 | 9:34 | 18:28 | ТП-127
2017-06-22 | 8:52 | 10:50 | 51-278 в гр. ПП19-45А
2017-06-22 | 9:15 | 10:40 | ТП-71
2017-06-22 | 10:05 | 16:00 | РП-10 яч.11 | без отключения потребителей
2017-06-22 | 9:40 | 16:10 | РП-13 яч.12 | без отключения потребителей
2017-06-22 | 13:49 | 16:23 | ТП-239
2017-06-23 | 9:00 | 13:08 | ТП-131
2017-06-23 | 10:42 | 19:07 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр. 6-94-ПП10
2017-06-23 | 10:42 | 19:07 | ТП-94 ф.6
2017-06-23 | 9:10 | 16:49 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП-19-51
2017-06-23 | 9:15 | 10:55 | ТП-544
2017-06-23 | 13:30 | 16:49 | ТП-51
2017-06-23 | 11:15 | 16:24 | ТП-863
2017-06-23 | 14:05 | 15:50 | ТП-98
2017-06-23 | 12:05 | 14:34 | ВЛ-10кВ ф.23/31-469
2017-06-24 | 9:25 | 18:40 | ТП-125
2017-06-26 | 9:40 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4 | без отключения потребителей
2017-06-26 | 12:00 | 13:00 | ПС «Подсинее», яч15 (ф.32/15 до ТП-669) | работы «Хакасэнерго»
2017-06-26 | 9:00 | 16:00 | РП-10 яч.11 | без отключения потребителей
2017-06-26 | 13:30 | 15:00 | РП-13 яч.14 | без отключения потребителей
2017-06-27 | 9:16 | 15:42 | ВЛ-10кВ ф. 364-94
2017-06-27 | 9:00 | 18:25 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП24-219
2017-06-27 | 8:46 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.153-116-30
2017-06-27 | 8:46 | 16:35 | ТП-30 ф.2,4
2017-06-27 | 11:00 | 11:55 | ВЛ-10кВ ф. РТП-24/15
2017-06-27 | 13:30 | 16:00 | ТП-10-10
2017-06-27 | 9:01 | 16:00 | РП-13 яч.9 | без отключения потребителей
2017-06-27 | 9:36 | 11:10 | ТП-386
2017-06-27 | 14:00 | 15:00 | ПС-20 яч.18 | без отключения потребителей
2017-06-27 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4 | без отключения потребителей
2017-06-28 | 9:51 | 17:47 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр. 6-94-ПП10
2017-06-28 | 33:51 | 41:47 | ТП-94 ф.6
2017-06-28 | 10:23 | 19:20 | ТП-115
2017-06-28 | 9:45 | 17:55 | РП-13 яч.10 | без отключения потребителей
2017-06-28 | 13:43 | 14:21 | ТП-382 ф.2
2017-06-28 | 9:05 | 16:31 | ТП-421
2017-06-28 | 10:37 | 15:37 | ТП-239
2017-06-28 | 0:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4 | без отключения потребителей
2017-06-29 | 9:00 | 16:47 | ТП-127
2017-06-29 | 8:51 | 10:00 | ТП-689 ф.1,3
2017-06-29 | 10:00 | 17:35 | РП-13 яч.3 | без отключения потребителей
2017-06-29 | 8:38 | 15:57 | ТП-205
2017-06-29 | 14:16 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-06-29 | 14:40 | 16:47 | ТП-320
2017-06-29 | 12:00 | 13:00 | ПС «Западная» яч.39 | работы «Хакасэнерго»
2017-06-29 | 0:00 | 19:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4
2017-06-30 | 11:10 | 16:38 | РП-13 яч.4 | без отключения потребителей
2017-06-30 | 13:40 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф. РП-14/15-РП-13/14 | без отключения потребителей
2017-06-30 | 14:45 | 15:40 | ВЛ-10кВ ф.23/35
2017-06-30 | 16:23 | 16:31 | ВЛ-10кВ ф. 97/15
2017-06-30 | 14:25 | 16:39 | ТП-195

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-07-03 | 9:58 | 16:12 | ТП-96 ф.1
2017-07-03 | 8:55 | 15:43 | РТП-23 яч.15 | без отключения потребителей
2017-07-03 | 13:52 | 15:43 | ВЛ-10кВ ф.23/35
2017-07-03 | 9:38 | 11:47 | ТП-543 2Т | без отключения потребителей
2017-07-03 | 9:55 | 18:58 | ТП-104
2017-07-04 | 9:10 | 17:07 | ВЛ-10кВ ф.24/06-РП7/4 в гр. 409-244-РП7
2017-07-04 | 9:45 | 14:50 | РТП-23 яч.16 | без отключения потребителей
2017-07-05 | 8:40 | 16:16 | ТП-6 ф.2
2017-07-05 | 9:25 | 16:16 | РП-13 яч.11 | без отключения потребителей
2017-07-05 | 9:00 | 17:10 | ТП-115
2017-07-05 | 9:25 | 16:16 | ТП-6
2017-07-05 | 9:26 | 22:18 | КЛ-10кВ ф. 20/24 | без отключения потребителей
2017-07-05 | 9:30 | 18:24 | ф.97/13 | без отключения потребителей
2017-07-05 | 9:44 | 16:25 | ТП-96 ф.1
2017-07-05 | 14:15 | 16:30 | ТП-255 ф.8
2017-07-05 | 13:20 | 14:00 | ТП-469 ф.2,5
2017-07-06 | 9:47 | 16:45 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. 7-99
2017-07-06 | 9:17 | 11:38 | РТП-20 яч.19
2017-07-06 | 8:35 | 18:37 | ТП-104
2017-07-06 | 9:47 | 16:45 | ТП-498
2017-07-06 | 10:36 | 12:03 | ВЛ-10кВ ф.27/09
2017-07-07 | 8:34 | 16:11 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр. ПС24-ТП7
2017-07-07 | 8:00 | 17:00 | РП-13 яч.14 | без отключения потребителей
2017-07-07 | 14:30 | 16:28 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2017-07-07 | 9:18 | 16:56 | ВЛ-10кВ ф.22/54-ПП-24
2017-07-08 | 9:55 | 15:17 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр. ПП-10-94
2017-07-08 | 9:55 | 15:17 | ТП-94 ф.6
2017-07-08 | 33:55 | 39:17 | ВЛ-10кВ ф.364-94
2017-07-09 | 9:42 | 16:46 | ТП-77
2017-07-10 | 10:26 | 15:04 | ТП-341
2017-07-10 | 9:36 | 17:58 | ТП-113
2017-07-10 | 9:25 | 16:03 | РП-3 яч.18 | без отключения потребителей
2017-07-11 | 9:00 | 15:47 | РП-3 яч.17 | без отключения потребителей
2017-07-11 | 9:04 | 22:15 | РТП-27 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-07-12 | 9:17 | 16:38 | ТП-115
2017-07-12 | 14:25 | 16:08 | РП-3 яч.20 | без отключения потребителей
2017-07-12 | 8:42 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/14 в гр.409-244-РП7
2017-07-12 | 21:51 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-07-12 | 9:26 | 15:03 | ТП-357
2017-07-12 | 8:50 | 10:06 | ТП-297
2017-07-13 | 9:58 | 17:20 | ТП-96 ф.1
2017-07-13 | 10:27 | 17:08 | ТП-43 ф.4
2017-07-13 | 9:40 | 16:13 | РП-3 яч.22 | без отключения потребителей
2017-07-13 | 0:00 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.22/13 | без отключения потребителей
2017-07-13 | 9:07 | 14:01 | ВЛ-10кВ ф.28/12 | работы Хакасэнерго
2017-07-13 | 9:55 | 16:35 | РП-10 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-07-14 | 8:50 | 16:01 | ТП-43 ф.7
2017-07-14 | 9:35 | 18:29 | РП-3 яч.16 | без отключения потребителей
2017-07-14 | 9:50 | 18:40 | РТП-17 яч.6 | без отключения потребителей
2017-07-14 | 9:45 | 16:04 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/14 в гр.409-244-РП7
2017-07-14 | 10:20 | 17:48 | РП-10 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-07-14 | 9:21 | 17:07 | ВЛ-10кВ ф.28/22 в гр. РП7-350-ПП18
2017-07-15 | 8:35 | 13:10 | ТП-125
2017-07-15 | 8:00 | 17:00 | РТП-28 яч.6 | без отключения потребителей
2017-07-17 | 9:02 | 17:18 | ТП-113
2017-07-17 | 9:44 | 16:41 | ТП-43 ф.4
2017-07-17 | 9:10 | 16:36 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/14 в гр.409-244-РП7
2017-07-17 | 13:28 | 15:13 | ТП-176
2017-07-17 | 9:08 | 16:04 | РП-3 яч.19 | без отключения потребителей
2017-07-18 | 9:45 | 16:20 | ТП-43 ф.7
2017-07-18 | 10:30 | 16:58 | ПС «Южная» яч. 9, 15, 11, 13, 17 | работы Хакасэнерго
2017-07-18 | 9:15 | 18:30 | ТП-104
2017-07-18 | 10:55 | 14:40 | РП-4 яч.11 | без отключения потребителей
2017-07-18 | 9:38 | 11:20 | ТП-341 2Т | без отключения потребителей
2017-07-18 | 8:35 | 10:55 | ТП-96
2017-07-19 | 9:05 | 17:39 | ТП-124
2017-07-19 | 8:35 | 11:38 | ТП-115
2017-07-19 | 9:35 | 14:30 | РП-3 яч.7
2017-07-19 | 8:48 | 14:30 | ТП-95
2017-07-19 | 9:30 | 15:50 | КЛ-10кВ ф.22/13-РП1/4 | без отключения потребителей
2017-07-19 | 9:45 | 18:45 | ТП-96 ф.1
2017-07-20 | 8:53 | 16:38 | ТП-127
2017-07-20 | 9:34 | 16:05 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 51-Р4-ПП19
2017-07-20 | 8:45 | 16:59 | РП-3 яч.20 | без отключения потребителей
2017-07-20 | 10:49 | 11:38 | ТП-212 2Т | без отключения потребителей
2017-07-20 | 9:20 | 10:11 | ТП-23 1Т | без отключения потребителей
2017-07-21 | 9:08 | 17:03 | ТП-113
2017-07-21 | 8:57 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/6
2017-07-21 | 11:45 | 17:27 | ПС «Южная», яч.31, 35, 37 | работы Хакасэнерго
2017-07-21 | 10:00 | 18:05 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-07-21 | 8:45 | 16:18 | РП-3 яч.12 | без отключения потребителей
2017-07-21 | 13:01 | 14:05 | ТП-451 1Т | без отключения потребителей
2017-07-21 | 9:30 | 10:09 | ТП-23 2Т | без отключения потребителей
2017-07-21 | 8:39 | 9:14 | ТП-157 1Т | без отключения потребителей
2017-07-21 | 13:05 | 15:25 | ТП-499 ф.2
2017-07-24 | 8:40 | 17:27 | ТП-124
2017-07-24 | 9:07 | 11:18 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр. 43-оп.19-14-2
2017-07-24 | 11:17 | 16:02 | РП-3 яч.10 | без отключения потребителей
2017-07-24 | 9:42 | 11:20 | ТП-63
2017-07-25 | 10:49 | 17:29 | ПС «Южная», яч. 36 | работы Хакасэнерго
2017-07-25 | 9:30 | 0:00 | КЛ-10кВ ф.РП-1/5 | без отключения потребителей
2017-07-25 | 8:30 | 15:36 | РП-4 яч.8 | без отключения потребителей
2017-07-25 | 15:43 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф. РТП17/7
2017-07-25 | 22:50 | 0:00 | КЛ-10кВ ф. 22/49 | без отключения потребителей
2017-07-25 | 13:00 | 14:36 | ТП-206 ф.4
2017-07-26 | 9:40 | 17:10 | ТП-124
2017-07-26 | 10:20 | 19:20 | ТП-75, ТП-692
2017-07-26 | 10:58 | 18:00 | ПС «Калининская», яч 18,24 | работы Хакасэнерго
2017-07-26 | 0:00 | 0:00 | КЛ-10кВ ф.РП-1/5 | без отключения потребителей
2017-07-26 | 0:00 | 19:00 | КЛ-10кВ ф. 22/49 | без отключения потребителей
2017-07-27 | 8:40 | 15:00 | ТП-127
2017-07-27 | 9:00 | 14:00 | ТП-40
2017-07-27 | 12:59 | 18:12 | ПС «Элеваторная, яч. 9, 15, 19 | работы Хакасэнерго
2017-07-27 | 13:30 | 15:32 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.34-354 | работы РЖД
2017-07-27 | 10:11 | 16:52 | ВЛ-10кВ ф.23/12
2017-07-27 | 0:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-1/5 | без отключения потребителей
2017-07-27 | 9:00 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.Р4-90
2017-07-27 | 11:00 | 17:00 | ТП-124 1Т | без отключения потребителей
2017-07-28 | 8:52 | 19:57 | ТП-113
2017-07-28 | 9:26 | 19:09 | ТП-75, ТП-692
2017-07-28 | 9:26 | 15:29 | ТП-43 ф.4
2017-07-28 | 9:26 | 16:36 | ТП-43 ф.7
2017-07-28 | 9:26 | 11:39 | ТП-43
2017-07-28 | 9:53 | 14:24 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/9
2017-07-28 | 15:43 | 15:59 | КЛ-10кВ ф.20/18
2017-07-31 | 9:05 | 14:02 | ТП-600
2017-07-31 | 8:43 | 18:08 | ТП-75, ТП-692
2017-07-31 | 9:22 | 15:12 | ТП-43 ф.4
2017-07-31 | 14:20 | 0:00 | ф.96/25 | без отключения потребителей
2017-07-31 | 38:20 | 0:00 | ф.96/4 | без отключения потребителей
2017-07-31 | 62:20 | 0:00 | РТП-15 яч.13 | без отключения потребителей

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-08-01 | 8:50 | 16:37 | ТП-104
2017-08-01 | 9:41 | 17:14 | ТП-43 ф.7
2017-08-01 | 9:13 | 9:18 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/8
2017-08-01 | 14:49 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф.23/9
2017-08-01 | 9:13 | 17:35 | ТП-434
2017-08-01 | 10:21 | 15:36 | ТП-364
2017-08-01 | 8:20 | 17:35 | РП-3 яч.13 | без отключения потребителей
2017-08-02 | 9:20 | 17:20 | ТП-96
2017-08-02 | 13:40 | 15:10 | ТП-158
2017-08-02 | 8:30 | 10:40 | ТП-6 ф.2
2017-08-02 | 10:50 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.20/24
2017-08-02 | 8:35 | 15:45 | РП-3 яч.8 | без отключения потребителей
2017-08-02 | 9:35 | 16:30 | ПС Северная 1сек-10кВ | работы «Хакасэнерго»
2017-08-02 | 14:42 | 15:19 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-08-02 | 8:30 | 19:35 | ТП-75 ф.3
2017-08-03 | 9:00 | 17:13 | ТП-104
2017-08-03 | 10:46 | 14:15 | ТП-43 ф.4
2017-08-03 | 10:17 | 17:11 | ТП-239
2017-08-03 | 9:38 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14 в гр. РП7-ПП17
2017-08-03 | 9:00 | 11:00 | ТП-110 ф.4
2017-08-03 | 9:30 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП-24-219
2017-08-03 | 9:58 | 18:35 | ТП-75 ф.4
2017-08-03 | 9:01 | 17:48 | ТП-639
2017-08-04 | 10:22 | 16:35 | ТП-96
2017-08-04 | 8:51 | 14:53 | ТП-128
2017-08-04 | 9:00 | 9:30 | ТП-450 ф.6
2017-08-04 | 8:00 | 16:00 | РП-3 яч.5 | без отключения потребителей
2017-08-04 | 9:13 | 8:22 | ТП-75 ф.3
2017-08-04 | 8:51 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.20/24
2017-08-07 | 9:21 | 18:29 | ТП-75 ф.4
2017-08-07 | 9:14 | 17:43 | ВЛ-10кВ ф.27/09
2017-08-07 | 15:19 | 17:40 | ПС Северная, яч.6 | без отключения потребителей
2017-08-07 | 15:28 | 17:17 | ПС Северная, яч.8 | без отключения потребителей
2017-08-07 | 9:00 | 17:13 | ТП-104
2017-08-07 | 11:00 | 16:12 | КЛ-10кВ ф.21-45А | без отключения потребителей
2017-08-07 | 8:23 | 15:49 | РП-3 яч.11 | без отключения потребителей
2017-08-07 | 9:59 | 15:58 | ТП-239
2017-08-08 | 9:16 | 17:23 | ТП-96
2017-08-08 | 8:59 | 14:39 | ТП-98 1сек-0,4кВ
2017-08-08 | 10:06 | 17:46 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2017-08-08 | 10:06 | 17:46 | ТП-360 ф.19
2017-08-08 | 10:06 | 17:46 | ПС Калининская, 1 сек-10кВ | работы «Хакасэнерго»
2017-08-08 | 9:04 | 18:50 | ТП-75 ф.2
2017-08-08 | 10:06 | 17:46 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2017-08-09 | 9:15 | 17:15 | ТП-124
2017-08-09 | 10:10 | 15:20 | ТП-98 2сек-0,4кВ
2017-08-09 | 9:35 | 18:43 | ТП-75 ф.1
2017-08-09 | 9:55 | 15:05 | ТП-194
2017-08-09 | 10:10 | 16:20 | ТП-43 ф.7
2017-08-09 | 8:35 | 14:50 | РП-3 яч.6
2017-08-09 | 8:30 | 9:30 | КЛ-10кВ ф. 887-РП-10/6 | без отключения потребителей
2017-08-09 | 32:30 | 33:30 | КЛ-10кВ ф. 887-РП-10/11 | без отключения потребителей
2017-08-10 | 9:20 | 18:25 | ТП-75 ф.2
2017-08-10 | 9:10 | 11:05 | ВЛ-10кВ ф.200-227
2017-08-10 | 8:45 | 17:20 | ТП-82
2017-08-10 | 9:00 | 11:20 | ТП-227
2017-08-10 | 8:25 | 15:50 | РП-3 яч.4 | без отключения потребителей
2017-08-10 | 10:06 | 22:36 | ПС Северная 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-08-11 | 9:03 | 16:38 | ТП-124
2017-08-11 | 9:19 | 11:31 | ТП-631 ф.4
2017-08-11 | 10:03 | 18:47 | ТП-43 ф.7
2017-08-11 | 13:15 | 15:47 | РП-10 яч.11 | без отключения потребителей
2017-08-11 | 13:50 | 15:56 | ВЛ-10кВ ф.97/15
2017-08-11 | 10:05 | 18:12 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2017-08-11 | 9:28 | 14:51 | ТП-220
2017-08-11 | 9:30 | 19:11 | ПС Северная яч.28 | работы «Хакасэнерго»
2017-08-13 | 9:50 | 17:28 | ТП-112
2017-08-14 | 9:25 | 16:30 | ТП-124
2017-08-14 | 8:25 | 16:15 | РТП-27 яч.14 | без отключения потребителей
2017-08-15 | 9:09 | 17:16 | ТП-82
2017-08-15 | 8:53 | 18:42 | ТП-75 ф.1
2017-08-15 | 8:31 | 10:01 | ф. РП-6/9-210 | без отключения потребителей
2017-08-15 | 9:11 | 13:55 | ТП-10 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-08-16 | 9:27 | 16:26 | ТП-129
2017-08-16 | 11:07 | 17:48 | ПС Элеваторная, яч.10 | без отключения потребителей
2017-08-16 | 14:40 | 18:13 | ТП-564 ф.4
2017-08-16 | 9:45 | 19:00 | ТП-75 ф.2
2017-08-16 | 8:22 | 15:42 | РТП-27 яч.7 | без отключения потребителей
2017-08-16 | 10:20 | 14:27 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/8-407
2017-08-16 | 11:07 | 16:00 | ТП-413 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2017-08-16 | 14:01 | 14:44 | ТП-343 1сек-0,4кВ
2017-08-16 | 13:58 | 17:28 | ТП-448
2017-08-17 | 9:30 | 17:55 | ТП-82
2017-08-17 | 14:45 | 17:13 | ТП-469 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-08-17 | 11:10 | 18:15 | ВЛ-10кВ ф.23-32
2017-08-17 | 11:10 | 18:15 | ТП-450 ф.6
2017-08-17 | 35:10 | 42:15 | ТП-153 ф.2
2017-08-17 | 10:20 | 17:13 | ВЛ-10кВ ф.23/31
2017-08-17 | 10:20 | 17:57 | ПС Элеваторная, яч.9 | без отключения потребителей
2017-08-17 | 9:00 | 19:00 | ТП-75 ф.1
2017-08-17 | 8:30 | 15:45 | РТП-27 яч.8 | без отключения потребителей
2017-08-17 | 10:20 | 13:05 | ТП-413 2сек-10кВ, 2Т | без отключения потребителей
2017-08-17 | 15:07 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.97/15 в гр. ПП5-ПП20-Р5
2017-08-18 | 9:10 | 16:00 | ТП-129
2017-08-18 | 9:40 | 19:00 | ТП-98
2017-08-18 | 10:05 | 17:15 | ВЛ-10кВ ф. 96/18 в гр. 358-4
2017-08-18 | 9:10 | 15:17 | ТП-75 ф.2
2017-08-18 | 8:20 | 15:50 | РП-10 яч.7 | без отключения потребителей
2017-08-18 | 13:20 | 14:20 | ТП-730 ф.1
2017-08-18 | 10:40 | 14:20 | ТП-45А
2017-08-18 | 15:22 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр. 245-ПП7-43
2017-08-21 | 9:40 | 19:03 | ТП-98
2017-08-21 | 9:12 | 19:35 | ТП-75 ф.1
2017-08-21 | 10:02 | 16:07 | ВЛ-10кВ ф.153-30-ПП7-ПП16
2017-08-21 | 9:20 | 16:35 | ТП-113 2Т | без отключения потребителей
2017-08-21 | 8:57 | 13:31 | ТП-600
2017-08-21 | 13:07 | 14:40 | РТП-27 яч.7 | без отключения потребителей
2017-08-21 | 8:20 | 16:09 | РТП-27 яч.9 | без отключения потребителей
2017-08-21 | 13:30 | 14:39 | ВЛ-10кВ ф.20/24
2017-08-21 | 10:20 | 11:22 | ТП-466 ф.2
2017-08-22 | 10:18 | 15:20 | ТП-129
2017-08-22 | 9:06 | 18:44 | ТП-75 ф.3
2017-08-22 | 9:31 | 15:39 | ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-154
2017-08-22 | 14:05 | 20:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11 | работы ХП «МЭС»
2017-08-22 | 8:20 | 15:52 | РТП-27 яч.10 | без отключения потребителей
2017-08-22 | 10:17 | 16:00 | ТП-825
2017-08-23 | 8:29 | 16:42 | ТП-113
2017-08-23 | 10:19 | 14:47 | ТП-75 ф.1
2017-08-23 | 9:14 | 11:29 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-Р4
2017-08-23 | 13:51 | 15:47 | ТП-433 1Т | без отключения потребителей
2017-08-23 | 8:30 | 14:40 | РТП-22 яч.3 | без отключения потребителей
2017-08-23 | 9:14 | 11:29 | ВЛ-10кВ ф.51-278, Р-4
2017-08-23 | 9:14 | 11:29 | ТП-90 ф.5
2017-08-24 | 9:40 | 18:57 | ТП-98
2017-08-24 | 9:16 | 15:17 | ТП-206
2017-08-24 | 9:57 | 10:55 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-08-24 | 10:09 | 17:24 | ВЛ-10кВ ф.28/12
2017-08-24 | 10:13 | 14:22 | ТП-75 ф.4
2017-08-24 | 14:22 | 17:00 | ТП-75 ф.3
2017-08-24 | 10:57 | 16:05 | ТП-58 ф.4
2017-08-24 | 9:16 | 15:17 | РП-7 яч.7
2017-08-24 | 14:16 | 17:26 | ПС «Полярная», яч. 19, 16 | без отключения потребителей
2017-08-24 | 10:41 | 18:30 | ТП-78 2Т | без отключения потребителей
2017-08-25 | 8:45 | 15:26 | ТП-113
2017-08-25 | 9:45 | 15:40 | ТП-322
2017-08-25 | 13:20 | 17:28 | ВЛ-10кВ ф.32/15 до ТП-669
2017-08-25 | 9:23 | 11:05 | ВЛ-10кВ ф.172-108
2017-08-25 | 9:53 | 14:50 | ТП-75 ф.2
2017-08-25 | 8:15 | 16:00 | РТП-25 яч.8 | без отключения потребителей
2017-08-25 | 10:28 | 17:52 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. 450-153-32
2017-08-25 | 34:28 | 41:52 | ТП-450 ф.6
2017-08-25 | 58:28 | 65:52 | ТП-153 ф.2
2017-08-25 | 10:50 | 18:15 | ТП-78 2Т | без отключения потребителей
2017-08-25 | 13:50 | 16:10 | ТП-98 1Т | без отключения потребителей
2017-08-26 | 14:05 | 18:10 | ВЛ-10кВ ф. 28/12
2017-08-26 | 0:01 | 0:11 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2017-08-26 | 10:10 | 11:15 | ТП-407
2017-08-26 | 8:30 | 0:00 | ТП-102 1Т | без отключения потребителей
2017-08-27 | 0:00 | 14:18 | ТП-102 1Т | без отключения потребителей
2017-08-28 | 9:02 | 16:50 | ТП-58 ф.4
2017-08-28 | 8:58 | 10:40 | ТП-698 ф.1
2017-08-28 | 9:52 | 14:20 | ТП-646
2017-08-28 | 8:15 | 13:05 | РП-3 яч.7 | без отключения потребителей
2017-08-28 | 8:55 | 17:00 | ТП-102 2Т | без отключения потребителей
2017-08-28 | 8:50 | 12:10 | ТП-102 2Т | без отключения потребителей
2017-08-29 | 9:06 | 11:22 | ТП-462 ф.3
2017-08-29 | 9:50 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф.23-32 в гр. 450-153-32
2017-08-29 | 33:50 | 40:50 | ТП-450 ф.6
2017-08-29 | 57:50 | 64:50 | ТП-153 ф.2
2017-08-29 | 8:31 | 15:50 | РТП-25 яч.5 | без отключения потребителей
2017-08-30 | 8:59 | 17:00 | ТП-58 ф.4
2017-08-30 | 9:40 | 11:58 | ТП-82
2017-08-30 | 8:00 | 17:00 | РТП-17 яч.10 | без отключения потребителей
2017-08-30 | 8:45 | 14:11 | ТП-529
2017-08-31 | 10:05 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. Р1-59-32-278
2017-08-31 | 8:30 | 16:08 | РП-5 яч.4 | без отключения потребителей
2017-08-31 | 8:45 | 13:52 | РП-6 яч.2 | без отключения потребителей
2017-08-31 | 13:41 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр. ПП7-245-43
2017-08-31 | 9:50 | 16:50 | ТП-615 ф.4
2017-08-31 | 9:27 | 14:30 | ТП-241

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-09-01 | 10:00 | 18:39 | ТП-58 ф.4
2017-09-01 | 14:00 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр. 669-ЯКНО
2017-09-01 | 9:07 | 12:00 | ПС «Полярная», яч.18
2017-09-01 | 10:04 | 17:54 | РП-8 1сек-10кВ | работы «Хакасэнерго»
2017-09-01 | 9:51 | 16:57 | ТП-615 ф.6
2017-09-01 | 9:11 | 17:12 | ТП-98 ф.1
2017-09-01 | 9:07 | 12:00 | ТП-19
2017-09-04 | 10:09 | 15:45 | ТП-615 ф.4
2017-09-04 | 13:49 | 16:15 | ТП-685 ф.1
2017-09-04 | 8:20 | 16:03 | РТП-25 яч.13 | без отключения потребителей
2017-09-04 | 10:05 | 17:31 | ПС «Полярная», яч.27 | без отключения потребителей
2017-09-04 | 13:37 | 16:16 | ТП-271 ф.4
2017-09-04 | 13:37 | 16:16 | ТП-699 ф.1
2017-09-04 | 9:28 | 16:47 | ТП-126
2017-09-05 | 9:22 | 16:16 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр.7-99
2017-09-05 | 10:06 | 16:33 | ТП-58 ф.4
2017-09-05 | 10:29 | 16:29 | ТП-615 ф.6
2017-09-05 | 9:45 | 16:16 | ТП-98 ф.1
2017-09-05 | 13:13 | 16:24 | ПС «Северная» 2 сек-10кВ | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
2017-09-05 | 9:40 | 19:10 | ТП-78
2017-09-05 | 8:46 | 14:39 | ТП-204
2017-09-06 | 9:28 | 11:47 | ТП-685 ф.1
2017-09-06 | 14:22 | 16:29 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2017-09-06 | 9:10 | 16:47 | ТП-126
2017-09-07 | 10:25 | 14:12 | ТП-98 ф.1
2017-09-07 | 9:44 | 16:01 | ТП-685 ф.2
2017-09-07 | 9:12 | 16:21 | ВЛ-10кВ ф.23/12
2017-09-07 | 10:14 | 15:56 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
2017-09-07 | 9:26 | 16:51 | РТП-17 яч.4 | без отключения потребителей
2017-09-07 | 9:00 | 17:00 | РП-8 2сек-10кВ | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
2017-09-07 | 8:47 | 19:20 | ТП-78
2017-09-07 | 9:30 | 11:24 | ТП-79
2017-09-07 | 13:43 | 15:41 | ТП-658
2017-09-08 | 13:54 | 14:12 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2017-09-08 | 9:40 | 9:50 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-09-08 | 16:30 | 16:39 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-09-08 | 9:00 | 13:05 | РТП-17 яч.5 | без отключения потребителей
2017-09-08 | 9:54 | 13:00 | ТП-45А
2017-09-08 | 10:05 | 16:39 | ТП-126
2017-09-08 | 9:34 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.28/19-413
2017-09-08 | 13:54 | 14:12 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2017-09-08 | 13:30 | 16:30 | РП-7 яч.6 | без отключения потребителей
2017-09-11 | 8:45 | 9:54 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
2017-09-11 | 11:09 | 12:54 | ТП-147 | работы ЭЧ-6 РЖД
2017-09-11 | 9:08 | 19:06 | ТП-78
2017-09-11 | 9:00 | 19:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16 | работы «Хакасэнерго»
2017-09-11 | 9:20 | 10:49 | ТП-243 2Т | без отключения потребителей
2017-09-11 | 10:19 | 16:20 | ТП-241 ф.7
2017-09-11 | 9:00 | 17:00 | РТП-17 яч.12 | без отключения потребителей
2017-09-12 | 9:19 | 16:01 | ВЛ-10кВ РП-1/8-РП-2/2
2017-09-12 | 9:00 | 16:48 | ТП-128
2017-09-12 | 9:39 | 16:33 | ВЛ-10кВ ф.28/19-413 в гр. 698-700
2017-09-12 | 8:53 | 9:15 | ТП-433 2Т | без отключения потребителей
2017-09-12 | 9:19 | 16:01 | РП-1 яч.8 | без отключения потребителей
2017-09-12 | 9:25 | 11:22 | ТП-243 1Т | без отключения потребителей
2017-09-13 | 8:27 | 18:32 | РТП-17 яч.8 | без отключения потребителей
2017-09-13 | 10:00 | 15:01 | КЛ-10кВ ф.673/3-761 | без отключения потребителей
2017-09-13 | 9:12 | 16:01 | ТП-489
2017-09-13 | 11:19 | 13:30 | ТП-832
2017-09-13 | 8:55 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/25-372 в гр. 853-372 | без отключения потребителей
2017-09-13 | 8:55 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.96/04-РТП15/13 в гр. 853-РТП-15 | без отключения потребителей
2017-09-14 | 8:52 | 19:03 | ТП-102
2017-09-14 | 14:06 | 14:41 | ВЛ-10кВ ф.116-396
2017-09-14 | 8:54 | 17:00 | ТП-685 ф.1
2017-09-14 | 10:30 | 15:06 | ТП-54А ф.7
2017-09-14 | 10:35 | 16:43 | РТП-17 яч.9 | без отключения потребителей
2017-09-14 | 9:55 | 14:12 | КЛ-10кВ ф.673/4-761 | без отключения потребителей
2017-09-14 | 8:56 | 15:28 | ТП-476
2017-09-14 | 8:30 | 10:05 | РТП-24 яч.11
2017-09-15 | 9:40 | 17:17 | ТП-98 ф.1
2017-09-15 | 9:37 | 11:41 | РП-7 яч.5
2017-09-15 | 13:20 | 15:42 | РП-1 яч.4 | без отключения потребителей
2017-09-15 | 10:20 | 12:12 | ВЛ-10кВ ф.23/9
2017-09-15 | 9:36 | 11:05 | ТП-64
2017-09-18 | 8:43 | 15:43 | ТП-128
2017-09-18 | 10:33 | 16:42 | ТП-685 ф.2
2017-09-18 | 9:21 | 16:03 | ВЛ-10кВ ф.96/04-РТП-15/13 в гр. ПС96-852 | без отключения потребителей
2017-09-18 | 9:21 | 16:03 | ВЛ-10кВ ф.96/25-372 в гр. ПС96-852 | без отключения потребителей
2017-09-18 | 8:40 | 15:52 | РТП-17 яч.11 | без отключения потребителей
2017-09-18 | 9:22 | 13:50 | ТП-524 ф.3
2017-09-18 | 9:22 | 13:50 | ТП-525 ф.2
2017-09-18 | 14:49 | 15:35 | ВЛ-10кВ ф.23/9
2017-09-19 | 8:47 | 19:00 | ТП-102
2017-09-19 | 10:02 | 11:10 | ВЛ-10кВ ф.364-94
2017-09-19 | 9:31 | 15:45 | РТП-17 яч.14 | без отключения потребителей
2017-09-19 | 8:32 | 16:36 | ТП-251
2017-09-19 | 9:32 | 15:20 | ТП-130 1Т | без отключения потребителей
2017-09-20 | 13:27 | 17:15 | ПС Элеваторная, 2сек-10кВ | работы «Хакасэнерго»
2017-09-20 | 13:40 | 16:39 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр. 6-ПП23
2017-09-20 | 13:40 | 16:39 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр. Р-6-409
2017-09-20 | 8:25 | 15:01 | РП-4 яч.5 | без отключения потребителей
2017-09-20 | 9:58 | 0:00 | ПС Полярная 1сек-110кВ ТН-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-21 | 9:17 | 19:45 | ТП-102
2017-09-21 | 9:56 | 15:29 | ВЛ-10кВ ф.23/31
2017-09-21 | 8:53 | 14:42 | ВЛ-10кВ ф.96/30-РТП26/7 | без отключения потребителей
2017-09-21 | 10:39 | 15:55 | ПС «Полярная», яч.23 | без отключения потребителей
2017-09-21 | 0:00 | 0:00 | ПС Полярная 1сек-110кВ ТН-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-21 | 9:56 | 15:29 | ТП-469
2017-09-21 | 9:28 | 16:18 | ВЛ-10кВ ф. 28/22
2017-09-22 | 0:00 | 17:00 | ПС Полярная 1сек-110кВ ТН-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-22 | 9:11 | 15:04 | ТП-502
2017-09-22 | 9:00 | 9:23 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-09-22 | 10:38 | 18:11 | ПС Западная 3 сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-09-22 | 15:00 | 15:16 | ТП-10-9
2017-09-22 | 13:28 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.32/16
2017-09-22 | 9:47 | 10:58 | РП-6 яч.3 | без отключения потребителей
2017-09-22 | 8:20 | 9:46 | РП-7 яч.14
2017-09-22 | 9:50 | 17:00 | ТП-811
2017-09-22 | 13:34 | 14:00 | ТП-214 2Т | без отключения потребителей
2017-09-23 | 9:07 | 16:22 | ТП-130
2017-09-25 | 13:55 | 0:00 | ПС «Полярная» 1сек-110кВ ТТ-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-25 | 9:03 | 16:09 | ТП-130
2017-09-25 | 9:14 | 13:05 | ТП-726 ф.5
2017-09-25 | 9:00 | 15:42 | РТП-25 яч.11 | без отключения потребителей
2017-09-25 | 8:58 | 16:14 | ТП-78 1Т | без отключения потребителей
2017-09-26 | 0:00 | 0:00 | ПС «Полярная» 1сек-110кВ ТТ-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-26 | 9:01 | 17:52 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2017-09-26 | 9:14 | 9:21 | ТП-214 1Т | без отключения потребителей
2017-09-26 | 8:53 | 13:00 | РТП-27 яч.11 | без отключения потребителей
2017-09-26 | 13:47 | 16:05 | РТП-22 яч.13 | без отключения потребителей
2017-09-27 | 0:00 | 17:00 | ПС «Полярная» 1сек-110кВ ТТ-110-1Т | без отключения потребителей
2017-09-27 | 8:00 | 18:33 | ВЛ-10кВ ф.28/22
2017-09-27 | 9:13 | 15:56 | ТП-350
2017-09-27 | 8:26 | 11:59 | ТП-102 2сек-0,4кВ
2017-09-27 | 8:30 | 14:25 | ПС «Полярная» яч.9 | без отключения потребителей
2017-09-27 | 15:00 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.14 | без отключения потребителей
2017-09-27 | 8:54 | 16:05 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-ТП-45А
2017-09-28 | 9:10 | 11:43 | РП-7 яч.4
2017-09-28 | 9:55 | 18:44 | ТП-251
2017-09-28 | 8:47 | 14:36 | ВЛ-10кВ ф.96/11-РТП-26/8 | без отключения потребителей
2017-09-28 | 9:52 | 14:28 | ТП-198
2017-09-28 | 13:40 | 14:56 | ПС «Полярная» яч.25 | без отключения потребителей
2017-09-28 | 14:43 | 16:56 | ПС «Полярная» яч.28 | без отключения потребителей
2017-09-29 | 9:00 | 13:58 | ВЛ-10кВ ф. 6-94
2017-09-29 | 33:00 | 13:58 | ВЛ-10 ф.24/6-РП7/4 в гр. Р6-409
2017-09-29 | 57:00 | 13:58 | ТП-6 ф.2
2017-09-29 | 9:05 | 11:26 | РП-7 яч.13
2017-09-29 | 10:02 | 16:00 | ТП-105
2017-09-29 | 9:20 | 11:20 | ВЛ-10кВ ф.23/10 | без отключения потребителей
2017-09-29 | 9:20 | 11:20 | ТП-116
2017-09-29 | 9:00 | 15:58 | ТП-795

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-10-02 | 8:36 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 10:30 | 11:00 | ТП-102 2Т | без отключения потребителей
| 8:53 | 11:36 | ПС «Полярная» яч.3 | без отключения потребителей
| 13:30 | 15:00 | РП-6 яч.13 | без отключения потребителей
| 17:02 | 18:46 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2017-10-03 | 8:38 | 11:00 | ПС «Полярная», яч.30 | без отключения потребителей
| 13:20 | 15:28 | РП-6 яч.4 | без отключения потребителей
| 9:30 | 17:07 | ТП-251
2017-10-04 | 13:15 | 15:39 | РП-6 яч.8 | без отключения потребителей
| 9:58 | 17:00 | ТП-811
| 8:15 | 10:50 | ПС «Полярная» яч.13 | без отключения потребителей
2017-10-05 | 13:15 | 14:51 | РП-6 яч.9 | без отключения потребителей
| 12:40 | 17:00 | ПС «Калининская» 3сек-10кВ | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
| 9:16 | 11:58 | ТП-58
| 8:20 | 10:41 | ПС «Полярная» яч.20 | без отключения потребителей
| 13:00 | 16:26 | ВЛ-10кВ ф. 28/15
| 10:08 | 19:47 | ТП-536 ф.2,3
| 8:40 | 13:40 | РП-6 яч.3 | без отключения потребителей
2017-10-06 | 9:30 | 17:24 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 10:00 | 10:57 | РП-1 яч.6 | без отключения потребителей
| 8:25 | 10:08 | РП-1 яч.10 | без отключения потребителей
| 8:29 | 13:27 | ТП-543
| 14:08 | 15:46 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 в гр. 51-Р4-ПП19-ПП21
| 9:07 | 17:44 | ТП-543
| 8:36 | 14:40 | РП-10 яч.6 | без отключения потребителей
| 13:38 | 18:12 | РТП-21 яч.3 | без отключения потребителей
2017-10-09 | 10:55 | 15:45 | ТП-524 ф.3
| 9:03 | 18:47 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/5-РП-1/9
| 9:03 | 18:47 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 8:40 | 9:34 | ТП-129 ф.12
| 8:54 | 11:27 | РП-10 яч.11
2017-10-10 | 16:07 | 17:20 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
| 8:30 | 15:30 | РП-1 яч.11 | без отключения потребителей
| 8:00 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.23/10 | без отключения потребителей
| 9:10 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
| 9:34 | 15:00 | КЛ-10кВ ф.543-726 | без отключения потребителей
| 16:07 | 0:00 | РП-2 яч.11 | без отключения потребителей
| 9:19 | 14:02 | ТП-489 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2017-10-11 | 9:55 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.90-Р4
| 9:55 | 16:20 | ТП-90 ф.3,5
| 0:00 | 15:09 | ВЛ-10кВ ф.23/10
| 9:15 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.10 | без отключения потребителей
| 0:00 | 14:05 | РП-2 яч.11 | без отключения потребителей
2017-10-12 | 8:45 | 13:55 | ПС «Полярная» яч.27 | без отключения потребителей
| 10:22 | 14:02 | ПС «Полярная» яч.29 | без отключения потребителей
| 14:05 | 16:42 | РП-2 яч.24 | без отключения потребителей
| 8:55 | 15:01 | ТП-243
| 9:10 | 15:06 | РТП-28 яч.6 | без отключения потребителей
2017-10-13 | 14:13 | 15:53 | РП-4 яч.2
| 8:53 | 13:48 | ПС «Полярная» яч.19 | без отключения потребителей
| 8:43 | 14:45 | РП-2 яч.24 | без отключения потребителей
| 8:44 | 17:19 | РТП-17
2017-10-14 | 9:12 | 12:12 | РП-2 яч.6 | без отключения потребителей
2017-10-16 | 9:01 | 10:05 | ТП-198 2Т | без отключения потребителей
| 14:35 | 16:18 | РП-2 яч.3 | без отключения потребителей
| 8:25 | 16:59 | РТП-25 яч.18 | без отключения потребителей
| 8:00 | 10:09 | РП-2 яч.7 | без отключения потребителей
2017-10-17 | 10:05 | 16:35 | ТП-54а ф.7
| 14:45 | 16:22 | ВЛ-10кВ ф.28/12 | работы «Хакасэнерго»
| 9:06 | 14:23 | ВЛ-10кВ ф.96/08 | без отключения потребителей
| 8:45 | 15:17 | РТП-25 яч.15 | без отключения потребителей
| 9:25 | 16:00 | РТП-17 яч.4 | без отключения потребителей
2017-10-18 | 8:24 | 18:53 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 9:42 | 14:09 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
| 8:35 | 14:55 | РТП-25 яч.16 | без отключения потребителей
| 9:40 | 18:56 | ВЛ-10кВ ф.32/15
| 11:03 | 16:03 | РТП-15 яч.5 | без отключения потребителей
| 9:30 | 16:26 | ТП-30 ф.1
| 9:36 | 14:30 | ТП-86
| 9:30 | 13:00 | ТП-203
| 12:30 | 14:30 | ТП-82
| 9:00 | 16:00 | РП-2 яч.20 | без отключения потребителей
2017-10-19 | 10:30 | 17:10 | ТП-615 ф.4
| 10:00 | 15:30 | ТП-685 ф.1
| 9:12 | 12:15 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
| 8:30 | 15:05 | РТП-22 яч.7 | без отключения потребителей
| 8:48 | 15:00 | РТП-15 яч.8,10 | без отключения потребителей
| 9:17 | 11:40 | ТП-40
| 9:42 | 10:41 | ТП-13 ф.4
2017-10-20 | 10:00 | 14:33 | ТП-615 ф.6
| 10:06 | 16:36 | ТП-98 ф.1
| 9:47 | 18:02 | ВЛ-10кВ ф.20/24
| 8:30 | 14:53 | РТП-22 яч.10 | без отключения потребителей
| 8:30 | 13:48 | РТП-28 яч.7 | без отключения потребителей
| 9:11 | 11:20 | ТП-212
| 9:36 | 17:01 | ТП-63 ф.4
| 14:09 | 15:41 | ВЛ-10кВ ф.23/12
| 13:52 | 17:00 | РП-2 яч.13 | без отключения потребителей
2017-10-21 | 9:04 | 12:48 | ТП-685 ф.2
2017-10-23 | 9:17 | 18:14 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 9:34 | 11:40 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17
| 14:00 | 15:41 | ТП-176
| 8:30 | 16:00 | РП-13 яч.12 | без отключения потребителей
| 8:15 | 16:20 | ПС «Полярная» яч.11 | без отключения потребителей
| 9:50 | 16:20 | РП-2 яч.17
| 10:10 | 14:40 | ТП-464 ф.2
| 8:50 | 17:25 | КЛ-10кВ ф.543-512 | без отключения потребителей
2017-10-24 | 10:03 | 16:39 | ТП-54а ф.7
| 9:43 | 16:13 | ТП-98 ф.1
| 10:28 | 18:17 | ВЛ-10кВ ф.20/24
| 9:20 | 17:58 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр. 245-43-ПП7
| 8:54 | 15:38 | РП-4 яч.11 | без отключения потребителей
| 9:25 | 14:50 | РП-4 яч.12 | без отключения потребителей
| 9:20 | 10:10 | ТП-445 1т | без отключения потребителей
| 8:50 | 9:25 | ТП-208 2Т | без отключения потребителей
| 13:40 | 0:00 | РП-2 яч.8 | без отключения потребителей
2017-10-25 | 10:14 | 16:10 | ТП-615 ф.4
| 9:30 | 16:15 | ТП-685 ф.2
| 10:15 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр.30-116
| 34:15 | 41:10 | ТП-30 ф.1, 3
| 8:35 | 15:20 | РП-4 яч.8 | без отключения потребителей
| 8:37 | 14:50 | РТП-25 яч.12 | без отключения потребителей
| 8:50 | 9:10 | ТП-460 2т | без отключения потребителей
| 9:30 | 10:30 | ТП-489 2т | без отключения потребителей
| 0:00 | 15:50 | РП-2/8 | без отключения потребителей
| 14:00 | 0:00 | РП-2 яч.7 | без отключения потребителей
| 8:20 | 9:37 | РТП-27 яч.14 | без отключения потребителей
2017-10-26 | 9:29 | 17:48 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 9:55 | 17:56 | ВЛ-10 ф153-116 в гр. 245-43-ПП7
| 9:40 | 16:20 | РП-23 яч.3 | без отключения потребителей
| 8:35 | 14:35 | РТП-25 яч.14 | без отключения потребителей
| 10:15 | 11:00 | ТП-460 1Т | без отключения потребителей
| 9:35 | 10:00 | ТП-489 1Т | без отключения потребителей
| 10:10 | 17:37 | ТП-320
| 8:50 | 9:17 | РП-4 2сек-10кВ | без отключения потребителей
| 0:00 | 15:58 | РП-2 яч.7 | без отключения потребителей
| 11:05 | 0:00 | РП-2 яч.12 | без отключения потребителей
| 8:50 | 9:25 | ТП-364 1т | без отключения потребителей
| 9:15 | 17:50 | ВЛ-10 ф153-116 в гр. 245-43-ПП-7
2017-10-27 | 9:30 | 15:55 | ТП-685 ф.1
| 10:00 | 16:40 | ТП-615 ф.6
| 9:36 | 15:59 | ТП-685 ф.2
| 8:15 | 14:55 | РП-23 яч.4,6 | без отключения потребителей
| 14:36 | 15:09 | ТП-591
| 0:00 | 16:36 | РП-2 яч.12 | без отключения потребителей
| 8:15 | 15:10 | РП-4 яч.10 | без отключения потребителей
| 9:00 | 13:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.45А-ПП19
2017-10-30 | 10:25 | 16:03 | ТП-615 ф.4
| 10:17 | 16:50 | ТП-615 ф.6
| 10:00 | 16:35 | ТП-98 ф.1
| 10:10 | 17:40 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-51-ПП19
| 34:10 | 41:40 | ТП-90 ф.3,5
| 8:35 | 11:35 | РП-6 яч.7 | без отключения потребителей
| 8:30 | 16:07 | РТП-22 яч.9 | без отключения потребителей
| 9:45 | 0:00 | РП-2 яч.5 | без отключения потребителей
| 10:35 | 0:00 | РП-2 яч.4 | без отключения потребителей
2017-10-31 | 9:00 | 18:56 | ВЛ-10кВ ф. 01/11
| 8:35 | 11:00 | РП-3 яч.2 | без отключения потребителей
| 8:30 | 16:15 | РТП-22 яч.11 | без отключения потребителей
| 0:00 | 17:15 | РП-2 яч.5 | без отключения потребителей
| 15:04 | 0:00 | РП-2 яч.14 | без отключения потребителей
| 0:00 | 16:35 | РП-2 яч.4 | без отключения потребителей
| 9:38 | 13:50 | ТП-212 2Т | без отключения потребителей

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2017-11-01 | 8:30 | 15:30 | РТП-22 яч.12 | без отключения потребителей
| 10:50 | 13:30 | ТП-350
| 13:40 | 16:30 | ТП-45А
| 9:40 | 0:00 | РП-2 яч.15 | без отключения потребителей
| 10:00 | 15:08 | ВЛ-10кВ ф.01/15 | работы Хакасэнерго
| 10:05 | 16:55 | ТП-63 ф.4
| 10:10 | 16:40 | ТП-54А ф.7
| 10:55 | 17:05 | ТП-685 ф.1,2
| 8:30 | 16:05 | РП-3 яч.5
| 9:35 | 11:30 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/11
2017-11-02 | 8:30 | 15:10 | РТП-22 яч.14 | без отключения потребителей
| 9:24 | 15:51 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14
| 10:15 | 15:29 | ТП-98 1сек-0,4кВ
| 0:00 | 16:33 | РП-2 яч.15 | без отключения потребителей
| 9:31 | 16:37 | ТП-90 ф.3,5
| 10:30 | 17:03 | ТП-615 ф.6
| 10:35 | 16:47 | ТП-98 ф.1
| 9:45 | 0:00 | РП-2 яч.22 | без отключения потребителей
| 16:30 | 0:00 | РП-2 яч.9 | без отключения потребителей
| 10:30 | 17:08 | ТП-615 ф.6
| 8:40 | 13:20 | РТП-22 яч.3
2017-11-03 | 9:00 | 15:40 | РТП-22 яч.2 | без отключения потребителей
| 9:40 | 15:52 | ВЛ-10кВ ф.172-108
| 9:30 | 15:20 | ТП-685 ф.2
| 0:00 | 14:40 | РП-2 яч.22 | без отключения потребителей
| 8:45 | 11:10 | ПС «Полярная» яч.31 | без отключения потребителей
| 9:45 | 15:30 | ТП-212
| 0:00 | 15:04 | РП-2 яч.9 | без отключения потребителей
| 9:40 | 15:32 | ТП-685 ф.2
| 8:40 | 14:50 | РП-5 яч.5
2017-11-07 | 9:32 | 16:19 | ТП-54А 2сек-0,4кВ
| 9:25 | 16:11 | ТП-685 ф.2
| 9:32 | 16:19 | ТП-54а ф.7
| 8:50 | 15:03 | РТП-20 яч.5 | без отключения потребителей
| 8:30 | 14:35 | РТП-17 яч.1 | без отключения потребителей
| 9:30 | 14:50 | ТП-8 1Т | без отключения потребителей
2017-11-08 | 8:55 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 8:50 | 15:50 | ТП-413 1сек-10кВ
| 8:35 | 14:25 | РТП-20 яч.6 | без отключения потребителей
| 8:30 | 15:50 | РП-1 яч.3 | без отключения потребителей
| 9:03 | 15:40 | ТП-8 2Т
| 8:20 | 11:00 | КЛ-10кВ ф.24/14-РП-3/2 | без отключения потребителей
| 11:00 | 14:29 | КЛ-10кВ ф.24/7-РП-5/2 | без отключения потребителей
2017-11-09 | 10:30 | 17:13 | ТП-98 ф.1,12
| 9:52 | 17:01 | ТП-90 ф.3,5
| 33:52 | 41:01 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-51-ПП19
| 9:16 | 13:58 | ТП-429
| 8:25 | 15:31 | РП-4яч.3
| 10:30 | 14:53 | ТП-82 яч.4 | без отключения потребителей
| 34:30 | 38:53 | ТП-203 яч.1 | без отключения потребителей
| 8:30 | 15:44 | КЛ-10кВ ф. 24/6-РП-5/5 | без отключения потребителей
| 9:52 | 17:45 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.90-51-ПП19
2017-11-10 | 8:43 | 16:45 | ВЛ-10кВ ф.01/11
| 9:47 | 11:39 | ТП-615
| 9:10 | 21:21 | РП-3 яч.3
| 10:00 | 20:45 | ВЛ-10кВ ф. 153-30
| 9:54 | 10:10 | ТП-53 2сек-0,4кВ
| 9:26 | 10:43 | ТП-53 ф.14
| 10:44 | 11:35 | ТП-271 ф.4
| 12:48 | 15:31 | ТП-86
2017-11-13 | 10:35 | 15:20 | ТП-328 1сек-0,4кВ
| 9:25 | 11:10 | ТП-532 1Т
| 9:25 | 11:00 | ТП-201 1Т | без отключения потребителей
| 8:45 | 14:40 | РП-10 яч.4 | без отключения потребителей
| 10:15 | 16:44 | ТП-615 ф.6
| 9:10 | 11:50 | ТП-226 ф.16
| 8:30 | 15:50 | РП-5 яч.7 | без отключения потребителей
| 10:22 | 17:43 | ВЛ-10кВ ф.116-214 | без отключения потребителей
2017-11-14 | 9:18 | 16:28 | ТП-54А ф.7
| 10:00 | 16:40 | ТП-328 2сек-0,4кВ
| 8:00 | 18:40 | РП-10 яч.7 | без отключения потребителей
| 9:54 | 15:42 | ТП-615 ф.4
| 9:06 | 18:40 | ВЛ-10кВ ф.32/16 | работы Хакасэнерго
| 8:30 | 16:23 | РП-5 яч.9 | без отключения потребителей
| 9:42 | 17:20 | ВЛ-10кВ ф.396-214
2017-11-15 | 9:39 | 16:24 | ТП-98 ф.1
| 9:54 | 16:17 | ТП-685 ф.2
| 8:40 | 15:32 | РП-13 яч.4
| 8:30 | 17:01 | РП-5 яч.11 | без отключения потребителей
| 9:17 | 13:02 | ВЛ-10кВ ф.358-4
| 9:14 | 13:22 | ТП-517 ф.3
| 13:22 | 17:00 | ТП-30 ф.2,3
| 9:07 | 11:39 | ТП-542
| 9:44 | 13:45 | РТП-22 яч.11 | без отключения потребителей
2017-11-16 | 9:38 | 15:30 | ТП-615 ф.6
| 8:35 | 16:35 | РП-13 ф.3
| 8:35 | 17:17 | РП-5 яч.2 | без отключения потребителей
| 9:38 | 17:22 | ВЛ-10Кв ф.28/15-РП7/14 в гр.РП-7/14-ПП-17
| 9:20 | 16:15 | ТП-684 ф.2,5
| 9:20 | 11:15 | ВЛ-10кВ ф.196-728
| 33:20 | 35:15 | ТП-702 ф.8
| 10:30 | 11:15 | ВЛ-10кВ ф.28/12 | работы Хакасэнерго
| 10:27 | 11:00 | ТП-411 2Т | без отключения потребителей
| 9:50 | 10:10 | ТП-390 2Т | без отключения потребителей
2017-11-17 | 9:31 | 16:29 | ТП-98 ф.1
| 9:12 | 10:30 | РТП-23 1сек-0,4кВ
| 8:30 | 18:33 | РП-5 яч.5 | без отключения потребителей
| 9:17 | 16:55 | ВЛ-10кВ ф.153-116
| 9:02 | 16:34 | ТП-90 ф.3
| 33:02 | 40:34 | ВЛ-10кВ ф.23/12-РП-6/10
| 16:00 | 16:27 | ВЛ-10кВ ф.28/12 | работы Хакасэнерго
| 14:12 | 15:00 | ТП-98 1сек-0,4кВ
| 14:02 | 14:01 | РП-2 яч.20 | без отключения потребителей
2017-11-20 | 10:00 | 16:40 | ВЛ-10Кв ф.28/15-РП7/14 в гр.РП-7/14-ПП-17
| 9:42 | 17:02 | ТП-54А ф.7
| 13:30 | 17:13 | ТП-328 ф.16,17
| 13:35 | 14:42 | ТП-336 1Т | без отключения потребителей
| 9:11 | 10:07 | ТП-331 1Т | без отключения потребителей
| 10:38 | 11:16 | ТП-310 2Т | без отключения потребителей
| 8:25 | 15:33 | РП-5 яч.13 | без отключения потребителей
| 8:40 | 15:45 | РТП-28 яч.8 | без отключения потребителей
2017-11-21 | 10:00 | 16:46 | ТП-615 ф.6
| 13:48 | 14:55 | ТП-328 ф.19
| 10:30 | 14:34 | ТП-336 2Т
| 9:58 | 10:24 | ТП-422 1Т | без отключения потребителей
| 8:30 | 9:54 | ТП-357 2Т | без отключения потребителей
| 8:30 | 15:34 | РП-5 яч.10 | без отключения потребителей
| 8:45 | 16:10 | РТП-28 яч.9 | без отключения потребителей
| 1:35 | 21:07 | КЛ-10кВ ф.125-203 | без отключения потребителей
| 9:28 | 17:18 | ВЛ-10кВ ф.116-214 | без отключения потребителей
| 33:28 | 41:18 | ТП-116 ф.9
2017-11-22 | 10:55 | 17:13 | ВЛ-10кВ ф.28/15-РП7/14 в гр. РП-7/14-ПП-17
| 10:40 | 17:24 | ТП-54А ф.7
| 9:45 | 12:04 | ТП-4
| 8:55 | 16:20 | ТП-101
| 10:30 | 13:55 | ТП-328 ф.9,15
| 9:05 | 16:05 | РП-5 яч.6 | без отключения потребителей
| 9:20 | 16:05 | РТП-28 яч.1 | без отключения потребителей
2017-11-23 | 9:50 | 17:17 | ТП-98 ф.1
| 9:00 | 15:50 | ТП-658 ф.1,3
| 8:35 | 15:50 | РП-5 яч.8 | без отключения потребителей
| 8:40 | 15:05 | РТП-28 яч.6 | без отключения потребителей
| 8:35 | 11:40 | ТП-629
| 15:30 | 16:03 | ТП-424
| 10:06 | 10:45 | ТП-272 1сек-0,4кВ
| 13:40 | 14:05 | ТП-803 ф.2
| 13:35 | 14:30 | ТП-245
2017-11-24 | 10:20 | 15:00 | ТП-615 ф.6
| 8:30 | 17:00 | РП-5 яч.3 | без отключения потребителей
| 13:46 | 15:07 | ТП-328 1сек-0,4кВ
| 10:40 | 16:08 | РП-2 яч.6 | без отключения потребителей
| 9:33 | 14:27 | ТП-54А
| 9:15 | 16:43 | ТП-781
2017-11-27 | 9:01 | 16:07 | РП-2 яч.9 | без отключения потребителей
2017-11-28 | 8:30 | 17:55 | РП-6 яч.11 | без отключения потребителей
| 8:35 | 15:50 | РП-5 яч.15 | без отключения потребителей
| 9:20 | 9:55 | ТП-737 1Т | без отключения потребителей
| 9:45 | 16:18 | ТП-685 ф.1
2017-11-29 | 8:35 | 16:43 | РП-1 яч.13 | без отключения потребителей
| 8:50 | 14:15 | РП-5 яч.12 | без отключения потребителей
| 13:45 | 17:20 | ВЛ-10кВ ф.97/01 | работы Хакасэнерго
| 10:20 | 16:18 | ТП-98 ф.1
| 10:05 | 10:30 | ТП-29
| 9:15 | 10:00 | ТП-63
2017-11-30 | 9:14 | 14:13 | ТП-278
| 8:40 | 16:04 | РП-6 яч.6 | без отключения потребителей
| 8:35 | 15:24 | РП-5 яч.14 | без отключения потребителей
| 9:18 | 13:06 | ТП-432 ф.1
| 13:34 | 16:06 | ТП-382 1сек-0,4кВ
| 10:12 | 16:45 | ТП-685 ф.1

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2017-12-01 | 9:08 | 10:40 | ТП-462
| 14:03 | 15:14 | ТП-7
| 9:15 | 15:40 | РП-6 яч.12 | без отключения потребителей
| 9:15 | 13:20 | ТП-704 ф.1,2
| 14:35 | 16:20 | ТП-704 ф.3,4
| 9:40 | 15:15 | ТП-54А ф.7
| 9:15 | 13:15 | ТП-374 1,3сек-0,4кВ
2017-12-04 | 15:00 | 16:00 | ТП-382 2сек-0,4кВ
| 10:30 | 16:41 | ТП-98 ф.1
| 8:34 | 13:36 | РП-6 ф.15 | без отключения потребителей
| 11:27 | 16:13 | РП-5 яч.15 | без отключения потребителей
| 8:45 | 19:08 | ТП-75
2017-12-05 | 8:52 | 13:08 | ТП-541 ф.1,2,3,4
| 9:35 | 14:29 | ТП-418
| 8:20 | 15:35 | РП-7 яч.12 | без отключения потребителей
| 8:49 | 15:41 | РП-13 яч.7 | без отключения потребителей
| 9:03 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
| 13:35 | 15:58 | РП-5 яч.16 | без отключения потребителей
| 13:00 | 15:00 | ТП-43 ф.7
2017-12-06 | 8:20 | 16:30 | РП-7 яч.15 | без отключения потребителей
| 8:46 | 16:00 | РП-13 яч.8 | без отключения потребителей
| 9:41 | 11:00 | ТП-469 2Т
| 9:43 | 16:46 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | без отключения потребителей
2017-12-07 | 9:52 | 11:00 | ТП-686 ф.3,4
| 9:00 | 9:51 | ТП-97 ф.12
| 8:30 | 14:50 | РП-1 яч.7 | без отключения потребителей
| 9:30 | 16:00 | РТП-20 яч.3 | без отключения потребителей
| 9:00 | 14:50 | ТП-328 1Т | без отключения потребителей
| 10:45 | 15:10 | ТП-60 ф.2,3
| 9:35 | 16:55 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | без отключения потребителей
| 14:53 | 16:00 | ТП-43 ф.7
2017-12-08 | 8:56 | 11:22 | ТП-631ф.2
| 13:23 | 16:00 | ТП-631 ф.4,5
| 8:30 | 15:30 | РП-1 яч.2 | без отключения потребителей
| 9:17 | 15:30 | РТП-20 яч.4 | без отключения потребителей
| 10:45 | 15:55 | КЛ-10кВ ф.198-836 | без отключения потребителей
2017-12-09 | 13:15 | 14:15 | ВЛ-10кВ ф.22/45 до ПП-24
2017-12-11 | 9:40 | 11:20 | ТП-328 2сек-0,4кВ
| 8:48 | 15:30 | РТП-24 яч.10 | без отключения потребителей
| 8:40 | 15:30 | РП-3 яч.14 | без отключения потребителей
| 9:15 | 10:12 | ТП-471 1Т | без отключения потребителей
2017-12-12 | 8:41 | 15:12 | РТП-24 яч.7 | без отключения потребителей
| 8:32 | 15:24 | РП-3 яч.15 | без отключения потребителей
| 9:09 | 9:34 | ТП-471 2Т | без отключения потребителей
2017-12-13 | 9:47 | 17:10 | ТП-685 ф.2
| 8:41 | 14:20 | РТП-17 яч.5 | без отключения потребителей
| 8:42 | 14:16 | РТП-19 яч.5 | без отключения потребителей
| 14:02 | 15:26 | ТП-124
2017-12-14 | 10:13 | 16:46 | ТП-685 ф.1
| 8:59 | 13:02 | ТП-611 ф.2,4
| 13:19 | 15:54 | ТП-450 ф.3,5
| 9:28 | 15:19 | РТП-17 яч.2 | без отключения потребителей
| 8:37 | 15:33 | РТП-19 яч.2 | без отключения потребителей
| 9:34 | 12:47 | ТП-82 1Т
2017-12-15 | 10:05 | 17:47 | ТП-98 ф.1
| 8:30 | 15:29 | РП-10 яч.14 | без отключения потребителей
| 8:17 | 15:54 | РТП-22 яч.5 | без отключения потребителей
| 10:09 | 10:40 | ТП-160 1Т | без отключения потребителей
| 9:39 | 10:04 | ТП-115 1Т | без отключения потребителей
| 9:06 | 9:28 | ТП-65 1Т | без отключения потребителей
| 10:11 | 12:29 | ТП-10-9
| 13:20 | 13:39 | ТП-16 2сек-0,4кВ
2017-12-18 | 9:30 | 10:05 | ТП-201 2Т | без отключения потребителей
| 9:05 | 9:30 | ТП-14 1Т | без отключения потребителей
| 8:25 | 15:30 | РТП-22 яч.8 | без отключения потребителей
| 8:35 | 16:10 | РП-10 яч.15 | без отключения потребителей
2017-12-19 | 9:36 | 11:26 | ТП-228 1сек-0,4кВ 1Т
| 8:25 | 15:20 | РТП-15 яч.2 | без отключения потребителей
| 8:45 | 15:45 | РТП-21 яч.8 | без отключения потребителей
| 9:15 | 10:20 | ТП-430 ф.4
| 15:10 | 15:45 | ТП-592 1Т
2017-12-20 | 10:41 | 16:56 | ВЛ-10кВ ф.28/12
| 9:44 | 11:13 | ТП-228 2сек-0,4кВ, 2Т
| 8:30 | 16:23 | РТП-15 яч.7 | без отключения потребителей
| 8:34 | 15:41 | РТП-21 яч.5 | без отключения потребителей
2017-12-21 | 13:30 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16
| 9:45 | 11:20 | ТП-329
| 8:40 | 16:15 | РП-4 яч.6 | без отключения потребителей
| 8:45 | 15:50 | РТП-23 яч.7 | без отключения потребителей
| 13:45 | 14:20 | ТП-451 2сек-0,4кВ
| 13:35 | 15:30 | ТП-684 ф.6
2017-12-25 | 9:15 | 10:50 | ТП-329
| 8:30 | 16:06 | РП-4 яч.9 | без отключения потребителей
| 8:18 | 15:50 | РТП-23 яч.10 | без отключения потребителей
2017-12-26 | 11:00 | 15:30 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. Р1-278-32
| 8:30 | 15:44 | РТП-28 яч.2 | без отключения потребителей
| 8:38 | 15:38 | РТП-25 яч.7 | без отключения потребителей
| 11:00 | 16:00 | ТП-67
2017-12-27 | 8:44 | 15:25 | РТП-28 яч.3 | без отключения потребителей
| 8:39 | 15:46 | РТП-25 яч.10 | без отключения потребителей
| 9:12 | 11:15 | ТП-704 ф.1
2017-12-28 | 8:40 | 15:32 | РТП-27 яч.4 | без отключения потребителей
| 8:45 | 16:10 | ПС «Полярная» яч.11 | без отключения потребителей
| 9:00 | 10:50 | ТП-343 2сек-0,4кВ, 2Т
2017-12-29 | 9:00 | 15:00 | РТП-27 яч.1 | без отключения потребителей