## январь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-01-09 | 13:47 | 15:45 | ТП-110 ф.1,4
2019-01-09 | 14:00 | 14:45 | ТП-10-7
2019-01-10 | 9:50 | 16:35 | ТП-206
2019-01-10 | 9:30 | 17:09 | ТП-158 ф.11
2019-01-10 | 9:17 | 13:43 | ТП-79 ф.3
2019-01-10 | 13:50 | 15:51 | ТП-245 ф.4
2019-01-10 | 9:27 | 13:29 | ТП-19 ф.3
2019-01-11 | 9:28 | 16:10 | ТТП-684 ф.6
2019-01-11 | 9:28 | 16:28 | ТП-377 ф.15
2019-01-11 | 13:44 | 14:26 | ТП-79 ф.3
2019-01-11 | 13:31 | 15:42 | ТП-517 ф.1
2019-01-14 | 9:25 | 16:40 | ТП-377 ф.15
2019-01-14 | 9:19 | 14:44 | ТП-422
2019-01-15 | 10:25 | 16:30 | ТП-684 ф.2
2019-01-15 | 9:20 | 15:45 | ТП-445
2019-01-16 | 9:27 | 16:38 | ТП-377 ф.15
2019-01-16 | 9:28 | 15:35 | ТП-684 ф.6
2019-01-16 | 9:17 | 14:15 | ТП-887
2019-01-17 | 09:24 | 15:58 | ТП-684 ф.2
2019-01-17 | 9:22 | 10:58 | ТП-56
2019-01-17 | 13:20 | 14:32 | ТП-185
2019-01-17 | 9:02 | 12:25 | ТП-271
2019-01-17 | 33:02 | 36:25 | ТП-384 ф.3, 15
2019-01-17 | 10:02 | 12:05 | ТП-14
2019-01-18 | 09:30 | 15:57 | ТП-684 ф.6
2019-01-18 | 09:01 | 18:00 | ТП-384
2019-01-18 | 9:01 | 18:00 | ТП-384 ф.6, 14
2019-01-18 | 8:48 | 13:49 | ТП-16
2019-01-18 | 9:01 | 18:00 | ТП-384
2019-01-18 | 14:00 | 14:38 | ТП-97 2Т | без отключения потребителей
2019-01-18 | 15:00 | 15:28 | ТП-117 1Т | без отключения потребителей
2019-01-20 | 9:08 | 12:37 | ТП-152 1сек-0,4кВ
2019-01-21 | 13:19 | 14:38 | ТП-503
2019-01-22 | 9:10 | 14:38 | ТП-49
2019-01-22 | 9:29 | 11:00 | ТП-384 1сек-0,4кВ
2019-01-23 | 9:30 | 14:38 | ТП-105
2019-01-23 | 8:35 | 15:40 | РТП-20 яч.22 | без отключения потребителей
2019-01-23 | 8:20 | 15:35 | РТП-17 яч.1 | без отключения потребителей
2019-01-24 | 9:20 | 14:30 | ТП-15А
2019-01-24 | 8:30 | 15:40 | РТП-20 яч.23 | без отключения потребителей
2019-01-24 | 8:30 | 15:40 | РТП-17 яч.13 | без отключения потребителей
2019-01-25 | 9:07 | 11:06 | ТП-45А
2019-01-25 | 8:30 | 13:58 | РТП-20 яч.22 | без отключения потребителей
2019-01-25 | 8:10 | 15:37 | РТП-17 яч.16 | без отключения потребителей
2019-01-28 | 8:20 | 16:00 | РТП-20 яч.9 | без отключения потребителей
2019-01-28 | 8:32 | 16:00 | РТП-17 яч.9 | без отключения потребителей
2019-01-29 | 8:25 | 16:18 | РТП-20 яч.18 | без отключения потребителей
2019-01-29 | 8:20 | 16:40 | РТП-17 яч.8 | без отключения потребителей
2019-01-29 | 15:00 | 15:54 | ТП-250 1сек-0,4кВ
2019-01-30 | 8:25 | 16:20 | РТП-20 яч.17 | без отключения потребителей
2019-01-30 | 8:30 | 17:35 | РТП-17 яч.11 | без отключения потребителей
2019-01-30 | 15:00 | 15:49 | ТП-246 2сек-0,4кВ
2019-01-31 | 8:25 | 16:00 | РТП-20 яч.8 | без отключения потребителей
2019-01-31 | 8:35 | 16:00 | РТП-17 яч.14 | без отключения потребителей
2019-01-31 | 14:02 | 15:00 | ВЛ-10кВ ф.23/15-Р1
2019-01-31 | 9:10 | 10:25 | РТП-20 ф.13
2019-01-31 | 14:52 | 15:47 | ТП-432 ф.4

## февраль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-02-01 | 09:00 | 17:00 | ТП-14 ф.6
2019-02-04 | 08:18 | 15:20 | РТП-17 яч.2 | без отключения потребителей
2019-02-04 | 11:04 | 11:27 | ТП-85
2019-02-05 | 09:02 | 11:15 | ТП-318 ф.8,16
2019-02-05 | 08:25 | 15:37 | РТП-17 яч.3 | без отключения потребителей
2019-02-05 | 08:21 | 15:28 | РТП-20 яч.3 | без отключения потребителей
2019-02-06 | 09:36 | 11:32 | ТП-489 ф.2,6,14
2019-02-06 | 08:17 | 15:50 | РТП-20 яч.4 | без отключения потребителей
2019-02-06 | 08:18 | 15:51 | РТП-15 яч.2 | без отключения потребителей
2019-02-06 | 08:47 | 10:08 | ТП-49 ф.17
2019-02-07 | 09:50 | 15:00 | ТП-309 ф.4,8
2019-02-07 | 08:15 | 16:10 | РТП-15 яч.7 | без отключения потребителей
2019-02-07 | 08:05 | 16:10 | РТП-21 яч.5 | без отключения потребителей
2019-02-08 | 08:25 | 15:30 | РТП-21 яч.8 | без отключения потребителей
2019-02-08 | 08:30 | 15:05 | РТП-15 яч.1 | без отключения потребителей
2019-02-11 | 08:15 | 15:32 | РТП-15 яч.4 | без отключения потребителей
2019-02-11 | 13:20 | 15:15 | ТП-729 ф.1
2019-02-12 | 08:18 | 15:50 | РТП-15 яч.9 | без отключения потребителей
2019-02-12 | 08:27 | 15:40 | РТП-21-яч.10 | без отключения потребителей
2019-02-13 | 09:56 | 17:56 | ф.24/7 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-13 | 08:35 | 16:07 | РТП-17 яч.7 | без отключения потребителей
2019-02-13 | 08:35 | 15:45 | РТП-20 яч.20 | без отключения потребителей
2019-02-14 | 13:36 | 15:35 | ТП-646 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-02-14 | 08:35 | 16:23 | РТП-17 яч.10 | без отключения потребителей
2019-02-14 | 08:30 | 11:28 | РТП-20 яч.20 | без отключения потребителей
2019-02-14 | 08:50 | 16:11 | ТП-507 ф.1,3,4
2019-02-14 | 09:00 | 09:30 | ТП-280 ф.17
2019-02-14 | 09:00 | 09:30 | ТП-331 2Т | без отключения потребителей
2019-02-14 | 10:20 | 10:50 | ТП-310 2Т | без отключения потребителей
2019-02-15 | 08:30 | 16:00 | РТП-17 яч.12 | без отключения потребителей
2019-02-15 | 08:30 | 15:55 | РТП-21 яч.2 | без отключения потребителей
2019-02-15 | 08:45 | 16:00 | ТП-541 ф.1,2,3
2019-02-15 | 09:10 | 09:40 | ТП-741
2019-02-15 | 09:45 | 10:22 | ТП-378 2Т | без отключения потребителей
2019-02-15 | 13:25 | 14:00 | ТП-374 1Т
2019-02-15 | 14:05 | 14:30 | ТП-156 1Т | без отключения потребителей
2019-02-18 | 11:37 | 18:10 | ф.24/28 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-18 | 09:20 | 09:50 | ТП-592
2019-02-18 | 10:10 | 10:30 | ТП-217 2Т | без отключения потребителей
2019-02-18 | 10:35 | 10:50 | ТП-124 1Т | без отключения потребителей
2019-02-18 | 13:10 | 13:45 | ТП-391 2Т | без отключения потребителей
2019-02-18 | 14:00 | 14:15 | ТП-220 1Т | без отключения потребителей
2019-02-18 | 08:00 | 17:00 | РТП-21 яч.15 | без отключения потребителей
2019-02-18 | 08:40 | 15:40 | РТП-15 яч.12 | без отключения потребителей
2019-02-18 | 09:00 | 15:50 | РТП-21 яч.18 | без отключения потребителей
2019-02-18 | 08:45 | 11:25 | ТП-456 ф.3
2019-02-18 | 14:20 | 14:30 | РТП-17 яч.7 | без отключения потребителей
2019-02-19 | 08:30 | 16:43 | ф.24/30 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-19 | 09:10 | 14:55 | ВЛ-10кВ ф.200-227
2019-02-19 | 09:09 | 10:50 | ТП-791
2019-02-19 | 08:30 | 14:48 | РТП-21 яч.18 | без отключения потребителей
2019-02-19 | 08:16 | 14:33 | РТП-15 яч.19 | без отключения потребителей
2019-02-19 | 13:57 | 16:12 | РТП-17 яч.9 | без отключения потребителей
2019-02-20 | 08:50 | 16:03 | ТП-704 ф.3,4
2019-02-20 | 09:32 | 16:19 | ТП-259
2019-02-20 | 08:10 | 15:53 | РТП-21 яч.13 | без отключения потребителей
2019-02-20 | 08:25 | 16:05 | РТП-15 яч.01 | без отключения потребителей
2019-02-20 | 08:58 | 16:25 | ф.24/26 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-20 | 08:41 | 14:45 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8 в гр. РП6-ПП6
2019-02-20 | 08:41 | 14:45 | ТП-21 ф.3
2019-02-21 | 08:46 | 16:08 | ТП-710 ф.1,3
2019-02-21 | 08:46 | 16:08 | ТП-469 ф.4
2019-02-21 | 09:15 | 10:30 | ТП-18
2019-02-21 | 13:31 | 15:14 | ТП-29
2019-02-21 | 08:35 | 15:52 | РТП-21 яч.16 | без отключения потребителей
2019-02-21 | 08:20 | 17:00 | РТП-15 яч.14 | без отключения потребителей
2019-02-21 | 09:22 | 16:03 | ТП-684 ф.2
2019-02-21 | 08:47 | 10:53 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр. 30-16-ПП25
2019-02-22 | 08:43 | 10:29 | ТП-35
2019-02-22 | 09:14 | 11:07 | РТП-20 яч.16
2019-02-22 | 08:30 | 15:04 | РТП-15 яч.16 | без отключения потребителей
2019-02-22 | 09:49 | 13:48 | ТП-684 ф.6
2019-02-25 | 10:15 | 16:02 | ТП-684 ф.2
2019-02-25 | 08:40 | 15:52 | ВЛ-10кВ ф.28/22-ПП18
2019-02-25 | 8:40 | 15:50 | РТП-21 яч.9 | без отключения потребителей
2019-02-25 | 13:25 | 15:50 | РТП-7 яч.7 | без отключения потребителей
2019-02-25 | 08:30 | 15:50 | РТП-15 яч.5 | без отключения потребителей
2019-02-25 | 10:20 | 10:50 | ТП-243 2Т | без отключения потребителей
2019-02-25 | 13:20 | 14:00 | ТП-290 2т | без отключения потребителей
2019-02-25 | 14:35 | 15:25 | ТП-364 1Т | без отключения потребителей
2019-02-25 | 09:45 | 10:15 | ТП-65 2Т | без отключения потребителей
2019-02-25 | 09:00 | 09:25 | ТП-126 1Т | без отключения потребителей
2019-02-26 | 08:50 | 15:25 | ТП-742 ф.2,3
2019-02-26 | 11:33 | 17:15 | ф.24/6 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-26 | 09:05 | 10:39 | ТП-742
2019-02-26 | 13:20 | 16:00 | ТП-13
2019-02-26 | 10:15 | 15:20 | ф.28/7 | без отключения потребителей, работы Хакасэнерго
2019-02-26 | 13:15 | 17:20 | РП-5 яч.5 | без отключения потребителей
2019-02-27 | 09:59 | 16:55 | ВЛ-10кВ ф.28/2
2019-02-27 | 13:04 | 15:34 | ТП-249
2019-02-27 | 08:15 | 15:58 | РТП-19 яч.15 | без отключения потребителей
2019-02-27 | 08:27 | 15:58 | РП-5 яч.16 | без отключения потребителей
2019-02-28 | 09:46 | 16:31 | ТП-206 ф.3, 5
2019-02-28 | 09:03 | 10:45 | ТП-10-9
2019-02-28 | 13:45 | 15:13 | ТП-10-10
2019-02-28 | 08:54 | 11:03 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/10-287
2019-02-28 | 08:24 | 15:01 | РТП-19 яч.1 | без отключения потребителей
2019-02-28 | 13:33 | 15:56 | РТП-15 яч.15 | без отключения потребителей
2019-02-28 | 14:01 | 14:10 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 278-354-34

## март
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-03-01 | 9:10 | 10:15 | ТП-10-11
2019-03-01 | 14:25 | 15:20 | ТП-10-12
2019-03-01 | 13:53 | 15:05 | ТП-318
2019-03-01 | 8:40 | 15:30 | РТП-21 яч.3 | без отключения потребителей
2019-03-01 | 8:15 | 15:50 | РТП-15 яч.13 | без отключения потребителей
2019-03-01 | 10:05 | 16:18 | ТП-206 ф.2,4
2019-03-01 | 11:05 | 17:11 | ВЛ-10кВ ф.28/22 | без отключения потребителей
2019-03-01 | 13:38 | 15:05 | ТП-115
2019-03-04 | 13:02 | 13:30 | ТП-385 1Т | без отключения потребителей
2019-03-04 | 14:02 | 14:30 | ТП-56 1Т
2019-03-04 | 9:38 | 16:15 | ТП-206 ф.5
2019-03-04 | 8:24 | 14:52 | РТП-21 яч.6 | без отключения потребителей
2019-03-04 | 8:10 | 16:10 | РТП-15 яч.20 | без отключения потребителей
2019-03-05 | 9:38 | 13:40 | ТП-206 ф.3
2019-03-05 | 8:35 | 15:06 | РТП-19 яч.7 | без отключения потребителей
2019-03-05 | 8:20 | 16:00 | РТП-23 яч.5 | без отключения потребителей
2019-03-05 | 9:09 | 13:56 | ТП-126 1сек-0,4кВ, 1Т
2019-03-06 | 9:21 | 16:40 | ТП-206 ф.2
2019-03-06 | 8:30 | 15:10 | РТП-19 яч.10 | без отключения потребителей
2019-03-06 | 8:20 | 16:00 | РТП-23 яч.8 | без отключения потребителей
2019-03-06 | 10:28 | 14:26 | ТП-848
2019-03-06 | 14:09 | 14:23 | ТП-524
2019-03-06 | 9:07 | 10:54 | ТП-564 ф.4
2019-03-07 | 8:20 | 15:08 | РТП-19 яч.13 | без отключения потребителей
2019-03-07 | 8:16 | 13:56 | РТП-15 яч.10 | без отключения потребителей
2019-03-07 | 8:30 | 12:00 | ТП-111
2019-03-07 | 13:00 | 16:00 | ТП-427 яч.5 | без отключения потребителей
2019-03-07 | 9:56 | 15:33 | ТП-206 ф.3
2019-03-11 | 9:07 | 9:54 | ТП-689 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-03-11 | 13:30 | 13:58 | ТП-50
2019-03-11 | 8:12 | 15:49 | РТП-23 яч.2 | без отключения потребителей
2019-03-11 | 8:11 | 16:00 | РТП-19 яч.16 | без отключения потребителей
2019-03-11 | 9:33 | 16:22 | ТП-206
2019-03-11 | 13:17 | 14:15 | ТП-512 ф.10, 20
2019-03-12 | 9:00 | 14:01 | ТП-55
2019-03-12 | 10:11 | 11:08 | ТП-309 ф.3,15
2019-03-12 | 8:11 | 15:53 | РП-13 яч.10 | без отключения потребителей
2019-03-12 | 8:06 | 15:52 | РТП-19 яч.2 | без отключения потребителей
2019-03-12 | 9:34 | 16:15 | ТП-684 ф.2
2019-03-13 | 9:40 | 15:31 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19
2019-03-13 | 13:50 | 15:19 | ТП-468
2019-03-13 | 8:34 | 17:00 | ТП-248
2019-03-13 | 9:40 | 15:31 | РП-2 яч.24 | без отключения потребителей
2019-03-13 | 9:30 | 17:02 | ТП-206 ф.5
2019-03-14 | 9:35 | 10:42 | ТП-591
2019-03-14 | 13:40 | 14:51 | ТП-592
2019-03-14 | 10:25 | 11:36 | ТП-151
2019-03-14 | 8:25 | 14:18 | РТП-23 яч.15
2019-03-14 | 9:26 | 17:04 | РП-4 яч.10 | без отключения потребителей
2019-03-14 | 9:26 | 15:29 | ТП-206 ф.3
2019-03-15 | 9:13 | 11:33 | ТП-46
2019-03-15 | 9:30 | 13:58 | ТП-327 ф.3,16
2019-03-15 | 8:20 | 16:30 | РТП-23 яч.16 | без отключения потребителей
2019-03-15 | 8:35 | 15:26 | РП-4 яч.5 | без отключения потребителей
2019-03-15 | 8:20 | 14:59 | РТП-25 яч.3 | без отключения потребителей
2019-03-16 | 16:17 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2019-03-18 | 9:25 | 15:25 | ТП-206 ф.5
2019-03-18 | 8:06 | 15:25 | РП-4 яч.6 | без отключения потребителей
2019-03-18 | 8:23 | 15:17 | РТП-23 яч.16 | без отключения потребителей
2019-03-18 | 10:00 | 11:00 | ТП-318 ф.5
2019-03-19 | 10:10 | 10:55 | ТП-432
2019-03-19 | 8:30 | 15:45 | РП-4 яч.9 | без отключения потребителей
2019-03-19 | 8:25 | 15:45 | РТП-23 яч.7 | без отключения потребителей
2019-03-19 | 13:40 | 14:20 | ТП-318 ф.14
2019-03-19 | 9:10 | 10:50 | ТП-239 1Т | без отключения потребителей
2019-03-20 | 9:35 | 14:25 | ТП-58
2019-03-20 | 8:35 | 16:00 | РП-4 яч.3 | без отключения потребителей
2019-03-20 | 8:10 | 15:15 | РТП-23 яч.10 | без отключения потребителей
2019-03-20 | 10:35 | 11:20 | ТП-336 ф.8
2019-03-21 | 9:25 | 10:59 | ТП-600
2019-03-21 | 13:35 | 14:23 | ТП-541
2019-03-21 | 10:39 | 11:30 | ВЛ ф51-278 в гр. 90-Р4
2019-03-21 | 8:08 | 15:51 | РП-4 яч.13 | без отключения потребителей
2019-03-21 | 8:30 | 15:54 | РП-4 яч.12 | без отключения потребителей
2019-03-21 | 9:32 | 13:10 | ТП-10-8
2019-03-21 | 14:20 | 15:30 | ТП-336 ф.6,10
2019-03-22 | 9:09 | 13:55 | ТП-97
2019-03-22 | 8:15 | 15:36 | РТП-23 яч.6 | без отключения потребителей
2019-03-22 | 13:50 | 15:06 | ТП-387 ф.7,17
2019-03-25 | 8:20 | 17:22 | РТП-26 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-03-25 | 8:20 | 17:05 | ПС «Полярная» яч.30 | без отключения потребителей
2019-03-25 | 8:20 | 16:30 | РП-6 яч.12 | без отключения потребителей
2019-03-26 | 8:50 | 10:03 | ТП-499
2019-03-26 | 13:48 | 15:07 | ТП-430
2019-03-26 | 8:20 | 16:20 | РП-6 яч.11 | без отключения потребителей
2019-03-27 | 8:22 | 14:30 | ТП-33 1сек-10, 0,4кВ, 1Т
2019-03-27 | 8:15 | 16:00 | РП-6 яч.6 | без отключения потребителей
2019-03-28 | 8:31 | 11:31 | ТП-33 2сек-10, 0,4кВ, 2Т
2019-03-28 | 13:36 | 14:59 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. ПП19-45А
2019-03-28 | 8:15 | 15:36 | РП-6 яч.13 | без отключения потребителей
2019-03-29 | 9:12 | 12:12 | ТП-261
2019-03-29 | 9:30 | 15:30 | ТП-713 1сек-10, 0,4кВ, 1Т
2019-03-29 | 8:30 | 16:00 | РТП-17 яч.9 | без отключения потребителей
2019-03-29 | 9:10 | 11:35 | ТП-563

## апрель
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-04-01 | 9:58 | 13:26 | ТП-713 2сек-10, 04кВ, 2Т
2019-04-01 | 8:43 | 17:40 | ТП-217
2019-04-01 | 9:40 | 14:42 | РТП-17 яч.4 | без отключения потребителей
2019-04-01 | 13:14 | 16:02 | РТП-26 2сек-0,4кВ | без отключения потребителей
2019-04-02 | 10:50 | 16:30 | ТП-219
2019-04-02 | 10:49 | 17:43 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2019-04-02 | 10:01 | 18:10 | ВЛ-10кВ ф.01/15
2019-04-02 | 10:55 | 13:00 | ТП-47ф.11
2019-04-02 | 8:30 | 15:45 | РТП-17 яч.5 | без отключения потребителей
2019-04-02 | 8:20 | 16:10 | РТП-26 2сек-0,4кВ | без отключения потребителей
2019-04-02 | 9:35 | 11:25 | ТП-309 ф.7, 16
2019-04-03 | 8:55 | 10:56 | ТП-237
2019-04-03 | 13:20 | 14:32 | ТП-108
2019-04-03 | 9:33 | 15:45 | ТП-470 ф.8
2019-04-03 | 8:55 | 17:08 | ТП-217
2019-04-03 | 14:00 | 14:15 | ТП-821
2019-04-03 | 8:30 | 18:02 | РП-4 яч.16 | без отключения потребителей
2019-04-03 | 8:20 | 16:25 | РТП-26 2сек-0,4кВ | без отключения потребителей
2019-04-03 | 9:15 | 10:40 | ТП-327ф.4,12
2019-04-04 | 9:35 | 15:25 | ТП-219
2019-04-04 | 13:39 | 15:14 | ТП-250 1сек-0,4кВ
2019-04-04 | 8:25 | 15:45 | РП-6 яч.4 | без отключения потребителей
2019-04-04 | 15:42 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-04-04 | 9:31 | 16:37 | ТП-206 ф.3
2019-04-05 | 8:45 | 15:40 | ТП-470 ф.8
2019-04-05 | 8:58 | 15:33 | ТП-217
2019-04-05 | 8:59 | 9:16 | ТП-730
2019-04-05 | 13:44 | 14:53 | ТП-56
2019-04-05 | 8:11 | 15:28 | РП-6 яч.15 | без отключения потребителей
2019-04-05 | 13:00 | 15:00 | РТП-26 2сек-0,4кВ
2019-04-05 | 10:00 | 11:20 | ТП-310 ф.4,12
2019-04-05 | 9:43 | 16:30 | ТП-825 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2019-04-05 | 9:26 | 15:17 | ТП-206 ф.2
2019-04-08 | 8:45 | 14:30 | ТП-217
2019-04-08 | 13:40 | 14:10 | ТП-543 2Т | без отключения потребителей
2019-04-08 | 8:40 | 10:20 | ТП-365 1Т | без отключения потребителей
2019-04-08 | 8:45 | 18:10 | РП-6 яч.2 | без отключения потребителей
2019-04-08 | 8:35 | 17:23 | РП-5 яч.4 | без отключения потребителей
2019-04-08 | 10:58 | 16:20 | ЛЭП-10кВ ф.РП-1/6-341 | без отключения потребителей
2019-04-08 | 14:35 | 15:30 | ТП-792
2019-04-09 | 9:44 | 14:44 | ТП-206 ф.3
2019-04-09 | 8:35 | 10:40 | ТП-353 1т | без отключения потребителей
2019-04-09 | 13:33 | 14:13 | ТП-365 2т | без отключения потребителей
2019-04-09 | 9:12 | 15:55 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/13-247
2019-04-09 | 9:12 | 16:03 | РП-7 яч.13
2019-04-09 | 8:21 | 16:01 | РТП-25 яч.8 | без отключения потребителей
2019-04-10 | 8:57 | 18:12 | ТП-290
2019-04-10 | 9:30 | 10:33 | ТП-353 2Т | без отключения потребителей
2019-04-10 | 13:18 | 13:54 | ТП-365 1Т | без отключения потребителей
2019-04-10 | 14:10 | 15:21 | ТП-336 1Т | без отключения потребителей
2019-04-10 | 8:10 | 15:47 | РП-10 яч.6 | без отключения потребителей
2019-04-10 | 10:20 | 16:07 | РТП-25 яч.5 | без отключения потребителей
2019-04-11 | 10:20 | 17:40 | ТП-51 ф.3
2019-04-11 | 9:45 | 10:26 | ТП-119
2019-04-11 | 10:00 | 19:27 | ВЛ-10кВ ф.23/15-Р1
2019-04-11 | 8:30 | 16:10 | РТП-25 яч.18 | без отключения потребителей
2019-04-11 | 9:50 | 11:25 | ТП-111
2019-04-11 | 13:35 | 14:50 | ТП-371 1Т
2019-04-11 | 14:00 | 17:00 | ТП-443
2019-04-12 | 8:55 | 18:50 | ТП-290
2019-04-12 | 9:12 | 14:17 | ТП-352
2019-04-12 | 8:25 | 16:00 | РП-10 яч.11 | без отключения потребителей
2019-04-12 | 8:30 | 15:00 | РТП-25 яч.10 | без отключения потребителей
2019-04-12 | 9:33 | 10:33 | ТП-691
2019-04-12 | 8:58 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.28/16 | без отключения потребителей
2019-04-12 | 15:05 | 15:30 | ТП-642
2019-04-12 | 15:55 | 16:22 | ТП-471 ф.9
2019-04-12 | 15:55 | 16:22 | ТП-280 ф.17
2019-04-13 | 10:15 | 15:18 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. 278-оп33А-32
2019-04-13 | 9:33 | 13:09 | ТП-9А ф.4
2019-04-13 | 13:28 | 17:16 | ТП-9А ф.16
2019-04-15 | 8:53 | 18:00 | ТП-290
2019-04-15 | 9:04 | 15:24 | ТП-646 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2019-04-15 | 2:35 | 15:49 | РП-10 яч.8 | без отключения потребителей
2019-04-15 | 8:20 | 15:56 | РТП-25 яч.11 | без отключения потребителей
2019-04-16 | 8:50 | 16:40 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/13-247
2019-04-16 | 9:43 | 15:55 | ТП-646 2сек-10кВ, 2Т | без отключения потребителей
2019-04-16 | 8:34 | 15:42 | РП-10 яч.12 | без отключения потребителей
2019-04-16 | 8:35 | 16:08 | РТП-25 яч.12 | без отключения потребителей
2019-04-16 | 9:05 | 17:00 | ТП-47ф.14
2019-04-16 | 8:54 | 16:40 | ВЛ-10кВ ф.28/22 в гр. 350-РП7/11
2019-04-17 | 9:20 | 18:10 | ТП-290
2019-04-17 | 9:05 | 14:10 | ТП-82
2019-04-17 | 8:30 | 21:47 | РП-10 яч.9 | без отключения потребителей
2019-04-18 | 9:55 | 14:30 | ВЛ-10кВ ф.97/15-ПП5
2019-04-18 | 9:50 | 11:30 | ТП-466
2019-04-18 | 8:45 | 15:50 | РП-10 яч.4 | без отключения потребителей
2019-04-18 | 10:01 | 11:20 | ТП-193
2019-04-18 | 13:25 | 15:10 | ТП-311 1Т | без отключения потребителей
2019-04-18 | 10:12 | 12:29 | ТП-217 1сек-0,4кВ
2019-04-19 | 9:04 | 17:44 | ТП-216
2019-04-19 | 9:34 | 18:22 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ПП16-59
2019-04-19 | 10:20 | 15:00 | ТП-98 1сек-0,4, 10кВ, 1Т
2019-04-19 | 8:12 | 15:44 | РП-10 яч.7 | без отключения потребителей
2019-04-19 | 8:11 | 15:22 | РТП-25 яч.16 | без отключения потребителей
2019-04-19 | 9:41 | 18:22 | ТП-59 ф.5
2019-04-19 | 8:55 | 14:26 | РТП-19 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-04-22 | 9:05 | 17:03 | ВЛ-10кВ ф.23/9
2019-04-22 | 8:58 | 11:04 | ТП-532
2019-04-22 | 13:38 | 15:29 | ТП-434
2019-04-22 | 8:55 | 17:03 | РП-2 яч.14 | без отключения потребителей
2019-04-22 | 8:25 | 17:21 | РТП-25 яч.13 | без отключения потребителей
2019-04-22 | 10:40 | 11:11 | ТП-290 1Т | без отключения потребителей
2019-04-22 | 8:55 | 10:55 | ТП-217 2Т, 2сек-0,4кВ
2019-04-23 | 9:00 | 17:50 | ТП-216
2019-04-23 | 9:10 | 14:24 | ТП-98 2сек-10, 0,4кВ, 2Т
2019-04-23 | 8:20 | 16:39 | РП-2 яч.22 | без отключения потребителей
2019-04-23 | 8:19 | 16:26 | РТП-25 яч.14 | без отключения потребителей
2019-04-23 | 10:40 | 14:00 | ТП-290 2Т | без отключения потребителей
2019-04-23 | 8:11 | 11:04 | ТП-214 ф.6
2019-04-24 | 9:01 | 16:52 | ТП-396 яч.7 | без отключения потребителей
2019-04-24 | 9:44 | 13:15 | ТП-779 1Т | без отключения потребителей
2019-04-24 | 8:18 | 17:01 | РП-2 яч.7 | без отключения потребителей
2019-04-24 | 8:10 | 17:39 | РТП-25 яч.15 | без отключения потребителей
2019-04-24 | 8:04 | 10:40 | ТП-79 ф.2
2019-04-25 | 9:18 | 10:46 | ТП-440
2019-04-25 | 13:32 | 17:48 | ТП-110
2019-04-25 | 8:37 | 19:22 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/13-247 в гр. РП-7-ПП-4
2019-04-25 | 32:37 | 43:22 | ВЛ-10кВ ф. 28/22-РП7/11 в гр.РП7-350-ПП18
2019-04-25 | 8:15 | 15:35 | РП-2 яч.8 | без отключения потребителей
2019-04-25 | 8:30 | 16:30 | РТП-25 яч.2 | без отключения потребителей
2019-04-26 | 9:25 | 17:37 | ТП-216
2019-04-26 | 9:10 | 13:35 | ТП-529
2019-04-26 | 14:45 | 18:06 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. ПП-16-59
2019-04-26 | 9:16 | 18:16 | ТП-23/15 в гр. 59-Р1
2019-04-26 | 8:25 | 14:12 | РП-2 яч.15 | без отключения потребителей
2019-04-26 | 8:20 | 15:30 | РТП-25 яч.2 | без отключения потребителей
2019-04-29 | 8:45 | 9:15 | ТП-216
2019-04-29 | 9:08 | 10:20 | ТП-427 1Т | без отключения потребителей
2019-04-29 | 13:44 | 15:24 | ТП-10-7
2019-04-29 | 8:07 | 14:28 | РТП-25 яч.7 | без отключения потребителей
2019-04-29 | 8:15 | 16:04 | РП-10 яч.15 | без отключения потребителей
2019-04-29 | 13:12 | 15:44 | ТП-594 ф.8
2019-04-30 | 8:30 | 10:08 | ТП-763
2019-04-30 | 8:00 | 16:00 | РТП-19 яч.5 | без отключения потребителей
2019-04-30 | 8:00 | 16:00 | РП-10 яч.13
2019-04-30 | 8:51 | 9:25 | ТП-280 ф.17
2019-04-30 | 32:51 | 33:25 | ТП-471 ф.9

## май
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2019-05-06 | 9:15 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.23/18-РП-13/4 | без отключения потребителей
2019-05-06 | 15:05 | 18:35 | ТП-136А
2019-05-06 | 9:12 | 14:45 | ТП-364
2019-05-06 | 8:58 | 19:05 | ТП-244
2019-05-06 | 8:20 | 16:00 | РП-10 яч.5 | без отключения потребителей
2019-05-06 | 9:15 | 16:10 | РП-13 яч.7 | без отключения потребителей
2019-05-07 | 10:20 | 18:38 | ВЛ-10кВ ф.РП-14/15-РП-13/14 | без отключения потребителей
2019-05-07 | 8:55 | 17:58 | ТП-136А
2019-05-07 | 9:45 | 14:00 | ТП-794
2019-05-07 | 8:15 | 15:35 | РП-10 яч.14 | без отключения потребителей
2019-05-07 | 8:30 | 15:10 | РП-13 яч.14 | без отключения потребителей
2019-05-07 | 13:00 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2 | без отключения потребителей
2019-05-07 | 10:59 | 21:19 | ВЛ-10кВ ф.23/10 | без отключения потребителей
2019-05-08 | 0:00 | 16:35 | ВЛ-10кВ ф.РП-13/11-РП-14/2 | без отключения потребителей
2019-05-08 | 9:30 | 11:15 | ТП-764
2019-05-08 | 9:05 | 17:40 | ТП-244
2019-05-08 | 9:10 | 15:20 | ТП-245
2019-05-08 | 8:10 | 15:10 | РП-10 яч.17 | без отключения потребителей
2019-05-08 | 8:30 | 14:00 | РП-13 яч.11 | без отключения потребителей
2019-05-13 | 8:47 | 16:15 | ТП-244
2019-05-13 | 8:42 | 9:22 | ТП-216 1Т
2019-05-13 | 8:47 | 16:15 | РП-7яч.4 | без отключения потребителей
2019-05-13 | 8:18 | 16:13 | РП-4 яч.8 | без отключения потребителей
2019-05-13 | 9:30 | 10:46 | ТП-716
2019-05-14 | 8:44 | 16:38 | ТП-245
2019-05-14 | 8:38 | 19:03 | ТП-239
2019-05-14 | 8:44 | 11:52 | ТП-30
2019-05-14 | 13:32 | 14:20 | ТП-63
2019-05-14 | 8:44 | 17:48 | ВЛ-10кВ ф.23/15 в гр. 59-ПП16
2019-05-14 | 8:23 | 14:52 | РП-6 яч.7 | без отключения потребителей
2019-05-14 | 8:30 | 11:00 | ТП-64М
2019-05-14 | 9:19 | 16:38 | ВЛ-10кВ в гр. ф.153-116-43-ПП25
2019-05-15 | 9:23 | 11:01 | ТП-326 1Т, 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-05-15 | 8:20 | 16:30 | РП-2 яч.10 | без отключения потребителей
2019-05-15 | 8:30 | 16:30 | РП-5 яч.10 | без отключения потребителей
2019-05-15 | 9:40 | 15:30 | ТП-828
2019-05-15 | 9:47 | 15:24 | ТП-460 ф.4
2019-05-16 | 9:18 | 19:26 | ТП-239
2019-05-16 | 8:41 | 16:31 | ТП-278
2019-05-16 | 10:09 | 17:29 | ВЛ-10кВ ф. 23/15 в гр.Р1-ПП25
2019-05-16 | 14:00 | 15:00 | ТП-326 2Т, 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-05-16 | 10:09 | 17:29 | РП-4 яч.11 | без отключения потребителей
2019-05-16 | 8:20 | 16:00 | РП-7 яч.8 | без отключения потребителей
2019-05-16 | 10:06 | 15:33 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
2019-05-16 | 10:25 | 14:04 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/13-247
2019-05-17 | 8:50 | 14:50 | ТП-160
2019-05-17 | 9:15 | 10:25 | ТП-429
2019-05-17 | 13:35 | 16:10 | ТП-658
2019-05-17 | 14:05 | 20:17 | ВЛ-10кВ ф. 23/15 в гр.Р1-278-32-ПП16
2019-05-17 | 8:40 | 15:30 | РП-2 яч.11 | без отключения потребителей
2019-05-17 | 8:25 | 16:00 | РП-5 яч.11 | без отключения потребителей
2019-05-17 | 9:50 | 18:35 | ВЛ-10кВ ф.23/12
2019-05-17 | 10:05 | 13:00 | ВЛ-10кВ ф.23/12-РП6/10
2019-05-20 | 8:56 | 18:40 | ТП-239
2019-05-20 | 10:00 | 15:50 | ТП-232
2019-05-20 | 8:37 | 9:24 | ТП-241 ф2, 12
2019-05-20 | 13:44 | 14:23 | ТП-241 ф2, 12
2019-05-20 | 8:36 | 19:04 | ВЛ-10кВ ф.01/11 | Работы ХП МЭС
2019-05-20 | 9:27 | 10:37 | ВЛ-10кВ ф.121А-737
2019-05-20 | 14:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.696-743 | без отключения потребителей
2019-05-20 | 8:55 | 15:50 | РП-13 яч.9 | без отключения потребителей
2019-05-21 | 8:41 | 19:18 | ТП-278
2019-05-21 | 9:31 | 14:44 | ТП-127
2019-05-21 | 8:20 | 17:49 | РП-13 яч.3 | без отключения потребителей
2019-05-21 | 10:16 | 11:36 | ТП-680
2019-05-21 | 8:56 | 12:15 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2019-05-21 | 15:45 | 17:19 | ВЛ-10кВ ф.97/01 | работы «Хакасэнерго»
2019-05-22 | 8:57 | 15:55 | ТП-239
2019-05-22 | 9:16 | 19:05 | ВЛ-10кВ ф.01/11 | Работы ХП МЭС
2019-05-22 | 8:50 | 10:45 | ТП-517
2019-05-22 | 8:50 | 16:32 | РП-2 яч.2 | без отключения потребителей
2019-05-22 | 9:04 | 15:45 | ВЛ-10кВ ф.РП13/11-РП14/2 | без отключения потребителей
2019-05-22 | 13:36 | 15:00 | ТП-159 1Т | без отключения потребителей
2019-05-23 | 8:53 | 15:13 | ВЛ-10кВ ф.97/15-РП2/17 в гр. ПП5-Р5-РП2/17
2019-05-23 | 8:57 | 10:43 | ТП-729
2019-05-23 | 11:07 | 17:35 | ВЛ-10кВ ф.32/15-668
2019-05-23 | 8:53 | 15:13 | РП-2 яч.17 | без отключения потребителей
2019-05-23 | 0:49 | 1:30 | ВЛ-10кВ ф.97/15
2019-05-23 | 10:17 | 10:50 | ТП-8
2019-05-23 | 8:40 | 14:40 | ТП-215
2019-05-23 | 13:09 | 17:25 | ТП-456 ф.3
2019-05-23 | 10:50 | 14:25 | ТП-460 ф.4
2019-05-23 | 10:24 | 11:16 | ВЛ-10кВ ф.24/25 в гр. 7-99
2019-05-24 | 8:51 | 16:19 | ТП-251
2019-05-24 | 8:48 | 13:57 | ТП-115
2019-05-24 | 9:10 | 18:30 | ВЛ-10кВ ф.01/11 | Работы ХП МЭС
2019-05-24 | 14:56 | 16:57 | РП-2 яч.5 | без отключения потребителей
2019-05-24 | 13:52 | 16:49 | ТП-246 2сек-0,4кВ
2019-05-24 | 0:11 | 0:16 | ВЛ-10кВ ф.97/15
2019-05-24 | 9:04 | 11:46 | ВЛ-10кВ ф.153-116-59-ПП7
2019-05-24 | 10:10 | 15:34 | ВЛ-10кВ ф. 97/01
2019-05-27 | 9:18 | 13:45 | ТП-784
2019-05-27 | 8:15 | 15:49 | РП-1 яч.13 | без отключения потребителей
2019-05-28 | 8:20 | 15:39 | РП-13 яч.12
2019-05-28 | 9:37 | 11:06 | ТП-389 1т
2019-05-28 | 13:25 | 14:25 | ТП-85
2019-05-28 | 14:00 | 14:24 | ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в гр. 59-ПП16
2019-05-29 | 9:46 | 19:39 | ВЛ-10кВ ф.23/10, 23/35
2019-05-29 | 9:14 | 11:07 | ТП-878
2019-05-29 | 13:30 | 14:00 | ТП-881
2019-05-29 | 8:28 | 15:47 | РП-13 яч.2 | без отключения потребителей
2019-05-29 | 9:30 | 12:00 | ТП-20-39/42-01
2019-05-29 | 13:30 | 15:30 | ТП-407 ф.4,14,18,19
2019-05-29 | 1:22 | 1:37 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-05-30 | 9:20 | 11:11 | ТП-785
2019-05-30 | 9:21 | 16:10 | РП-13 яч.7 | без отключения потребителей
2019-05-30 | 14:17 | 16:15 | ТП-431
2019-05-30 | 14:00 | 15:49 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-05-30 | 9:59 | 13:29 | ТП-8 1сек-0,4кВ
2019-05-30 | 9:51 | 15:49 | ТП-111
2019-05-31 | 8:05 | 16:04 | РП-13 яч.8 | без отключения потребителей
2019-05-31 | 9:25 | 13:58 | ТП-206 ф.4
2019-05-31 | 14:13 | 14:49 | ТП-129 ф.13
2019-05-31 | 8:20 | 13:50 | КЛ-10кВ ф. 16-92 | без отключения потребителей
2019-05-31 | 0:21 | 0:39 | ВЛ-10кВ ф.22/54

## июнь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания | с267
2019-06-03 | 14:51 | 16:50 | ТП-807 1сек-0,4кВ
2019-06-03 | 8:10 | 15:51 | РП-1 яч.4 | без отключения потребителей
2019-06-03 | 8:26 | 14:34 | ТП-136А
2019-06-03 | 8:45 | 16:33 | ТП-251
2019-06-03 | 14:03 | 16:52 | ТП-16
2019-06-04 | 10:00 | 11:25 | ТП-35
2019-06-04 | 14:17 | 15:57 | ТП-807 2сек-0,4кВ
2019-06-04 | 8:49 | 15:36 | РП-1 яч.8 | без отключения потребителей
2019-06-04 | 8:41 | 15:30 | ТП-252
2019-06-04 | 8:45 | 18:38 | ТП-215
2019-06-05 | 10:00 | 15:30 | ТП-62М 1сек-0,4кВ
2019-06-05 | 8:00 | 17:17 | ВЛ-10кВ ф.22/49 | без отключения потребителей
2019-06-05 | 8:49 | 12:00 | ТП-136А
2019-06-05 | 8:49 | 16:35 | ТП-253
2019-06-05 | 10:00 | 12:41 | ТП-456 ф.3
2019-06-05 | 8:38 | 9:50 | ВЛ-10кВ ф.153-30-59
2019-06-05 | 8:38 | 9:50 | ТП-30 ф.2
2019-06-06 | 9:40 | 10:35 | ТП-62М 2сек-0,4кВ
2019-06-06 | 9:26 | 16:30 | РП-1 яч.9 | без отключения потребителей
2019-06-06 | 9:00 | 17:00 | ТП-252 1Т | без отключения потребителей
2019-06-06 | 13:35 | 16:20 | ТП-828
2019-06-07 | 9:00 | 11:38 | ТП-6
2019-06-07 | 8:20 | 15:30 | РТП-24 яч.6 | без отключения потребителей
2019-06-07 | 9:29 | 17:24 | ВЛ-10кВ ф.24/25-7
2019-06-07 | 8:20 | 16:40 | ТП-253 1Т | без отключения потребителей
2019-06-10 | 9:55 | 16:55 | ТП-245
2019-06-10 | 9:45 | 19:20 | ТП-456 ф.3
2019-06-10 | 8:40 | 15:50 | РТП-24 яч.3 | без отключения потребителей
2019-06-10 | 10:20 | 15:15 | ТП-252 2Т
2019-06-11 | 8:23 | 15:04 | ТП-828
2019-06-11 | 8:44 | 14:48 | ВЛ-10кВ ф.206-283
2019-06-13 | 9:08 | 17:10 | ТП-245
2019-06-13 | 8:47 | 13:38 | ТП-429 ф.4
2019-06-13 | 9:00 | 15:00 | ТП-253 2Т | без отключения потребителей
2019-06-13 | 9:18 | 17:40 | ТП-456 ф.3
2019-06-14 | 9:27 | 16:00 | РТП-24 яч.14
2019-06-14 | 9:16 | 11:00 | ТП-337 ф.2,10
2019-06-14 | 13:51 | 13:35 | ТП-337 ф.4,12
2019-06-14 | 15:25 | 16:24 | ТП-176
2009-06-16 | 6:33 | 6:59 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2019-06-17 | 10:10 | 16:43 | ТП-245
2019-06-17 | 9:05 | 16:40 | ТП-262
2019-06-17 | 10:38 | 16:38 | РТП-24 яч.13
2019-06-17 | 10:15 | 21:21 | ВЛ-10кВ ф.24/25-7
2019-06-17 | 12:44 | 16:45 | ВЛ-10кВ ф.28/02
2019-06-18 | 8:15 | 16:19 | ТП-255
2019-06-18 | 9:49 | 15:17 | РТП-24 яч.12
2019-06-18 | 9:02 | 10:19 | ТП-524
2019-06-18 | 14:15 | 16:15 | ТП-525
2019-06-18 | 8:15 | 16:19 | ТП-255 2Т | без отключения потребителей
2019-06-18 | 10:29 | 12:40 | ТП-458 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-06-19 | 8:54 | 10:38 | ТП-245
2019-06-19 | 8:29 | 14:13 | ТП-262
2019-06-19 | 9:21 | 15:06 | РТП-24 яч.15
2019-06-19 | 9:18 | 16:15 | ТП-786
2019-06-19 | 13:25 | 15:26 | КЛ-10кВ ф.365-458 | без отключения потребителей
2019-06-20 | 9:00 | 17:40 | ТП-278
2019-06-20 | 8:55 | 17:00 | ТП-219
2019-06-20 | 8:15 | 16:00 | ТП-828
2019-06-20 | 8:55 | 15:45 | ТП-51 ф.3
2019-06-20 | 11.06 | 16:15 | ТП-301 | РЖД
2019-06-20 | 8:55 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр ПП-24-219
2019-06-20 | 8:45 | 10:20 | ТП-710
2019-06-20 | 13:55 | 15:50 | ТП-552
2019-06-20 | 1:40 | 1:48 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-06-21 | 8:55 | 15:35 | ТП-639 ф.4
2019-06-21 | 8:55 | 15:45 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
2019-06-24 | 9:40 | 17:30 | ТП-278
2019-06-24 | 8:30 | 15:15 | РТП-24 яч.2 | без отключения потребителей
2019-06-24 | 9:15 | 10:50 | ТП-371 1Т | без отключения потребителей
2019-06-24 | 13:20 | 15:00 | ТП-215 1сек-0,4кВ
2019-06-25 | 9:05 | 16:11 | ТП-219
2019-06-25 | 10:20 | 15:43 | РТП-24 яч.11
2019-06-25 | 11:05 | 15:00 | ТП-353 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-06-25 | 10:50 | 16:59 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2019-06-25 | 1:04 | 1:37 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2019-06-25 | 10:32 | 19:35 | ПС «Элекваторная», яч.22 | Работы Хакасэнерго. Без отключения потребителей
2019-06-25 | 2:05 | 2:16 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2019-06-26 | 9:02 | 17:20 | ТП-278
2019-06-26 | 9:03 | 14:59 | РТП-24 яч.16
2019-06-26 | 8:54 | 16:26 | ТП-105
2019-06-26 | 1:04 | 1:37 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2019-06-26 | 9:45 | 16:29 | ПТ-456 ф.3
2019-06-27 | 8:59 | 16:33 | ТП-219
2019-06-27 | 9:38 | 15:12 | РТП-24 яч.5
2019-06-27 | 9:11 | 15:41 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр.Р6-409
2019-06-27 | 8:57 | 16:31 | ТП-241
2019-06-27 | 8:57 | 16:10 | ф.96/8, 96/19 | работы УИЗ, без отключения потребителей
2019-06-28 | 9:35 | 14:20 | ТП-278
2019-06-28 | 8:30 | 15:25 | РТП-24 яч.18 | без отключения потребителей
2019-06-28 | 9:10 | 15:53 | ТП-198
2019-06-28 | 13:55 | 17:43 | ВЛ-10кВ ф.24/25
2019-06-28 | 9:15 | 15:15 | ТП-77 ф.15

## июль
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС". |  |  |  |  | 740
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания |  | с267
2019-07-01 | 8:20 | 16:30 | РП-5 яч.2 | без отключения потребителей
2019-07-01 | 8:58 | 16:04 | ТП-639 ф.4
2019-07-01 | 8:56 | 19:01 | ТП-251
2019-07-01 | 9:35 | 13:44 | ТП-341
2019-07-02 | 9:00 | 15:20 | ВЛ-10кВ ф.220-87
2019-07-02 | 9:30 | 15:20 | ТП-10
2019-07-02 | 10:26 | 22:15 | ПС «Южная» яч.11 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-02 | 12:20 | 15:25 | ТП-301 | работы «РЖД»
2019-07-02 | 8:50 | 16:25 | ТП-272
2019-07-02 | 8:20 | 16:25 | РП-5 яч.2 | без отключения потребителей
2019-07-03 | 8:15 | 16:25 | РП-5 яч.5 | без отключения потребителей
2019-07-03 | 8:20 | 12:15 | ТП-698 ф.2,3,6
2019-07-03 | 14:27 | 22:54 | ПС Северная 1сек-10кВ | работы «Хакасэнерго». Без отключения потребителей
2019-07-03 | 10:52 | 0:00 | ПС Южная яч.10 | работы «Хакасэнерго». Без отключения потребителей
2019-07-03 | 13:42 | 18:06 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2019-07-03 | 9:05 | 19:10 | ТП-251
2019-07-03 | 11:15 | 16:25 | РП-5 яч.5 | без отключения потребителей
2019-07-03 | 9:25 | 10:40 | КЛ-10кВ ф.365-458 | без отключения потребителей
2019-07-04 | 8:41 | 15:53 | ТП-699 ф.3,5,7
2019-07-04 | 8:34 | 14:40 | ТП-290
2019-07-04 | 14:00 | 14:55 | ВЛ-10кВ ф.153-116 в гр.30-116-ПП25
2019-07-04 | 10:00 | 22:04 | ПС «Южная» яч.35 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-04 | 0:53 | 0:59 | ВЛ-10кВ ф.23/15
2019-07-05 | 9:10 | 15:40 | ТП-700 ф.4,5
2019-07-05 | 9:35 | 15:43 | ТП- 95
2019-07-05 | 10:57 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2019-07-05 | 9:00 | 19:10 | ТП-251
2019-07-05 | 9:35 | 18:00 | РП-7 яч.14
2019-07-05 | 15:55 | 16:10 | КЛ-10кВ ф.92-16 | без отключения потребителей
2019-07-08 | 8:57 | 20:27 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-07-08 | 8:59 | 15:04 | ТП-251
2019-07-08 | 13:04 | 16:36 | КЛ-10кВ ф.РП-5/10-16 | без отключения потребителей
2019-07-08 | 8:30 | 16:30 | РП-10 яч.4 | без отключения потребителей
2019-07-08 | 0:47 | 1:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-07-08 | 20:04 | 20:13 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП24-219
2019-07-08 | 10:00 | 16:00 | ТП-253 1Т | без отключения потребителей
2019-07-09 | 9:05 | 19:28 | ТП-253
2019-07-09 | 8:55 | 11:26 | ТП-4
2019-07-10 | 8:30 | 13:25 | ТП-631 ф.4
2019-07-10 | 8:45 | 16:40 | ТП-220
2019-07-10 | 8:45 | 10:45 | РП-10 яч.7 | без отключения потребителей
2019-07-10 | 14:00 | 16:32 | ВЛ-10кВ ф.28/15 в гр. ПП17-оп.46
2019-07-11 | 9:10 | 11:45 | ВЛ-10кВ ф.22/49
2019-07-11 | 9:25 | 19:20 | ТП-253
2019-07-11 | 8:15 | 10:30 | РП-1 яч.5 | без отключения потребителей
2019-07-11 | 10:43 | 17:14 | ВЛ-10кВ ф.23/12 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-11 | 13:30 | 17:16 | ТП-729
2019-07-11 | 14:10 | 14:45 | ТП-704
2019-07-11 | 11:02 | 17:30 | ПС «Южная» яч.31 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-12 | 14:01 | 14:58 | ТП-873
2019-07-12 | 8:20 | 15:36 | РТП-24 яч.8 | без отключения потребителей
2019-07-12 | 12:53 | 17:00 | ПС «Южная» яч.36 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-12 | 13:21 | 14:56 | ТП-663 ф.4
2019-07-12 | 13:37 | 14:54 | ТП-219
2019-07-12 | 10:09 | 12:03 | ТП-72 2сек-0,4кВ
2019-07-15 | 9:15 | 19:00 | ТП-253
2019-07-15 | 8:56 | 0:00 | ВЛ-10кВ ф.23/18
2019-07-15 | 13:29 | 13:35 | ТП-75
2019-07-16 | 8:55 | 19:10 | ТП-262
2019-07-16 | 9:34 | 11:45 | ВЛ-10кВ ф.24/25-ТП-7
2019-07-16 | 9:34 | 11:45 | ТП-7 ф.2
2019-07-16 | 10:00 | 11:14 | ТП-878
2019-07-16 | 8:50 | 16:00 | ТП-418
2019-07-16 | 9:50 | 16:34 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 34-278-оп.93
2019-07-16 | 14:00 | 15:00 | ТП-193 ф.3
2019-07-16 | 9:01 | 16:00 | РП-4 яч.8
2019-07-17 | 9:35 | 16:17 | ТП-253
2019-07-17 | 8:47 | 16:27 | ТП-261
2019-07-17 | 8:18 | 10:11 | ВЛ-10кВ ф. 23/11
2019-07-17 | 9:57 | 10:15 | ТП-881
2019-07-17 | 8:43 | 9:04 | ТП-371 2Т | без отключения потребителей
2019-07-17 | 9:21 | 16:30 | РП-4 яч.11 | без отключения потребителей
2019-07-18 | 9:39 | 14:38 | ТП-535
2019-07-18 | 8:44 | 18:54 | ТП-262
2019-07-18 | 10:09 | 10:45 | ВЛ-10кВ ф.28/12
2019-07-18 | 18:44 | 19:08 | ВЛ-10кВ ф. 28/12
2019-07-18 | 8:20 | 16:00 | РП-1 яч.4 | без отключения потребителей
2019-07-18 | 11:29 | 16:23 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-оп.93
2019-07-19 | 8:50 | 15:25 | ТП-261
2019-07-19 | 8:50 | 13:05 | ТП-464 ф.2
2019-07-19 | 9:15 | 14:45 | ТП-328
2019-07-19 | 9:35 | 19:22 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.34-278-оп.93
2019-07-19 | 14:00 | 15:50 | ТП-105
2019-07-19 | 13:55 | 18:00 | КЛ-10кВ ф.387-336 | без отключения потребителей
2019-07-20 | 9:00 | 14:35 | ТП-152
2019-07-20 | 9:44 | 16:29 | ТП-413 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-07-22 | 9:06 | 18:46 | ТП-262
2019-07-22 | 8:38 | 10:19 | ТП-462 ф.4
2019-07-22 | 14:06 | 16:02 | ТП-64 ф.3,4
2019-07-22 | 10:04 | 11:42 | ТП-411 ф.1
2019-07-22 | 8:35 | 15:48 | ПС «Полярная» яч.11 | без отключения потребителей
2019-07-23 | 8:56 | 19:07 | ТП-282
2019-07-23 | 8:00 | 18:45 | ПС «Южная» яч.9 | работы «Хакасэнерго»
2019-07-23 | 9:33 | 15:22 | ТП-564 ф.4
2019-07-23 | 9:10 | 14:20 | ТП-411 ф.10,14
2019-07-23 | 9:01 | 11:22 | ТП-413 2 сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-07-23 | 8:12 | 16:20 | ПС «Полярная» яч.30 | без отключения потребителей
2019-07-23 | 13:21 | 14:18 | ТП-382 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-07-24 | 11:00 | 16:00 | ТП-108 ф.1, 2, 3, 4
2019-07-24 | 9:00 | 14:00 | ТП-529 ф.2,6
2019-07-24 | 8:54 | 16:43 | ТП-342
2019-07-24 | 8:21 | 17:51 | ПС «Полярная» яч.26 | без отключения потребителей
2019-07-24 | 8:00 | 0:00 | РП-5 яч.6 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 9:10 | 19:05 | ТП-282
2019-07-25 | 10:15 | 20:19 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-34-278
2019-07-25 | 10:15 | 16:21 | ТП-684 ф.5
2019-07-25 | 9:50 | 14:50 | ТП-411 ф.3,5,11,13
2019-07-25 | 9:35 | 14:30 | ТП-476
2019-07-25 | 8:40 | 15:40 | ПС «Полярная» яч.7 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 15:40 | 15:55 | РП-1 яч.4 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 16:05 | 16:15 | РП-4 яч.8 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 9:20 | 9:30 | РП-5 яч.2 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 16:25 | 16:35 | РП-10 яч.4 | без отключения потребителей
2019-07-25 | 13:38 | 15:25 | ТП-159
2019-07-25 | 8:40 | 8:55 | ТП-121А 2Т | без отключения потребителей
2019-07-25 | 0:00 | 19:05 | РП-5 яч.6 | без отключения потребителей
2019-07-26 | 9:40 | 17:30 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 90-354
2019-07-26 | 9:25 | 15:40 | ТП-445 ф.10,12,11,6,7,8
2019-07-26 | 9:15 | 15:40 | ТП-357
2019-07-26 | 8:30 | 15:55 | ПС «Полярная» яч.19 | без отключения потребителей
2019-07-26 | 14:00 | 14:19 | РП-1 яч.5 | без отключения потребителей
2019-07-26 | 13:40 | 13:52 | РП-4 яч.11 | без отключения потребителей
2019-07-26 | 14:40 | 14:55 | РП-10 яч.7 | без отключения потребителей
2019-07-26 | 9:00 | 13:31 | РП-8 яч.16 | работы «Хакасэнерго». Без отключения потребителей
2019-07-26 | 8:35 | 12:15 | ТП-695 ф.16
2019-07-26 | 10:30 | 17:04 | ТП-825 | работы «РДУ»
2019-07-29 | 8:50 | 14:47 | ТП-282
2019-07-29 | 9:25 | 14:55 | ТП-445 ф.10,12,11,6,7,8
2019-07-29 | 8:55 | 15:33 | ТП-156 1Т | без отключения потребителей
2019-07-29 | 14:30 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.22/54-Р8
2019-07-29 | 8:30 | 17:45 | ПС «Полярная» яч.13 | без отключения потребителей
2019-07-29 | 11:30 | 13:35 | ТП-835 ф.5,14
2019-07-30 | 9:33 | 15:12 | ТП-411 ф.3,5,11,13
2019-07-30 | 8:35 | 15:33 | ТП-156 2Т | без отключения потребителей
2019-07-30 | 8:38 | 11:03 | ТП-696 ф.2,3
2019-07-30 | 8:25 | 17:10 | ПС «Полярная» яч.20 | без отключения потребителей
2019-07-31 | 8:30 | 15:48 | ПС «Полярная» яч.25 | без отключения потребителей
2019-07-31 | 9:01 | 14:35 | ТП-421 2Т | без отключения потребителей
2019-07-31 | 9:00 | 14:00 | ТП-16 ф.10
2019-07-31 | 8:47 | 19:28 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр. 354-278-34

## август
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-08-01 | 9:35 | 11:40 | ТП-64 ф.2
2019-08-01 | 8:50 | 16:05 | ТП-73
2019-08-01 | 8:25 | 16:20 | ПС «Полярная» яч.24 | без отключения потребителей
2019-08-01 | 14:37 | 17:55 | ТП-104 1сек-0,4кВ
2019-09-02 | 8:34 | 17:10 | ТП-220
2019-09-02 | 8:22 | 15:52 | ПС «Полярная» яч.16 | без отключения потребителей
2019-08-03 | 9:20 | 17:00 | ТП-152
2019-08-04 | 10:45 | 16:10 | ТП-152
2019-08-05 | 9:03 | 10:55 | ТП-161
2019-08-05 | 8:20 | 17:31 | ПС «Подсинее» яч.1 | без отключения потребителей
2019-08-05 | 9:00 | 17:21 | ТП-310
2019-08-06 | 8:42 | 15:48 | ТП-108 ф.1,3
2019-08-06 | 8:30 | 10:15 | РП-3 яч.5 | без отключения потребителей
2019-08-06 | 13:15 | 15:25 | РП-3 яч.5 | без отключения потребителей
2019-08-06 | 8:58 | 16:29 | ТП-220
2019-08-07 | 8:30 | 9:00 | РП-3 яч.2 | без отключения потребителей
2019-08-07 | 10:55 | 15:40 | РП-3 яч.2 | без отключения потребителей
2019-08-07 | 9:25 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-154
2019-08-07 | 14:15 | 16:27 | КЛ-10кВ ф. РП-2/8-407
2019-08-08 | 10:51 | 16:52 | ф.23/18 | работы «Хакасэнерго»
2019-08-08 | 8:35 | 17:30 | РП-6 яч.7 | без отключения потребителей
2019-08-08 | 10:03 | 11:20 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/15
2019-08-08 | 13:15 | 15:55 | РП-6 яч.7 | без отключения потребителей
2019-08-08 | 9:40 | 15:28 | ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462
2019-08-08 | 9:40 | 15:29 | ТП-462
2019-08-08 | 10:30 | 11:15 | ВЛ-10кВ ф. 28/15 в гр. оп.45-оп.46 | без отключения потребителей
2019-08-09 | 9:38 | 16:01 | РП-6 яч.10
2019-08-09 | 9:38 | 16:01 | ТП-79 ф.2
2019-08-09 | 9:14 | 15:28 | ТП-220
2019-08-09 | 8:51 | 16:10 | ТП-309
2019-08-10 | 8:36 | 8:53 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр ПП-24-Р8
2019-08-10 | 16:02 | 16:52 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр ПП-24-Р8
2019-08-10 | 9:51 | 13:47 | ТП-152
2019-08-12 | 8:33 | 10:35 | ТП-176
2019-08-12 | 9:28 | 17:20 | ВЛ-10кВ ф.27/9
2019-08-12 | 9:00 | 16:15 | ТП-309
2019-08-12 | 8:58 | 14:45 | ТП-108 ф.2
2019-08-13 | 8:47 | 16:06 | ВЛ-10кВ ф. РП-7/11 в гр. ПП-18-РП7
2019-08-13 | 13:29 | 14:00 | ТП-801
2019-08-13 | 8:47 | 16:00 | РП-7 яч.11
2019-08-14 | 8:54 | 15:28 | РП-7 яч.14
2019-08-14 | 8:38 | 16:20 | ТП-261
2019-08-14 | 13:20 | 14:32 | ТП-810 2Т, 2сек-0,4кВ
2019-08-14 | 8:54 | 15:28 | РП-7 яч.14
2019-08-15 | 8:35 | 9:55 | РТП-15 яч.5 | без отключения потребителей
2019-08-15 | 8:58 | 16:35 | ТП-298
2019-08-15 | 14:13 | 15:26 | ВЛ-10кВ ф. 200-227
2019-08-15 | 13:35 | 15:46 | РТП-15 яч.5 | без отключения потребителей
2019-08-15 | 8:28 | 14:00 | ТП-10-11 ф.1
2019-08-15 | 10:03 | 18:42 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр. ПП-27-ТП-653
2019-08-15 | 13:41 | 13:57 | ТП-119
2019-08-15 | 14:00 | 15:22 | ТП-564 ф.4
2019-08-16 | 8:15 | 10:53 | РТП-15 яч.10 | без отключения потребителей
2019-08-16 | 9:25 | 15:59 | ТП-261
2019-08-16 | 11:10 | 17:34 | ПС «Юго-Западная» 1сек-10кВ (ф.97/15) | работы «Хакасэнерго»
2019-08-16 | 11:20 | 15:32 | РТП-15 яч.10 | без отключения потребителей
2019-08-16 | 13:00 | 18:00 | ВЛ-10кВ ф.28/15
2019-08-16 | 1:18 | 1:37 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2019-08-16 | 13:28 | 14:34 | ТП-331 2Т | без отключения потребителей
2019-08-19 | 8:45 | 16:27 | ТП-261
2019-08-19 | 13:30 | 13:55 | ТП-454
2019-08-19 | 8:25 | 9:25 | ТП-292 1Т | без отключения потребителей
2019-08-20 | 14:25 | 15:40 | ТП-464
2019-08-20 | 8:35 | 11:10 | ВЛ-10кВ ф.364-94
2019-08-20 | 9:25 | 14:45 | ТП-96
2019-08-20 | 8:20 | 17:35 | ПС «Полярная» яч.5 | без отключения потребителей
2019-08-20 | 9:45 | 16:10 | КЛ-10кВ ф.РП-15/12-336/3 | без отключения потребителей
2019-08-21 | 8:57 | 21:00 | ВЛ-110кВ С-309 | без отключения потребителей
2019-08-21 | 13:25 | 14:03 | ТП-18
2019-08-21 | 9:07 | 15:55 | ВЛ-10кВ ф.116-396 в гр. 214-396-599
2019-08-21 | 9:45 | 15:28 | ТП-124
2019-08-21 | 8:24 | 16:30 | ПС «Полярная» яч.17 | без отключения потребителей
2019-08-21 | 13:00 | 16:50 | ТП-219
2019-08-21 | 9:58 | 16:00 | РТП-15 яч.14 | без отключения потребителей
2019-08-21 | 9:58 | 16:00 | ТП-336 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-08-22 | 8:45 | 16:35 | ТП-279
2019-08-22 | 9:43 | 16:01 | ТП-47
2019-08-22 | 9:35 | 16:14 | ПС «Полярная» яч.18
2019-08-22 | 10:00 | 14:00 | КЛ-10кВ ф.РП-15/19-336/6 | без отключения потребителей
2019-08-22 | 10:45 | 12:00 | ТП-485
2019-08-23 | 10:37 | 17:06 | ВЛ-110кВ С-309 | без отключения потребителей
2019-08-23 | 9:20 | 17:00 | ТП-272
2019-08-23 | 9:02 | 17:15 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр. РП7-409
2019-08-23 | 10:14 | 15:57 | ТП-66
2019-08-23 | 10:45 | 16:11 | ПС «Полярная» яч.10 | без отключения потребителей
2019-08-23 | 9:45 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр. оп.85-оп.97-244 | без отключения потребителей
2019-08-26 | 10:05 | 18:26 | ВЛ-110кВ С-310 | без отключения потребителей
2019-08-26 | 14:00 | 16:02 | ТП-226 2сек-0,4кВ
2019-08-26 | 11:11 | 15:28 | РТП-28
2019-08-26 | 10:08 | 10:32 | КЛ-10кВ ф. 161-98 | без отключения потребителей
2019-08-26 | 11:11 | 23:28 | РТП-28
2019-08-27 | 8:45 | 15:46 | ВЛ-10кВ ф.6-94
2019-08-27 | 8:45 | 15:46 | ТП-6 ф.2
2019-08-27 | 9:44 | 10:40 | ТП-801
2019-08-27 | 9:05 | 9:38 | ТП-810
2019-08-27 | 0:01 | 0:33 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-08-28 | 8:45 | 10:36 | ТП-46
2019-08-28 | 14:30 | 15:36 | ТП-95
2019-08-28 | 9:15 | 15:18 | ПС «Полярная» яч.23 | без отключения потребителей
2019-08-28 | 11:40 | 15:00 | ТП-921
2019-08-28 | 1:51 | 2:05 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2019-08-28 | 9:06 | 14:30 | ПС «Полярная» 1Т | без отключения потребителей
2019-08-29 | 8:58 | 14:43 | РП-6 | без отключения потребителей
2019-08-29 | 13:00 | 16:00 | ВЛ-10кВ ф. 27/09 в гр. ПП-30-ПП4-ЦРП-291/11
2019-08-29 | 14:00 | 16:05 | ТП-387
2019-08-29 | 9:46 | 12:55 | ТП-79 ф.2
2019-08-29 | 8:25 | 18:30 | ПС «Полярная» яч.27 | без отключения потребителей
2019-08-29 | 8:54 | 11:20 | ТП-220
2019-09-30 | 9:30 | 18:00 | ТП-272
2019-09-30 | 10:24 | 14:50 | ВЛ-10кВ ф. РП-6/8-34 в гр. 73-182-ПП6
2019-09-30 | 9:30 | 19:50 | ТП-507 ф.4
2019-09-30 | 8:30 | 15:42 | ПС «Полярная» яч.6 | без отключения потребителей
2019-09-30 | 9:00 | 15:28 | ТП-161
2019-09-30 | 8:30 | 17:03 | ТП-219
2019-09-30 | 10:21 | 16:38 | КЛ-10кВ ф. РП-15/16-489/5 | без отключения потребителей

## сентябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-09-02 | 9:41 | 17:55 | ВЛ-10кВ ф. 24/25 в гр. РП-7-99-212
2019-09-02 | 9:41 | 17:55 | ТП-64
2019-09-02 | 10:01 | 17:23 | ВЛ-10кВ ф. 200-227
2019-09-02 | 13:36 | 17:23 | ТП-227
2019-09-02 | 15:05 | 15:23 | ВЛ-10кВ ф. 51-278
2019-09-02 | 9:48 | 18:55 | ВЛ-10кВ ф.01/15 | работы «Хакасэнерго»
2019-09-02 | 8:30 | 16:00 | ПС «Полярная», яч.3 | без отключения потребителей
2019-09-02 | 9:24 | 16:59 | ТП-311
2019-09-03 | 9:10 | 14:59 | ТП-194
2019-09-03 | 10:05 | 18:34 | ВЛ ф.28/12 | работы «Хакасэнерго»
2019-09-03 | 13:25 | 14:59 | ТП-194
2019-09-03 | 8:25 | 18:51 | ПС «Полярная» яч.8
2019-09-04 | 9:18 | 18:14 | ТП-507 ф.4
2019-09-04 | 8:55 | 10:21 | ТП-821 2сек-0,4кВ
2019-09-04 | 14:05 | 15:51 | ТП-821 2Т
2019-09-04 | 8:37 | 10:33 | ВЛ-10кВ ф.РП7/6 Р-3 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 9:24 | 16:08 | ТП-311
2019-09-04 | 13:43 | 14:30 | ТП-335
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.9А-15А | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.470-599 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.808/3-156/3 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.290-381 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.24-382 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.320-646 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.77-471 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.451-179 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.451-389 | без отключения потребителей
2019-09-04 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.311-243 | без отключения потребителей
2019-09-05 | 8:43 | 11:23 | ПС «Полярная» ШР 2Т | без отключения потребителей
2019-09-05 | 8:15 | 15:39 | ПС «Полярная» яч.4 | без отключения потребителей
2019-09-05 | 14:01 | 16:28 | ТП-261 1сек-0,4кВ
2019-09-05 | 9:40 | 12:00 | ТП-12 ф.4
2019-09-05 | 13:30 | 15:00 | ТП-746
2019-09-05 | 8:43 | 11:23 | ПС «Полярная», 2сек-110кВ | без отключения потребителей
2019-09-06 | 9:09 | 16:26 | ВЛ ф 24/25 в гр. РП-7-99-212 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 9:05 | 11:15 | ТП-756
2019-09-06 | 9:36 | 13:00 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/9 Р-2 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 14:00 | 16:10 | ТП-261 2 сек-0,4кВ
2019-09-06 | 14:00 | 15:00 | ТП-200
2019-09-06 | 8:00 | 16:38 | КЛ-10кВ ф.24/11-218/3 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 13:10 | 16:30 | РП-7 яч.5
2019-09-06 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.9А-120А | без отключения потребителей
2019-09-06 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-1/10-195/1 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-20/21-696/6 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.427-68 | без отключения потребителей
2019-09-06 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.180-255 | без отключения потребителей
2019-09-07 | 32:00 | 41:00 | КЛ-10кВ ф.364-381 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 9:06 | 15:50 | ТП-779
2019-09-09 | 9:10 | 16:38 | ТП-318
2019-09-09 | 13:39 | 14:07 | ТП-262 ф.9
2019-09-09 | 9:06 | 13:50 | ТП-779
2019-09-09 | 8:20 | 11:30 | ВЛ-10кВ ф. 51-278 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.95-178 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.159-78 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.290-364 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.422-512 | без отключения потребителей
2019-09-09 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.204-396 | без отключения потребителей
2019-09-10 | 9:23 | 14:05 | ТП-201
2019-09-10 | 9:08 | 18:59 | ТП-255
2019-09-10 | 13:50 | 15:43 | ТП-327 ф.4
2019-09-10 | 9:23 | 14:05 | ТП-201
2019-09-10 | 14:04 | 15:56 | ТП-756
2019-09-10 | 8:30 | 11:30 | ВЛ-10кВ ф.97/15 Р-5 | без отключения потребителей
2019-09-10 | 10:35 | 16:57 | ЛЭП ф.28/07 | работы «Хакасэнерго»
2019-09-10 | 8:20 | 11:30 | ТП-156 1Т | без отключения потребителей
2019-09-10 | 13:00 | 16:00 | ТП-179 1Т | без отключения потребителей
2019-09-10 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.211/4-808/7 | без отключения потребителей
2019-09-10 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-10/6,11-887/7,6 | без отключения потребителей
2019-09-11 | 9:25 | 16:10 | ТП-215
2019-09-11 | 10:01 | 14:48 | ТП-327 ф.1,14
2019-09-11 | 9:25 | 16:10 | ТП-215
2019-09-11 | 8:58 | 9:53 | ВЛ-10кВ ф.23/15 Р-1 | без отключения потребителей
2019-09-11 | 8:20 | 15:50 | РП-6 яч.3 | без отключения потребителей
2019-09-11 | 8:45 | 9:40 | ТП-156 2Т | без отключения потребителей
2019-09-11 | 10:05 | 16:12 | ТП-179 2Т | без отключения потребителей
2019-09-11 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.445-480 | без отключения потребителей
2019-09-12 | 9:17 | 15:37 | ТП-239
2019-09-12 | 9:07 | 19:07 | ТП-255
2019-09-12 | 10:08 | 14:55 | ТП-387 ф.2,11
2019-09-12 | 9:17 | 15:37 | ТП-239
2019-09-12 | 8:47 | 15:24 | ВЛ-10кВ ф.172-322
2019-09-12 | 8:47 | 15:24 | ТП-352 ф.7
2019-09-12 | 8:25 | 15:46 | ПС «Полярная» яч.2 | без отключения потребителей
2019-09-12 | 10:30 | 16:36 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2019-09-12 | 14:17 | 14:42 | ТП-204 1сек-0,4кВ
2019-09-12 | 12:24 | 22:18 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр. 32/15-669 | работы «Хакасэнерго»
2019-09-12 | 3:29 | 3:39 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2019-09-12 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.290-364
2019-09-12 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.293-399
2019-09-12 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.160/1-115/1
2019-09-12 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.205-208
2019-09-12 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/13-РТП-25/18
2019-09-13 | 10:38 | 16:06 | ТП-212
2019-09-13 | 9:04 | 15:11 | ТП-318
2019-09-13 | 10:00 | 15:11 | ТП-387 ф.6,16
2019-09-13 | 9:48 | 16:45 | ТП-272
2019-09-13 | 10:28 | 16:08 | ТП-212
2019-09-13 | 9:58 | 15:28 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр. 6-ПП23-ПП17
2019-09-13 | 9:58 | 15:28 | Р-6
2019-09-14 | 11:30 | 14:03 | КЛ-10кВ ф. РТП-15/12-336/3 | без отключения потребителей
2019-09-14 | 8:52 | 9:48 | КЛ-10кВ 336/5-387/4 | без отключения потребителей
2019-09-14 | 8:52 | 9:48 | ТП-336 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-09-14 | 10:25 | 11:16 | ТП-387 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-09-15 | 10:43 | 16:50 | ТП-152
2019-09-16 | 9:14 | 17:29 | ТП-255
2019-09-16 | 9:27 | 16:17 | ТП-320
2019-09-16 | 9:00 | 10:45 | РП-17 яч.5 | без отключения потребителей
2019-09-16 | 9:05 | 9:44 | ТП-390 ф.18 | без отключения потребителей
2019-09-17 | 9:14 | 19:08 | ТП-252
2019-09-17 | 13:46 | 16:09 | ТП-252 ф.2,4
2019-09-17 | 8:35 | 15:35 | ТП-868 2Т
2019-09-17 | 8:20 | 16:30 | КЛ-10кВ ф.РТП-15/14-480/6 | без отключения потребителей
2019-09-18 | 9:04 | 10:44 | ТП-320
2019-09-18 | 8:20 | 15:38 | РТП-17 яч.4 | без отключения потребителей
2019-09-18 | 8:54 | 18:20 | ВЛ-10кВ ф.22/54 в гр. ПП24-219
2019-09-18 | 10:20 | 10:40 | КЛ фРТП15/14-486/6 | без отключения потребителей
2019-09-18 | 10:50 | 11:20 | КЛ фРТП15/16-489/5 | без отключения потребителей
2019-09-18 | 11:10 | 12:00 | КЛ фРТП-15/16-336/6 | без отключения потребителей
2019-09-18 | 8:50 | 10:20 | ТП-261 1Т | без отключения потребителей
2019-09-18 | 14:00 | 15:00 | ТП-152 1Т | без отключения потребителей
2019-09-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.665/5-756
2019-09-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.726-825
2019-09-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10 кВ ф.РП-3-85
2019-09-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.280-471
2019-09-18 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-17-879
2019-09-19 | 9:11 | 18:53 | ТП-252
2019-09-19 | 9:09 | 15:33 | ТП-687
2019-09-19 | 9:59 | 16:13 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр. РП-7-409
2019-09-19 | 8:19 | 16:04 | РТП-17
2019-09-19 | 10:40 | 11:14 | ТП-272 1Т | без отключения потребителей
2019-09-19 | 13:35 | 14:28 | ТП-261 2Т | без отключения потребителей
2019-09-19 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.726-543
2019-09-19 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-5-779
2019-09-19 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.195-66
2019-09-19 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-19/16-136А
2019-09-19 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.241-646
2019-09-20 | 9:12 | 19:04 | ТП-279
2019-09-20 | 8:51 | 10:38 | ТП-607
2019-09-20 | 13:25 | 15:16 | ТП-564
2019-09-20 | 8:40 | 15:36 | РП-6 яч.9 | без отключения потребителей
2019-09-20 | 9:38 | 16:27 | ТП-507
2019-09-20 | 9:12 | 18:40 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2019-09-20 | 16:05 | 16:31 | ТП-272 2Т | без отключения потребителей
2019-09-22 | 9:06 | 9:17 | ТП-220
2019-09-22 | 9:45 | 9:53 | ТП-152 2Т | без отключения потребителей
2019-09-23 | 8:37 | 16:03 | ТП-252
2019-09-23 | 13:43 | 14:32 | ТП-8
2019-09-23 | 8:44 | 15:11 | РТП-27 яч.9 | без отключения потребителей
2019-09-24 | 9:00 | 17:29 | ТП-279
2019-09-24 | 8:58 | 16:55 | ТП-335
2019-09-24 | 8:58 | 16:55 | ТП-337
2019-09-24 | 8:22 | 16:02 | РТП-27 яч.7 | без отключения потребителей
2019-09-24 | 9:48 | 14:54 | КЛ-10кВ ф.РТП-15/14-480/6 | без отключения потребителей
2019-09-24 | 33:48 | 38:54 | КЛ-10кВ ф.РТП-15/19-336/6 | без отключения потребителей
2019-09-24 | 17:00 | 18:18 | КЛ-10кВ ф.20/26 | без отключения потребителей
2019-09-24 | 17:00 | 18:28 | КЛ-10кВ ф.172-322
2019-09-25 | 9:42 | 16:46 | РТП-20 ф.13
2019-09-25 | 9:10 | 13:58 | ТП-350
2019-09-25 | 8:20 | 15:55 | РТП-27 яч.8 | без отключения потребителей
2019-09-25 | 10:40 | 15:23 | КЛ-10кВ ф.РТП-15/12-336/3 | без отключения потребителей
2019-09-25 | 10:40 | 15:23 | КЛ-10кВ ф.387/4-336/5 | без отключения потребителей
2019-09-25 | 15:00 | 15:30 | ТП-524
2019-09-26 | 9:04 | 15:50 | ТП-279
2019-09-26 | 9:15 | 13:54 | ТП-543
2019-09-26 | 8:20 | 15:59 | РТП-20 яч.6 | без отключения потребителей
2019-09-26 | 11:05 | 12:00 | КЛ-10кВ ф. РТП-15/16-489/5 | без отключения потребителей
2019-09-26 | 13:00 | 14:27 | КЛ-10кВ ф 20/36-627 | без отключения потребителей
2019-09-27 | 9:13 | 13:52 | ТП-335
2019-09-27 | 9:15 | 14:06 | ТП-585
2019-09-27 | 8:30 | 15:58 | РТП-20 яч.5 | без отключения потребителей
2019-09-27 | 9:50 | 15:10 | ТП-365 1сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-09-30 | 9:55 | 16:50 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП7/4 в гр. РП-7-409
2019-09-30 | 8:30 | 11:16 | ТП-471 1сек-10кВ, 1сек-0,4, 1Т
2019-09-30 | 13:15 | 14:55 | ТП-201 1Т | без отключения потребителей
2019-09-30 | 8:45 | 16:20 | РП-1 яч.6 | без отключения потребителей
2019-09-30 | 8:25 | 16:05 | ПС «Полярная» яч.14 | без отключения потребителей

## октябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-10-01 | 9:25 | 11:38 | ТП-471
2019-10-01 | 8:30 | 16:04 | РП-1 яч.10 | без отключения потребителей
2019-10-02 | 8:45 | 15:45 | ТП-201 1Т | без отключения потребителей
2019-10-02 | 9:15 | 14:15 | РП-1 яч.11 | без отключения потребителей
2019-10-02 | 8:15 | 16:15 | ПС «Полярная» яч.9 | без отключения потребителей
2019-10-02 | 8:30 | 13:00 | КЛ-10кВ ф.РТП-28/9 | без отключения потребителей
2019-10-03 | 8:45 | 15:45 | ВЛ-10кВ 28/19-413 | без отключения потребителей
2019-10-03 | 15:10 | 15:40 | ТП-104
2019-10-03 | 8:50 | 13:35 | ТП-201 2Т | без отключения потребителей
2019-10-03 | 9:00 | 14:30 | РП-4 яч.2
2019-10-03 | 8:25 | 16:15 | ПС «Полярная» яч.28 | без отключения потребителей
2019-10-03 | 13:56 | 16:18 | РТП-20 1сек-0,4кВ
2019-10-03 | 8:00 | 14:00 | КЛ-10кВ ф.136-136А | без отключения потребителей
2019-10-03 | 8:00 | 14:00 | КЛ-10кВ ф.343-399 | без отключения потребителей
2019-10-03 | 8:00 | 14:00 | КЛ-10кВ ф. 92-1 | без отключения потребителей
2019-10-04 | 9:51 | 17:40 | ТП-12 ф.3,4
2019-10-04 | 8:35 | 14:25 | РП-6 яч.10
2019-10-04 | 9:54 | 17:02 | ПС «Элеваторная» 2сек-10кВ | работы «Хакасэнерго»
2019-10-04 | 9:12 | 15:19 | ТП-157
2019-10-04 | 8:30 | 13:30 | КЛ-10кВ ф.РП-4/16-460 | без отключения потребителей
2019-10-04 | 32:30 | 37:30 | КЛ-10кВ ф.297/5-ЦРП 29/5 | без отключения потребителей
2019-10-04 | 8:20 | 16:30 | КЛ-10кВ ф.24/3 | без отключения потребителей
2019-10-04 | 8:35 | 14:25 | ВЛ-10кВ ф.23/12
2019-10-07 | 8:59 | 14:55 | РП-2 яч.12
2019-10-07 | 11:00 | 18:00 | ВЛ-10кВ ф.32/16 | работы «Хакасэнерго»
2019-10-07 | 13:35 | 14:54 | ТП-792
2019-10-07 | 9:26 | 10:44 | ТП-582
2019-10-07 | 8:20 | 15:43 | ПС «Полярная» яч.29 | без отключения потребителей
2019-10-08 | 8:57 | 13:44 | РП-7 яч.6
2019-10-08 | 8:30 | 10:00 | ТП-427
2019-10-09 | 8:30 | 15:50 | РП-6 яч.8
2019-10-09 | 15:05 | 15:30 | ТП-253 2сек-0,4кВ
2019-10-10 | 8:25 | 15:46 | РТП-27 яч.3 | без отключения потребителей
2019-10-10 | 8:47 | 10:53 | ТП-469 ф.7,15
2019-10-10 | 13:40 | 14:25 | ТП-159 1сек-0,4кВ
2019-10-10 | 9:44 | 18:05 | ТП-791
2019-10-10 | 14:27 | 18:15 | ТП-12 ф.3,4
2019-10-11 | 8:20 | 15:50 | РТП-27 яч.6 | без отключения потребителей
2019-10-11 | 9:52 | 14:33 | ВЛ-10кВ ф.28/15 | без отключения потребителей
2019-10-11 | 8:40 | 11:33 | ТП-852 2сек-10кВ, 2сек-0,4кВ, 2Т
2019-10-11 | 8:42 | 11:01 | ТП-51 ф.3
2019-10-11 | 16:06 | 16:37 | ВЛ-10кВ ф.24/25-РП7/5 в гр.99-РП-7
2019-10-11 | 8:30 | 14:20 | РП-3 яч.16 | без отключения потребителей
2019-10-14 | 8:11 | 15:46 | РТП-27 яч.2 | без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:59 | 17:49 | ПС «Северная» яч.6 | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:59 | 17:49 | ПС «Северная» яч.10 | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:59 | 17:49 | ПС «Северная» яч.8 | работы «Хакасэнерго», без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:15 | 15:25 | РП-3 яч.2 | без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:36 | 14:58 | РТП-27 яч.10 | без отключения потребителей
2019-10-15 | 8:34 | 14:14 | ТП-243
2019-10-16 | 8:25 | 14:45 | РП-3 яч.20 | без отключения потребителей
2019-10-16 | 8:15 | 16:20 | РТП-27 яч.12 | без отключения потребителей
2019-10-16 | 8:53 | 11:35 | ТП-853 1сек-10кВ, 1сек-0,4кВ, 1Т
2019-10-16 | 15:18 | 16:58 | КЛ-10кВ ф.28/9-904/3 | без отключения потребителей
2019-10-16 | 8:38 | 9:17 | РП-2 яч.14 | без отключения потребителей
2019-10-16 | 14:00 | 14:53 | ТП-233 1сек-0,4кВ
2019-10-17 | 8:30 | 15:47 | РП-3 яч.18 | без отключения потребителей
2019-10-17 | 8:15 | 15:58 | РТП-10 яч.16 | без отключения потребителей
2019-10-17 | 8:46 | 14:47 | ТП-689
2019-10-17 | 13:21 | 15:02 | ВЛ-10кВ ф.358-4-608
2019-10-17 | 10:02 | 11:55 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2019-10-18 | 8:20 | 16:30 | РП-3 яч.5 | без отключения потребителей
2019-10-18 | 8:56 | 15:44 | РТП-27 яч.11 | без отключения потребителей
2019-10-18 | 8:43 | 11:04 | ТП-853 2сек-10, 2сек-0,4, 2Т
2019-10-18 | 8:00 | 19:04 | КЛ-10кВ ф.20/36-627/5 | без отключения потребителей
2019-10-18 | 10:18 | 11:05 | ТП-116 ф.7
2019-10-18 | 14:28 | 15:26 | ТП-670
2019-10-21 | 8:30 | 15:30 | РТП-22 яч.6 | без отключения потребителей
2019-10-22 | 9:30 | 14:38 | РТП-17
2019-10-22 | 8:30 | 15:50 | ВЛ-10кВ ф.20/8 | без отключения потребителей
2019-10-22 | 8:25 | 15:45 | РТП-19 яч.20 | без отключения потребителей
2019-10-23 | 8:38 | 13:15 | ВЛ-10кВ ф.20/9 | без отключения потребителей
2019-10-23 | 8:25 | 15:35 | РТП-22 яч.3 | без отключения потребителей
2019-10-23 | 9:50 | 11:45 | ТП-854 1сек-10кВ, 1сек-0,4кВ, 1Т
2019-10-24 | 8:36 | 11:00 | ТП-440 ф.3
2019-10-24 | 8:20 | 15:00 | РТП-25 яч.6 | без отключения потребителей
2019-10-24 | 9:01 | 11:04 | ТП-762
2019-10-24 | 13:30 | 14:45 | ТП-19
2019-10-24 | 10:00 | 13:00 | ТП-352 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-10-24 | 14:15 | 15:00 | ТП-791
2019-10-24 | 8:44 | 16:10 | ВЛ-10кВ ф.77-279
2019-10-24 | 14:15 | 15:00 | ТП-791
2019-10-25 | 8:30 | 14:20 | РТП-28 яч.9 | без отключения потребителей
2019-10-25 | 9:07 | 12:03 | ТП-854 2сек-10,2сек-0,4, 2Т
2019-10-25 | 0:15 | 0:23 | ВЛ-10кВ ф.32/15
2019-10-25 | 9:20 | 10:00 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр.669-Р3
2019-10-25 | 16:00 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.32/15 в гр.669-Р3
2019-10-25 | 13:38 | 17:03 | ТП-497
2019-10-25 | 13:00 | 17:21 | РП-8/16 | без отключения потребителей
2019-10-28 | 8:20 | 16:30 | РТП-22 яч.7 | без отключения потребителей
2019-10-29 | 9:10 | 11:16 | РТП-15
2019-10-29 | 9:04 | 10:44 | КЛ-10кВ ф.20/35
2019-10-29 | 8:39 | 13:40 | РТП-22 яч.10 | без отключения потребителей
2019-10-30 | 9:23 | 15:16 | ТП-786
2019-10-30 | 8:40 | 16:06 | РТП-28 яч.5 | без отключения потребителей
2019-10-30 | 8:27 | 10:59 | ТП-430 ф.4
2019-10-30 | 14:02 | 14:58 | ВЛ-10кВ ф.6-94 в гр.6-ПП23-ПП29
2019-10-31 | 9:08 | 11:02 | ТП-116
2019-10-31 | 13:28 | 14:25 | ТП-390 1сек-0,4кВ
2019-10-31 | 8:30 | 15:06 | ПС «Полярная» яч.32 | без отключения потребителей

## ноябрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-11-01 | 12:53 | 15:38 | ТП-390 2сек-0,4кВ
2019-11-01 | 15:20 | 16:31 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2019-11-01 | 8:40 | 15:27 | РТП-19 яч.4 | без отключения потребителей
2019-11-02 | 9:20 | 17:14 | ВЛ-10кВ ф.28/15-Р7
2019-11-05 | 10:34 | 14:58 | ТП-9А 1сек-10кВ, 04кВ, 1Т
2019-11-05 | 13:29 | 14:37 | ТП-840 2Т | без отключения потребителей
2019-11-05 | 8:36 | 16:00 | РТП-28 яч.4 | без отключения потребителей
2019-11-05 | 12:23 | 12:55 | ТП-352 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-11-06 | 9:22 | 15:00 | ТП-9А 2сек-10кВ, 04кВ, 2Т
2019-11-06 | 14:05 | 16:10 | ТП-888
2019-11-06 | 9:00 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.97/01 | заявка «Хакасэнерго»
2019-11-06 | 8:45 | 16:00 | РТП-28 яч.8 | без отключения потребителей
2019-11-06 | 8:30 | 13:00 | ТП-840 ввод 2Т | без отключения потребителей
2019-11-06 | 10:30 | 14:50 | ТП-889
2019-11-07 | 8:55 | 11:10 | ТП-469
2019-11-07 | 13:45 | 14:35 | ТП-811
2019-11-07 | 13:55 | 15:40 | ТП-31 ф.2
2019-11-07 | 13:59 | 15:01 | ТП-30 ф.5
2019-11-07 | 8:40 | 15:50 | РТП-28 яч.7 | без отключения потребителей
2019-11-07 | 9:00 | 11:00 | ТП-886 ввод 2Т | без отключения потребителей
2019-11-07 | 8:43 | 16:31 | ТП-159 1сек-0,4кВ
2019-11-08 | 9:06 | 14:35 | ТП-863
2019-11-08 | 13:22 | 14:11 | РТП-7А ф.5
2019-11-08 | 9:06 | 14:35 | ТП-863 ввод 1Т | без отключения потребителей
2019-11-08 | 9:07 | 17:36 | ТП-159 2сек-0,4кВ
2019-11-08 | 10:18 | 11:20 | ТП-78 2сек-0,4кВ
2019-11-09 | 9:02 | 15:41 | ТП-903
2019-11-11 | 15:15 | 16:05 | ТП-610
2019-11-11 | 8:59 | 16:35 | РП-7 яч.6
2019-11-11 | 8:50 | 15:33 | РТП-22 яч.11 | без отключения потребителей
2019-11-12 | 13:35 | 15:15 | ТП-179 ф.13
2019-11-12 | 9:10 | 11:00 | ТП-5 1сек-10кВ, 0,4кВ, 1Т
2019-11-12 | 14:47 | 16:09 | ТП-786
2019-11-12 | 8:30 | 18:05 | РТП-22 яч.9 | без отключения потребителей
2019-11-12 | 9:08 | 9:30 | ТП-484
2019-11-13 | 9:18 | 11:35 | ТП-5 2сек-10кВ, 0,4кВ, 2Т
2019-11-13 | 14:45 | 15:40 | ТП-868 2сек-0,4кВ
2019-11-13 | 8:30 | 18:05 | РТП-22 яч.14 | без отключения потребителей
2019-11-14 | 13:30 | 14:36 | ТП-654
2019-11-14 | 8:42 | 11:36 | ТП-158
2019-11-14 | 9:16 | 16:20 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2019-11-14 | 11:21 | 19:00 | ПС «Подсинее» 1сек-10кВ (ф.32/15)
2019-11-14 | 8:20 | 14:13 | РТП-22 яч.12 | без отключения потребителей
2019-11-14 | 9:21 | 16:18 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП2/5
2019-11-15 | 13:45 | 15:23 | ТП-598
2019-11-15 | 9:00 | 10:20 | ТП-51
2019-11-15 | 15:05 | 15:40 | ТП-544
2019-11-15 | 8:30 | 15:30 | РТП-19 яч.3 | без отключения потребителей
2019-11-15 | 9:57 | 11:53 | ТП-607
2019-11-15 | 8:50 | 13:00 | ТП-46 ф.9
2019-11-15 | 9:50 | 16:23 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/8-РП-2/2
2019-11-18 | 8:30 | 15:56 | РТП-28 яч.6 | без отключения потребителей
2019-11-19 | 8:20 | 16:20 | РП-3 яч.9
2019-11-19 | 9:21 | 14:17 | ТП-540 1сек-10кВ, 0,4кВ, 1Т
2019-11-20 | 8:20 | 15:53 | РП-3 яч.12 | без отключения потребителей
2019-11-20 | 9:17 | 14:32 | ТП-540 2сек10кВ, 0,4кВ, 2Т
2019-11-20 | 10:07 | 13:25 | КЛ-10кВ ф.833-834 | без отключения потребителей
2019-11-21 | 13:38 | 15:16 | ВЛ-10кВ ф.РП-2/12-154
2019-11-21 | 9:15 | 16:25 | РП-3 яч.10 | без отключения потребителей
2019-11-21 | 9:06 | 10:44 | ТП-421
2019-11-21 | 13:40 | 15:36 | ТП-863 2сек-0,4кВ
2019-11-21 | 10:10 | 14:50 | КЛ-10кВ ф.834-835 | без отключения потребителей
2019-11-22 | 9:35 | 14:10 | РП-3 яч.22 | без отключения потребителей
2019-11-22 | 9:15 | 10:35 | ТП-7
2019-11-22 | 9:58 | 16:56 | ВЛ-10кВ ф.01/15
2019-11-22 | 13:24 | 14:25 | ТП-290 2Т | без отключения потребителей
2019-11-23 | 13:30 | 13:50 | ВЛ-10кВ ф.22/54
2019-11-25 | 9:05 | 12:10 | ТП-412 1сек-10кВ, 1Т | без отключения потребителей
2019-11-25 | 10:20 | 16:10 | РП-3 яч.17 | без отключения потребителей
2019-11-25 | 13:26 | 14:15 | ТП-205 1Т | без отключения потребителей
2019-11-26 | 10:51 | 14:51 | ТП-412 2сек-10кВ, 2Т | без отключения потребителей
2019-11-26 | 9:50 | 16:45 | РП-3 яч.7 | без отключения потребителей
2019-11-26 | 9:46 | 10:33 | ТП-704 ф.1
2019-11-27 | 9:17 | 13:45 | ТП-743 1сек-10кВ, 0,4кВ, 1Т
2019-11-27 | 9:30 | 15:35 | РП-3 яч.4 | без отключения потребителей
2019-11-28 | 9:44 | 14:18 | ТП-743 2сек-10кВ, 0,4кВ, 2Т
2019-11-28 | 8:20 | 16:20 | РП-3 яч.6 | без отключения потребителей
2019-11-28 | 8:30 | 16:30 | РП-5 яч.14 | без отключения потребителей
2019-11-28 | 13:34 | 14:26 | ТП-159 1сек-0,4кВ
2019-11-28 | 9:04 | 14:53 | ТП-903 1сек-0,4кВ
2019-11-29 | 9:29 | 15:08 | ТП-781
2019-11-29 | 8:20 | 16:10 | РП-3 яч.8 | без отключения потребителей
2019-11-29 | 10:11 | 10:34 | ТП-445 1сек-0,4кВ

## декабрь
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
2019-12-02 | 9:20 | 11:35 | ТП-365 2Т | без отключения потребителей
2019-12-02 | 9:20 | 11:35 | ТП-342 1Т | без отключения потребителей
2019-12-02 | 9:20 | 11:35 | ТП-246 2Т | без отключения потребителей
2019-12-02 | 9:45 | 15:30 | РП-3 яч.13 | без отключения потребителей
2019-12-02 | 10:30 | 15:30 | РП-2 яч.3 | без отключения потребителей
2019-12-03 | 9:25 | 10:17 | ТП-290 2Т | без отключения потребителей
2019-12-03 | 13:40 | 14:15 | ТП-687 2Т | без отключения потребителей
2019-12-03 | 8:30 | 15:58 | РП-3 яч.19 | без отключения потребителей
2019-12-03 | 9:02 | 15:10 | РП-2 яч.4 | без отключения потребителей
2019-12-04 | 13:50 | 14:47 | ТП-282
2019-12-04 | 9:00 | 16:30 | РП-3 яч.3 | без отключения потребителей
2019-12-04 | 8:30 | 15:08 | РП-2 яч.18 | без отключения потребителей
2019-12-04 | 10:25 | 11:25 | ТП-65 2Т | без отключения потребителей
2019-12-04 | 9:25 | 10:00 | ТП-10-3
2019-12-05 | 8:32 | 15:20 | РП-5 яч.8 | без отключения потребителей
2019-12-05 | 9:18 | 15:38 | РП-2 яч.13 | без отключения потребителей
2019-12-05 | 8:04 | 12:10 | ТП-691
2019-12-06 | 8:30 | 15:26 | РП-35 яч.13 | без отключения потребителей
2019-12-06 | 8:10 | 13:08 | РП-2 яч.9 | без отключения потребителей
2019-12-06 | 9:42 | 10:41 | ТП-431
2019-12-06 | 8:59 | 9:42 | ТП-172 1Т | без отключения потребителей
2019-12-09 | 9:50 | 11:16 | ТП-336 ф.8
2019-12-09 | 13:58 | 15:49 | ТП-327 ф.4
2019-12-09 | 8:27 | 15:50 | РП-5 яч.9 | без отключения потребителей
2019-12-09 | 8:29 | 13:21 | РП-2 яч.20 | без отключения потребителей
2019-12-09 | 15:18 | 15:42 | ВЛ-10кВ ф.28/15-Р7
2019-12-09 | 13:21 | 15:46 | РТП-24 яч.10 | без отключения потребителей
2019-12-10 | 9:27 | 10:34 | ТП-327 ф.2, 13
2019-12-10 | 8:25 | 15:35 | РП-5 яч.6 | без отключения потребителей
2019-12-10 | 8:20 | 13:35 | РП-2 яч.6 | без отключения потребителей
2019-12-10 | 13:55 | 15:45 | РТП-24 яч.7 | без отключения потребителей
2019-12-11 | 13:50 | 15:50 | ТП-252 ф.6,8
2019-12-11 | 10:10 | 10:50 | РП-1 яч.7 | без отключения потребителей
2019-12-11 | 8:15 | 15:40 | РП-5 яч.15 | без отключения потребителей
2019-12-11 | 8:20 | 13:20 | РП-3 яч.15 | без отключения потребителей
2019-12-11 | 13:20 | 15:25 | РТП-28 яч.3 | без отключения потребителей
2019-12-11 | 13:25 | 13:30 | РТП-22 яч.5 | без отключения потребителей
2019-12-12 | 9:35 | 15:10 | ТП-327 ф.6,9
2019-12-12 | 8:50 | 13:30 | РП-5 яч.12 | без отключения потребителей
2019-12-12 | 8:30 | 13:10 | РП-1 яч.3 | без отключения потребителей
2019-12-12 | 10:03 | 15:49 | ТП-64
2019-12-12 | 9:21 | 16:21 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/14
2019-12-12 | 13:50 | 15:55 | РТП-28 яч.2 | без отключения потребителей
2019-12-12 | 13:10 | 15:50 | РП-1 яч.7 | без отключения потребителей
2019-12-13 | 9:30 | 10:55 | ТП-387 ф.4,12
2019-12-13 | 13:30 | 15:25 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в гр. 73-82-ПП6
2019-12-13 | 9:15 | 16:00 | РТП-28 яч.1 | без отключения потребителей
2019-12-13 | 8:45 | 13:20 | РП-7 яч.3 | без отключения потребителей
2019-12-13 | 14:30 | 17:06 | ВЛ-10кВ ф.20/35
2019-12-13 | 9:20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.51-278 в гр.90-Р4
2019-12-13 | 9:20 | 17:00 | ТП-90 ф.5
2019-12-14 | 9:27 | 14:47 | ТП-9А ф.4
2019-12-14 | 15:30 | 18:57 | ТП-9А ф.16
2019-12-16 | 9:30 | 15:10 | РП-3 яч.11 | без отключения потребителей
2019-12-16 | 8:30 | 15:00 | РТП-27 яч.4 | без отключения потребителей
2019-12-16 | 13:00 | 17:00 | ТП-828
2019-12-17 | 13:52 | 15:51 | ТП-387 ф.8,14
2019-12-17 | 9:06 | 17:00 | ВЛ-10кВ РП-7/5-99
2019-12-17 | 8:09 | 13:28 | РП-3 яч.14 | без отключения потребителей
2019-12-17 | 8:16 | 15:33 | РТП-27 яч.1 | без отключения потребителей
2019-12-17 | 10:51 | 14:31 | ТП-427 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-12-17 | 9:13 | 15:44 | ТП-794
2019-12-17 | 9:57 | 10:25 | РТП-19 1Т | без отключения потребителей
2019-12-17 | 14:55 | 15:18 | ТП-278
2019-12-17 | 15:55 | 16:08 | ТП-711
2019-12-18 | 9:00 | 15:36 | РТП-22 яч.2 | без отключения потребителей
2019-12-18 | 8:51 | 15:40 | ТП-536 ф.2
2019-12-18 | 13:33 | 13:50 | ТП-176
2019-12-18 | 12:03 | 15:43 | КЛ-10кВ ф.833-834
2019-12-18 | 13:46 | 15:14 | ТП-729
2019-12-19 | 8:30 | 16:30 | РТП-22 яч.13 | без отключения потребителей
2019-12-19 | 8:53 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.01/11
2019-12-19 | 14:34 | 15:00 | РТП-20 2сек-0,4кВ
2019-12-19 | 10:57 | 11:20 | ТП-713 1сек-0,4кВ
2019-12-19 | 13:35 | 15:37 | ТП-175 1сек-0,4кВ
2019-12-19 | 10:20 | 15:10 | КЛ-10кВ ф.834-835 | без отключения потребителей
2019-12-20 | 9:42 | 14:30 | РТП-22 яч.8 | без отключения потребителей
2019-12-20 | 10:10 | 17:00 | ТП-908
2019-12-23 | 9:00 | 16:30 | КЛ-10кВ ф. 732-232 | без отключения потребителей
2019-12-23 | 9:35 | 17:45 | ТП-908
2019-12-23 | 9:21 | 10:30 | ТП-277 2Т | без отключения потребителей
2019-12-23 | 13:55 | 14:26 | ТП-791 ф.2
2019-12-23 | 8:30 | 0:00 | РТП-19 яч.2 | без отключения потребителей
2019-12-23 | 9:30 | 15:00 | РП-10 яч.17 | без отключения потребителей
2019-12-24 | 0:00 | 15:49 | РТП-19 яч.2 | без отключения потребителей
2019-12-24 | 8:42 | 17:15 | ВЛ-10кВ ф.РП-7/5-99 (в гр.212-оп.96)
2019-12-24 | 8:17 | 15:30 | РП-7 яч.13 | без отключения потребителей
2019-12-25 | 9:09 | 16:55 | ТП-202 ф.4,12
2019-12-25 | 9:28 | 15:23 | РТП-19 яч.25 | без отключения потребителей
2019-12-26 | 13:51 | 15:34 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
2019-12-26 | 13:39 | 14:23 | ТП-768
2019-12-26 | 8:51 | 10:31 | РТП-19 2сек-10кВ | без отключения потребителей
2019-12-26 | 9:15 | 13:25 | РП-7 яч.15 | без отключения потребителей
2019-12-27 | 10:20 | 13:30 | РП-1/2 | без отключения потребителей
2019-12-27 | 9:30 | 10:40 | ТП-271 2Т | без отключения потребителей
2019-12-27 | 14:02 | 14:34 | ТП-396 2сек-0,4кВ
2019-12-30 | 13:40 | 15:00 | ТП-277
| 9:00 | 9:25 | ТП-271 1Т | без отключения потребителей
2019-12-30 | 9:35 | 10:05 | ТП-412 1Т | без отключения потребителей
2019-12-30 | 8:30 | 10:50 | ПС «Полярная» яч.12 | без отключения потребителей
2019-12-31 | 8:00 | 16:00 | ПС «Полярная» яч.21 | без отключения потребителей