## ЯНВАРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1388 | 2022-01-10 | 9:33 | 15:20 | ТП-448 ЗРУ-10/0,4кВ
1441 | 2022-01-10 | 10:23 | 15:07 | ВЛ-10кВ ф. 01/11-ДПРМ
1398 | 2022-01-10 | 10:23 | 15:07 | ВЛ-10кВ ф. 01/11-ДПРМ
1444 | 2022-01-10 | 8:45 | 15:40 | РТП-20/22 | без отключения
1443 | 2022-01-10 | 8:30 | 15:44 | ПС-96/9 | без отключения
1389 | 2022-01-11 | 9:45 | 14:15 | ТП 375 1Т,2Т
1 | 2022-01-11 | 8:59 | 11:10 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП-31
2 | 2022-01-11 | 15:10 | 17:00 | ВЛ-0,4 ф.4 ТП 704
1446 | 2022-01-11 | 8:40 | 16:24 | РТП-20/23
1445 | 2022-01-11 | 8:40 | 16:03 | ПС 96/28
5 | 2022-01-11 | 13:30 | 13:57 | ТП 450 1Т
4 | 2022-01-11 | 15:10 | 15:27 | ТП 704 1Т
1390 | 2022-01-12 | 9:42 | 9:07 | ТП 433 ЗРУ-10/04 1Т 2Т
3 | 2022-01-12 | 9:07 | 11:04 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф.1,2
1448 | 2022-01-12 | 8:11 | 15:39 | РТП-20/3
1447 | 2022-01-12 | 13:52 | 15:58 | ПС"96"/27
18 | 2022-01-12 | 15:33 | 16:52 | ТП-30 1Т
1391 | 2022-01-13 | 9:30 | 10:55 | ТП-452 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
1392 | 2022-01-13 | 14:00 | 15:30 | ТП-454 ЗРУ-10/0,4 кВ
1449 | 2022-01-13 | 9:30 | 15:57 | 96/6 | без отключения
1450 | 2022-01-13 | 8:40 | 16:15 | РТП-17/16 | без отключения
1393 | 2022-01-14 | 9:35 | 14:24 | ТП-542 ЗРУ-10/0,4 кВ , 1Т,2Т
1451 | 2022-01-14 | 9:20 | 15:30 | 96/8 | без отключения
1452 | 2022-01-14 | 8:40 | 16:10 | РТП-17/13 | без отключения
1453 | 2022-01-14 | 15:00 | 15:50 | ТП-322 1 сек-0,4 кВ
6 | 2022-01-17 | 9:38 | 10:29 | ТП-126 1Т
7 | 2022-01-17 | 13:41 | 14:30 | ТП-341 1Т
20 | 2022-01-17 | 8:50 | 15:00 | ПС-96/14 | без отключения
8 | 2022-01-18 | 9:44 | 11:47 | ТП-803 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
9 | 2022-01-18 | 13:58 | 16:22 | ТП-126 2Т
10 | 2022-01-19 | 9:27 | 10:05 | ТП-914
11 | 2022-01-19 | 13:20 | 15:02 | ТП-915
37 | 2022-01-19 | 14:02 | 15:04 | ф,77-279 опор10/1
38 | 2022-01-19 | 14:02 | 15:20 | ТП-462
17 | 2022-01-20 | 9:37 | 13:40 | ТП 737 1Т
1454 | 2022-01-20 | 9:07 | 15:07 | ВЛ-0,4 ф.2
12 | 2022-01-21 | 10:55 | 11:34 | ТП-688 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
14 | 2022-01-21 | 14:15 | 15:15 | ТП-686 ЗРУ-10/0,4 кВ 1Т
15, 16 | 2022-01-24 | 8:37 | 15:19 | ВЛ-10кВ ф. "01"/11-ДПРМ
26 | 2022-01-24 | 14:02 | 14:58 | ТП-940 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
22 | 2022-01-24 | 14:58 | 15:39 | ТП-937 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
21 | 2022-01-24 | 9:18 | 10:40 | ТП-12 ЗРУ-10/0,4 кВ,1Т
23 | 2022-01-25 | 9:32 | 11:02 | ТП-179 ЗРУ-10/0,4 кВ , 1Т,2Т
65 | 2022-01-28 | 9:13 | 10:20 | ТП-217 2Т | без отключения
66 | 2022-01-28 | 11:10 | 11:45 | ТП-365 1Т | без отключения
67 | 2022-01-28 | 13:20 | 13:50 | ТП-244 1Т
68 | 2022-01-28 | 8:25 | 15:50 | РП-3/5 | без отключения
69 | 2022-01-28 | 8:25 | 15:45 | РП-5/12 | без отключения
49 | 2022-01-31 | 13:52 | 14:07 | ТП-393 ф-2,17
70 | 2022-01-31 | 13:50 | 14:30 | ТП-951 1Т | без отключения
71 | 2022-01-31 | 15:00 | 16:20 | ТП-646 2Т | без отключения
77 | 2022-01-31 | 8:55 | 15:55 | РП-3/3 | без отключения
82 | 2022-01-31 | 8:40 | 15:10 | РП-5/4 | без отключения

## ФЕВРАЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
40 | 2022-02-01 | 14:30 | 17:00 | ТП-958 ЗРУ-0,4 кВ
73 | 2022-02-01 | 15:10 | 15:30 | ТП-159 2Т | Без отключения
72 | 2022-02-01 | 13:55 | 14:30 | ТП-297 1Т | Без отключения
78 | 2022-02-01 | 8:40 | 15:45 | РП-3/16 | Без отключения
83 | 2022-02-01 | 8:30 | 15:45 | РП-10/5 | Без отключения
93 | 2022-02-01 | 13:00 | 13:50 | РП-5/4 | Без отключения
94 | 2022-02-01 | 14:25 | 15:00 | ТП-343 2Т | Без отключения
76 | 2022-02-02 | 13:29 | 14:42 | ТП-16 2Т
79 | 2022-02-02 | 8:30 | 11:46 | РП 3/20
84 | 2022-02-02 | 8:56 | 15:15 | РП 10/17
90 | 2022-02-03 | 15:07 | 15:39 | ТП-208 1Т
80 | 2022-02-03 | 8:30 | 15:09 | РП 3/11
60 | 2022-02-03 | 10:00 | 10:58 | ТП 297 ф.9
| 2022-02-03 | 13:55 | 15:51 | РП 5/4
97 | 2022-02-03 | 13:35 | 14:40 | ТП 283 1Т
75 | 2022-02-04 | 13:28 | 14:25 | ТП-220 1Т
74 | 2022-02-04 | 9:42 | 10:46 | РТП-7А
86 | 2022-02-04 | 8:30 | 15:40 | РП-10/4 | Без отключения
44 | 2022-02-07 | 14:11 | 16:30 | ТП-47 ф-4
98 | 2022-02-07 | 9:10 | 11:20 | ТП-45А 2Т | Без отключения
105 | 2022-02-07 | 8:35 | 15:35 | РП-5/2 | Без отключения
100 | 2022-02-08 | 13:46 | 16:00 | ТП-360 1Т | Без отключения
106 | 2022-02-08 | 8:12 | 16:30 | РП-5/3 | Без отключения
101 | 2022-02-09 | 13:54 | 15:16 | ТП-10 2Т
107 | 2022-02-09 | 8:20 | 15:08 | РП-10/14 | Без отключения
99 | 2022-02-10 | 14:45 | 15:55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф-2
102 | 2022-02-10 | 9:15 | 10:05 | ТП-124 1Т | Без отключения
117 | 2022-02-10 | 11:00 | 12:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф-4
31 | 2022-02-11 | 10:37 | 17:07 | 24/15 | Без отключения
96 | 2022-02-11 | 14:05 | 15:50 | ТП-380 1,2 сек-0,4 кВ
103 | 2022-02-11 | 13:35 | 14:10 | ТП-385 1Т | Без отключения
104 | 2022-02-14 | 13:51 | 15:26 | ТП-127 1Т
109 | 2022-02-14 | 14:00 | 17:00 | ТП-343 ф.3
118 | 2022-02-14 | 8:30 | 15:24 | РП-5/5 | Без отключения
119 | 2022-02-14 | 8:14 | 15:37 | РП-5/15 | Без отключения
124 | 2022-02-14 | 8:57 | 10:11 | РТП-20 2Т | Без отключения
110 | 2022-02-14 | 14:00 | 17:00 | ТП-810 ф.3, 4, 13, 15
136 | 2022-02-14 | 8:59 | 10:38 | КЛ-10кВ ф. РП-4/13-458 | Без отключения
120 | 2022-02-16 | 8:15 | 16:10 | РП-3/4 | Без отключения
125 | 2022-02-16 | 9:10 | 10:50 | ТП-399 2Т | Без отключения
126 | 2022-02-16 | 13:20 | 15:20 | ТП-480 2Т | Без отключения
111 | 2022-02-17 | 9:16 | 14:40 | ТП-916 ф-7, ф-11
121 | 2022-02-17 | 8:40 | 15:30 | РП-3/10 | Без отключения
127 | 2022-02-17 | 9:10 | 11:00 | ТП-124 2Т | Без отключения
35 | 2022-02-21 | 8:50 | 16:05 | "24"/30 | Без отключения
92 | 2022-02-21 | 11:50 | 18:03 | "22" 2Т | Без отключения
132 | 2022-02-21 | 9:30 | 15:15 | ТП-338 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
138 | 2022-02-21 | 9:00 | 16:42 | РП-10/7 | Без отключения
143 | 2022-02-21 | 0:45 | 16:05 | "24"/30 | Без отключения
133 | 2022-02-22 | 9:28 | 15:12 | ТП-821 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
138 | 2022-02-22 | 8:30 | 15:02 | РП-10/8 | Без отключения
134 | 2022-02-24 | 9:15 | 14:17 | ТП-377 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
115 | 2022-02-24 | 14:00 | 17:00 | ТП-67 ф.14
125 | 2022-02-24 | 9:32 | 13:52 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2
163 | 2022-02-24 | 8:20 | 15:46 | РП-3/7 | Без отключения
139 | 2022-02-24 | 8:45 | 15:09 | РП-10/8 | Без отключения
155 | 2022-02-25 | 13:34 | 15:18 | ТП-131 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
116 | 2022-02-25 | 14:41 | 16:08 | ТП-928 ф.1, 9
131 | 2022-02-25 | 8:46 | 13:09 | ВЛ-0,4кВ ТП-658 ф.1
164 | 2022-02-25 | 8:17 | 15:00 | РП-3/6 | Без отключения
140 | 2022-02-25 | 8:17 | 14:59 | РП-10/9 | Без отключения
135 | 2022-02-25 | 9:00 | 10:50 | ТП-71 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
141 | 2022-02-28 | 14:52 | 16:33 | ТП-425
156 | 2022-02-28 | 14:59 | 16:07 | ТП-335 1сек-0,4кВ
166 | 2022-02-28 | 8:16 | 16:30 | РП-3/17 | Без отключения

## МАРТ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
167 | 2022-03-01 | 8:25 | 15:56 | РП-3/13 | Без отключения
150 | 2022-03-01 | 9:10 | 10:08 | ТП-684
151 | 2022-03-01 | 14:15 | 14:43 | ТП-804
165 | 2022-03-01 | 14:00 | 15:31 | ТП-828 | Без отключения
178 | 2022-03-01 | 14:44 |  | ПС 97 1сек-10кВ
152 | 2022-03-02 | 9:40 | 15:32 | ТП-228 1сек-0,4 кВ, 1сек-10 кВ, 1Т
169 | 2022-03-02 | 8:40 | 17:03 | РП-3/9 | Без отключения
170 | 2022-03-02 | 10:10 | 15:32 | РТП-25/12 | Без отключения
146 | 2022-03-03 | 9:50 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф-1,2
153 | 2022-03-03 | 9:20 | 14:35 | ТП-228 2сек-0,4 кВ, 2сек-10 кВ, 2Т
161 | 2022-03-03 | 11:10 | 16:21 | ВЛ-10 кВ Ф 27/09
162 | 2022-03-03 | 11:10 | 15:20 | П/ст "27" 1Т | Без отключения
171 | 2022-03-03 | 9:20 | 14:35 | РТП-25/11 | Без отключения
172 | 2022-03-03 | 8:40 | 17:27 | РП-3/8 | Без отключения
149 | 2022-03-04 | 10:15 | 16:56 | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф-1, ф-2
154 | 2022-03-04 | 9:30 | 14:20 | ТП-271 ЗРУ-10/0,4 кВ
160 | 2022-03-04 | 9:30 | 12:18 | ТП-337 1 сек. 0,4 кВ
159 | 2022-03-04 | 15:01 | 15:30 | ТП-226 1 и 2 сек 0,4 кВ
173 | 2022-03-04 | 8:20 | 16:30 | РП-3/22 | Без отключения
174 | 2022-03-04 | 9:10 | 16:20 | ПС "96"/29 | Без отключения
176 | 2022-03-05 | 8:30 | 16:10 | РП-10/13 | Без отключения
175 | 2022-03-05 | 8:20 | 15:50 | РП-3/19 | Без отключения
179 | 2022-03-05 | 13:20 | 14:39 | ТП-8 2 сек. 0,4 кВ
148 | 2022-03-05 | 9:31 | 15:43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-285
168 | 2022-03-09 | 9:00 | 15:22 | ПС "96"/16 | Без отключения
177 | 2022-03-09 | 9:33 | 14:46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-2
180 | 2022-03-09 | 9:16 | 14:52 | ТП-53 ЗРУ-10/0,4 кВ ,1Т
197 | 2022-03-09 | 10:17 | 10:50 | ТП-397 ф.10
184 | 2022-03-10 | 9:14 | 16:38 | ТП-475
181 | 2022-03-10 | 9:02 | 14:37 | ТП-385
192 | 2022-03-10 | 8:02 | 15:51 | РП-3/12 | Без отключения
183 | 2022-03-11 | 15:10 | 16:50 | ТП-504
182 | 2022-03-11 | 9:35 | 11:22 | ТП-507
193 | 2022-03-11 | 8:15 | 14:20 | РП-10/16 | Без отключения
185 | 2022-03-14 | 13:46 | 16:10 | ТП-60
196 | 2022-03-14 | 9:13 | 12:02 | ТП-196 ЗРУ-0,4 кВ
201 | 2022-03-14 | 8:20 | 16:10 | РП-10/6 | Без отключения
186 | 2022-03-15 | 9:29 | 11:10 | ТП-70 ЗРУ-10/0,4 кВ
194 | 2022-03-15 | 14:05 | 15:02 | ТП-364 ф-8
199 | 2022-03-15 | 13:51 | 15:35 | ВЛ-10 кВ ф. РТП-24/14
202 | 2022-03-15 | 8:20 | 16:05 | РП-10/11 | Без отключения
187 | 2022-03-16 | 9:00 | 14:45 | ТП-391 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
195 | 2022-03-16 | 14:32 | 16:26 | ТП-542 ф.5, 13
203 | 2022-03-16 | 9:35 | 15:41 | РП-10/15 | Без отключения
200 | 2022-03-16 | 8:17 | 18:54 | ТП-544
189 | 2022-03-17 | 13:33 | 15:07 | ТП-424 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т
188 | 2022-03-17 | 8:54 | 10:09 | ТП-101 ЗРУ-0,4кВ 1Т
204 | 2022-03-17 | 9:01 | 15:41 | ПС "96"/19 | Без отключения
157 | 2022-03-21 | 13:00 | 17:00 | ПС 23 1Т | Без отключения
218 | 2022-03-21 | 8:07 | 15:46 | РП-1/6 | Без отключения
219 | 2022-03-21 | 8:15 | 15:56 | РТП-19/1 | Без отключения
207 | 2022-03-21 | 9:00 | 14:25 | ТП-807
198 | 2022-03-21 | 9:00 | 11:49 | ВЛ-10 кВ ф.24/25-РП7/5
208 | 2022-03-22 | 9:24 | 15:15 | ТП-646
228 | 2022-03-22 | 9:17 | 12:04 | ВЛ-10кВ ф.23/35
230 | 2022-03-22 | 9:25 | 10:49 | ВЛ-10кВ ф.РП-6/9-210 | Без отключения
221 | 2022-03-22 | 8:34 | 15:55 | РТП-19/16 | Без отключения
220 | 2022-03-22 | 9:24 | 15:15 | РТП-20/20 | Без отключения
209 | 2022-03-23 | 9:15 | 14:40 | ТП-483 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
214 | 2022-03-23 | 14:15 | 16:36 | ТП-195 Зру-0,4 кВ
222 | 2022-03-23 | 8:35 | 15:47 | РТП-15/1 | Без отключения
223 | 2022-03-23 | 8:40 | 16:01 | "96"/4 | Без отключения
234 | 2022-03-23 | 15:10 | 16:00 | ТП-371 1Т | Без отключения
247 | 2022-03-23 | 10:35 | 11:00 | ТП-544 ф-2,4
211 | 2022-03-24 | 8:45 | 11:15 | ТП-160 1Т | Без отключения
210 | 2022-03-24 | 13:30 | 15:18 | ТП-938 ЗРУ-10/0,4 кВ
215 | 2022-03-24 | 9:30 | 12:10 | ТП-103 ЗРУ 10/0,4 кВ
224 | 2022-03-24 | 8:20 | 16:10 | ПС "96"/25 | Без отключения
225 | 2022-03-24 | 8:30 | 16:20 | РТП-15/19 | Без отключения
212 | 2022-03-25 | 8:55 | 10:01 | ТП-889 ЗРУ-10/0,4 кВ
226 | 2022-03-25 | 8:12 | 16:02 | РТП-15/12 | Без отключения
227 | 2022-03-25 | 8:25 | 15:55 | РТП-19/7 | Без отключения
235 | 2022-03-25 | 13:38 | 14:49 | ТП-336 1Т | Без отключения
236 | 2022-03-28 | 8:59 | 10:52 | ТП-250 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
254 | 2022-03-28 | 8:12 | 15:40 | РТП-19/5 | Без отключения
255 | 2022-03-28 | 8:30 | 15:32 | РП-5/7 | Без отключения
237 | 2022-03-29 | 9:00 | 14:26 | ТП-451 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
257 | 2022-03-29 | 8:12 | 14:19 | РП-5/16 | Без отключения
256 | 2022-03-29 | 8:25 | 15:34 | РТП-19/15 | Без отключения
238 | 2022-03-30 | 9:30 | 15:20 | ТП-378 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
258 | 2022-03-30 | 8:20 | 15:35 | РТП-15/4 | Без отключения
259 | 2022-03-30 | 8:20 | 16:20 | ПС96 2Т РЗИА | Без отключения
239 | 2022-03-31 | 8:56 | 11:05 | ТП-108
240 | 2022-03-31 | 13:25 | 15:15 | ТП-484
260 | 2022-03-31 | 8:20 | 15:30 | РТП-15/9 | Без отключения

## АПРЕЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
233 | 2022-04-01 | 14:10 | 15:05 | ТП-252 ф-10
241 | 2022-04-01 | 9:21 | 10:51 | ТП-111 ЗРУ-10/0,4 кВ
261 | 2022-04-01 | 8:15 | 8:30 | РТП-19/10
262 | 2022-04-01 | 8:20 | 8:40 | РТП-15/16
264 | 2022-04-01 | 13:38 | 15:15 | ВЛ-10 кВ ф. РП-1/9-РП-2/5
242 | 2022-04-04 | 9:00 | 14:21 | ТП-380 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
271 | 2022-04-04 | 8:30 | 15:34 | РТП-15/01 | без отключения
| 2022-04-04 | 9:34 | 10:42 | ТП-427 ф.27, 31, 19, 23
265 | 2022-04-04 | 9:10 | 15:39 | ВЛ-0,4кВ ТП-282 ф.2
| 2022-04-04 | 10:19 | 17:00 | ТП-968 ЗРУ-0,4кВ
243 | 2022-04-05 | 9:43 | 14:20 | ТП-405 ЗРУ-0,4кВ, 1Т
272 | 2022-04-05 | 13:20 | 15:56 | РТП-24/11
250.252 | 2022-04-05 | 9:11 | 12:21 | ВЛ-10кВ ф. "27"/09 до ПП-30
251 | 2022-04-05 | 13:20 | 16:14 | ВЛ-10кВ ф. "27"/09 от ПП-30 до РТП-24/11
266 | 2022-04-05 | 9:11 | 11:03 | ВЛ-10кВ ф. "27"/09 от ПП-30 до РТП-24/11
244 | 2022-04-06 | 9:48 | 15:00 | ТП-474 ЗРУ-10/0,4 кВ
267 | 2022-04-06 | 13:14 | 16:09 | ВЛ-0,4кВ ТП-283 ф.1
273 | 2022-04-06 | 8:20 | 16:15 | РТП-15/20 | без отключения
274 | 2022-04-07 | 8:30 | 15:34 | РТП-15/14 | без отключения
246 | 2022-04-07 | 13:43 | 15:00 | ТП-639 ЗРУ-10/0,4 кВ
245 | 2022-04-07 | 9:00 | 17:00 | ТП-599 ЗРУ-10/0,4 кВ
265 | 2022-04-07 | 9:25 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-284 ф.2
275 | 2022-04-08 | 8:45 | 16:05 | РТП-15/5 | Без отключения
268 | 2022-04-11 | 8:38 | 11:07 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф-2
283 | 2022-04-11 | 9:46 | 17:15 | ТП-382 ЗРУ-10/0,4 кВ
289 | 2022-04-11 | 9:14 | 15:04 | ТП-866 ЗРУ-0,4 кВ 1Т, 2Т
294 | 2022-04-11 | 10:04 | 14:02 | ТП-213 ЗРУ-10/0,4 кВ
276 | 2022-04-12 | 9:20 | 16:32 | ВЛ-0,4кВ ТП-325 ф.1,2,4
281 | 2022-04-12 | 9:32 | 15:29 | ТП-825 1 сек-10/0,4кВ камера 1Т | Без отключения
295 | 2022-04-12 | 9:05 | 10:38 | ТП-28 ЗРУ-0,4кВ камера 1Т
290 | 2022-04-12 | 8:30 | 15:50 | РТП-21/2 | без отключения
277 | 2022-04-13 | 9:21 | 9:45 | ВЛ-0,4кВ ТП-497 ф.21
285 | 2022-04-13 | 14:09 | 15:06 | ТП-578 ЗРУ-10/0,4Кв
291 | 2022-04-13 | 8:30 | 15:45 | РТП-21/7 | без отключения
296 | 2022-04-13 | 9:16 | 14:16 | ТП-395 ЗРУ-0,4 кВ 1Т, 2Т
292 | 2022-04-14 | 8:19 | 15:49 | РТП-21/10 | без отключения
297 | 2022-04-14 | 9:03 | 10:04 | ТП-75 ЗРУ-0,4 кВ 1Т
298 | 2022-04-14 | 13:48 | 15:03 | ТП-22 ЗРУ-10/0,4 кВ 1Т
265 | 2022-04-14 | 9:04 | 15:58 | ВЛ-0,4кВ ТП-284 ф.2
286 | 2022-04-14 | 14:00 | 17:00 | ТП-916 ф.5, 9
293 | 2022-04-15 | 8:26 | 14:43 | РТП-21/16 | без отключения
249 | 2022-04-15 | 8:55 | 16:06 | ПС "97"/15
278 | 2022-04-15 | 9:28 | 11:15 | ВЛ-10кВ ф. "97"/15-РП-2/17 до ПП-5
283 | 2022-04-15 | 9:05 | 17:04 | ТП-382 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
299 | 2022-04-15 | 9:18 | 10:30 | ТП-500 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
287 | 2022-04-15 | 14:00 | 17:00 | ТП-931 ф. 4, 12
280 | 2022-04-15 | 14:00 | 14:41 | ТП-87 ф.1
283 | 2022-04-18 | 9:40 | 14:25 | ТП-382 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
313 | 2022-04-18 |  | 14:45 | ТП-214 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
301 | 2022-04-19 | 14:00 | 15:30 | ТП-336 ЗРУ-0,4 кВ ф-5, ф-12
304 | 2022-04-19 | 9:25 | 18:56 | ВЛ-10 кВ ф. "01"/11-ДПРМ
314/1 | 2022-04-19 | 9:52 | 14:37 | ТП-381 ЗРУ-10/0,4 кВ
308 | 2022-04-19 | 8:30 | 16:10 | РТП-21/15 | без отключения
332 | 2022-04-19 | 13:43 | 14:43 | ВЛ-10 кВ ф. РП-13/10-287
302 | 2022-04-20 | 14:15 | 15:12 | ТП-821 ЗРУ-0,4 кВ ф-3, ф-20
314 | 2022-04-20 | 9:31 | 14:45 | ТП-502 ЗРУ-10/0,4 кВ
309 | 2022-04-20 | 8:10 | 16:10 | РТП-21/18 | без отключения
333 | 2022-04-21 | 10:05 | 14:46 | ПС № 27 1сек-10кВ
310 | 2022-04-21 | 8:45 | 15:40 | РТП-21/18 | без отключения
316 | 2022-04-22 | 14:20 | 14:50 | РП-18/11 | без отключения
311 | 2022-04-22 | 8:40 | 15:38 | РТП-21/13 | без отключения
315 | 2022-04-22 | 9:09 | 10:25 | ТП-921, ЗРУ-10/0,4кВ ,1Т
340 | 2022-04-22 | 14:22 | 15:01 | ТП-246 ф.8,4
323 | 2022-04-25 | 15:32 | 16:35 | РП-5 2 сек-10кВ | Без отключения
317 | 2022-04-25 | 9:20 | 15:05 | ТП-641 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
342 | 2022-04-25 | 8:30 | 15:10 | РТП-15/13 | Без отключения
318 | 2022-04-26 | 9:50 | 13:00 | ТП-202 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
343 | 2022-04-26 | 8:35 | 15:40 | РТП-27/10 | Без отключения
319 | 2022-04-27 | 9:28 | 11:20 | ТП-11 1 сек. 10 кВ, 1Т | без отключения
319 | 2022-04-27 | 13:47 | 16:01 | ТП-11 2 сек. 10 кВ, 2Т | без отключения
344 | 2022-04-27 | 8:30 | 16:12 | РТП-27/12 | без отключения
320 | 2022-04-28 | 8:53 | 11:07 | ТП-922 ЗРУ-10/0,4 кВ
321 | 2022-04-28 | 13:39 | 14:28 | ТП-741 ЗРУ-10/0,4 кВ
345 | 2022-04-28 | 8:20 | 16:10 | РТП-27/7 | без отключения
322 | 2022-04-29 | 9:24 | 11:30 | ТП-568 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
346 | 2022-04-29 | 8:20 | 15:22 | РТП-27/8 | без отключения
334 | 2022-04-29 | 14:00 | 14:22 | ТП-456 ЗРУ-0,4кВ
373 | 2022-04-29 | 8:34 | 13:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2

## МАЙ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
355 | 2022-05-12 | 8:55 | 10:05 | ТП-685 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
356 | 2022-05-12 | 13:25 | 14:00 | ТП-85 1Т
389 | 2022-05-12 | 9:10 | 15:25 | РТП-24 яч.32 | Без отключения
390 | 2022-05-12 | 8:25 | 15:30 | РТП-20 яч.№2 | Без отключения
357 | 2022-05-13 | 8:53 | 10:25 | ТП-705
358 | 2022-05-13 | 13:28 | 15:05 | ТП-85 2Т | Без отключения
359 | 2022-05-13 | 9:10 | 16:45 | ТП-374
391 | 2022-05-13 | 8:35 | 14:53 | РТП-27/2 | Без отключения
410 | 2022-05-13 | 9:46 | 17807 | ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5
| 2022-05-13 | 15:00 | 17:00 | ТП-476 ф.8, 16
359 | 2022-05-16 | 9:25 | 15:35 | ТП-374 ЗРУ-10/0.4 кВ, 1Т, 2Т
383 | 2022-05-16 | 9:53 | 18:22 | Ф 01/11
395 | 2022-05-16 | 8:50 | 10:35 | ТП-10-13 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
412 | 2022-05-16 | 8:45 | 16:40 | РТП-27/3 | без отключения
413 | 2022-05-16 | 8:30 | 17:12 | 96/26 | без отключения
439 | 2022-05-16 | 14:00 | 17:00 | ТП-499 ЗРУ-0,4 кВ
338 | 2022-05-17 | 10:00 | 17:06 | ПС 23 3сек-10кВ
395 | 2022-05-17 | 8:52 | 9:32 | ТП-552
396 | 2022-05-17 | 14:46 | 15:28 | ТП 10-17
415 | 2022-05-17 | 8:20 | 16:30 | РП-13/2 | без отключения
414 | 2022-05-17 | 8:21 | 17:06 | РП6/7 | без отключения
429 | 2022-05-17 | 9:05 | 17:06 | ВЛ-10кВ ф.23/31
416 | 2022-05-18 | 8:50 | 15:54 | РТП 27/6
417 | 2022-05-18 | 8:35 | 15:41 | ПС 96/7
397 | 2022-05-18 | 9:26 | 10:58 | ТП 10-14
398 | 2022-05-18 | 13:50 | 15:09 | ТП 10-15
426 | 2022-05-18 | 9:14 | 15:25 | ТП 825 2Т и 2сек10
442 | 2022-05-18 | 9:11 | 16:28 | ТП-364
431 | 2022-05-18 | 9:03 | 10:22 | Ф РТП 24/16, РТП 24/11
427 | 2022-05-18 | 8:34 | 11:55 | Ф РТП 9/1,12
419 | 19,05,22 | 8:35 | 15:27 | РТП 21/6
418 | 19,05,22 | 8:30 | 15:24 | ПС 96/20
399 | 19,05,22 | 9:30 | 13:02 | ТП-759 1 сек-10кВ, 1 сек 0,4кВ, 1Т
447 | 19,05,22 | 9:17 | 10:16 | ВЛ-10кВ Ф.23/12-РП6/10 в гр ПП-26 ТП-689
449 | 19,05,22 | 13:30 | перерыв | КЛ-10 Ф РП1/10-195
384 | 2022-05-20 | 10:12 | 19:32 | ПС 220 кВ "01" 1 сек. 10 кВ
400 | 2022-05-20 | 9:12 | 13:41 | ТП-759 2 сек. 10/0,4 кВ
421 | 2022-05-20 | 8:10 | 16:00 | ПС "96"/13 | без отключения
420 | 2022-05-20 | 8:30 | 15:50 | РТП-21/3 | без отключения
430 | 2022-05-20 | 10:12 | 19:32 | ВЛ-10 кВ ф. "01"/11-ДПРМ
463 | 2022-05-20 | 10:12 | 19:32 | ТП-958 ЗРУ-10/0,4 кВ
464 | 2022-05-20 | 8:30 | 16:15 | КЛ-10 кВ ф. 476-421 | без отключения
401 | 2022-05-23 | 9:10 | 11:00 | ТП-10-1 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
402 | 2022-05-23 | 13:50 | 15:20 | ТП-10-2 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
470 | 2022-05-23 | 9:30 | 11:32 | РТП-24/13
471 | 2022-05-23 | 8:20 | 14:45 | РТП-20/17 | Без отключения
480 | 2022-05-23 | 9:05 | 13:30 | КЛ-10 кВ Ф 476-421 | Без отключения
328 | 2022-05-24 | 10:24 | 16:10 | ПС28/7
330 | 2022-05-24 | 10:00 | 16:30 | ПС28/15 | Без отключения
339 | 2022-05-24 | 9:24 | 18:13 | ПС 23 4сек-10кВ | Без отключения
367 | 2022-05-24 | 10:24 | 16:10 | ПС28/7
403 | 2022-05-24 | 9:22 | 11:36 | ТП-10-5
404 | 2022-05-24 | 13:43 | 14:58 | ТП-10-6
472 | 2022-05-24 | 8:30 | 16:02 | РТП-24/14
475 | 2022-05-24 | 8:07 | 16:05 | РП-4/8 | Без отключения
405 | 2022-05-25 | 8:09 | 10:28 | ТП-32
406 | 2022-05-25 | 13:31 | 15:07 | ТП-35
473 | 2022-05-25 | 8:10 | 15:53 | РТП-24/14
441 | 2022-05-25 | 14:00 | 16:00 | ТП-419
432 | 2022-05-26 | 9:12 | 16:17 | ВЛ-0,4 ТП-325 ф.1,2
408 | 2022-05-26 | 13:33 | 14:59 | ТП-40 ЗРУ-10/0,4 1Т
407 | 2022-05-26 | 9:05 | 14:55 | ТП 535 ЗРУ-10/0,4 1Т
476 | 2022-05-26 | 8:25 | 14:20 | РТП-20/08
475 | 2022-05-26 | 8:25 | 14:55 | РТП-24/8
| 2022-05-26 | 9:13 | 13:49 | ТП-131 ф6,12
439 | 2022-05-26 | 10:00 | 14:41 | ТП 499 ЗРУ-10
406 | 2022-05-27 | 8:54 | 10:13 | ТП-62 ЗРУ-0,4 1Т
444 | 2022-05-27 | 8:23 | 10:20 | Ф 20/35-296
442 | 2022-05-27 | 8:35 | 16:20 | ТП 364 ЗРУ-10/0,4 1Т, 2Т
433 | 2022-05-27 | 8:55 | 10:06 | ВЛ 0,4 ТП 325 ф.2
479 | 2022-05-27 | 8:15 | 17:00 | РТП-20/9
478 | 2022-05-27 | 9:31 | 14:19 | РТП-24/5
336 | 2022-05-30 | 11:34 | 16:53 | П/ст "23" 1сек-10 кВ
434 | 2022-05-30 | 10:55 | 16:44 | ВЛ-10 кВ Ф 23/09-РП-2/14
442 | 2022-05-30 | 9:05 | 15:35 | ТП-364 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
450 | 2022-05-30 | 9:10 | 13:00 | ТП-603 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
451 | 2022-05-30 | 14:00 | 15:40 | ТП-611 ЗРУ-10/0,4кВ , 1Т
456 | 2022-05-30 | 8:50 | 16:20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф-4
495 | 2022-05-30 | 8:30 | 15:10 | РП-4 яч№11 | Без отключения
496 | 2022-05-30 | 11:25 | 15:05 | РП-13 яч.№ 3 | Без отключения
368 | 2022-05-30 | 22:59 | 23:28 | ПС 28/16
337 | 2022-05-31 | 10:34 | 17:35 | ПС "23"2 сек-10 кВ
435 | 2022-05-31 | 10:05 | 15:20 | Ф23/12-РП-6/10
452 | 2022-05-31 | 9:35 | 11:10 | ТП-78 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т
457 | 2022-05-31 | 9:00 | 14:30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф-4
481 | 2022-05-31 | 9:19 | 18:39 | ВЛ-10 кВ Ф 27/09
498 | 2022-05-31 | 9:10 | 15:15 | РП-6/10
499 | 2022-05-31 | 10:55 | 15:35 | РП-13 яч.№ 4 | Без отключения

## ИЮНЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
442 | 2022-06-01 | 9:25 | 17:33 | ТП 364 ЗРУ10/04
453 | 2022-06-01 | 9:55 | 16:18 | ТП-927 ЗРУ0,4
458 | 2022-06-01 | 8:42 | 14:37 | ВЛ-0,4 ТП 432 ф.1
501 | 2022-06-01 | 8:25 | 16:20 | РТП 25/3
500 | 2022-06-01 | 8:20 | 165:20 | ПС 96/3
468 | 2022-06-01 | 9:30 | 17:20 | ВЛ-10кВ 97/01 ТП 507
515 | 2022-06-01 | 10:40 | 18:27 | КЛ-10кВ Ф.136-192
436 | 2022-06-02 | 9:11 | 13:35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф-1, ф-2
454 | 2022-06-02 | 9:08 | 16:01 | ТП-897 ЗРУ-10/0,4 кВ
459 | 2022-06-02 | 9:02 | 13:46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф-3
502 | 2022-06-02 | 8:30 | 16:10 | ПС "96"/17 ЗРУ-10 кВ
511 | 2022-06-02 | 8:20 | 15:50 | РТП-19/3 ЗРУ-10 кВ
516 | 2022-06-02 | 8:47 | 15:45 | ВЛ-0,4 кВ ТП-192 ф-14, ф-15
437 | 2022-06-03 | 10:44 | 16:02 | ВЛ-10 кВ ф. "27"/09-ЦРП-291
455 | 2022-06-03 | 9:19 | 15:45 | ТП-832 ЗРУ-10/0,4 кВ
504 | 2022-06-03 | 8:10 | 16:05 | ПС "96"/32 ЗРУ-10 кВ
505 | 2022-06-03 | 8:20 | 15:50 | РТП-19/4 ЗРУ-10 кВ
526 | 2022-06-03 | 13:51 | 14:17 | ТП-480 1 сек. 0,4 кВ
| 2022-06-04 | 10:00 | 17:00 | ТП-920 ЗРУ-0,4кВ
438 | 2022-06-06 | 9:05 | 14:00 | ВЛ-10кВ 97/15 -РП2/17
460 | 2022-06-06 | 9:00 | 14:50 | ТП-432
465 | 2022-06-06 | 9:05 | 14:50 | ТП-506
467 | 2022-06-06 | 8:40 | 17:25 | ТП-375
530 | 2022-06-06 | 9:05 | 14:50 | Р-5
531 | 2022-06-06 | 8:40 | 15:18 | РП6/11 | без отключения потребителей
532 | 2022-06-06 | 8:45 | 15:19 | РП-4/5 | без отключения потребителей
466 | 2022-06-07 | 8:51 | 15:20 | ТП-811
533 | 2022-06-07 | 8:10 | 16:00 | РП-6/6 | без отключения потребителей
534 | 2022-06-07 | 8:15 | 15:30 | РП-4/10 | без отключения потребителей
553 | 2022-06-07 | 9:15 | 10:30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-27
459 | 2022-06-08 | 9:20 | 13:00 | ВЛ-0,4кВ ф.2,3,4 ТП-704
517 | 2022-06-08 | 9:38 | 11:58 | ТП-23 ЗРУ 0,4 1Т,2Т
518 | 2022-06-08 | 13:38 | 14:59 | ТП-704 ЗРУ-10/0,4
535 | 2022-06-08 | 8:30 | 15:25 | РТП 24-18 | без отключения потребителей
536 | 2022-06-08 | 8:30 | 15:39 | РТП 4/12 | без отключения потребителей
552 | 2022-06-08 | 13:32 | 15:21 | ТП 962 ЗРУ-10кВ
447 | 2022-06-09 | 9:10 | 15:51 | ТП 375 ЗРУ-10/0,4 1Т,2Т
519 | 2022-06-09 | 9:47 | 15:20 | ТП 352 ЗРУ-10/0,4 1Т,2Т
538 | 2022-06-09 | 8:40 | 14:50 | РП 4/16 | без отключения потребителей
537 | 2022-06-09 | 9:11 | 11:30 | РТП 24/15 | без отключения потребителей
507 | 2022-06-10 | 9:13 | 11:19 | РТП-24/16
520 | 2022-06-10 | 9:30 | 11:23 | ТП-134 ЗРУ-10/0,4 кВ
539 | 2022-06-10 | 8:30 | 16:10 | ПС "96"/24 | без отключения потребителей
547 | 2022-06-10 | 13:40 | 14:30 | ТП-65 1Т | без отключения потребителей
546 | 2022-06-10 | 15:00 | 15:40 | ТП-471 2Т | без отключения потребителей
569 | 2022-06-10 | 8:52 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф-1,ф-9
527 | 2022-06-14 | 8:58 | 16:49 | ВЛ-10кВ ф.23/15 -278
521 | 2022-06-14 | 8:58 | 16:49 | ТП-67
522 | 2022-06-14 | 8:58 | 16:49 | ТП-511
579 | 2022-06-14 | 11171 | 16:00 | ПС96/01 | без отключения потребителей
525 | 2022-06-15 | 8:46 | 17:09 | ТП-292
528 | 2022-06-15 | 8:40 | 16:30 | ВЛ-10кВ ф.23/09 -РП2/14
529 | 2022-06-15 | 9:05 | 16:30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф-3
548 | 2022-06-15 | 13:21 | 14:33 | ТП-65 2Т | без отключения потребителей
550 | 2022-06-15 | 8:40 | 16:30 | ТП-475
566 | 2022-06-15 | 9:00 | 11:50 | 4тяг/10 | без отключения потребителей
565 | 2022-06-15 | 9:00 | 11:50 | 3тяг/2 | без отключения потребителей
564 | 2022-06-15 | 9:00 | 11:50 | 2тяг/10 | без отключения потребителей
563 | 2022-06-15 | 9:00 | 11:50 | 1тяг/10 | без отключения потребителей
580 | 2022-06-15 | 8:30 | 16:30 | РТП-20/21 | без отключения потребителей
585 | 2022-06-15 | 9:10 | 13:50 | ТП-947 1-2сек.0.4кВ
2022-06-15
523 | 2022-06-16 | 9:26 | 14:08 | ТП-396 ЗРУ 10/0,4 1Т и 2Т
467 | 2022-06-16 | 9:05 | 15:48 | ТП-375 ЗРУ 10/0,4 1Т 2Т
572 | 2022-06-16 | 9:26 | 10:01 | ВЛ 10кВ Ф.116-396 в гр ТП-124-ТП 599-ТП
549 | 2022-06-16 | 14:35 | 15:11 | ТП-16 2Т
581 | 2022-06-16 | 8:30 | 13:17 | РП 6/13 | без отключения потребителей
576 | 2022-06-17 | 9:59 | 13:10 | КЛ-10кВ ф.20/54-985
525 | 2022-06-17 | 8:42 | 14:46 | ТП 292 ЗРУ-10кВ/0,4 1Т 2Т
524 | 2022-06-17 | 9:00 | 14:44 | ТП-130 ЗРУ 10/,4 1Т 2Т
551 | 2022-06-17 | 14:54 | 15:39 | ТП 702 ЗРУ 10 яч 3 | без отключения потребителей
582 | 2022-06-17 | 8:30 | 15:01 | РП 6/4 | без отключения потребителей
554 | 2022-06-20 | 9:06 | 10:51 | РТП-28 2-я секция 0,4кВ
573, 601, 602 | 2022-06-20 | 8:40 | 16:15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.4
603 | 2022-06-20 | 8:10 | 15:43 | РП-5/4 | без отключения потребителей
611 | 2022-06-20 | 8:38 | 15:12 | ТП-292 2Т | без отключения потребителей
555 | 2022-06-21 | 9:10 | 10:15 | РТП-28 1 1 сек. 0,4 кВ
574 | 2022-06-21 | 9:15 | 14:10 | ВЛ-10 кВ ф. "28"/19-413
586 | 2022-06-21 | 13:50 | 15:45 | ТП-167 ЗРУ-10/0,4 кВ
608 | 2022-06-21 | 13:40 | 14:21 | ПС "96"/12, 21 | без отключения потребителей
604 | 2022-06-21 | 8:20 | 16:40 | РП-6/2 | без отключения потребителей
588 | 2022-06-22 | 9:25 | 14:35 | ТП-393
605 | 2022-06-22 | 9:25 | 14:35 | ПС "96"/5
558 | 2022-06-23 | 8:25 | 15:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-704 ф.1, 3
587 | 2022-06-23 | 10:23 |  | ТП-431
628 | 2022-06-22 | 10:25 | 15:30 | РП-2/18 | без отключения потребителей
607 | 2022-06-24 | 8:20 | 15:25 | РП 7/3 | без отключения потребителей
596 | 2022-06-24 | 9:22 | 10:44 | ТП 218 2Т | без отключения потребителей
560 | 2022-06-27 | 9:04 | 16:41 | ВЛ-10кВ ф.172-322
632 | 2022-06-27 | 8:30 | 15:17 | РП-7/7 | без отключения потребителей
587 | 2022-06-27 | 13:39 | 16:20 | ТП-172 10/0,4кВ 1Т, 2Т
591 | 2022-06-28 | 8:58 | 14:10 | ТП-446 ЗРУ-10/0,4 кВ
592 | 2022-06-28 | 8:58 | 14:10 | ТП-679 ЗРУ-10/0,4 кВ
623 | 2022-06-28 | 9:30 | 17:24 | ВЛ-10 кВ ф. 420-639
626 | 2022-06-28 | 9:30 | 17:24 | ТП-984 ЗРУ-10 кВ
633 | 2022-06-28 | 8:58 | 14:10 | ПС "96"/18
593 | 2022-06-29 | 8:57 | 11:36 | РТП-7А ЗРУ-10/0,4 кВ
617 | 2022-06-29 | 14:10 | 16:00 | ТП-158 ф-2
634 | 2022-06-29 | 8:57 | 11:36 | РП-7/14
597 | 2022-06-30 | 14:32 | 15:50 | ТП-30
559 | 2022-06-30 | 8:43 | 10:49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-704 ф.4
639 | 2022-06-30 | 10:02 | 11:12 | ТП-962
635 | 2022-06-30 | 9-00 | 11:18 | РП-7/13 | без отключения потребителей
609 | 2022-06-30 | 9:02 | 11:39 | ТП-249
669 | 2022-06-30 | 13:36 | 15:39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-450 ф.3

## ИЮЛЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
594 | 2022-07-01 | 10:10 | 10:52 | ТП-99 ЗРУ-10кВ 1сек-10кВ
659 | 2022-07-01 | 9:20 | 14:44 | ф.01-11
636 | 2022-07-01 | 9:16 | 13:12 | РП-7/5
618 | 2022-07-01 | 14:15 | 14:30 | ТП-947 ф.8,12
640 | 2022-07-01 | 13:56 | 15:32 | ТП-930 ЗРУ-10/0,4
619 | 2022-07-04 | 10:30 | 14:40 | ТП-962 ф-6, ф-14
670 | 2022-07-04 | 9:14 | 11:40 | ВЛ-10 кВ ф. "23"/15-278
674 | 2022-07-04 | 13:30 | 16:10 | ТП-476 1Т
685 | 2022-07-04 | 9:45 | 11:10 | РТП-20/16
631 | 2022-07-05 | 12:18 | 17:10 | ПС Северная 1сек-10кВ
641 | 2022-07-05 | 9:02 | 13:36 | ТП-155
642 | 2022-07-05 | 12:18 | 17:10 | ТП-386
647 | 2022-07-05 | 10:15 | 16:30 | ПС 23/26 | без отключения потребителей
671 | 2022-07-05 | 8:51 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-432 ф.3
686 | 2022-07-05 | 8:30 | 16:00 | РП-6/11 | без отключения потребителей
687 | 2022-07-06 | 8:30 | 14:56 | РП-2/11 | без отключения потребителей
643 | 2022-07-06 | 8:36 | 14:23 | тп-246 | без отключения потребителей
672 | 2022-07-06 | 9:00 | 11:30 | ВЛ-0,4кВ ТП-469 ф.13,Ф.14
675 | 2022-07-06 | 13:30 | 15:00 | ТП-115 1т | без отключения потребителей
696 | 2022-07-05 | 11:30 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.РП-5/7-250 | без отключения потребителей
644 | 2022-07-07 | 8:55 | 14:50 | ТП-310ЗРУ-10/0,4 кВ 1Т, 2Т
650 | 2022-07-07 | 10:14 | 16:55 | Ф "23"/12
688 | 2022-07-07 | 8:40 | 15:59 | РТП-17/10 | без отключения потребителей
627 | 2022-07-08 | 9:44 | 16:04 | Ф 32/15
645 | 2022-07-08 | 9:35 | 14:35 | ТП-389 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
651 | 2022-07-08 | 11:17 | 17:11 | Ф 23/09
677 | 2022-07-08 | 13:50 | 14:30 | ТП-427 2Т | без отключения потребителей
689 | 2022-07-08 | 10:10 | 14:55 | РП-7/4
695 | 2022-07-08 | 9:20 | 16:00 | ТП-335 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
676 | 2022-07-08 | 13:50 | 14:30 | ТП-115 2Т | без отключения потребителей
656 | 2022-07-11 | 8:51 | 10:46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-730 ф-4
657 | 2022-07-11 | 13:25 | 15:50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-468 ф-1
679 | 2022-07-11 | 13:45 | 15:20 | ТП-433 1Т | без отключения потребителей
678 | 2022-07-11 | 9:08 | 13:59 | ТП-117 ЗРУ-10/0,4 кВ
690 | 2022-07-11 | 8:52 | 12:11 | РП-7/11
681 | 2022-07-12 | 13:30 | 15:25 | ТП-95 2Т | без отключения потребителей
680 | 2022-07-12 | 10:05 | 14:12 | ТП-411 ЗРУ-10/0,4 кВ
691 | 2022-07-12 | 9:42 | 11:27 | РП-7/6
695 | 2022-07-12 | 8:48 | 16:28 | ТП-335 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
682 | 2022-07-13 | 8:56 | 15:10 | ТП-87 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
692 | 2022-07-13 | 9:14 | 11:10 | РТП-20/19
683 | 2022-07-14 | 9:08 | 10:56 | ТП-226
695 | 2022-07-14 | 8:44 | 15:30 | ТП-335 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т,2Т
700 | 2022-07-14 | 8:10 | 15:30 | РП-7/8 | без отключения потребителей
721 | 2022-07-14 | 10:00 | 16:00 | ТП-297 2Т | без отключения потребителей
684 | 2022-07-15 | 9:25 | 15:25 | ТП-400 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т,2Т
701 | 2022-07-15 | 8:40 | 14:50 | РП-13/12 | без отключения потребителей
722 | 2022-07-18 | 8:51 | 11:17 | РТП 13/14 | без отключения потребителей
674 | 2022-07-18 | 9:40 | 14:58 | ТП-476 ЗРУ10/0,4
695 | 2022-07-18 | 8:32 | 10:30 | ТП 335 ЗРУ-0,4 1 и 2сек 0,4
710 | 2022-07-18 | 8:29 | 11:07 | ВЛ-0,4 ф.3 ТП-450
703 | 2022-07-19 | 9:29 | 14:22 | ТП-840 ЗРУ-10/0,4 кВ
720 | 2022-07-19 | 14:00 | 15:25 | ТП-810 2 сек. 0,4 кВ
723 | 2022-07-19 | 8:20 | 16:10 | РП-13/11 | без отключения потребителей
699 | 2022-07-20 | 8:49 | 16:10 | КЛ-10 кВ ф. 327-326 | без отключения потребителей
704 | 2022-07-20 | 9:25 | 14:30 | ТП-726 ЗРУ-10/0,4 кВ
727 | 2022-07-20 | 13:45 | 15:23 | ТП-114 ЗРУ-0,4 кВ
724 | 2022-07-20 | 8:35 | 16:22 | РП-13/9 | без отключения потребителей
705 | 2022-07-21 | 9:00 | 14:55 | ТП-621 2-я секция 10/0,4кВ, 2Т
725 | 2022-07-21 | 9:02 | 14:00 | РП-13/10 | без отключения потребителей
| 2022-07-21 | 8:48 | 17:34 | ТП-357 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
718 | 2022-07-21 | 13:38 | 18:37 | ТП-836 1-я секция 0,4кВ
735 | 2022-07-21 | 9:59 | 14:50 | КЛ-10кВ ф. "97"/12-РТП-24/6 | без отключения потребителей
| 2022-07-22 | 9:08 | 15:14 | ТП-621 1-я секция 10/0,4кВ, 2Т
726 | 2022-07-22 | 8:17 | 14:59 | РП-6/8 | без отключения потребителей
719 | 2022-07-22 | 13:30 | 15:00 | ТП-836 2-я секция 0,4кВ
706 | 2022-07-22 | 8:23 | 9:50 | ТП-297 2-я секция 0,4кВ ф.5
| 2022-07-22 | 13:18 | 16:39 | ВЛ-10кВ ф. "24"/25 в гр. "24"/25-ТП-10-ТП-377- ТП-7
707 | 2022-07-25 | 8:43 | 10:05 | ТП-59 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т
708 | 2022-07-25 | 14:20 | 16:12 | ТП-45 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
771 | 2022-07-25 | 9:10 | 17:05 | ТП-357 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
752 | 2022-07-25 | 8:35 | 14:34 | РП-2/4 | без отключения потребителей
709 | 2022-07-26 | 9:35 | 14:34 | ТП 486 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т и 2Т
710 | 2022-07-26 | 10:11 | 11:00 | ТП 833 ЗРУ-0,4кВ 1Т
711 | 2022-07-26 | 13:45 | 14:39 | ТП 837 ЗРУ-0,4кВ 1Т
753 | 2022-07-26 | 8:42 | 13:38 | РП 2/7 | без отключения потребителей
712 | 2022-07-27 | 9:20 | 11:10 | ТП-834 1 сек. 0,4 кВ
713 | 2022-07-27 | 14:10 | 15:20 | ТП-834 2 сек. 0,4 кВ
771 | 2022-07-27 | 9:04 | 14:02 | ТП-357 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
737 | 2022-07-27 | 9:30 | 16:20 | ПС "96"/29 | без отключения потребителей
754 | 2022-07-27 | 8:20 | 15:35 | РП-2/22 | без отключения потребителей
714 | 2022-07-28 | 9:10 | 10:50 | ТП-835 1 сек. 0,4 кВ
715 | 2022-07-28 | 13:50 | 15:10 | ТП-835 2 сек. 0,4 кВ
769 | 2022-07-28 | 13:56 | 14:41 | ТП-320 1 сек 0,4 кВ
755 | 2022-07-28 | 8:40 | 16:15 | РП-4/13 | без отключения потребителей
737 | 2022-07-29 | 9:13 | 10:03 | ТП-54А ЗРУ-10кВ
777 | 2022-07-29 | 8:00 | 17:00 | ТП-357 ЗРУ-10/0,4кВ | без отключения потребителей
716 | 2022-07-29 | 9:35 | 12:00 | ТП-836 Ввод 1Т
717 | 2022-07-29 | 13:30 | 14:44 | ТП-836 Ввод 2Т
746 | 2022-07-29 | 8:51 | 15:00 | ВЛ 10кВ ф. "24"/6-РП-7/4
756 | 2022-07-29 | 8:08 | 15:18 | РП-2/8 | без отключения потребителей

## АВГУСТ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
758 | 2022-08-01 | 9:32 | 13:50 | ТП-121А ЗРУ-0,4кВ, 1Т, 2Т
780 | 2022-08-01 | 8:17 | 15:44 | РП-4/3 | без отключения потребителей
779 | 2022-08-01 | 10:20 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. "97"/17-РТП-24/3 | без отключения потребителей
759 | 2022-08-02 | 13:29 | 15:49 | ТП-24 ЗРУ-10/0,4кВ
778 | 2022-08-02 | 9:44 | 16:20 | ТП-114 Ввод 1Т
781 | 2022-08-02 | 8:30 | 15:42 | РП-2/3 | без отключения потребителей
730 | 2022-08-02 | 9:00 | 15:56 | ВЛ-0,4кВ ТП-10-8 ф.2
760 | 2022-08-03 | 9:10 | 15:08 | ТП-756 ЗРУ-0,4кв 1Т 2Т
782 | 2022-08-03 | 8:40 | 16:02 | ПС-96/29 | без отключения потребителей
761 | 2022-08-04 | 9:25 | 14:44 | ТП-208
766 | 2022-08-04 | 9:24 | 11:19 | РП-2/12
772 | 2022-08-04 | 13:48 | 15:40 | ТП-249 1 сек. 0,4 кВ
784 | 2022-08-04 | 9:24 | 11:19 | ВЛ-10 кВ ф. РП-2/12-154
795 | 2022-08-04 | 14:45 | 15:05 | ТП-382 Ввод 1Т | без отключения потребителей
797 | 2022-08-04 | 8:55 | 15:35 | ТП-328 1Т | без отключения потребителей
762 | 2022-08-05 | 8:55 | 14:25 | ТП-72
763 | 2022-08-05 | 9:35 | 15:18 | ТП-328
783 | 2022-08-05 | 9:51 | 11:27 | РП-2/14
796 | 2022-08-05 | 13:25 | 13:55 | ТП-382 Ввод 2Т
776 | 2022-08-08 | 8:41 | 16:28 | ТП-420 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
804 | 2022-08-08 | 9:30 | 11:08 | РП-2/17
812, 770 | 2022-08-08 | 13:43 | 15:30 | ТП-320 2-я секция 0,4кВ, 2Т
763 | 2022-08-08 | 8:41 | 14:51 | ТП-328 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
730 | 2022-08-08 | 9:14 | 10:37 | ВЛ-0,4кВ ТП-10-8 ф.2
817 | 2022-08-08 | 13:42 | 15:52 | ТП-795 ф.6
816 | 2022-08-08 | 9:54 | 10:57 | ВЛ-0,4кВ ТП-10-4 ф.2
731.775 | 2022-08-09 | 9:25 |  | ВЛ 10кВ ф."01"/11
805 | 2022-08-09 | 9:13 | 13:56 | РП-2/24
813 | 2022-08-09 | 13:30 | 16:00 | ТП-85 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
763 | 2022-08-10 | 9:06 | 13:25 | ТП-328 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
785 | 2022-08-10 | 9:12 | 10:18 | ВЛ-10 кВ ф. "23"/10-РП-2/11 | без отключения потребителей
815 | 2022-08-10 | 14:08 | 15:41 | ТП-10-7
810 | 2022-08-10 | 9:20 | 16:16 | РП-1/8
806 | 2022-08-10 | 10:10 | 15:26 | РП-2/2
814 | 2022-08-10 | 9:30 | 10:41 | ТП-10-4
833 | 2022-08-10 | 11:16 | 11:51 | ТП-810 2 сек-0,4кВ
786 | 2022-08-11 | 9:02 | 14:17 | ВЛ-0,4кВ ТП-325 ф.1,5
819 | 2022-08-11 | 8:59 | 15:50 | ТП-841 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
818 | 2022-08-11 | 8:59 | 15:50 | ТП-872 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
811 | 2022-08-11 | 8:59 | 15:50 | РП-1/9
807 | 2022-08-11 | 9:15 | 15:54 | РП-2/5
838 | 2022-08-11 | 10:18 | 15:11 | ТП-212 КЛ-10 кВ ф.212-244 | без отключения потребителей
787 | 2022-08-12 | 9:50 | 11:45 | ВЛ-0,4 кВ ТП-704 ф-1
788 | 2022-08-12 | 13:45 | 15:26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-8 ф-2
822 | 2022-08-12 | 15:05 | 16:37 | 2 сек. 0,4 кВ ТП-160
821 | 2022-08-12 | 14:10 | 16:21 | ТП-10-8 ЗРУ-10/0,4 кВ
820 | 2022-08-12 | 9:35 | 11:23 | ТП-498 ЗРУ-10/0,4 кВ
809 | 2022-08-12 | 9:05 | 11:24 | РП-4/2
838 | 2022-08-12 | 12:03 | 14:12 | КЛ-10 кВ ф.212-244
840 | 2022-08-13 | 13:18 | 15:30 | ВЛ-10 кВ ф. "32"/15
842 | 2022-08-15 | 10:38 | 16:11 | РТП-26 1-я секция 10кВ | без отключения потребителей
764 | 2022-08-15 | 8:42 | 16:50 | ТП-342 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
827, 823 | 2022-08-15 | 8:42 | 17:00 | ПС "96" 2Т 110кВ | без отключения потребителей
843 | 2022-08-15 | 9:20 | 16:11 | ПС "96"/30 | без отключения потребителей
836, 837 | 2022-08-15 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. "24"/14-РП-3/2 | без отключения потребителей
85 | 2022-08-15 | 13:53 | 14:30 | ТП-927 2-я секция 0,4кВ
842 | 2022-08-16 | 10:09 | 16:14 | РТП-26 1-я секция 10кВ | без отключения потребителей
765 | 2022-08-16 | 8:41 | 16:23 | ТП-348 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
827, 823 | 2022-08-16 | 8:46 | 18:30 | ПС "96" 2Т 110кВ | без отключения потребителей
825, 829 | 2022-08-16 | 9:05 | 17:07 | ВЛ 110кВ С-309 | без отключения потребителей
843 | 2022-08-16 | 8:22 | 10:34 | ПС "96"/1, 7, 30 | без отключения потребителей
836, 837 | 2022-08-16 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. "24"/14-РП-3/2 | без отключения потребителей
839 | 2022-08-16 | 8:45 | 13:47 | ТП-888 ф.25
853 | 2022-08-16 | 14:00 | 16:21 | ТП-72 ф.2, 15
842 | 2022-08-17 | 10:35 | 16:03 | РТП-26 1-я секция 10кВ
764 | 2022-08-17 | 8:11 | 16:48 | ТП-342 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
824, 828 | 2022-08-17 | 9:44 | 17:54 | ПС "96" 1Т 110кВ | без отключения потребителей
826.83 | 2022-08-17 | 10:43 | 17:39 | ВЛ 110кВ С-310 | без отключения потребителей
845 | 2022-08-17 | 8:24 | 10:34 | ПС "96"/5, 13 | без отключения потребителей
845 | 2022-08-17 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. "24"/14-РП-3/2 | без отключения потребителей
852 | 2022-08-17 | 14:00 | 14:30 | ТП-6 ф.10
845 | 2022-08-17 | 8:46 | 10:54 | РП-6/11 | без отключения потребителей
747 | 2022-08-18 | 9:58 | 15:11 | ПС-24/54
765 | 2022-08-18 | 9:09 | 16:24 | ТП-348 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
842 | 2022-08-18 | 9:50 | 15:47 | РТП-26 1-я секция 10кВ | без отключения потребителей
846 | 2022-08-18 | 8:13 | 11:05 | ПС "96"/19,20 | без отключения потребителей
866 | 2022-08-18 | 9:25 | 14:40 | ТП-687 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
842 | 2022-08-19 | 9:14 | 14:25 | РТП-26 1-я секция 10кВ | без отключения потребителей
847 | 2022-08-19 | 8:17 | 13:59 | ПС "96"/17,18 | без отключения потребителей
867 | 2022-08-19 | 9:27 | 13:55 | ТП-8 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
764 | 2022-08-19 | 9:06 | #NAME? | ТП-342 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
765 | 2022-08-22 | 8:38 | 14:00 | ТП-348 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т, 2Т
868 | 2022-08-22 | 9:19 | 10:50 | ТП 219 ЗРУ0,4. 1Т
865 | 2022-08-22 | 9:56 | 14:00 | ТП-309 1сек 0,4
854 | 2022-08-22 | 8:20 | 14:59 | ВЛ-0,4кВ ф.2
888 | 2022-08-22 | 10:34 | 11:29 | ПС 96/11,26 | без отключения потребителей
889 | 2022-08-22 | 9:01 | 10:34 | ПС 96/11 | без отключения потребителей
764 | 2022-08-23 | 10:26 | 15:45 | ТП-342 камера 1Т | без отключения потребителей
869 | 2022-08-23 | 9:02 | 10:34 | ТП-10-3 ЗРУ 10/0,4 1Т
855 | 2022-08-23 | 8:48 | 14:48 | ВЛ-0,4кВ ф,1 ТП429 | без отключения потребителей
790 | 2022-08-23 | 10:00 | 16:52 | РП 8 1 сек 10кВ
890 | 2022-08-23 | 8:35 | 15:15 | РТП 26 2сек 10кВ | без отключения потребителей
863 | 2022-08-24 | 9:35 | 11:00 | ТП-783 1 сек 0,4кВ
870 | 2022-08-24 | 9:35 | 13:10 | ТП-277 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т 2Т
856 | 2022-08-24 | 8:05 | 14:17 | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП -429
864 | 2022-08-24 | 13:20 | 14:19 | ТП 783 2сек 0,4кВ
890 | 2022-08-24 | 8:20 | 15:53 | РТП 26 2сек 10кВ | без отключения потребителей
849 | 2022-08-26 | 13:27 | 14:52 | ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ
860 | 2022-08-26 | 9:45 | 18:20 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
859 | 2022-08-26 | 13:49 | 14:34 | ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ
874 | 2022-08-26 | 13:52 | 15:10 | ТП-485 ЗРУ-10/0,4 1Т
873 | 2022-08-26 | 8:56 | 10:16 | ТП-450 ЗРУ-0,4 1Т
880 | 2022-08-26 | 9:45 | 18:25 | ТП-409 ЗРУ-10/0,4 1Т
890 | 2022-08-26 | 8:24 | 13:53 | РТП 26 2сек 10кВ | без отключения потребителей
881 | 2022-08-29 | 9:02 | 16:37 | ТП-21 ЗРУ-10/0,4 кВ
764 | 2022-08-29 | 9:11 | 16:33 | ТП-342 ЗРУ-10/0,4 кВ
898 | 2022-08-29 | 8:49 | 16:30 | ПС "96" 1Т 110/10кВ
907 | 2022-08-29 | 8:49 | 16:30 | ПС "96"\23 | без отключение потребителей
861 | 2022-08-30 | 9:14 | 15:36 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4
884 | 2022-08-30 | 9:25 | 14:19 | ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14
915 | 2022-08-30 | 8:20 | 15:39 | РТП 17/1 | без отключение потребителей
881 | 2022-08-31 | 9:30 | 18:40 | ТП-21 ЗРУ 10/0,4 1Т
882 | 2022-08-31 | 9:07 | 11:00 | ВЛ-10кВ Ф.51-278 в гр ТП-51 ПП
898 | 2022-08-31 | 9:20 | 16:38 | ПС 96 1Т/110 | без отключение потребителей
896 | 2022-08-31 | 10:10 | 14:56 | ПС 28/12
908 | 2022-08-31 | 8:30 | 15:44 | РТП-17/6 | без отключение потребителей
924 | 2022-08-31 | 9:00 | 14:15 | ТП 342 камера 1Т
899 | 2022-08-31 | 9:40 | 14:48 | ТП 164 ЗРУ-10/0,4кВ

## СЕНТЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
857 | 2022-09-01 | 10:12 | 16:28 | ВЛ-10 кВ ф. 51-278
876 | 2022-09-01 | 8:55 | 14:56 | ТП-756 Ввод 1Т | без отключения потребителей
910 | 2022-09-01 | 9:10 | 16:56 | РТП-15/10 | без отключения потребителей
911 | 2022-09-01 | 13:30 | 15:10 | ТП-985 2 сек 10 кВ | без отключения потребителей
925 | 2022-09-01 | 9:20 | 16:35 | ТП-342 2Т | без отключения потребителей
926 | 2022-09-01 | 14:10 | 15:30 | ТП-375 ф-1, ф-9
894 | 2022-09-02 | 10:00 | 13:20 | ТП-888 | без отключения потребителей
909 | 2022-09-02 | 8:56 | 16:35 | РТП-15/10 | без отключения потребителей
916 | 2022-09-02 | 13:30 | 15:00 | ТП-873
895 | 2022-09-05 | 8:59 | 15:53 | ТП-888 2-я секция 10кВ, 2Т | без отключения потребителей
920 | 2022-09-05 | 13:00 | 16:00 | ТП-249 Ввод 2Т | без отключения потребителей
930 | 2022-09-05 | 8:56 | 15:48 | ПС "96"/2 | без отключения потребителей
943 | 2022-09-05 | 8:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.102-136А | без отключения потребителей
940 | 2022-09-05 | 9:07 | 9:58 | КЛ 10кВ ф. "96"/30-РТП-26/7 | без отключения потребителей
935, 938 | 2022-09-06 | 13:30 | 14:56 | ВЛ-10кВ ф. "20"/24-821 | без отключения потребителей
900 | 2022-09-06 | 8:48 | 14:18 | ТП-86 ЗРУ-10/0,4кВ, 1Т
| 2022-09-06 | 9:00 | 10:00 | ТП-348 Ввод 1Т | без отключения потребителей
931 | 2022-09-06 | 8:17 | 15:39 | РТП-23/5 | без отключения потребителей
940 | 2022-09-06 | 11:00 | 17:00 | КЛ 10кВ ф. "96"/30-РТП-26/7 | без отключения потребителей
875 | 2022-09-07 | 9:20 | 14:27 | ТП 327 ЗРУ10/0,4кВ 1Т,2Т
932 | 2022-09-07 | 8:20 | 13:00 | РП 23/8 | без отключения потребителей
9:45 | 2022-09-07 | 9:18 | 16:00 | ПС 23 Южная 3сек 10
883 | 2022-09-08 | 8:20 | 10:22 | ВЛ-0,4кВ ТП-688 Ф.5
872 | 2022-09-08 | 13:23 | 14:27 | ТП-90 ЗРУ0,4кВ камера 1Т
871 | 2022-09-08 | 9:44 | 10:44 | ТП 31 ЗРУ-0,4кВ камера 1Т
936 | 2022-09-08 | 13:26 | 16:01 | ВЛ-0,4 кВ ТП 742 ф.1
933 | 2022-09-08 | 8:34 | 15:25 | РП 1/5 | без отключения потребителей
947 | 2022-09-08 | 9:02 | 16:58 | ТП 10-11 ЗРУ 0,4кВ ф.2,4
876 | 2022-09-09 | 9:46 | 10:25 | ТП-756 Ввод 2Т | без отключения потребителей
902 | 2022-09-09 | 8:55 | 11:00 | ТП-10 2Т
927 | 2022-09-09 | 9:00 | 9:55 | ВЛ-0,4 кВ ТП 79 ф.3 | без отключения потребителей
939 | 2022-09-09 | 8:54 | 15:31 | ПС 96 2Т | без отключения потребителей
948 | 2022-09-09 | 10:00 | 17:00 | ТП-10-12
950 | 2022-09-09 | 13:20 | 15:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 804 ф.3
903 | 2022-09-12 | 9:00 | 10:24 | ТП-96 камера 1Т
937 | 2022-09-12 | 8:59 | 15:05 | ВЛ-0,4 кВ ТП 615 ф.5
963 | 2022-09-12 | 8:50 | 15:52 | РТП-17/9 | без отключения потребителей
956 | 2022-09-13 | 9:15 | 15:35 | ВЛ-10 кВ ф. "23"/35-210
957 | 2022-09-13 | 9:10 | 12:10 | ТП-897 1Т | без отключения потребителей
964 | 2022-09-13 | 8:45 | 15:45 | РТП-17/8 | без отключения потребителей
937 | 2022-09-14 | 9:48 | 15:55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-615 ф-5
958 | 2022-09-14 |  |  | ТП-897 2Т | без отключения потребителей
965 | 2022-09-14 |  |  | РП-1/10 | без отключения потребителей
988 | 2022-09-14 | 8:50 | 16:30 | КЛ-10 кВ ф. РП-2/8-407 | без отключения потребителей
966 | 2022-09-15 | 8:30 | 14:36 | РП-1/11 | без отключения потребителей
905 | 2022-09-15 | 8:53 | 14:25 | ТП 969 ЗРУ-10кВ 2Т | без отключения потребителей
952 | 2022-09-16 | 13:45 | 14:35 | ВЛ-10кВ .23-341 опр 7
988 | 2022-09-16 | 13:49 | 14:38 | КЛ-10кВ ф.РП 2/8-407 | без отключения потребителей
970 | 2022-09-16 | 8:20 | 14:13 | РТП 23/6
906 | 2022-09-16 | 9:35 | 14:30 | ТП 969 ЗРУ-10кВ 1Т | без отключения потребителей
971 | 2022-09-16 | 13:08 | 14:13 | РПТ 23 ЗРУ-0,4кВ ввод 2т | без отключения потребителей
951 | 2022-09-16 | 8:46 | 10:52 | ВЛ-0,4кВ ТП-284 Ф.2
991 | 2022-09-16 | 10:00 | 17:00 | КЛ-10кВ ф. ПС 96/11-РТП 26/8 | без отключения потребителей
923 | 2022-09-19 | 9:35 | 15:05 | ТП-233 ЗРУ-10/0,4кВ 1Т, 2Т
956 | 2022-09-19 | 9:25 | 15:17 | ВЛ-10 кВ ф. "23"/35-210
992 | 2022-09-19 | не сообщали | не сообщали | КЛ-10кВ ф.РТП-26/7-96/11 | без отключения потребителей
995 | 2022-09-19 | 10:07 | 10:51 | Рек-5 | без отключения потребителей
921 | 2022-09-20 | 9:31 | 16:48 | РТП-22 1сек-0,4кВ | без отключения потребителей
974 | 2022-09-20 | 9:00 | 16:17 | ВЛ-10кВ ф.РТП-24/12, РТП-24/15
990 | 2022-09-20 | 13:12 | 16:05 | ВЛ-0,4кВ ТП-53 ф.14 | без отключения потребителей
996 | 2022-09-20 | 8:40 | 15:36 | РТП-17/11 | без отключения потребителей
1000 | 2022-09-20 | 13:26 | 14:55 | ВЛ-10кВ ф.4-358
986 | 2022-09-22 | 13:09 | 16:10 | ВЛ-10 кВ ф. "20"/35-427
922 | 2022-09-22 | 9:01 | 14:05 | РТП-22 2 сек. 0,4 кВ
905 | 2022-09-23 | 8:45 | 10:55 | ТП-947 2Т | без отключения потребителей
1024 | 2022-09-23 | 9:15 | 16:20 | КЛ-10 кВ ф. РТП-26/15-840 | без отключения потребителей
1022 | 2022-09-23 | 8:50 | 16:15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-804 ф-1, ф-2, ф-3
1027 | 2022-09-23 | 8:25 | 15:40 | РТП-22/7 | без отключения потребителей
975 | 2022-09-26 | 9:22 | 11:34 | ВЛ-10 кВ ФРТП-24/11, 16
993 | 2022-09-26 | 14:05 | 14:56 | ТП-98 2сек-0,4 кВ
904 | 2022-09-26 | 9:05 | 16:09 | ТП-947 2Т | без отключения потребителей
1031 | 2022-09-26 | 8:35 | 15:57 | РП-3/5 | без отключения потребителей
1032 | 2022-09-26 | 8:25 | 10:30 | РТП-24/11, 16
976 | 2022-09-27 | 9:32 | 10:32 | РТП-24/13,14
981 | 2022-09-27 | 8:40 | 9:40 | ТП-45А 2Т | без отключения потребителей
982 | 2022-09-27 | 9:50 | 10:22 | ТП-407 2Т | без отключения потребителей
1009 | 2022-09-27 | 8:35 | 15:00 | ТП-768 1Т | без отключения потребителей
1034 | 2022-09-27 | 13:05 | 15:30 | Р-3, Р-4 | без отключения потребителей
1033 | 2022-09-27
1036 | 2022-09-28 | 8:45 | 15:20 | РТП-22/6 | без отключения потребителей
1035 | 2022-09-28 | 8:35 | 15:27 | РТП-19/20 | без отключения потребителей
983 | 2022-09-28 | 10:30 | 11:35 | ТП-99 2 сек-10кВ ,2Т | без отключения потребителей
987 | 2022-09-28 | 9:49 | 13:55 | ВЛ-10 кВ ф. "24"/25-РП-7/5
1045 | 2022-09-28 | 13:52 | 15:22 | ВЛ-10 кВ ф. "96"/8-191 | без отключения потребителей
1048 | 2022-09-28 | 13:22 | 14:14 | ТП-272 1Т | без отключения потребителей
1047 | 2022-09-29 | 13:09 | 14:38 | РТП-24/12 | без отключения потребителей
1038 | 2022-09-29 | 8:30 | 13:11 | РТП-20/5 | без отключения потребителей
1037 | 2022-09-29 | 8:40 | 15:27 | РТП-23/3 | без отключения потребителей
984 | 2022-09-29 | 9:47 | 14:45 | ТП-696 1 сек-10/0,4кВ ,1Т
1019 | 2022-09-29 | 9:09 | 16:21 | ВЛ-0,4кВ ТП-284 ф.2

## ОКТЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1065 | 2022-10-03 | 13:13 | 15:10 | ВЛ-10кВ Ф. 28/12-535
1026 | 2022-10-03 | 10:00 | 15:22 | ВЛ-10кВ Ф.23/35-210
1055 | 2022-10-03 | 8:30 | 15:44 | РТП 19/13 | без отключения потребителей
1054 | 2022-10-03 | 8:30 | 15:33 | РТП 25/18 | без отключения потребителей
1011 | 2022-10-03 | 9:05 | 12:12 | ТП-57 1Т | без отключения потребителей
1066 | 2022-10-03 | 13:33 | 15:20 | ТП-128 1Т | без отключения потребителей
1003 | 2022-10-04 | 8:00 | 17:00 | ПС" 24" 1 сек-10кВ | без отключения потребителей
1057 | 2022-10-04 | 8:30 | 15:41 | РТП-22/9 | без отключения потребителей
1060 | 2022-10-04 | 8:30 | 15:30 | РТП-25/15 | без отключения потребителей
1012 | 2022-10-04 | 8:58 | 14:45 | ТП -57 2Т | без отключения потребителей
1046 | 2022-10-04 | 9:51 | 15:10 | ВЛ-10кВ ф.358-4
1004 | 2022-10-05 | 10:30 | 13:40 | 2 сек-10 кВ П/ст "24" | без отключения потребителей
1013 | 2022-10-05 | 8:50 | 15:00 | ТП-58 1Т | без отключения потребителей
1021 | 2022-10-05 | 9:20 | 16:10 | ВЛ-10 кВ Ф 23/35-210 | без отключения потребителей
1058 | 2022-10-05 | 8:30 | 15:15 | РТП-25/8 | без отключения потребителей
1059 | 2022-10-05 | 8:30 | 15:15 | РТП-22/11 | без отключения потребителей
1014 | 2022-10-06 | 9:10 | 15:00 | ТП-58 2Т | без отключения потребителей
1072 | 2022-10-06 | 9:40 | 16:30 | ТП-969 ф-9, 18 | без отключения потребителей
1056 | 2022-10-06 | 8:30 | 15:40 | РТП-25/5 | без отключения потребителей
1061 | 2022-10-06 | 8:40 | 16:02 | РТП-22/12 | без отключения потребителей
1067 | 2022-10-06 | 13:53 | 16:44 | КЛ-10 кВ Ф РП-2/14-оп.№121
1068 | 2022-10-06 | 14:50 | 16:10 | ТП-657 ЗРУ-0,4 кВ
1062 | 2022-10-07 | 8:40 | 16:10 | РТП-25/6 | без отключения потребителей
1063 | 2022-10-07 | 8:30 | 16:20 | РТП-22/3 | без отключения потребителей
1071 | 2022-10-07 | 14:10 | 15:05 | ТП-648 ЗРУ-0,4 кВ
1082 | 2022-10-07 | 9:15 | 16:20 | ВЛ-10 кВ ф. "23"/35-210
1017 | 2022-10-10 | 8:00 | 17:00 | ТП-45А 1Т, ТП-407 1Т, ТП-24 1Т, ТП-66 2Т | без отключения потребителей
| 2022-10-10 | 9:07 | 15:49 | ВЛ-10 кВ ф."23" /35-210 | без отключения потребителей
1086 | 2022-10-10 | 8:10 | 15:23 | РТП-25/2 | без отключения потребителей
1103 | 2022-10-10 | 10:01 | 14:19 | ВЛ-0,4кВ ТП-506 ф.5
1077 | 2022-10-11 | 9:23 | 13:42 | ТП -391 ЗРУ-10/0,4кВ
1087 | 2022-10-11 | 8:30 | 15:47 | РТП 25/14 | без отключения потребителей
1088 | 2022-10-11 | 8:30 | 15:32 | РТП 22/13 | без отключения потребителей
1081 | 2022-10-11 | 9:10 | 14:35 | ТП 825 1 сек 10кВ , 1Т | без отключения потребителей
1078 | 2022-10-13 | 10:22 | 13:28 | ТП 898 ЗРУ 10/04кВ
1090 | 2022-10-13 | 8:30 | 15:33 | РТП-23/15 | без отключения потребителей
1089 | 2022-10-13 | 8:30 | 15:33 | РТП-25/16 | без отключения потребителей
1051 | 2022-10-13 | 9:30 | 11:13 | ТП-828 1сек-10/0,4 кВ, 1Т | без отключения потребителей
1091 | 2022-10-13 | 8:40 | 17:03 | РТП-23/16 | без отключения потребителей
1092 | 2022-10-13 | 8:40 | 16:05 | РП-1/3 | без отключения потребителей
1052 | 2022-10-14 | 9:30 | 11:29 | ТП-828 2сек-10/0,4 кВ, 1Т
1093 | 2022-10-14 | 8:35 | 16:41 | РТП-17/12 | без отключения потребителей
1094 | 2022-10-14 | 8:35 | 15:15 | РТП-22/14 | без отключения потребителей
1107 | 2022-10-14 | 8:39 | 15:38 | РТП-19 2Т | без отключения потребителей
1096 | 2022-10-17 | 13:30 | 14:24 | ТП-926 1-я, 2-я сек. 0,4 кВ, 1Т,2Т
1107 | 2022-10-17 | 9:00 | 14:00 | ТП-920 Ввод 1Т, Ввод 2Т | без отключения потребителей
| 2022-10-17 | 9:00 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф."23" /35-210 | без отключения потребителей
1111 | 2022-10-17 | 8:16 | 15:45 | РП-5/8 | без отключения потребителей
| 2022-10-18 | 10-00 | 11:06 | ТП-407 ф. 18, 19
1105 | 2022-10-18 | 13:00 | 14:29 | ТП-986 1-я секция 0,4кВ
1097 | 2022-10-18 | 9:00 | 14:50 | ТП-800 ЗРУ-10/04кВ, 1Т, 2Т
1020, 1026 | 2022-10-18 | 8:00 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф."23" /35-210 | без отключения потребителей
1109 | 2022-10-18 | 8:05 | 15:52 | РТП-28/5 | без отключения потребителей
1110, 1121 | 2022-10-18 | 8:04 | 13:39 | РТП-17/5 | без отключения потребителей
1106 | 2022-10-18 | 8:36 | 15:43 | ТП-702 ф.8
1098 | 2022-10-19 | 9:00 | 13:50 | ТП-480 ЗРУ 10/0,4кВ 1Т,2Т
1113 | 2022-10-19 | 8:30 | 14:50 | РП 5/10 | без отключения потребителей
1135 | 2022-10-19 | 9:35 |  | ПС 24"/11 | без отключения потребителей
1101 | 2022-10-19 | 9:30 | 16:00 | Ф. 01"/11
1137 | 2022-10-20 | 10:01 | 11:17 | ВЛ-10кВ Ф.20"/08-РТП 15/5 | без отключения потребителей
1099 |  | 10:40 | 14:48 | ТП 203 ЗРУ 10/0,4кВ 1Т,2Т
1112 |  | 8:30 | 15:43 | РТП 28/7 | без отключения потребителей
1108 |  | 8:30 | 15:48 | РП 2/13 | без отключения потребителей
1100 | 2022-10-21 | 9:15 | 13:40 | ТП-360 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1114 | 2022-10-21 | 8:35 | 16:16 | РТП-28/6 | без отключения потребителей
1115 | 2022-10-21 | 8:40 | 16:55 | РТП-27/12 | без отключения потребителей
1135 | 2022-10-21 |  | 11:02 | ПС "24"/11 | без отключения потребителей
1139 | 2022-10-21 | 13:30 | 16:35 | ТП-897 2Т | без отключения потребителей
1122 | 2022-10-24 | 9:31 | 14:24 | ТП-399 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
1139 | 2022-10-24 | 14:27 | 15:19 | ТП-897 1Т
1145 | 2022-10-24 | 8:45 | 15:47 | РТП-28/1 | без отключения потребителей
1146 | 2022-10-24 | 8:30 | 15:50 | РП-5/9 | без отключения потребителей
1123 | 2022-10-25 | 9:25 | 14:10 | ТП-403 ЗРУ-10/0,4 кВ
1148 | 2022-10-25 | 8:35 | 14:45 | РП-5/14 | без отключения потребителей
1147 | 2022-10-25 | 8:20 | 16:10 | РТП-28/4 | без отключения потребителей
1124 | 2022-10-26 | 9:00 | 14:45 | ТП-331 ЗРУ-10/0,4 кВ, 1Т, 2Т
| 2022-10-26 | 8:40 | 15:54 | ВЛ-10 кВ ф."23" /35-210 | без отключения потребителей
1149 | 2022-10-26 | 8:15 | 15:46 | РТП-28/8 | без отключения потребителей
1150 | 2022-10-26 | 8:14 | 15:50 | РП-5/13 | без отключения потребителей
1162 | 2022-10-26 | 12:02 | 14:32 | ТП-458 ф.3, 13 | без отключения потребителей
1125 | 2022-10-27 | 9:00 | 14:25 | ТП-336 ЗРУ-10/0,4 кВ 1-я секция, 1Т
| 2022-10-27 | 8:55 | 14:46 | ВЛ-10 кВ ф."23" /35-210 | без отключения потребителей
1153 | 2022-10-27 | 9:06 | 13:48 | ПС "96"/12 | без отключения потребителей
1152 | 2022-10-27 | 8:05 | 15:37 | РП-6/3 | без отключения потребителей
1126 | 2022-10-28 | 9:03 | 13:00 | ТП-336 2сек 10кВ, 2сек 0,4кВ,2Т
1133 | 2022-10-28 | 9:20 | 15:45 | ВЛ-10кВ 28"/15 в гр ПС 28-Р-7
1154 | 2022-10-28 | 9:43 | 12:04 | Пс "Полярная" яч 21 | без отключения потребителей
1169 | 2022-10-28 | 10:21 | 15:27 | КЛ-10кВ Ф.РП-10/11 887/6 | без отключения потребителей
1171 | 2022-10-30 | 9:20 | 13:27 | ТП-458 ЗРУ-10/0,4 кВ
1127 | 2022-10-31 | 9:05 | 13:25 | ТП-867 ЗРУ-0,4 кВ, 1Т, 2Т
1151 | 2022-10-31 | 8:40 | 17:30 | РТП-28 яч.9 | без отключения потребителей
1170 | 2022-10-31 | 9:30 | 16:28 | КЛ-10 кВ Ф РП-10/6-887 | без отключения потребителей
1178 | 2022-10-31 | 8:10 | 16:05 | РП-5/15 | без отключения потребителей

## НОЯБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания
1128 | 2022-11-01 | 9:00 | 11:14 | ТП-384 ЗРУ 10/0,4кВ,1Т и 2Т
1129 | 2022-11-01 | 13:30 | 14:12 | ТП-702 ЗРУ-10кВ яч 5 | Без отключения потребителей
1163 | 2022-11-01 | 9:11 | 10:38 | ВЛ-0,4 ТП 10-15 ф.6,7
1177 | 2022-11-01 | 9:06 | 16:00 | РТП-28/2 | Без отключения потребителей
1179 | 2022-11-01 | 8:19 | 15:50 | РП-5/12 | Без отключения потребителей
1130 | 2022-11-02 | 9:34 | 11:08 | ТП-233 ЗРУ-0,4кВ ввод 1Т | Без отключения потребителей
1131 | 2022-11-02 | 13:40 | 15:45 | ТП- 932 ЗРУ 10/0,4кВ 1Т
1172 | 2022-11-02 | 8:54 | 13:03 | ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф.3 | Без отключения потребителей
1180 | 2022-11-02 | 9:09 | 16:30 | РТП -28/3 | Без отключения потребителей

## ДЕКАБРЬ
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУП "АЭС".
Номер заявки | Дата отключения | Время отключения | Время включения | Объект сетевого хозяйства | Примечания