## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 17.06.2015г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 9.3787 | 62.4267 | 29.0739 | 3.3998 | 35.7562 | 9.7304 | 5.803 | 4.2204 | 12.6612 | 49.7655 | 1.4068 | 5.51 | 171.4537 | 65.4162 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.8136 | 39.0387 | 9.2614 | 3.517 | 35.5217 | 4.8066 | 12.7784 | 141.5592
01:00:00 | 9.1442 | 59.789 | 28.4877 | 3.3998 | 35.6389 | 8.3236 | 5.4513 | 3.9859 | 12.7784 | 47.3036 | 1.4068 | 5.51 | 160.0234 | 61.3716 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.1102 | 35.17 | 9.3787 | 3.517 | 35.5217 | 4.8066 | 12.075 | 133.2063
02:00:00 | 8.7925 | 67.7022 | 32.5909 | 3.517 | 35.6389 | 8.4408 | 5.2755 | 3.9859 | 12.7784 | 50.6448 | 1.4068 | 5.51 | 177.1688 | 71.0434 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.4619 | 34.9941 | 9.6131 | 3.517 | 35.6389 | 4.3376 | 13.1301 | 145.0762
03:00:00 | 11.6061 | 86.1665 | 43.1419 | 3.2825 | 35.5217 | 11.2544 | 6.3306 | 3.9859 | 12.6612 | 61.3716 | 1.4068 | 5.6272 | 231.6823 | 87.5733 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.517 | 40.973 | 10.551 | 3.9859 | 35.5217 | 5.8617 | 16.5299 | 184.6424
04:00:00 | 12.6612 | 103.3998 | 44.4314 | 3.3998 | 35.5217 | 12.075 | 8.7925 | 5.9789 | 12.544 | 66.1196 | 1.4068 | 5.3927 | 272.1278 | 94.4314 | 0 | 2.1102 | 0 | 4.6893 | 59.789 | 15.592 | 4.5721 | 35.4045 | 6.2134 | 22.5088 | 233.8804
05:00:00 | 13.4818 | 124.3259 | 51.2309 | 4.9238 | 35.17 | 15.1231 | 11.7819 | 6.0961 | 12.6612 | 75.2638 | 1.4068 | 5.2755 | 314.7714 | 97.7726 | 0 | 1.993 | 0 | 3.2825 | 70.6917 | 22.7433 | 6.3306 | 35.0528 | 10.4338 | 26.612 | 272.5674
06:00:00 | 13.3646 | 123.095 | 51.2309 | 5.3927 | 35.0528 | 16.2954 | 15.6506 | 5.9789 | 12.6612 | 86.694 | 1.4068 | 5.2755 | 339.3904 | 113.4232 | 0 | 1.993 | 0 | 3.0481 | 75.4396 | 22.9777 | 8.7925 | 34.9355 | 8.6753 | 29.66 | 301.5826
07:00:00 | 13.1301 | 118.8746 | 51.3482 | 5.041 | 35.0528 | 15.2403 | 16.8816 | 5.8617 | 12.6612 | 79.8359 | 1.4068 | 5.2755 | 322.6846 | 112.8957 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.517 | 77.9015 | 25.2052 | 9.7304 | 34.9355 | 9.8476 | 31.653 | 318.2884
08:00:00 | 14.7714 | 122.5674 | 50.5275 | 4.8066 | 35.0528 | 16.4127 | 15.8265 | 5.8617 | 12.6612 | 86.694 | 1.4068 | 5.3927 | 332.3564 | 110.0821 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.6342 | 79.3083 | 22.8605 | 9.1442 | 35.0528 | 8.3236 | 33.177 | 314.7714
09:00:00 | 14.8886 | 116.5885 | 52.5205 | 4.6893 | 34.9355 | 15.3576 | 17.0574 | 6.0961 | 12.544 | 86.8699 | 1.4068 | 5.2755 | 330.5979 | 110.4338 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.3998 | 82.2978 | 23.095 | 9.9648 | 34.9355 | 9.2614 | 33.5287 | 318.728
10:00:00 | 13.1301 | 118.1712 | 50.0586 | 5.041 | 34.8183 | 17.585 | 15.6506 | 5.7444 | 12.544 | 88.6284 | 1.4068 | 5.2755 | 327.5205 | 114.1266 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.8687 | 87.5733 | 22.3916 | 9.6131 | 34.8183 | 9.4959 | 32.8253 | 323.1243
11:00:00 | 13.8335 | 118.1712 | 53.3411 | 4.5721 | 34.9355 | 15.2403 | 15.2989 | 5.9789 | 12.544 | 84.9355 | 1.4068 | 5.1583 | 324.8828 | 105.1583 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.2825 | 78.7808 | 24.0328 | 9.2614 | 34.8183 | 8.7925 | 32.8253 | 311.694
12:00:00 | 14.3025 | 114.4783 | 51.6999 | 5.041 | 34.8183 | 18.4056 | 14.7714 | 6.3306 | 12.544 | 83.5287 | 1.4068 | 5.1583 | 324.8828 | 108.8511 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.2825 | 75.0879 | 21.6882 | 10.3165 | 34.8183 | 10.7855 | 32.0047 | 306.4185
13:00:00 | 14.1852 | 103.5756 | 51.6999 | 5.2755 | 35.0528 | 16.9988 | 14.9472 | 5.51 | 12.544 | 86.694 | 1.4068 | 5.2755 | 313.4525 | 105.3341 | 0 | 1.993 | 0 | 3.3998 | 72.0985 | 21.2192 | 8.0891 | 34.9355 | 9.8476 | 31.7702 | 293.2298
14:00:00 | 15.3576 | 109.2028 | 56.7409 | 5.1583 | 35.0528 | 17.585 | 13.3646 | 5.1583 | 12.544 | 91.442 | 1.4068 | 5.2755 | 318.728 | 113.0715 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.9859 | 62.2509 | 20.5158 | 6.0961 | 34.9355 | 10.0821 | 27.9015 | 277.4033
15:00:00 | 15.0059 | 102.8722 | 57.3271 | 4.8066 | 35.17 | 14.8886 | 12.1336 | 4.6893 | 12.6612 | 89.8593 | 1.4068 | 5.2755 | 316.0903 | 118.5229 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.8687 | 60.6682 | 16.061 | 5.041 | 34.9355 | 9.7304 | 24.5018 | 269.9297
16:00:00 | 16.061 | 107.6202 | 56.1547 | 4.4549 | 35.17 | 14.1852 | 11.7819 | 4.5721 | 12.544 | 91.7937 | 1.4068 | 5.3927 | 311.694 | 115.5334 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.8687 | 56.7995 | 13.3646 | 4.2204 | 35.0528 | 7.8546 | 20.3986 | 240.4748
17:00:00 | 16.6471 | 102.6964 | 58.4994 | 4.2204 | 35.0528 | 15.7093 | 10.7268 | 4.5721 | 12.544 | 90.0352 | 1.4068 | 5.1583 | 310.8148 | 113.4232 | 0 | 1.993 | 0 | 4.8066 | 55.9203 | 13.5991 | 3.6342 | 35.0528 | 8.2063 | 19.4607 | 242.6729
18:00:00 | 16.7644 | 110.6096 | 60.3751 | 3.9859 | 34.9355 | 15.592 | 8.9683 | 4.5721 | 12.544 | 96.3658 | 1.4068 | 5.1583 | 324.8828 | 117.8195 | 0 | 2.1102 | 0 | 4.3376 | 58.9097 | 13.1301 | 3.7515 | 34.9355 | 8.3236 | 19.4607 | 248.8277
19:00:00 | 15.4748 | 113.2474 | 51.5826 | 4.1032 | 35.17 | 16.1782 | 5.4513 | 4.1032 | 12.544 | 89.1559 | 1.4068 | 5.2755 | 305.0996 | 104.4549 | 0 | 2.1102 | 0 | 5.041 | 57.8546 | 11.9578 | 3.9859 | 35.17 | 7.7374 | 18.9918 | 231.2427
20:00:00 | 12.4267 | 91.442 | 43.1419 | 3.517 | 35.2872 | 12.1923 | 6.3306 | 4.3376 | 12.544 | 74.3845 | 1.4068 | 5.3927 | 247.0692 | 84.5838 | 0 | 2.1102 | 0 | 3.9859 | 50.2931 | 10.9027 | 4.4549 | 35.17 | 6.6823 | 16.5299 | 189.4783
21:00:00 | 10.6682 | 72.8019 | 35.6389 | 3.3998 | 35.4045 | 11.1372 | 5.4513 | 4.2204 | 12.544 | 62.075 | 1.4068 | 5.3927 | 199.1501 | 72.0985 | 0 | 1.993 | 0 | 3.2825 | 44.6659 | 9.7304 | 3.8687 | 35.2872 | 5.1583 | 14.1852 | 161.7819
22:00:00 | 9.7304 | 66.6471 | 30.129 | 3.2825 | 35.4045 | 9.9648 | 6.3306 | 4.3376 | 12.544 | 56.272 | 1.4068 | 5.3927 | 182.4443 | 66.4713 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.6964 | 40.2696 | 10.3165 | 3.9859 | 35.4045 | 4.8066 | 13.1301 | 152.9894
23:00:00 | 9.027 | 64.5369 | 30.4807 | 3.3998 | 35.6389 | 9.6131 | 5.4513 | 4.1032 | 12.6612 | 53.6342 | 1.4068 | 5.3927 | 174.9707 | 61.1958 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.5791 | 39.3904 | 9.4959 | 3.7515 | 35.5217 | 4.9238 | 13.0129 | 142.8781
24:00:00 | 9.4959 | 65.2403 | 28.8394 | 3.3998 | 35.5217 | 8.9097 | 5.803 | 4.1032 | 12.7784 | 49.0621 | 1.4068 | 5.51 | 167.9367 | 62.075 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.4619 | 39.2145 | 10.0821 | 3.3998 | 35.4045 | 4.6893 | 13.0129 | 141.9988
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,3,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49