## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 20.06.2018г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 6.4478 | 48.5346 | 32.0047 | 4.1032 | 35.0528 | 15.9437 | 11.4302 | 19.4607 | 30.0117 | 68.2298 | 0 | 5.041 | 258.0598 | 75.0879 | 1.2896 | 2.1102 | 11.8406 | 35.4045 | 54.8652 | 9.1442 | 5.8617 | 34.7011 | 10.0821 | 15.9437 | 233.8804
01:00:00 | 6.3306 | 48.7104 | 31.5358 | 4.1032 | 35.17 | 16.061 | 10.7268 | 19.8124 | 30.9496 | 66.4713 | 0 | 5.041 | 257.6202 | 70.6917 | 1.2896 | 2.1102 | 9.3787 | 32.1219 | 53.6342 | 8.9097 | 5.51 | 34.4666 | 9.6131 | 16.6471 | 223.3294
02:00:00 | 8.2063 | 57.5029 | 32.3564 | 4.2204 | 34.8183 | 16.2954 | 13.3646 | 19.9297 | 31.3013 | 71.9226 | 0 | 4.9238 | 279.1618 | 75.0879 | 1.4068 | 1.993 | 9.3787 | 35.9906 | 54.8652 | 9.4959 | 5.9789 | 34.5838 | 11.0199 | 15.9437 | 236.5182
03:00:00 | 8.9097 | 65.4162 | 41.7351 | 4.6893 | 34.9355 | 20.7503 | 13.1887 | 23.6811 | 31.0668 | 79.66 | 0 | 4.9238 | 321.8054 | 89.5076 | 1.4068 | 2.1102 | 9.2614 | 48.1829 | 65.592 | 10.3165 | 7.3857 | 34.3494 | 13.0129 | 19.2263 | 293.6694
04:00:00 | 10.3165 | 88.4525 | 49.1208 | 5.51 | 34.7011 | 23.3294 | 18.1125 | 32.3564 | 31.3013 | 84.2321 | 0 | 4.8066 | 382.9132 | 97.5967 | 1.4068 | 2.1102 | 11.7233 | 53.1067 | 92.8488 | 18.4056 | 9.4959 | 34.4666 | 16.4127 | 28.3705 | 371.9226
05:00:00 | 10.6682 | 92.1454 | 51.5826 | 5.51 | 34.5838 | 27.9015 | 29.3669 | 39.0387 | 30.8324 | 93.728 | 0 | 4.9238 | 430.3927 | 101.8171 | 1.2896 | 2.1102 | 18.6401 | 56.9754 | 107.796 | 19.578 | 17.3505 | 34.2321 | 18.1712 | 38.4525 | 443.1419
06:00:00 | 12.4267 | 99.7069 | 55.803 | 5.7444 | 34.4666 | 30.129 | 35.17 | 42.204 | 30.8324 | 103.7515 | 0 | 4.6893 | 484.027 | 113.5991 | 1.4068 | 2.1102 | 11.6061 | 58.3822 | 119.4021 | 26.3775 | 16.5299 | 34.1149 | 22.5088 | 43.728 | 491.061
07:00:00 | 10.551 | 106.9168 | 54.1618 | 5.8617 | 34.2321 | 30.5979 | 41.8523 | 43.1419 | 30.7151 | 110.0821 | 0 | 4.8066 | 500.7327 | 121.1606 | 1.2896 | 1.993 | 12.075 | 57.9132 | 122.9191 | 22.5088 | 18.9918 | 34.1149 | 19.9297 | 46.3072 | 499.8535
08:00:00 | 10.551 | 105.51 | 64.3611 | 5.7444 | 34.2321 | 31.0668 | 31.8288 | 43.2591 | 30.8324 | 110.9613 | 0 | 4.6893 | 495.8968 | 119.2263 | 1.2896 | 2.1102 | 11.7233 | 59.0856 | 125.2052 | 19.9297 | 19.6952 | 34.1149 | 19.3435 | 46.6589 | 504.6893
09:00:00 | 10.7855 | 104.6307 | 61.313 | 5.7444 | 34.1149 | 30.9496 | 34.2907 | 42.4385 | 30.8324 | 110.9613 | 0 | 4.6893 | 497.2157 | 122.5674 | 1.4068 | 2.1102 | 21.102 | 57.0926 | 124.6776 | 18.4056 | 20.1641 | 34.1149 | 20.5158 | 47.0106 | 508.2063
10:00:00 | 9.8476 | 99.1794 | 58.0305 | 5.7444 | 34.1149 | 33.646 | 31.8288 | 43.0246 | 31.7702 | 112.3681 | 0 | 4.5721 | 497.2157 | 117.6436 | 1.2896 | 1.993 | 11.6061 | 58.6166 | 121.6882 | 21.2192 | 19.6952 | 33.9977 | 20.1641 | 45.8382 | 499.4138
11:00:00 | 11.9578 | 94.0797 | 55.5686 | 5.7444 | 33.9977 | 38.3353 | 31.653 | 42.4385 | 31.5358 | 111.6647 | 0 | 4.6893 | 490.1817 | 117.1161 | 1.2896 | 2.1102 | 11.7233 | 59.9062 | 124.5018 | 18.1712 | 19.9297 | 33.9977 | 18.4056 | 45.6038 | 494.578
12:00:00 | 10.9027 | 95.3107 | 64.1266 | 6.2134 | 34.2321 | 34.1149 | 32.1805 | 42.3212 | 31.1841 | 108.6753 | 0 | 4.5721 | 491.5006 | 123.6225 | 1.4068 | 2.1102 | 11.7233 | 58.9683 | 123.6225 | 18.4056 | 20.2814 | 33.8804 | 19.6952 | 43.1419 | 494.1383
13:00:00 | 10.7855 | 87.7491 | 60.2579 | 5.9789 | 34.1149 | 34.4666 | 27.4326 | 39.6249 | 31.5358 | 113.0715 | 0 | 4.6893 | 477.8722 | 120.2814 | 1.2896 | 2.1102 | 11.4889 | 60.9613 | 115.0059 | 16.2954 | 17.4678 | 34.1149 | 19.4607 | 41.1489 | 480.51
14:00:00 | 9.6131 | 79.8359 | 62.6026 | 5.9789 | 34.2321 | 32.4736 | 24.7948 | 35.8734 | 31.1841 | 112.544 | 0 | 4.6893 | 446.6589 | 123.9742 | 1.4068 | 2.1102 | 11.6061 | 58.0305 | 104.1032 | 14.8886 | 15.2403 | 34.2321 | 19.6952 | 38.3353 | 448.857
15:00:00 | 11.8406 | 77.374 | 62.2509 | 5.6272 | 34.3494 | 33.2943 | 20.7503 | 32.0047 | 31.5358 | 108.1477 | 0 | 5.2755 | 434.789 | 119.2263 | 1.4068 | 2.1102 | 11.7233 | 60.7268 | 95.3107 | 15.592 | 11.2544 | 34.3494 | 21.3365 | 28.8394 | 425.5569
16:00:00 | 11.0199 | 74.7362 | 60.8441 | 5.6272 | 34.5838 | 32.2392 | 20.3986 | 28.7222 | 30.9496 | 112.544 | 0 | 5.1583 | 422.9191 | 116.5885 | 0 | 2.1102 | 11.8406 | 58.9683 | 92.3212 | 15.3576 | 11.0199 | 34.3494 | 21.4537 | 27.6671 | 404.4549
17:00:00 | 11.1372 | 75.9672 | 56.1547 | 4.9238 | 34.5838 | 32.8253 | 19.1676 | 28.0188 | 31.5358 | 108.6753 | 0 | 5.041 | 415.4455 | 115.5334 | 1.4068 | 2.1102 | 9.027 | 57.6788 | 84.9355 | 15.1231 | 8.7925 | 34.4666 | 20.7503 | 22.8605 | 376.7585
18:00:00 | 11.2544 | 80.5393 | 58.1477 | 4.6893 | 34.5838 | 33.4115 | 17.7608 | 26.143 | 31.0668 | 111.4889 | 0 | 5.041 | 418.5229 | 117.1161 | 1.4068 | 2.1102 | 11.8406 | 61.8992 | 84.5838 | 15.1231 | 11.0199 | 34.3494 | 20.5158 | 32.1219 | 407.5322
19:00:00 | 10.551 | 79.1325 | 52.9894 | 14.1852 | 34.5838 | 29.1911 | 11.4302 | 24.1501 | 31.3013 | 106.7409 | 0 | 4.9238 | 411.9285 | 110.0821 | 1.2896 | 1.993 | 11.6061 | 60.4924 | 79.4842 | 12.7784 | 0 | 34.3494 | 18.7573 | 29.3083 | 365.3283
20:00:00 | 10.1993 | 61.7233 | 42.3212 | 13.0129 | 34.7011 | 23.6811 | 11.4302 | 22.8605 | 31.4185 | 85.4631 | 0 | 5.041 | 346.864 | 90.211 | 1.4068 | 1.993 | 11.8406 | 51.3482 | 66.9988 | 11.2544 | 0 | 34.5838 | 14.4197 | 26.4947 | 300.7034
21:00:00 | 35.8734 | 55.2169 | 37.7491 | 9.8476 | 34.7011 | 19.578 | 11.2544 | 20.3986 | 31.4185 | 75.7913 | 0 | 5.041 | 335.4338 | 79.8359 | 1.4068 | 2.1102 | 11.6061 | 42.204 | 58.9097 | 10.6682 | 0 | 34.5838 | 12.7784 | 24.7362 | 266.4127
22:00:00 | 33.0598 | 51.524 | 33.8804 | 10.0821 | 34.9355 | 18.5229 | 11.2544 | 20.2814 | 31.4185 | 70.1641 | 0 | 5.041 | 317.8488 | 76.143 | 1.4068 | 2.1102 | 9.1442 | 38.3353 | 56.0961 | 10.1993 | 0 | 34.4666 | 11.0199 | 23.7984 | 250.1465
23:00:00 | 32.2392 | 52.4033 | 33.7632 | 10.1993 | 34.9355 | 18.1712 | 11.2544 | 19.578 | 31.8875 | 67.1747 | 0 | 5.1583 | 305.9789 | 72.9777 | 1.4068 | 2.1102 | 9.3787 | 36.8113 | 55.2169 | 10.0821 | 0 | 34.4666 | 10.6682 | 23.7984 | 235.6389
24:00:00 | 30.4807 | 48.7104 | 32.2392 | 12.7784 | 35.0528 | 16.1782 | 11.2544 | 18.5229 | 30.4807 | 63.1301 | 0 | 5.2755 | 290.592 | 74.2087 | 1.4068 | 2.1102 | 9.7304 | 34.2321 | 52.9308 | 10.551 | 0 | 34.5838 | 10.0821 | 22.3916 | 225.5275
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49