## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 20.12.2017г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 5.7444 | 125.0293 | 32.1219 | 9.027 | 34.5838 | 17.1161 | 7.7374 | 3.6342 | 12.7784 | 56.7995 | 0 | 10.551 | 274.3259 | 76.4947 | 0 | 1.4068 | 0 | 97.1864 | 48.007 | 8.0891 | 11.6061 | 34.5838 | 17.8195 | 19.109 | 304.3376
01:00:00 | 5.8617 | 127.4912 | 32.9426 | 9.1442 | 34.5838 | 19.109 | 7.7374 | 3.7515 | 12.6612 | 54.8652 | 0 | 10.4338 | 284.8769 | 75.2638 | 0 | 1.4068 | 0 | 97.8898 | 46.9519 | 10.551 | 11.9578 | 34.4666 | 18.0539 | 19.2263 | 312.075
02:00:00 | 8.0891 | 142.7902 | 37.5147 | 10.3165 | 34.4666 | 22.5088 | 12.1336 | 3.6342 | 12.6612 | 62.7784 | 0 | 10.1993 | 322.6846 | 84.0563 | 0 | 1.4068 | 0 | 101.6413 | 52.9308 | 11.4889 | 13.1301 | 34.4666 | 19.2263 | 21.2192 | 337.8664
03:00:00 | 7.8546 | 158.4408 | 48.7691 | 10.551 | 34.5838 | 23.3294 | 10.7268 | 4.1032 | 12.6612 | 81.7702 | 0 | 10.3165 | 371.9226 | 115.0059 | 0 | 1.4068 | 0 | 121.4537 | 59.2614 | 11.4889 | 14.1852 | 34.4666 | 24.7362 | 25.0879 | 417.8195
04:00:00 | 11.6061 | 176.2016 | 52.5205 | 12.4267 | 34.3494 | 27.5498 | 14.068 | 5.6272 | 12.6612 | 88.1008 | 0 | 10.3165 | 415.4455 | 127.4912 | 0 | 1.4068 | 0 | 116.061 | 74.2087 | 21.2192 | 16.1782 | 34.3494 | 27.3154 | 37.0457 | 484.8769
05:00:00 | 10.4338 | 191.3247 | 54.5135 | 13.5991 | 34.3494 | 26.3775 | 23.388 | 5.51 | 12.6612 | 97.4209 | 0 | 10.551 | 453.2532 | 130.4807 | 0 | 1.4068 | 0 | 114.068 | 81.0668 | 18.4056 | 24.8535 | 34.2321 | 31.653 | 40.4455 | 510.6682
06:00:00 | 9.9648 | 206.9754 | 54.6307 | 13.3646 | 34.3494 | 30.129 | 28.136 | 5.51 | 12.544 | 97.7726 | 0 | 10.4338 | 478.3118 | 139.0973 | 0 | 1.4068 | 0 | 118.9918 | 81.4185 | 23.9156 | 33.177 | 34.2321 | 35.2872 | 44.3142 | 562.2509
07:00:00 | 9.7304 | 195.0176 | 60.0234 | 13.1301 | 34.2321 | 31.4185 | 33.7632 | 5.6272 | 12.6612 | 99.1794 | 0 | 10.551 | 486.6647 | 146.483 | 0 | 1.4068 | 0 | 115.8265 | 82.2978 | 21.8054 | 38.4525 | 34.2321 | 36.5768 | 43.1419 | 572.5674
08:00:00 | 10.551 | 202.2274 | 64.2438 | 13.2474 | 34.4666 | 28.8394 | 26.5533 | 6.0961 | 12.7784 | 102.3447 | 0 | 10.6682 | 487.9836 | 145.2521 | 0 | 1.4068 | 0 | 116.061 | 90.211 | 19.4607 | 38.1008 | 34.3494 | 37.5147 | 44.3142 | 575.1465
09:00:00 | 10.9027 | 182.0047 | 60.9613 | 14.4197 | 34.3494 | 28.136 | 28.4877 | 5.2755 | 12.6612 | 102.8722 | 0 | 10.3165 | 464.2438 | 137.6905 | 0 | 1.4068 | 0 | 116.6471 | 88.6284 | 18.2884 | 37.5147 | 34.3494 | 39.0387 | 42.6729 | 562.2509
10:00:00 | 9.6131 | 182.0047 | 62.2509 | 13.7163 | 34.2321 | 29.66 | 27.7843 | 5.2755 | 12.6612 | 95.6624 | 0 | 10.4338 | 462.4853 | 137.3388 | 0 | 1.4068 | 0 | 110.551 | 81.9461 | 19.8124 | 37.5147 | 34.2321 | 35.7562 | 41.6178 | 544.197
11:00:00 | 9.6131 | 176.3775 | 61.5475 | 14.5369 | 34.4666 | 31.8875 | 30.5979 | 5.51 | 12.6612 | 99.1794 | 0 | 10.4338 | 470.3986 | 126.0844 | 0 | 1.4068 | 0 | 115.3576 | 83.8804 | 19.2263 | 33.5287 | 34.3494 | 36.4596 | 40.3283 | 533.8804
12:00:00 | 9.2614 | 179.3669 | 64.0094 | 13.9508 | 34.3494 | 29.8945 | 26.905 | 5.1583 | 12.6612 | 98.476 | 0 | 10.3165 | 455.4513 | 133.4701 | 0 | 1.4068 | 0 | 113.8335 | 84.0563 | 18.6401 | 29.3083 | 34.3494 | 36.2251 | 41.7351 | 528.7222
13:00:00 | 13.3646 | 186.0492 | 66.5885 | 14.068 | 34.3494 | 31.1841 | 24.9707 | 5.041 | 12.544 | 112.7198 | 0 | 10.4338 | 490.1817 | 145.4279 | 0 | 1.4068 | 0 | 120.1641 | 88.1008 | 16.2954 | 18.6401 | 34.2321 | 40.211 | 42.3212 | 536.4596
14:00:00 | 12.7784 | 185.3458 | 78.3118 | 13.9508 | 34.3494 | 37.3974 | 23.7397 | 4.6893 | 12.544 | 118.347 | 0 | 10.3165 | 509.5252 | 154.0445 | 0 | 1.4068 | 0 | 132.7081 | 89.3318 | 15.4748 | 16.7644 | 34.3494 | 43.6108 | 40.5627 | 546.7761
15:00:00 | 11.4889 | 188.1594 | 79.6014 | 13.7163 | 34.3494 | 39.5076 | 19.5193 | 4.3376 | 12.544 | 114.1266 | 0 | 10.3165 | 504.6893 | 160.9027 | 0 | 1.4068 | 0 | 128.9566 | 85.9906 | 13.8335 | 16.2954 | 34.2321 | 42.4385 | 36.3423 | 541.6178
16:00:00 | 11.6061 | 182.8839 | 77.374 | 12.544 | 34.3494 | 38.8042 | 22.8605 | 4.1032 | 12.544 | 109.3787 | 0 | 10.4338 | 502.4912 | 156.1547 | 0 | 1.4068 | 0 | 127.5498 | 78.9566 | 13.2474 | 15.3576 | 34.3494 | 41.1489 | 34.5838 | 518.4056
17:00:00 | 11.7233 | 179.5428 | 71.864 | 12.075 | 34.3494 | 38.1008 | 22.1571 | 4.1032 | 12.544 | 111.4889 | 0 | 10.1993 | 494.578 | 145.6038 | 0 | 1.4068 | 0 | 123.095 | 72.4502 | 11.2544 | 15.3576 | 34.3494 | 40.9144 | 31.653 | 495.1934
18:00:00 | 12.075 | 165.2989 | 63.306 | 10.6682 | 34.3494 | 36.694 | 17.585 | 3.8687 | 12.544 | 99.1794 | 0 | 10.551 | 442.2626 | 128.7222 | 0 | 1.2896 | 0 | 117.7022 | 64.5369 | 11.0199 | 14.7714 | 34.2321 | 36.5768 | 28.4877 | 448.7691
19:00:00 | 9.2614 | 155.2755 | 54.279 | 9.7304 | 34.4666 | 30.8324 | 14.7714 | 3.7515 | 12.544 | 89.3318 | 0 | 10.3165 | 395.2227 | 116.5885 | 0 | 1.4068 | 0 | 112.544 | 53.4584 | 11.0199 | 11.9578 | 34.3494 | 31.0668 | 24.5018 | 402.3447
20:00:00 | 8.0891 | 142.966 | 45.8382 | 11.2544 | 34.5838 | 26.9637 | 14.068 | 3.6342 | 12.544 | 79.4842 | 0 | 10.551 | 360.0528 | 93.2005 | 0 | 1.4068 | 0 | 104.4549 | 52.0516 | 7.9719 | 14.1852 | 34.4666 | 25.2052 | 22.5088 | 350.762
21:00:00 | 7.5029 | 131.7116 | 40.211 | 10.4338 | 34.4666 | 22.9777 | 8.9683 | 3.517 | 12.6612 | 66.4713 | 0 | 10.551 | 314.7714 | 87.2216 | 0 | 1.4068 | 0 | 100.8206 | 48.7104 | 8.7925 | 12.544 | 34.4666 | 22.5088 | 19.9297 | 330.129
22:00:00 | 6.5651 | 128.0188 | 41.0317 | 9.3787 | 34.5838 | 22.5088 | 9.32 | 3.6342 | 12.544 | 62.6026 | 0 | 10.4338 | 302.4619 | 79.1325 | 0 | 1.4068 | 0 | 100.4689 | 48.8863 | 7.7374 | 11.6061 | 34.4666 | 20.1641 | 19.4607 | 317.2333
23:00:00 | 7.5029 | 126.4361 | 35.6389 | 10.1993 | 34.5838 | 21.3365 | 9.32 | 3.517 | 12.544 | 56.7995 | 0 | 10.551 | 293.2298 | 75.7913 | 0 | 1.2896 | 0 | 98.2415 | 46.4244 | 8.558 | 12.075 | 34.4666 | 19.3435 | 19.109 | 306.9168
24:00:00 | 7.5029 | 126.0844 | 35.4045 | 9.9648 | 34.4666 | 20.9848 | 8.9683 | 3.6342 | 12.6612 | 56.272 | 0 | 10.4338 | 290.592 | 79.4842 | 0 | 1.2896 | 0 | 98.9449 | 47.6553 | 8.558 | 12.1923 | 34.4666 | 18.5229 | 18.9918 | 312.075
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49