## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 21.06.2017г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 6.9168 | 54.3376 | 32.2392 | 4.9238 | 34.7011 | 12.7784 | 4.3962 | 4.1032 | 4.2204 | 69.9883 | 0 | 2.5791 | 192.1161 | 71.9226 | 1.4068 | 14.7714 | 0 | 24.3845 | 40.973 | 8.6753 | 5.1583 | 34.7011 | 9.7304 | 22.1571 | 200.0293
01:00:00 | 6.9168 | 55.9203 | 31.5358 | 4.9238 | 34.7011 | 12.3095 | 4.2204 | 3.9859 | 4.2204 | 68.4056 | 0 | 2.5791 | 191.2368 | 69.8124 | 1.4068 | 14.7714 | 0 | 22.9777 | 40.2696 | 8.9097 | 4.6893 | 34.4666 | 9.6131 | 21.3365 | 191.2368
02:00:00 | 7.6202 | 60.6682 | 35.7562 | 4.8066 | 34.8183 | 12.6612 | 4.2204 | 4.1032 | 4.1032 | 75.9672 | 0 | 2.5791 | 211.0199 | 71.9226 | 1.4068 | 14.8886 | 0 | 28.3705 | 44.3142 | 9.3787 | 5.041 | 34.5838 | 9.3787 | 23.7984 | 214.0973
03:00:00 | 9.2614 | 73.6811 | 42.0868 | 4.9238 | 34.5838 | 15.1231 | 4.3962 | 4.3376 | 4.1032 | 89.3318 | 0 | 2.5791 | 252.7843 | 89.6835 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 35.7562 | 47.8312 | 11.9578 | 6.3306 | 34.3494 | 12.075 | 28.8394 | 265.0938
04:00:00 | 10.1993 | 90.211 | 49.238 | 5.51 | 34.5838 | 17.585 | 7.034 | 5.8617 | 4.1032 | 96.0141 | 0 | 2.5791 | 296.3072 | 99.8828 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 35.17 | 63.306 | 16.4127 | 7.5029 | 34.4666 | 15.1231 | 43.6108 | 329.7186
05:00:00 | 11.0199 | 109.9062 | 55.2169 | 5.7444 | 34.3494 | 23.3294 | 9.8476 | 6.0961 | 4.2204 | 110.9613 | 0 | 2.5791 | 344.6659 | 99.3552 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 40.5627 | 83.8804 | 19.109 | 11.6061 | 34.2321 | 15.3576 | 52.755 | 389.068
06:00:00 | 11.3716 | 116.9402 | 54.9824 | 6.5651 | 34.2321 | 28.0188 | 9.8476 | 5.8617 | 4.2204 | 119.7538 | 0 | 4.3376 | 376.7585 | 114.6542 | 1.4068 | 14.5369 | 0 | 42.204 | 96.0141 | 27.4326 | 12.7784 | 34.1149 | 18.7573 | 59.2028 | 456.7702
07:00:00 | 11.8406 | 122.3916 | 56.5064 | 6.6823 | 34.3494 | 27.0809 | 9.4959 | 5.9789 | 4.1032 | 130.3048 | 0 | 4.5721 | 399.619 | 115.8851 | 1.1723 | 14.6542 | 0 | 46.0727 | 101.8171 | 20.9848 | 13.7163 | 34.1149 | 19.578 | 62.0164 | 456.7702
08:00:00 | 11.7233 | 118.347 | 54.7479 | 6.6823 | 34.3494 | 26.3775 | 10.1993 | 5.8617 | 4.2204 | 131.7116 | 0 | 4.4549 | 395.2227 | 116.7644 | 1.1723 | 14.6542 | 0 | 44.3142 | 98.1243 | 21.2192 | 15.9437 | 34.1149 | 18.6401 | 61.0785 | 457.6495
09:00:00 | 12.075 | 117.9953 | 56.0375 | 7.5029 | 34.2321 | 27.3154 | 9.8476 | 5.7444 | 4.1032 | 131.3599 | 0 | 4.5721 | 392.585 | 122.2157 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 45.8382 | 104.9824 | 18.8746 | 14.8886 | 34.1149 | 18.9918 | 61.8992 | 456.3306
10:00:00 | 10.4338 | 114.3025 | 60.1407 | 6.9168 | 34.1149 | 29.1911 | 9.1442 | 6.0961 | 4.2204 | 134.5252 | 0 | 4.4549 | 399.619 | 127.3154 | 0 | 14.5369 | 0 | 46.1899 | 104.8066 | 21.2192 | 15.2403 | 33.9977 | 18.6401 | 62.1336 | 476.5533
11:00:00 | 11.0199 | 112.7198 | 59.32 | 7.3857 | 34.1149 | 28.3705 | 9.4959 | 6.0961 | 4.1032 | 133.4701 | 0 | 4.5721 | 392.585 | 127.3154 | 1.1723 | 14.4197 | 0 | 46.7761 | 102.1688 | 20.1641 | 14.4197 | 33.9977 | 16.8816 | 63.1887 | 472.1571
12:00:00 | 11.9578 | 104.6307 | 56.5064 | 6.7995 | 33.9977 | 27.1981 | 9.32 | 6.2134 | 4.1032 | 132.2392 | 0 | 4.3376 | 381.5944 | 126.0844 | 1.4068 | 14.4197 | 0 | 42.4385 | 100.4103 | 16.5299 | 15.0059 | 33.8804 | 17.9367 | 60.8441 | 456.7702
13:00:00 | 10.7855 | 105.6858 | 61.313 | 6.7995 | 34.2321 | 29.3083 | 8.0891 | 5.51 | 4.1032 | 127.4912 | 0 | 4.4549 | 375.8792 | 118.5229 | 1.4068 | 14.4197 | 0 | 45.3693 | 91.6178 | 15.592 | 12.3095 | 34.1149 | 17.7022 | 55.0996 | 423.7984
14:00:00 | 10.0821 | 96.1899 | 58.2649 | 6.2134 | 34.2321 | 25.0879 | 13.0129 | 5.1583 | 4.2204 | 121.1606 | 0 | 4.6893 | 357.415 | 120.9848 | 1.4068 | 14.5369 | 0 | 47.1278 | 74.0328 | 14.068 | 8.0891 | 34.2321 | 16.7644 | 44.9004 | 371.0434
15:00:00 | 14.068 | 94.6073 | 65.8851 | 6.0961 | 34.3494 | 28.0188 | 5.9789 | 4.9238 | 4.3376 | 132.7667 | 0 | 4.6893 | 388.6284 | 125.7327 | 0 | 14.6542 | 0 | 47.1278 | 77.1981 | 13.2474 | 8.7925 | 34.3494 | 18.2884 | 38.4525 | 386.4302
16:00:00 | 13.0129 | 90.211 | 62.7198 | 5.9789 | 34.4666 | 27.1981 | 10.9027 | 4.6893 | 4.1032 | 127.3154 | 0 | 4.6893 | 368.8453 | 121.3365 | 0 | 14.6542 | 0 | 47.245 | 67.7022 | 12.4267 | 7.6202 | 34.3494 | 17.8195 | 36.5768 | 358.2943
17:00:00 | 12.6612 | 87.0457 | 58.9683 | 5.3927 | 34.5838 | 24.9707 | 10.7268 | 4.6893 | 4.2204 | 123.7984 | 0 | 4.6893 | 352.5791 | 116.2368 | 1.4068 | 14.7714 | 0 | 45.0176 | 68.4056 | 12.075 | 7.2685 | 34.4666 | 18.2884 | 32.5909 | 336.313
18:00:00 | 12.4267 | 89.1559 | 57.796 | 4.6893 | 34.4666 | 25.3224 | 10.1993 | 4.5721 | 4.2204 | 125.381 | 0 | 4.6893 | 349.9414 | 114.6542 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 54.9824 | 68.0539 | 11.9578 | 7.5029 | 34.3494 | 18.8746 | 34.7011 | 347.7433
19:00:00 | 11.0199 | 77.9015 | 49.4725 | 4.6893 | 34.4666 | 22.7433 | 11.0785 | 4.4549 | 4.2204 | 110.9613 | 0 | 4.6893 | 304.66 | 100.0586 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 46.6589 | 56.272 | 10.551 | 6.9168 | 34.3494 | 15.1231 | 29.4256 | 299.8242
20:00:00 | 8.7925 | 66.9988 | 41.3834 | 4.5721 | 34.7011 | 21.102 | 11.0785 | 4.3376 | 4.2204 | 94.2556 | 0 | 4.8066 | 267.7315 | 90.7386 | 1.4068 | 14.8886 | 0 | 38.9215 | 49.9414 | 9.9648 | 5.51 | 34.5838 | 13.0129 | 27.4326 | 261.1372
21:00:00 | 8.558 | 59.2614 | 37.0457 | 4.6893 | 34.5838 | 16.5299 | 4.5721 | 4.3376 | 4.2204 | 81.0668 | 0 | 4.9238 | 223.3294 | 76.6706 | 1.4068 | 14.8886 | 0 | 31.1841 | 46.0727 | 9.1442 | 5.51 | 34.5838 | 11.3716 | 24.8535 | 225.5275
22:00:00 | 8.4408 | 54.6893 | 34.2321 | 4.5721 | 34.5838 | 15.4748 | 4.5721 | 4.2204 | 4.2204 | 73.857 | 0 | 4.6893 | 207.0633 | 71.9226 | 1.4068 | 14.7714 | 0 | 27.9015 | 43.7866 | 9.027 | 5.041 | 34.4666 | 9.9648 | 24.3845 | 213.2181
23:00:00 | 7.9719 | 55.041 | 32.9426 | 4.5721 | 34.7011 | 14.8886 | 4.5721 | 4.1032 | 4.1032 | 66.6471 | 0 | 4.6893 | 196.9519 | 66.823 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 27.0809 | 42.3798 | 8.7925 | 4.8066 | 34.4666 | 9.4959 | 24.2673 | 203.1067
24:00:00 | 6.4478 | 52.2274 | 31.1841 | 4.5721 | 34.7011 | 12.3095 | 4.5721 | 4.2204 | 4.3376 | 64.8886 | 0 | 4.6893 | 180.6858 | 65.7679 | 1.4068 | 14.6542 | 0 | 22.8605 | 40.7972 | 8.558 | 4.6893 | 34.5838 | 9.4959 | 22.9777 | 189.4783
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,4,13,18,20,25
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49