## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.10.2013г., МВт
Период | №Договора | Уровень напряжения,кВ | Максимальная мощность | Фактическая мощность | Резервируемая максимальная мощность
июль 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.065 | 1.012
июль 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.088 | 0.839
июль 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.038 | 0.7898
июль 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.088 | 1.046
июль 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 0.369 | 1.89
июль 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.863 | 0.2608
июль 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.078 | 1.056
июль 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.075 | 0.825
июль 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.082 | 1.3704
июль 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.024 | 0.696
июль 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.005 | 1.795
июль 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.039 | 0.853
июль 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.254 | 1.446
июль 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.095 | 1.0144
июль 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.012 | 0.872
июль 2013 | 1695 | 0.4 | 0.7898 | 0.002 | 0.7878
июль 2013 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
июль 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.306 | 1.998
июль 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.092 | 1.027
июль 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 0.027 | 1.8045
июль 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.1 | 0.954
июль 2013 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0 | 1.374
июль 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 0.423 | 2.7135
июль 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 0.856 | 5.3594
июль 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.26 | 9.9167
июль 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.097 | 0.736
июль 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.056 | 0.8328
июль 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.003 | 1.4368
июль 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.546 | 1.2374
июль 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.18 | 0.887
июль 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.088 | 0.988
июль 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.181 | 13.981
июль 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.467 | 2.2391
июль 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.052 | 1.802
июль 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.041 | 0.879
июль 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.087 | 0.599
июль 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.116 | 0.564
июль 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.078 | 0.8925
июль 2013 | 106 | 0.4 | 0.72 | 0.26 | 0.46
июль 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.05 | 1.4309
июль 2013 ИТОГО |  |  | 79.1358 | 7.543 | 71.5928
август 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.065 | 1.012
август 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.099 | 0.828
август 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.044 | 0.7838
август 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.082 | 1.052
август 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 0.485 | 1.774
август 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.837 | 0.2868
август 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.095 | 1.039
август 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.075 | 0.825
август 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.09 | 1.3624
август 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.019 | 0.701
август 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.005 | 1.795
август 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.035 | 0.857
август 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.241 | 1.459
август 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.084 | 1.0254
август 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.016 | 0.868
август 2013 | 1435 | 0.4 | 0.927 | 0 | 0.927
август 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.216 | 2.088
август 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.104 | 1.015
август 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 0.02 | 1.8115
август 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.094 | 0.96
август 2013 | 849 | 0.4 | 1.374 | 0 | 1.374
август 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 0.416 | 2.7205
август 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.134 | 5.0814
август 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.505 | 9.6717
август 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.123 | 0.71
август 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.054 | 0.8348
август 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.004 | 1.4358
август 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.584 | 1.1994
август 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.18 | 0.887
август 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.095 | 0.981
август 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.214 | 13.948
август 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.466 | 2.2401
август 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.052 | 1.802
август 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.035 | 0.885
август 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.078 | 0.608
август 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.195 | 0.485
август 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.066 | 0.9045
август 2013 | 106 | 0.4 | 0.72 | 0.221 | 0.499
август 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.089 | 1.3919
август 2013 ИТОГО |  |  | 78.346 | 8.217 | 70.129
сентябрь 2013 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 0.097 | 0.98
сентябрь 2013 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 0.114 | 0.813
сентябрь 2013 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 0.047 | 0.7808
сентябрь 2013 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 0.087 | 1.047
сентябрь 2013 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 0.858 | 1.401
сентябрь 2013 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 0.739 | 0.3848
сентябрь 2013 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 0.114 | 1.02
сентябрь 2013 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 0.089 | 0.811
сентябрь 2013 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 0.1 | 1.3524
сентябрь 2013 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 0.024 | 0.696
сентябрь 2013 | 1945 | 0.4 | 1.8 | 0.072 | 1.728
сентябрь 2013 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 0.044 | 0.848
сентябрь 2013 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 0.256 | 1.444
сентябрь 2013 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 0.102 | 1.0074
сентябрь 2013 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 0.009 | 0.875
сентябрь 2013 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 0.214 | 2.09
сентябрь 2013 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 0.14 | 0.979
сентябрь 2013 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 0.252 | 1.5795
сентябрь 2013 | 851 | 0.4 | 1.054 | 0.1 | 0.954
сентябрь 2013 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 0.473 | 2.6635
сентябрь 2013 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 1.631 | 4.5844
сентябрь 2013 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 0.498 | 9.6787
сентябрь 2013 | 350 | 0.4 | 0.833 | 0.142 | 0.691
сентябрь 2013 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 0.06 | 0.8288
сентябрь 2013 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 0.001 | 1.4388
сентябрь 2013 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 0.52 | 1.2634
сентябрь 2013 | 336 | 0.4 | 1.067 | 0.181 | 0.886
сентябрь 2013 | 335 | 0.4 | 1.076 | 0.105 | 0.971
сентябрь 2013 | 325 | 0.4 | 15.162 | 1.231 | 13.931
сентябрь 2013 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 0.451 | 2.2551
сентябрь 2013 | 318 | 0.4 | 1.854 | 0.071 | 1.783
сентябрь 2013 | 315 | 0.4 | 0.92 | 0.051 | 0.869
сентябрь 2013 | 242 | 0.4 | 0.686 | 0.099 | 0.587
сентябрь 2013 | 218 | 0.4 | 0.68 | 0.199 | 0.481
сентябрь 2013 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 0.125 | 0.8455
сентябрь 2013 | 106 | 0.4 | 0.72 | 0.221 | 0.499
сентябрь 2013 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 0.185 | 1.2959
сентябрь 2013 ИТОГО |  |  | 76.045 | 9.702 | 66.343
Итого на 01.10. 2013г. |  |  | 77.8423 | 8.4873 | 69.3549