## текущий (hidden)
№ | Наименование | Текущий ремонт
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
5 | Респ. больница | bar: Текущий ремонт Январь
РТП-7а | Н.Согра | bar: Текущий ремонт Январь
12 | Чкаловская | bar: Текущий ремонт Январь
14 | Дом Союзов | bar: Текущий ремонт Январь
21 | Димитрова | bar: Текущий ремонт Январь
22 | Сельэлектро | bar: Текущий ремонт Январь
24 | Швейная фабрика | bar: Текущий ремонт Январь
28 | Гортубдиспансер | bar: Текущий ремонт Январь
31 | Целинная | bar: Текущий ремонт Январь
32 | СМУ Автотреста | bar: Текущий ремонт Январь
40 | Лесторгсклад | bar: Текущий ремонт Январь
43 | Дома МК-61 | bar: Текущий ремонт Февраль
50 | РВ-68 | bar: Текущий ремонт Февраль
58 | Дом ГВФ | bar: Текущий ремонт Февраль
59 | Школа 18 | bar: Текущий ремонт Февраль
60 | Текстильщик | bar: Текущий ремонт Февраль
65 | Лабораторный корпус | bar: Текущий ремонт Февраль
66 | Гагарина | bar: Текущий ремонт Февраль
67 | Молкомбинат | bar: Текущий ремонт Февраль
69 | Магазин «Орбита» | bar: Текущий ремонт Февраль
70 | 13А квартал | bar: Текущий ремонт Февраль
71 | Минусинская | bar: Текущий ремонт Февраль
72 | Школа №1 | bar: Текущий ремонт Март
73 | ВОГ | bar: Текущий ремонт Март
75 | Быткомбинат | bar: Текущий ремонт Март
77 | Общ. КПИ | bar: Текущий ремонт Март
82 | 13 квартал | bar: Текущий ремонт Март
87 | Национальная школа | bar: Текущий ремонт Март
90 | Гавань | bar: Текущий ремонт Март
92 | Телецентр | bar: Текущий ремонт Март
93 | ХОПС | bar: Текущий ремонт Март
94 | Водоканал | bar: Текущий ремонт Март
96 | Школа слепых | bar: Текущий ремонт Март
99 | КНС-14 | bar: Текущий ремонт Апрель
101 | К-р Космос | bar: Текущий ремонт Апрель
104 | Сельхозтехникум | bar: Текущий ремонт Апрель
108 | Володарского | bar: Текущий ремонт Апрель
113 | ж.д. Реалбазы | bar: Текущий ремонт Апрель
115 | Военкомат | bar: Текущий ремонт Апрель
116 | Соцгородок | bar: Текущий ремонт Апрель
117 | Медучилище | bar: Текущий ремонт Апрель
120 | Целинстрой | bar: Текущий ремонт Апрель
124 | Общ. политтехникума | bar: Текущий ремонт Апрель
125 | Политпрос | bar: Текущий ремонт Апрель
127 | Щетинкина | bar: Текущий ремонт май
136 | Центр. рынок | bar: Текущий ремонт май
153 | Инст. усоверш. учителей | bar: Текущий ремонт май
164 | Химчистка | bar: Текущий ремонт май
167а | Котельная трикот. ф-ки | bar: Текущий ремонт май
172 | ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт май
178 | Котельная Дзержинского | bar: Текущий ремонт май
180 | ХТИ | bar: Текущий ремонт май
201 | Дом пионеров | bar: Текущий ремонт май
202 | Универмаг | bar: Текущий ремонт май
203 | К/т Победа | bar: Текущий ремонт май
205 | Ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июнь
208 | Ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июнь
212 | 210 кв.ж.д. (Юбилейный) | bar: Текущий ремонт Июнь
214 | ДСУ-2 | bar: Текущий ремонт Июнь
215 | Детприемник | bar: Текущий ремонт Июнь
216 | СЭС | bar: Текущий ремонт Июнь
217 | Аттракцион | bar: Текущий ремонт Июнь
221 | Кооперативное училище | bar: Текущий ремонт Июнь
226 | Школа Кр. Абакан | bar: Текущий ремонт Июнь
239 | Д/с АЦС | bar: Текущий ремонт Июнь
244 | Речной вокзал | bar: Текущий ремонт Июнь
250 | Общ. Обувной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июль
277 | Проф.лицей №2 | bar: Текущий ремонт Июль
282 | Школа П.коммунаров | bar: Текущий ремонт Июль
290 | ж.д. Водстроя | bar: Текущий ремонт Июль
297 | Жилые дома КЭЧ | bar: Текущий ремонт Июль
298 | Гостиница «Сибирь» | bar: Текущий ремонт Июль
309 | Д/сад – ясли | bar: Текущий ремонт Июль
310 | 88 кв. ж.д. 4 м.р-он | bar: Текущий ремонт Июль
318 | 5-ый м.район | bar: Текущий ремонт Июль
320 | ж.зона Свинокомплекса | bar: Текущий ремонт Июль
327 | 4 микрорайон | bar: Текущий ремонт Июль
331 | Общежитие АВС | bar: Текущий ремонт Август
335 | Октябрьская | bar: Текущий ремонт Август
336 | 5-й микрорайон | bar: Текущий ремонт Август
338 | 2-ой микрорайон | bar: Текущий ремонт Август
342 | Школа №12 | bar: Текущий ремонт Август
348 | ХТИ корпус «Б» | bar: Текущий ремонт Август
350 | Теплица Н.Согра | bar: Текущий ремонт Август
360 | 163 кв. ж.д. Чертыгашева | bar: Текущий ремонт Август
370 | Романюк | bar: Текущий ремонт Август
375 | 162 кв. ж.д. ОКСа | bar: Текущий ремонт Август
378 | Жилые дома КЭЧ | bar: Текущий ремонт Август
380 | Общежитие АТУ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
381 | ж.д. Геофизики | bar: Текущий ремонт Сентябрь
384 | Ж.д. ХРСТ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
387 | Дом МЖК | bar: Текущий ремонт Сентябрь
389 | Школа №22 ул. Черныш. | bar: Текущий ремонт Сентябрь
390 | Общежитие на 614м | bar: Текущий ремонт Сентябрь
393 | Общежитие АПОВ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
395 | Ташебинская | bar: Текущий ремонт Сентябрь
396 | Дом ветеранов | bar: Текущий ремонт Сентябрь
399 | Банный комбинат | bar: Текущий ремонт Сентябрь
400 | Профилакторий «Радуга» | bar: Текущий ремонт Сентябрь
403 | Магазин «Енисей» | bar: Текущий ремонт Октябрь
409 | РСУ торговли | bar: Текущий ремонт Октябрь
414 | Инспекция рыбоохраны | bar: Текущий ремонт Октябрь
424 | Магазин «Ямки» | bar: Текущий ремонт Октябрь
431 | Телятник | bar: Текущий ремонт Октябрь
433 | Кирова | bar: Текущий ремонт Октябрь
451 | Дом КСК | bar: Текущий ремонт Октябрь
458 | Банк | bar: Текущий ремонт Октябрь
469 | СГС «Афганец» | bar: Текущий ремонт Октябрь
470 | «Афганец» по ул. Ровная | bar: Текущий ремонт Октябрь
471 | Поликлиника | bar: Текущий ремонт Ноябрь
476 | ЖСК «Уют» | bar: Текущий ремонт Ноябрь
483 | Коттеджи КПД | bar: Текущий ремонт Ноябрь
486 | Школа №25 | bar: Текущий ремонт Ноябрь
489 | 105 кв. ж.д. МВД | bar: Текущий ремонт Ноябрь
497 | Вяткина | bar: Текущий ремонт Ноябрь
500 | Новаторов | bar: Текущий ремонт Ноябрь
502 | Пушкина | bar: Текущий ремонт Ноябрь
506 | Сосновая | bar: Текущий ремонт Ноябрь
514 | Литвинова | bar: Текущий ремонт Ноябрь
535 | ИРТА «Абакан» | bar: Текущий ремонт Ноябрь
603 | Чайковского | bar: Текущий ремонт Декабрь
611 | Ломоносова | bar: Текущий ремонт Декабрь
646 | ООО Люси на Стофато | bar: Текущий ремонт Декабрь
674 | Авторынок в Молодежном | bar: Текущий ремонт Декабрь
679 | Катерная-Тихая | bar: Текущий ремонт Декабрь
684 | Цукановой | bar: Текущий ремонт Декабрь
685 | Чернышевского | bar: Текущий ремонт Декабрь
686 | Бограда | bar: Текущий ремонт Декабрь
688 | Звездная | bar: Текущий ремонт Декабрь
726 | ж.д. Торосова | bar: Текущий ремонт Декабрь

## строительная (hidden)
№ | Наименование | Капитальный ремонт строительной части
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
23 | АТК-1259 | bar: Капитальный ремонт строительной части май
54а | Мостоотряд | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
206 | Согринская | bar: Капитальный ремонт строительной части Август
293 | Р-он центральной бани | bar: Капитальный ремонт строительной части май
322 | ГПТУ-59 | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
391 | Ветбаклаборатория | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
480 | Дом ЖСК | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
512 | 6-й м-он Крылова | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
540 | Налоговая инспекция | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
543 | ЖСК «Лагуна» | bar: Капитальный ремонт строительной части Август

## эл оборудование (hidden)
№ | Наименование | Капитальный ремонт электрооборудования
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
23 | АТК-1259 | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
192 | Фабрика кухни | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июнь
293 | Р-он центральной бани | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
391 | Ветбаклаборатория | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август
407 | Д/д «Малышок» | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
411 | 160 кв. ж.д. | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июнь
418 | Комарова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования май
448 | Ломоносова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования май
480 | Дом ЖСК | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август
512 | 6-й м-он Крылова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август

## на печать
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ ТП МП АЭС НА 2010 ГОД
№ ТП | Наименование | Текущий ремонт
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
5 | Респ. больница | bar: Текущий ремонт Январь
РТП-7а | Н.Согра | bar: Текущий ремонт Январь
12 | Чкаловская | bar: Текущий ремонт Январь
14 | Дом Союзов | bar: Текущий ремонт Январь
21 | Димитрова | bar: Текущий ремонт Январь
22 | Сельэлектро | bar: Текущий ремонт Январь
24 | Швейная фабрика | bar: Текущий ремонт Январь
28 | Гортубдиспансер | bar: Текущий ремонт Январь
31 | Целинная | bar: Текущий ремонт Январь
32 | СМУ Автотреста | bar: Текущий ремонт Январь
40 | Лесторгсклад | bar: Текущий ремонт Январь
43 | Дома МК-61 | bar: Текущий ремонт Февраль
50 | РВ-68 | bar: Текущий ремонт Февраль
58 | Дом ГВФ | bar: Текущий ремонт Февраль
59 | Школа 18 | bar: Текущий ремонт Февраль
60 | Текстильщик | bar: Текущий ремонт Февраль
65 | Лабораторный корпус | bar: Текущий ремонт Февраль
66 | Гагарина | bar: Текущий ремонт Февраль
67 | Молкомбинат | bar: Текущий ремонт Февраль
69 | Магазин «Орбита» | bar: Текущий ремонт Февраль
70 | 13А квартал | bar: Текущий ремонт Февраль
71 | Минусинская | bar: Текущий ремонт Февраль
72 | Школа №1 | bar: Текущий ремонт Март
73 | ВОГ | bar: Текущий ремонт Март
75 | Быткомбинат | bar: Текущий ремонт Март
77 | Общ. КПИ | bar: Текущий ремонт Март
82 | 13 квартал | bar: Текущий ремонт Март
87 | Национальная школа | bar: Текущий ремонт Март
90 | Гавань | bar: Текущий ремонт Март
92 | Телецентр | bar: Текущий ремонт Март
93 | ХОПС | bar: Текущий ремонт Март
94 | Водоканал | bar: Текущий ремонт Март
96 | Школа слепых | bar: Текущий ремонт Март
99 | КНС-14 | bar: Текущий ремонт Апрель
101 | К-р Космос | bar: Текущий ремонт Апрель
104 | Сельхозтехникум | bar: Текущий ремонт Апрель
108 | Володарского | bar: Текущий ремонт Апрель
113 | ж.д. Реалбазы | bar: Текущий ремонт Апрель
115 | Военкомат | bar: Текущий ремонт Апрель
116 | Соцгородок | bar: Текущий ремонт Апрель
117 | Медучилище | bar: Текущий ремонт Апрель
120 | Целинстрой | bar: Текущий ремонт Апрель
124 | Общ. политтехникума | bar: Текущий ремонт Апрель
125 | Политпрос | bar: Текущий ремонт Апрель
127 | Щетинкина | bar: Текущий ремонт май
136 | Центр. рынок | bar: Текущий ремонт май
153 | Инст. усоверш. учителей | bar: Текущий ремонт май
164 | Химчистка | bar: Текущий ремонт май
167а | Котельная трикот. ф-ки | bar: Текущий ремонт май
172 | ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт май
178 | Котельная Дзержинского | bar: Текущий ремонт май
180 | ХТИ | bar: Текущий ремонт май
201 | Дом пионеров | bar: Текущий ремонт май
202 | Универмаг | bar: Текущий ремонт май
203 | К/т Победа | bar: Текущий ремонт май
205 | Ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июнь
208 | Ж.д. Трикотажной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июнь
212 | 210 кв.ж.д. (Юбилейный) | bar: Текущий ремонт Июнь
214 | ДСУ-2 | bar: Текущий ремонт Июнь
215 | Детприемник | bar: Текущий ремонт Июнь
216 | СЭС | bar: Текущий ремонт Июнь
217 | Аттракцион | bar: Текущий ремонт Июнь
221 | Кооперативное училище | bar: Текущий ремонт Июнь
226 | Школа Кр. Абакан | bar: Текущий ремонт Июнь
239 | Д/с АЦС | bar: Текущий ремонт Июнь
244 | Речной вокзал | bar: Текущий ремонт Июнь
250 | Общ. Обувной ф-ки | bar: Текущий ремонт Июль
277 | Проф.лицей №2 | bar: Текущий ремонт Июль
282 | Школа П.коммунаров | bar: Текущий ремонт Июль
290 | ж.д. Водстроя | bar: Текущий ремонт Июль
297 | Жилые дома КЭЧ | bar: Текущий ремонт Июль
298 | Гостиница «Сибирь» | bar: Текущий ремонт Июль
309 | Д/сад – ясли | bar: Текущий ремонт Июль
310 | 88 кв. ж.д. 4 м.р-он | bar: Текущий ремонт Июль
318 | 5-ый м.район | bar: Текущий ремонт Июль
320 | ж.зона Свинокомплекса | bar: Текущий ремонт Июль
327 | 4 микрорайон | bar: Текущий ремонт Июль
331 | Общежитие АВС | bar: Текущий ремонт Август
335 | Октябрьская | bar: Текущий ремонт Август
336 | 5-й микрорайон | bar: Текущий ремонт Август
338 | 2-ой микрорайон | bar: Текущий ремонт Август
342 | Школа №12 | bar: Текущий ремонт Август
348 | ХТИ корпус «Б» | bar: Текущий ремонт Август
350 | Теплица Н.Согра | bar: Текущий ремонт Август
360 | 163 кв. ж.д. Чертыгашева | bar: Текущий ремонт Август
370 | Романюк | bar: Текущий ремонт Август
375 | 162 кв. ж.д. ОКСа | bar: Текущий ремонт Август
378 | Жилые дома КЭЧ | bar: Текущий ремонт Август
380 | Общежитие АТУ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
381 | ж.д. Геофизики | bar: Текущий ремонт Сентябрь
384 | Ж.д. ХРСТ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
387 | Дом МЖК | bar: Текущий ремонт Сентябрь
389 | Школа №22 ул. Черныш. | bar: Текущий ремонт Сентябрь
390 | Общежитие на 614м | bar: Текущий ремонт Сентябрь
393 | Общежитие АПОВ | bar: Текущий ремонт Сентябрь
395 | Ташебинская | bar: Текущий ремонт Сентябрь
396 | Дом ветеранов | bar: Текущий ремонт Сентябрь
399 | Банный комбинат | bar: Текущий ремонт Сентябрь
400 | Профилакторий «Радуга» | bar: Текущий ремонт Сентябрь
403 | Магазин «Енисей» | bar: Текущий ремонт Октябрь
409 | РСУ торговли | bar: Текущий ремонт Октябрь
414 | Инспекция рыбоохраны | bar: Текущий ремонт Октябрь
424 | Магазин «Ямки» | bar: Текущий ремонт Октябрь
431 | Телятник | bar: Текущий ремонт Октябрь
433 | Кирова | bar: Текущий ремонт Октябрь
451 | Дом КСК | bar: Текущий ремонт Октябрь
458 | Банк | bar: Текущий ремонт Октябрь
469 | СГС «Афганец» | bar: Текущий ремонт Октябрь
470 | «Афганец» по ул. Ровная | bar: Текущий ремонт Октябрь
471 | Поликлиника | bar: Текущий ремонт Ноябрь
476 | ЖСК «Уют» | bar: Текущий ремонт Ноябрь
483 | Коттеджи КПД | bar: Текущий ремонт Ноябрь
486 | Школа №25 | bar: Текущий ремонт Ноябрь
489 | 105 кв. ж.д. МВД | bar: Текущий ремонт Ноябрь
497 | Вяткина | bar: Текущий ремонт Ноябрь
500 | Новаторов | bar: Текущий ремонт Ноябрь
502 | Пушкина | bar: Текущий ремонт Ноябрь
506 | Сосновая | bar: Текущий ремонт Ноябрь
514 | Литвинова | bar: Текущий ремонт Ноябрь
535 | ИРТА «Абакан» | bar: Текущий ремонт Ноябрь
603 | Чайковского | bar: Текущий ремонт Декабрь
611 | Ломоносова | bar: Текущий ремонт Декабрь
646 | ООО Люси на Стофато | bar: Текущий ремонт Декабрь
674 | Авторынок в Молодежном | bar: Текущий ремонт Декабрь
679 | Катерная-Тихая | bar: Текущий ремонт Декабрь
684 | Цукановой | bar: Текущий ремонт Декабрь
685 | Чернышевского | bar: Текущий ремонт Декабрь
686 | Бограда | bar: Текущий ремонт Декабрь
688 | Звездная | bar: Текущий ремонт Декабрь
726 | ж.д. Торосова | bar: Текущий ремонт Декабрь
№ ТП | Наименование | Текущий ремонт Январь: Капитальный ремонт строительной части
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
23 | АТК-1259 | bar: Капитальный ремонт строительной части май
54а | Мостоотряд | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
206 | Согринская | bar: Капитальный ремонт строительной части Август
293 | Р-он центральной бани | bar: Капитальный ремонт строительной части май
322 | ГПТУ-59 | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
391 | Ветбаклаборатория | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
480 | Дом ЖСК | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
512 | 6-й м-он Крылова | bar: Капитальный ремонт строительной части Июнь
540 | Налоговая инспекция | bar: Капитальный ремонт строительной части Июль
543 | ЖСК «Лагуна» | bar: Капитальный ремонт строительной части Август
№ ТП | Наименование | Капитальный ремонт строительной части Январь: Капитальный ремонт электрооборудования
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
23 | АТК-1259 | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
192 | Фабрика кухни | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июнь
293 | Р-он центральной бани | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
391 | Ветбаклаборатория | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август
407 | Д/д «Малышок» | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июль
411 | 160 кв. ж.д. | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Июнь
418 | Комарова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования май
448 | Ломоносова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования май
480 | Дом ЖСК | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август
512 | 6-й м-он Крылова | bar: Капитальный ремонт электрооборудования Август
| Примечания: | Капитальный ремонт электрооборудования Январь: в графике возможны изменения:; Капитальный ремонт электрооборудования Апрель: 1) из-за непредвиденных несогласований со стороны отключаемых потребителей;
2) из-за технологических нарушений в распределительных сетях.