## Приложение №1 МУ 1135
Приложение N1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства |  | Год | Уровень | Протяжен- | Пропускная | Расходы на
|  |  | ввода | напря- | ность (для линий электро- | способность, кВт/ | строи-
|  |  | объекта | жения, | передачи), м | Макси- | тельство
|  |  |  | кВ |  | мальная | объекта, тыс.руб.
мощность, кВт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1),металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
Тех.присоединение
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6 |  | 2019 | 0.4 | 237 | 121 | 173.535
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ КТП-925 |  | 2019 | 0.4 | 40 | 185 | 84.891
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-15А ф.15 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 15, блок 5, гараж № 6 |  | 2019 | 0.4 | 26 | 121 | 171.754
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ оп опоры № 1 КТП-924 для электроснабжения земельного участка по ул. Зоотехническая,02У |  | 2019 | 0.4 | 60 | 148 | 92.66
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1 КТП-921 для электроснабжения земельного участка по ул. Согринская,62 |  | 2019 | 0.4 | 550 | 185 | 802.108
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 17-2 ТП-352 ф.4 для электроснабжения жилого дома по ул. Чернышевского,41А |  | 2019 | 0.4 | 50 | 99 | 55.263
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 3-6 ТП-432 ф.3 для электроснабжения земельного участка по ул. 2-ая Проточная,64А |  | 2019 | 0.4 | 137 | 121 | 125.704
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-924 ф.1 для электроснабжения земельного участка по ул. Литвинова,123 |  | 2019 | 0.4 | 75 | 148 | 98.132
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4кВ от оп. № 4-2 ВЛ-0.4 кВ ТП-878 ф.2 до земельного участка по адресу : г. Абакан, ул. Просторная,8 |  | 2019 | 0.4 | 37 | 185 | 35.057
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.1 |  | 2019 | 0.4 | 26 | 185 | 85.249
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.1 |  | 2019 | 0.4 | 555 | 185 | 563.166
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.3 |  | 2019 | 0.4 | 546 | 148 | 274.077
1.3.1.4.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.3 |  | 2019 | 0.4 | 57 | 121 | 113.277
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп. 3-1 ТП-458 ф.14 район1, кв.29А, ряд1, гр.9 (ул. Вокзальная) |  | 2019 | 0.4 | 28.2 | 148 | 52.557
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-889 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, ул.Барклая де Толли,13 |  | 2019 | 0.4 | 260 | 185 | 431.503
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0.4 кВ ТП-889 ф.2 для электроснабжения земельного участка по ул. Дениса Давыдова,11 |  | 2019 | 0.4 | 75 | 185 | 92.75
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0.4 кВ ТП-889 ф.2 для электроснабжения земельного участка по ул. Дениса Давыдова,15 |  | 2019 | 0.4 | 40 | 185 | 74.94
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от РТП-20 для электроснабжения жилого дома со встроенно- пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров по ул. Российская,63 |  | 2019 | 0.4 | 415 | 185 | 344.023
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-195 до границ земельного участка по ул. Гагарина,98И |  | 2019 | 0.4 | 135 | 69 | 176.779
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-78 ф.17 до границ земельного участка многоквартирного жилого дома по ул. М. Жукова,28 |  | 2019 | 0.4 | 142 | 185 | 82.863
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0.4 кВ ТП-921 ф.1 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, Нижняя Согра, СТ "Мехзавод", район 4, № 61 |  | 2019 | 0.4 | 26.5 | 185 | 46.112
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0.4 кВ ТП-921 ф.1 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, Н. Согра, СТ "Мехзавод", район 4, № 59 |  | 2019 | 0.4 | 35.7 | 185 | 50.665
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-13 ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, северная дамба, ряд 16, гараж № 3 ( ул.Озерная) |  | 2019 | 0.4 | 6.46 | 148 | 131.848
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-8-1-1-8а ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 172, блок 1А. Ряд2, гараж № 12 ( ул.Озерная) |  | 2019 | 0.4 | 19 | 148 | 35.689
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-8-1-1-8а ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 172, блок 1Б. Ряд2, гараж № 13 ( ул.Озерная) |  | 2019 | 0.4 | 54.6 | 148 | 80.729
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-512 ф.16 |  | 2019 | 0.4 | 172.8 | 185 | 189.565
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ ТП-445 ф.9 |  | 2019 | 0.4 | 55 | 121 | 92.149
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 4ТП-246 ф.1 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 23, ряд 1, гараж № 10 ( район школы № 11) |  | 2019 | 0.4 | 55 | 99 | 77.059
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-246 ф.1 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, рн.1, кв.23, ряд 13, гараж № 10 (район ул. Пушкина,152) |  | 2019 | 0.4 | 170 | 185 | 279.635
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-930 ф.2 до границы земельного участка по ул.Кожевенная,23 |  | 2019 | 0.4 | 120 | 185 | 127.639 | 3969.26 | 4867.843
1.3.1.4.1 | ВЛ-10 кВ от оп. № 2 ВЛ-10 кВ ф.28/2-412 до КТП-914 |  | 2019 | 10 | 50 | 4988 | 128.994
1.3.1.4.2 | ВЛ-10 кВ КТП-925 от опоры № 9 ВЛ-10 кВ ф.121А-737 |  | 2019 | 10 | 1230 | 4988 | 1490.594
1.3.1.4.2 | ВЛ-10 кВ от оп. № 37 ВЛ-10 кВ ф.28/19-413 до КТП-922 |  | 2019 | 10 | 187 | 4988 | 571.601
1.3.1.4.1 | ВЛ-10 кВ от опоры № 36 ф.РП-1/9-РП-2/5 до КТП № 923 |  | 2019 | 10 | 435 | 4988 | 911.062 | 1902 | 3102.251
2 | Строительство кабельных линий
Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
Сечение провода ((диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
Тех.присоединение
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ РТП-28 до границ земельного участка детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Арбан,6 |  | 2019 | 0.4 | 434 | 153 | 572.717
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-807 до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,48 |  | 2019 | 0.4 | 176 | 96 | 208.112
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-810 ф.20 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Авиаторов,6 |  | 2019 | 0.4 | 200 | 134 | 235.828
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-810 ф.2 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Авиаторов,6 |  | 2019 | 0.4 | 210 | 134 | 250.053
2.1.2.1.3 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУ-1) |  | 2019 | 0.4 | 96.6 | 134 | 108.301
2.1.2.1.2 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУ-2) |  | 2019 | 0.4 | 98.6 | 96 | 82.775
2.1.2.1.2 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУн) |  | 2019 | 0.4 | 98.6 | 80 | 67.008
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6-опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 66 | 153 | 106.402
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6 до границы земельного участка жилого дома по ул.Зеленная,6Б |  | 2019 | 0.4 | 154 | 153 | 200.342
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-920 ф.10 до границы земельного участка детского сада по ул. Литвинова,28 |  | 2019 | 0.4 | 22 | 114 | 26.184
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-920 ф.6 до границы земельного участка детского сада по ул. Литвинова,28 |  | 2019 | 0.4 | 28 | 114 | 36.288 | 1894.01 | 1583.8
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от сущ. опоры № 7-7 ВЛ-10 кВ ф. РТП-17/7-420 до ЗРУ-101 кВ КТП-903 яч.6 |  | 2019 | 10 | 511 | 3861 | 713.608
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РТП-17 яч.7- КТП-903 яч.7 |  | 2019 | 10 | 162 | 3861 | 355.096
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ ф.916/2.6-соединительная муфта КЛ-10 кВ ф.РТП-28/9-904/3 |  | 2019 | 10 | 850 | 3861 | 1463.346
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ ф.916/7-соединительная муфта КЛ-10 кВ ф.20/36-627/5 |  | 2019 | 10 | 260 | 5712 | 552.51
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ф.627/5-916/3 |  | 2019 | 10 | 245 | 5712 | 530.066
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты М1 до КТП-920 яч.7 ( в разрез КЛ-10 кВ ф.696-743) |  | 2019 | 10 | 30 | 3861 | 67.129
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты М1 до КТП-920 яч.6 ( в разрез КЛ-10 кВ ф.696-743) |  | 2019 | 10 | 30 | 3861 | 68.917
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РП-8 яч.14-КТП-931 яч.6 |  | 2019 | 10 | 1065 | 3861 | 2083.81
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ТП-352 яч. 2-КТП-931 яч. 7 |  | 2019 | 10 | 630 | 3861 | 1005.849
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ от ТП-926 до соединительной муфты М1 |  | 2019 | 10 | 141 | 5712 | 362.441
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ от ТП-926 до соединительной муфты М2 |  | 2019 | 10 | 245 | 5712 | 513.485
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от опоры № 33 ВЛ-10 кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 до КТП-908 яч.7 |  | 2019 | 10 | 213 | 3861 | 296.353
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ ф.РП-1/8-РП-2/2 до КТП-908 яч.6 |  | 2019 | 10 | 231 | 3861 | 310.728
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС1 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.7 |  | 2019 | 10 | 30 | 3861 | 186.738
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС2 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.3 |  | 2019 | 10 | 32 | 3861 | 182.375
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС3 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.2 |  | 2019 | 10 | 20 | 3861 | 176.499
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС4 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.6 |  | 2019 | 10 | 18 | 3861 | 172.71 | 9041.66 | 4713
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ КТП-925-опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 25 | 114 | 46.142
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-15А ф.15 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 15, блок 5, гараж № 6 |  | 2019 | 0.4 | 90 | 96 | 114.264
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-105 ф.6 до границ земельного участка по ул. Итыгина,2 |  | 2019 | 0.4 | 105 | 114 | 121.635
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-380 ф.19 до границы земельного участка жилого дома по ул. Итыгина,2 |  | 2019 | 0.4 | 105 | 114 | 222.699
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-8 ф.6,12 до границы земельного участка НП по адресу: г. Абакан, ул. М. Жукова,101А |  | 2019 | 0.4 | 330 | 134 | 437.832
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-924 до опоры № 1 для электроснабжения земельного участка по ул. Зоотехническая,02У |  | 2019 | 0.4 | 30 | 114 | 53.157
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-921 до опоры № 1 для электроснабжения земельного участка поул. Согринская,62 |  | 2019 | 0.4 | 48 | 114 | 67.093
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-232 до границ земельного участка жилого дома по ул. Пирятинская,3 |  | 2019 | 0.4 | 150 | 114 | 147.379
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-233 до границы земельного участка по ул. Чертыгашева,148 |  | 2019 | 0.4 | 20 | 80 | 31.643
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ КТП-922 ф.1- опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 20 | 114 | 37.199
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ КТП-921 ф.1-опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 41.5 | 114 | 44.076
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.3 -опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 30 | 114 | 38.734
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ ПР-0,4 кВ -оп. 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.3 |  | 2019 | 0.4 | 15 | 51 | 20.648
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-889 ф.2 до опоры № 1 |  | 2019 | 0.4 | 27 | 114 | 47.833
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-203 до границы земельного участка по ул. Советская,32 |  | 2019 | 0.4 | 13 | 114 | 38.746
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ РТП-20 ф.15- опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 60 | 114 | 57.569
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-78 ф.17- опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 28 | 153 | 43.652
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-794 до границ земельного участка канализационно- насосной станции № 2 по адресу: г. Абакана, ул. Ивана Ярыгина.1А |  | 2019 | 0.4 | 21 | 114 | 22.544
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-497 ф.31 до границы земельного участка жилого дома по ул. Чертыгашева,104 |  | 2019 | 0.4 | 201.2 | 134 | 216.133
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-497 ф.17 до границы земельного участка жилого дома по ул. Чертыгашева,104А |  | 2019 | 0.4 | 141.5 | 114 | 123.149
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-159 ф.8 до границ земельного участка по ул. М. Жукова,30 |  | 2019 | 0.4 | 125 | 134 | 169.7
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-159 ф.22 до границ земельного участка по ул.Чертыгашева,42 |  | 2019 | 0.4 | 270 | 134 | 362.649
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-512 ф.16- опора № 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-512 ф.5 |  | 2019 | 0.4 | 36 | 114 | 50.444
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-445 ф.9-опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 48.1 | 80 | 58.088
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-786 до границы земельного участка физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Торосова,11 |  | 2019 | 0.4 | 183 | 134 | 212.417
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от ТП-433 ф.28 до границы земельного участка по ул. Кирова,101 |  | 2019 | 0.4 | 39 | 62 | 44.402
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-246 ф.1- опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 57 | 114 | 63.022
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-930 ф.2 - опора № 1 |  | 2019 | 0.4 | 20 | 114 | 39.092 | 2279.3 | 2931.941
3. | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1000 А включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
Тех. присоединение | [7 empty] | 37529.599
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-903 для электроснабжения многоквартирного дома со встроенно- пристроенной стоянкой для автотранспорта и помещения общественного назначения по адресу: г. Абакан, ул. Кирова,120А |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 4020.456
4.j.2.4 | Установка и подключение КТП-916 ( ул. Некрасова,31Б) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 3875.081
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-931 ( ул. Чертыгашева,197В) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 6031.662
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-908, для электроснабжения дополнительных зданий и сооружений на территории военного городка № 20 по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, ул. Пирятинская. |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 5169.505
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-910, для электроснабжения дополнительных зданий и сооружений на территории военного городка № 20 по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, ул. Пирятинская. |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 4572.213
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-920 ( ул. Литвинова,28) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 3827.746
4.j.2.6 | Установка и подключение ТП-926 (ул. Чертыгашева,166) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 2529.725 | 30026.388
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
4.j.1.1 | Установка и подключение КТП-914 по ул. Буденного,114Г |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 355.44
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-915 по ул. Буденного,92 |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 1209.308
4.j.2.3 | Монтаж КТП-925 (кв. Молодежный,3л) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 1050.002
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП № 924 |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 1053.675
4.j.2.3 | Монтаж КТП № 921 |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 1069.897
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-922 по ул. Луначарского,36А |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 577.796
4.j.2.3 | Монтаж КТП-889 (г. Абакан, ул. Барклая де Толли,13) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 687.982
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-930 ( ул. Кожевенная,23) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 684.699
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-923 ( ул. Аскизская,260Х) |  | 2019 | 0,4/10 | - |  | 814.412 | 7503.211
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные
(k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
... | <пообъектная расшифровка>
|  | Главный бухгалтер МУП "АЭС" |  |  | О.В. Гапон
|  | Начальник ЭО МУП "АЭС" |  |  | О.В. Баранова
|  | Начальник отдела ВП и ТП МУП "АЭС" |  |  | Г.А. Преловская
|  | Зам.начальника ПТО МУП "АЭС" |  |  | О.С. Арапаева
|  | Начальник ПСО МУП "АЭС" |  |  | И.А.Кычакова

## Приложение №5 МУ 1135
Приложение N5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям от 29.08.2017 №1135
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ (заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год | Уровень | Протяжен- | Присоединенная максимальная мощность, кВт
|  | ввода | напря- | ность (для линий электро-
|  | объекта | жения, | передачи),
|  |  | кВ | м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1),металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода: (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
Те.присоединение
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6 | 2019 | 0.4 | 237 | 300
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ КТП-925 | 2019 | 0.4 | 40 | 80
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-15А ф.15 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 15, блок 5, гараж № 6 | 2019 | 0.4 | 26 | 12
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ оп опоры № 1 КТП-924 для электроснабжения земельного участка по ул. Зоотехническая,02У | 2019 | 0.4 | 60 | 35
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 1 КТП-921 для электроснабжения земельного участка по ул. Согринская,62 | 2019 | 0.4 | 550 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 17-2 ТП-352 ф.4 для электроснабжения жилого дома по ул. Чернышевского,41А | 2019 | 0.4 | 50 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 3-6 ТП-432 ф.3 для электроснабжения земельного участка по ул. 2-ая Проточная,64А | 2019 | 0.4 | 137 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-924 ф.1 для электроснабжения земельного участка по ул. Литвинова,123 | 2019 | 0.4 | 75 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4кВ от оп. № 4-2 ВЛ-0.4 кВ ТП-878 ф.2 до земельного участка по адресу : г. Абакан, ул. Просторная,8 | 2019 | 0.4 | 37 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.1 | 2019 | 0.4 | 26 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.1 | 2019 | 0.4 | 555 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.3 | 2019 | 0.4 | 546 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.3 | 2019 | 0.4 | 57 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ от оп. 3-1 ТП-458 ф.14 район1, кв.29А, ряд1, гр.9 (ул. Вокзальная) | 2019 | 0.4 | 28.2 | 6
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-889 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, ул.Барклая де Толли,13 | 2019 | 0.4 | 260 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0.4 кВ ТП-889 ф.2 для электроснабжения земельного участка по ул. Дениса Давыдова,11 | 2019 | 0.4 | 75 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0.4 кВ ТП-889 ф.2 для электроснабжения земельного участка по ул. Дениса Давыдова,15 | 2019 | 0.4 | 40 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от РТП-20 для электроснабжения жилого дома со встроенно- пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров по ул. Российская,63 | 2018 | 0.4 | 415 | 45
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-195 до границ земельного участка по ул. Гагарина,98И | 2019 | 0.4 | 135 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-78 ф.17 до границ земельного участка многоквартирного жилого дома по ул. М. Жукова,28 | 2019 | 0.4 | 142 | 49.7
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0.4 кВ ТП-921 ф.1 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, Нижняя Согра, СТ "Мехзавод", район 4, № 61 | 2019 | 0.4 | 26.5 | 12
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0.4 кВ ТП-921 ф.1 для электроснабжения земельного участка по адресу: г. Абакан, Н. Согра, СТ "Мехзавод", район 4, № 59 | 2019 | 0.4 | 35.7 | 12
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-13 ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, северная дамба, ряд 16, гараж № 3 ( ул.Озерная) | 2019 | 0.4 | 6.46 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-8-1-1-8а ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 172, блок 1А. Ряд2, гараж № 12 ( ул.Озерная) | 2019 | 0.4 | 19 | 10
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от опоры№ 7-8-1-1-8а ТП-446 ф.3 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 172, блок 1Б. Ряд2, гараж № 13 ( ул.Озерная) | 2019 | 0.4 | 54.6 | 10
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-512 ф.16 | 2019 | 0.4 | 172.8 | 5
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ ТП-445 ф.9 | 2019 | 0.4 | 55 | 15
1.3.1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ от опоры № 4ТП-246 ф.1 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 23, ряд 1, гараж № 10 ( район школы № 11) | 2019 | 0.4 | 55 | 7
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-246 ф.1 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, рн.1, кв.23, ряд 13, гараж № 10 (район ул. Пушкина,152) | 2019 | 0.4 | 170 | 5
1.3.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-930 ф.2 до границы земельного участка по ул.Кожевенная,23 | 2019 | 0.4 | 120 | 150
1.3.1.4.1 | ВЛ-10 кВ от оп. № 2 ВЛ-10 кВ ф.28/2-412 до КТП-914 | 2019 | 0.4 | 50 | 15
1.3.1.4.2 | ВЛ-10 кВ КТП-925 от опоры № 9 ВЛ-10 кВ ф.121А-737 | 2019 | 10 | 1230 | 80
1.3.1.4.2 | ВЛ-10 кВ от оп. № 37 ВЛ-10 кВ ф.28/19-413 до КТП-922 | 2019 | 10 | 187 | 100
1.3.1.4.1 | ВЛ-10 кВ от опоры № 36 ф.РП-1/9-РП-2/5 до КТП № 923 | 2019 | 10 | 435 | 150
Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода ((диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
Тех. присоединение
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ РТП-28 до границ земельного участка детского сада на 300 мест с бассейном по ул. Арбан,6 | 2019 | 0.4 | 434 | 224.68
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-807 до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Крылова,48 | 2019 | 0.4 | 176 | 246.25
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-810 ф.20 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Авиаторов,6 | 2019 | 0.4 | 200 | 205
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-810 ф.2 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Абакан, ул. Авиаторов,6 | 2019 | 0.4 | 210 | 205
2.1.2.1.3 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУ-1) | 2019 | 0.4 | 96.6 | 338.9
2.1.2.1.2 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУ-2) | 2019 | 0.4 | 98.6 | 338.9
2.1.2.1.2 | 2КЛ-0,4 кВ от ЗРУ-0,4 кВ ТП № 807 догр. зем. уч. по ул. Крылова 46 (ВРУн) | 2019 | 0.4 | 98.6 | 338.9
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6-опора № 1 | 2019 | 0.4 | 66 | 300
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0.4 кВ ТП-791 ф.6 до границы земельного участка жилого дома по ул.Зеленная,6Б | 2019 | 0.4 | 154 | 300
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-920 ф.10 до границы земельного участка детского сада по ул. Литвинова,28 | 2019 | 0.4 | 22 | 224.68
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-920 ф.6 до границы земельного участка детского сада по ул. Литвинова,28 | 2019 | 0.4 | 28 | 224.68
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от сущ. опоры № 7-7 ВЛ-10 кВ ф. РТП-17/7-420 до ЗРУ-101 кВ КТП-903 яч.6 | 2019 | 10 | 511 | 588
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РТП-17 яч.7- КТП-903 яч.7 | 2019 | 10 | 162 | 588
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ ф.916/2.6-соединительная муфта КЛ-10 кВ ф.РТП-28/9-904/3 | 2019 | 10 | 850 | 357.3
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ ф.916/7-соединительная муфта КЛ-10 кВ ф.20/36-627/5 | 2019 | 10 | 260 | 357.3
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ф.627/5-916/3 | 2019 | 10 | 245 | 357.3
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты М1 до КТП-920 яч.7 ( в разрез КЛ-10 кВ ф.696-743) | 2019 | 10 | 30 | 224.68
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты М1 до КТП-920 яч.6 ( в разрез КЛ-10 кВ ф.696-743) | 2019 | 10 | 30 | 224.68
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ РП-8 яч.14-КТП-931 яч.6 | 2019 | 10 | 1065 | 717
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ ТП-352 яч. 2-КТП-931 яч. 7 | 2019 | 10 | 630 | 717
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ от ТП-926 до соединительной муфты М1 | 2019 | 10 | 141 | 268
2.1.2.1.4 | КЛ-10 кВ от ТП-926 до соединительной муфты М2 | 2019 | 10 | 245 | 268
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от опоры № 33 ВЛ-10 кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 до КТП-908 яч.7 | 2019 | 10 | 213 | 1885.82
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ ф.РП-1/8-РП-2/2 до КТП-908 яч.6 | 2019 | 10 | 231 | 1885.82
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС1 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.7 | 2019 | 10 | 30 | 1885.82
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС2 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.3 | 2019 | 10 | 32 | 1885.82
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС3 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.2 | 2019 | 10 | 20 | 1885.82
2.1.2.1.3 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты МС4 КЛ-10 кВ ТП-834-ТП-835 до КТП-910 яч.6 | 2019 | 10 | 18 | 1885.82
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ КТП-925-опора № 1 | 2019 | 0.4 | 25 | 80
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ ТП-15А ф.15 для электроснабжения гаража по адресу: г. Абакан, район 1, квартал 15, блок 5, гараж № 6 | 2019 | 0.4 | 90 | 12
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-105 ф.6 до границ земельного участка по ул. Итыгина,2 | 2019 | 0.4 | 105 | 110
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-380 ф.19 до границы земельного участка жилого дома по ул. Итыгина,2 | 2019 | 0.4 | 105 | 110
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-8 ф.6,12 до границы земельного участка НП по адресу: г. Абакан, ул. М. Жукова,101А | 2019 | 0.4 | 330 | 120
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-924 до опоры № 1 для электроснабжения земельного участка по ул. Зоотехническая,02У | 2019 | 0.4 | 30 | 35
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-921 до опоры № 1 для электроснабжения земельного участка поул. Согринская,62 | 2019 | 0.4 | 48 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-232 до границ земельного участка жилого дома по ул. Пирятинская,3 | 2019 | 0.4 | 150 | 102
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-233 до границы земельного участка по ул. Чертыгашева,148 | 2019 | 0.4 | 20 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ КТП-922 ф.1- опора № 1 | 2019 | 0.4 | 20 | 100
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ КТП-921 ф.1-опора № 1 | 2019 | 0.4 | 41.5 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-921 ф.3 -опора № 1 | 2019 | 0.4 | 30 | 15
2.1.2.1.1 | КЛ-0,4 кВ ПР-0,4 кВ -оп. 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.3 | 2019 | 0.4 | 15 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-889 ф.2 до опоры № 1 | 2019 | 0.4 | 27 | 15
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-203 до границы земельного участка по ул. Советская,32 | 2019 | 0.4 | 13 | 110
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ РТП-20 ф.15- опора № 1 | 2019 | 0.4 | 60 | 45
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-78 ф.17- опора № 1 | 2019 | 0.4 | 28 | 49.7
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-794 до границ земельного участка канализационно- насосной станции № 2 по адресу: г. Абакана, ул. Ивана Ярыгина.1А | 2019 | 0.4 | 21 | 112
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-497 ф.31 до границы земельного участка жилого дома по ул. Чертыгашева,104 | 2019 | 0.4 | 201.2 | 108
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-497 ф.17 до границы земельного участка жилого дома по ул. Чертыгашева,104А | 2019 | 0.4 | 141.5 | 78
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-159 ф.8 до границ земельного участка по ул. М. Жукова,30 | 2019 | 0.4 | 125 | 128
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-159 ф.22 до границ земельного участка по ул.Чертыгашева,42 | 2019 | 0.4 | 270 | 128
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от ТП-512 ф.16- опора № 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-512 ф.5 | 2019 | 0.4 | 36 | 5
2.1.2.1.2 | КЛ-0.4 кВ от ТП-445 ф.9-опора № 1 | 2019 | 0.4 | 48.1 | 5
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-786 до границы земельного участка физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Торосова,11 | 2019 | 0.4 | 183 | 120.8
2.1.2.1.1 | КЛ-0.4 кВ от ТП-433 ф.28 до границы земельного участка по ул. Кирова,101 | 2019 | 0.4 | 39 | 50
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ ТП-246 ф.1- опора № 1 | 2019 | 0.4 | 57 | 7
2.1.2.1.3 | КЛ-0.4 кВ от КТП-930 ф.2 - опора № 1 | 2019 | 0.4 | 20 | 150
3. | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1000 А включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
Тех. присоединение
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-903 для электроснабжения многоквартирного дома со встроенно- пристроенной стоянкой для автотранспорта и помещения общественного назначения по адресу: г. Абакан, ул. Кирова,120А | 2019 | 0,4/10 | - | 588
4.j.2.4 | Установка и подключение КТП-916 ( ул. Некрасова,31Б) | 2019 | 0,4/10 | - | 357.3
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-931 ( ул. Чертыгашева,197В) | 2019 | 0,4/10 | - | 717
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-908, для электроснабжения дополнительных зданий и сооружений на территории военного городка № 20 по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, ул. Пирятинская. | 2019 | 0,4/10 | - | 1885.82
4.j.2.5 | Установка и подключение КТП-910, для электроснабжения дополнительных зданий и сооружений на территории военного городка № 20 по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, ул. Пирятинская. | 2019 | 0,4/10 | - | 1885.82
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-920 ( ул. Литвинова,28) | 2019 | 0,4/10 | - | 224.68
4.j.2.6 | Установка и подключение ТП-926 (ул. Чертыгашева,166) | 2019 | 0,4/10 | - | 268
Тех. присоединение в счет выпадающих доходов
4.j.1.1 | Установка и подключение КТП-914 по ул. Буденного,114Г | 2019 | 0,4/10 | - | 15
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-915 по ул. Буденного,92 | 2019 | 0,4/10 | - | 150
4.j.2.3 | Монтаж КТП-925 (кв. Молодежный,3л) | 2019 | 0,4/10 | - | 80
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП № 924 | 2019 | 0,4/10 | - | 35
4.j.2.3 | Монтаж КТП № 921 | 2019 | 0,4/10 | - | 15
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-922 по ул. Луначарского,36А | 2019 | 0,4/10 | - | 100
4.j.2.3 | Монтаж КТП-889 (г. Абакан, ул. Барклая де Толли,13) | 2019 | 0,4/10 | - | 15
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-930 ( ул. Кожевенная,23) | 2019 | 0,4/10 | - | 150
4.j.2.3 | Установка и подключение КТП-923 ( ул. Аскизская,260Х) | 2019 | 0,4/10 | - | 150
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные
(k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
... | <пообъектная расшифровка>