## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 19.12.2018г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 10.6682 | 95.8382 | 39.9766 | 8.7925 | 34.2321 | 17.585 | 8.4408 | 3.8687 | 3.517 | 78.7808 | 0 | 10.7855 | 283.9977 | 53.8101 | 0 | 14.7714 | 0 | 92.3798 | 41.8523 | 15.0059 | 11.4889 | 34.2321 | 19.8124 | 14.068 | 292.7902
01:00:00 | 10.9027 | 103.2239 | 38.9215 | 8.558 | 34.2321 | 17.4678 | 7.5615 | 3.8687 | 3.3998 | 76.8464 | 0 | 10.9027 | 296.7468 | 56.272 | 0 | 14.7714 | 0 | 93.2005 | 45.0176 | 16.061 | 10.7855 | 34.3494 | 19.3435 | 15.4748 | 300.7034
02:00:00 | 13.3646 | 105.8617 | 43.0246 | 8.0891 | 34.2321 | 19.3435 | 11.2544 | 4.2204 | 3.3998 | 79.4842 | 0 | 10.7855 | 316.0903 | 64.5369 | 0 | 14.5369 | 0 | 102.8136 | 43.6108 | 16.8816 | 12.4267 | 34.1149 | 20.0469 | 16.5299 | 329.279
03:00:00 | 14.5369 | 132.2392 | 54.0445 | 9.3787 | 34.1149 | 25.7913 | 11.2544 | 4.3376 | 3.3998 | 98.6518 | 0 | 11.1372 | 375 | 80.1876 | 0 | 14.7714 | 0 | 114.7714 | 57.1512 | 18.8746 | 13.2474 | 34.1149 | 27.9015 | 21.2192 | 392.585
04:00:00 | 18.2884 | 149.1208 | 58.1477 | 10.0821 | 33.9977 | 25.2052 | 13.1887 | 7.5029 | 3.3998 | 109.027 | 0 | 10.9027 | 427.3154 | 98.6518 | 0 | 14.6542 | 0 | 108.4408 | 64.5369 | 26.4947 | 15.3576 | 33.9977 | 28.136 | 28.7222 | 443.1419
05:00:00 | 16.9988 | 161.9578 | 60.4924 | 10.6682 | 33.9977 | 27.0809 | 25.6741 | 6.4478 | 3.2825 | 121.864 | 0 | 11.2544 | 469.5193 | 96.1899 | 0 | 14.6542 | 3.1653 | 114.1852 | 75.7913 | 33.4115 | 24.0328 | 33.9977 | 31.0668 | 31.653 | 496.3365
06:00:00 | 15.3576 | 155.2755 | 60.4924 | 10.9027 | 33.8804 | 28.0188 | 26.7292 | 6.3306 | 3.2825 | 127.1395 | 0 | 10.9027 | 467.7608 | 106.9168 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 112.4267 | 76.4947 | 35.8734 | 28.3705 | 33.9977 | 34.4666 | 35.4045 | 534.5838
07:00:00 | 15.2403 | 147.8898 | 66.5885 | 10.3165 | 33.8804 | 32.3564 | 25.3224 | 6.4478 | 3.2825 | 128.0188 | 0 | 10.7855 | 479.6307 | 111.1372 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 114.3025 | 74.7362 | 33.2943 | 33.646 | 33.9977 | 35.7562 | 35.17 | 541.1782
08:00:00 | 15.1231 | 141.0317 | 67.5264 | 11.4889 | 33.8804 | 29.3083 | 25.4982 | 6.2134 | 3.3998 | 127.1395 | 0 | 10.7855 | 478.3118 | 105.51 | 0 | 14.5369 | 3.0481 | 111.0199 | 81.4185 | 31.653 | 32.0047 | 33.9977 | 36.2251 | 32.9426 | 534.5838
09:00:00 | 16.1782 | 143.4936 | 62.2509 | 11.1372 | 33.9977 | 28.9566 | 20.5744 | 6.0961 | 3.3998 | 132.9426 | 0 | 11.0199 | 465.1231 | 106.2134 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 112.6612 | 75.6155 | 27.9015 | 30.0117 | 33.9977 | 37.8664 | 31.0668 | 516.9988
10:00:00 | 15.7093 | 136.9871 | 61.0785 | 11.2544 | 34.1149 | 28.8394 | 25.3224 | 5.8617 | 3.3998 | 127.1395 | 0 | 11.3716 | 460.7268 | 104.279 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 111.4889 | 70.34 | 30.4807 | 29.7773 | 33.9977 | 35.7562 | 32.1219 | 514.8007
11:00:00 | 15.0059 | 146.8347 | 65.0645 | 10.6682 | 33.8804 | 27.5498 | 27.4326 | 5.8617 | 3.3998 | 126.612 | 0 | 11.0199 | 468.2005 | 100.5862 | 0 | 14.5369 | 3.0481 | 113.7163 | 74.2087 | 29.0739 | 27.5498 | 33.9977 | 34.8183 | 32.3564 | 509.9648
12:00:00 | 16.1782 | 142.2626 | 67.5264 | 10.6682 | 33.9977 | 27.9015 | 22.3329 | 5.8617 | 3.3998 | 127.1395 | 0 | 10.9027 | 458.5287 | 97.5967 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 114.7714 | 72.4502 | 28.7222 | 25.5569 | 33.9977 | 37.9836 | 33.177 | 503.8101
13:00:00 | 20.0469 | 147.714 | 76.4361 | 11.9578 | 33.646 | 30.9496 | 21.4537 | 5.3927 | 3.2825 | 139.9766 | 0 | 10.551 | 502.9308 | 111.8406 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 122.0399 | 80.5393 | 26.3775 | 18.5229 | 33.8804 | 39.9766 | 33.8804 | 528.8687
14:00:00 | 23.7984 | 143.1419 | 80.7737 | 13.5991 | 33.7632 | 35.0528 | 18.2884 | 4.8066 | 3.2825 | 152.8136 | 0 | 10.6682 | 510.4045 | 116.4127 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 123.6811 | 83.0012 | 23.3294 | 16.6471 | 33.8804 | 44.5487 | 32.5909 | 534.5838
15:00:00 | 22.5088 | 139.9766 | 79.8359 | 12.7784 | 33.9977 | 38.3353 | 15.4748 | 4.6893 | 3.3998 | 146.6589 | 0 | 10.9027 | 503.3705 | 119.0504 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 127.9015 | 80.5393 | 26.7292 | 15.7093 | 33.9977 | 45.8382 | 30.5979 | 536.7819
16:00:00 | 21.102 | 137.5147 | 77.0223 | 12.075 | 34.1149 | 40.9144 | 14.4197 | 4.3376 | 3.3998 | 146.483 | 0 | 10.9027 | 504.6893 | 114.3025 | 0 | 14.5369 | 2.9308 | 124.5018 | 78.7808 | 22.9777 | 15.592 | 34.1149 | 43.6108 | 28.4877 | 509.9648
17:00:00 | 22.626 | 131.7116 | 75.0293 | 13.2474 | 34.1149 | 39.0387 | 14.5955 | 4.2204 | 3.3998 | 139.9766 | 0 | 10.9027 | 484.9062 | 107.0926 | 0 | 14.5369 | 3.0481 | 124.3845 | 75.0879 | 22.5088 | 16.2954 | 34.1149 | 41.7351 | 26.8464 | 491.9402
18:00:00 | 18.9918 | 128.7222 | 66.0023 | 12.3095 | 34.1149 | 34.2321 | 12.1336 | 4.2204 | 3.3998 | 128.1946 | 0 | 11.0199 | 441.823 | 95.3107 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 117.4678 | 64.0094 | 22.5088 | 14.5369 | 34.1149 | 37.5147 | 24.7362 | 447.9777
19:00:00 | 16.061 | 118.5229 | 54.0445 | 11.0199 | 34.1149 | 28.4877 | 7.034 | 3.7515 | 3.3998 | 108.1477 | 0 | 11.1372 | 387.3095 | 82.1219 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 108.3236 | 54.1618 | 20.0469 | 12.544 | 34.1149 | 30.129 | 21.2192 | 393.4642
20:00:00 | 14.3025 | 114.6542 | 46.6589 | 11.7233 | 34.2321 | 23.4467 | 7.5615 | 3.8687 | 3.2825 | 94.7831 | 0 | 11.2544 | 349.0621 | 68.9332 | 0 | 14.6542 | 3.1653 | 101.993 | 50.6448 | 16.8816 | 12.8957 | 34.2321 | 26.4947 | 17.4678 | 348.6225
21:00:00 | 11.9578 | 104.279 | 43.0246 | 11.3716 | 34.2321 | 21.102 | 7.3857 | 3.9859 | 3.3998 | 88.1008 | 0 | 11.0199 | 322.6846 | 59.2614 | 0 | 14.5369 | 3.0481 | 99.0621 | 46.9519 | 15.9437 | 12.544 | 34.1149 | 22.7433 | 15.3576 | 324.0035
22:00:00 | 11.1372 | 100.9379 | 38.4525 | 10.6682 | 34.2321 | 20.6331 | 7.2098 | 3.9859 | 3.517 | 81.0668 | 0 | 10.9027 | 302.9015 | 56.272 | 0 | 14.5369 | 3.1653 | 97.6553 | 45.1934 | 15.2403 | 12.1923 | 34.2321 | 21.102 | 15.7093 | 311.694
23:00:00 | 10.7855 | 97.5967 | 37.7491 | 10.1993 | 34.2321 | 18.9918 | 7.7374 | 3.7515 | 3.3998 | 78.7808 | 0 | 11.0199 | 294.109 | 54.5135 | 0 | 14.6542 | 0 | 95.0762 | 43.9625 | 15.2403 | 11.7233 | 34.3494 | 19.9297 | 15.3576 | 298.9449
24:00:00 | 10.551 | 100.9379 | 37.8664 | 10.6682 | 34.3494 | 18.8746 | 7.3857 | 3.8687 | 3.3998 | 77.7257 | 0 | 11.2544 | 294.109 | 56.7995 | 0 | 14.5369 | 0 | 95.6624 | 45.5451 | 14.1852 | 11.8406 | 34.3494 | 19.4607 | 15.4748 | 298.5053
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5,11,30
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5,11,13,18,20,25,30
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,16,17,18,19,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49