## 35 кВ и выше
Подпись | Мощность по ТУ (2015-2018гг) | Р факт.прис. (1квартал 2019г)
ПС №96 "Полярная" | 0 | 0

## до 35 кВ
ТП | Мощность по ТУ (2015-I кв.2019 гг) | Р факт.прис. (2015-I кв. 2019гг)
РТП-28 | 274.68 | 50
РП-14 | 14 | 14
РП-11 | 0 | 0
РП-10 | 0 | 0
РП-9 | 0 | 0
РП-8 | 0 | 0
РТП-7А | 26 | 24
РП-6 | 1520.64 | 0
РП-5 | 274.1 | 0
РП-4 | 140.97 | 0
РП-3 | 86 | 0
РП-2 | 1593 | 0
РП-1 | 212 | 0
РТП-15 | 337 | 650
РТП-17 | 1520.64 | 1310.64
РТП-19 | 600 | 619.9
РТП-20 | 274.1 | 88.1
РТП-21 | 105.8 | 0
РТП-22 | 54.2 | 0
РТП-23 | 60.6 | 153.6
РТП-24 | 260.1 | 238
РТП-25 | 70 | 0
РТП-26 | 293.75 | 291.5
РТП-27 | 1223.2 | 0
ТП-217 | 140.97 | 98.37
ТП-1 | 86 | 59
ТП-2 | 50 | 0
ТП-3 | 2400958 | 202
ТП-4 | 1593 | 250
ТП-5 | 125 | 0
ТП-228 | 289.09 | 0
ТП-6 | 162 | 472
ТП-7 | 366 | 116
РП-7 | 217 | 0
ТП-8 | 149.2 | 69
ТП-9А | 312.2 | 0
ТП-10 | 242.1 | 0
ТП-11 | 267 | 0
ТП-158 | 212 | 38.2
ТП-12 | 165 | 100
ТП-13 | 337 | 168
ТП-14 | 238.75 | 300
ТП-374 | 644 | 0
ТП-15А | 191.1 | 150.1
ТП-16 | 135 | 0
ТП-794 | 319 | 0
ТП-17 | 53 | 48.6
ТП-18 | 530 | 94.3
ТП-19 | 168.12 | 63.5
ТП-21 | 600 | 372
ТП-22 | 50 | 30
ТП-23 | 657.5 | 417.5
ТП-587 | 15 | 0
ТП-606 | 59 | 0
ТП-1Тяговая | 283.8 | 0
ТП-548 | 263.5 | 130
ТП-24 | 136.3 | 7
ТП-125 | 86 | 0
ТП-95 | 188 | 25
ТП-26 | 127.5 | 80
ТП-799 | 216755 | 0
ТП-25 | 325 | 0
ТП-32 | 594 | 0
ТП-27 | 664.25 | 0
ТП-404 | 189.5 | 0
ТП-742 | 591.5 | 37
ТП-453 | 112 | 0
ТП-28 | 249.67 | 9
ТП-29 | 307.3 | 253
ТП-442 | 685 | 0
ТП-442А | 222 | 0
ТП-557 | 1507.9 | 0
ТП-30 | 90 | 2419.2
ТП-31 | 105.8 | 53
ТП-33 | 239 | 24.1
ТП-216 | 54.2 | 6.2
ТП-502 | 190 | 26
ТП-34 | 483 | 0
ТП-35 | 159 | 132.8
ТП-443 | 1077 | 0
ТП-588 | 457 | 0
РП-12 | 457 | 0
ТП-38 | 389.8 | 0
ТП-36 | 191.5 | 0
ТП-37 | 0 | 0
ТП-281 | 0 | 0
ТП-74 | 0 | 0
ТП-60 | 60.6 | 45.6
ТП-40 | 277.2 | 248.2
ТП-617 | 0 | 0
ТП-41 | 0 | 0
ТП-42А | 0 | 0
ТП-534 | 0 | 0
ТП-210 | 0 | 0
ТП-43 | 11.8 | 9
ТП-713 | 2.4 | 2.4
ТП-44 | 0 | 0
ТП-462 | 100.3 | 58.8
ТП-45 | 99.9 | 4.4
ТП-45А | 10 | 0
ТП-46 | 127 | 94
ТП-47 | 167 | 152
ТП-48 | 0 | 0
ТП-48А | 176 | 131
ТП-49 | 54 | 27
ТП-50 | 0 | 0
ТП-51 | 260.1 | 105.1
ТП-53 | 70 | 36
ТП-848 | 756.8 | 0
ТП-350 | 1410.982 | 47.182
ТП-54 | 13 | 7
ТП-55 | 6 | 6
ТП-124 | 160 | 40
ТП-155 | 0 | 0
ТП-400 | 165 | 15
ТП-3Тяговая | 0 | 0
ТП-56 | 165.4 | 111.4
ТП-57 | 0 | 0
ТП-280 | 69 | 57
ТП-177 | 10 | 5
ТП-58 | 300.59 | 287.59
ТП-59 | 293.75 | 186
ТП-121А | 40 | 25
ТП-61М | 15 | 15
ТП-121В | 0 | 0
ТП-121Г | 0 | 0
ТП-62М | 0 | 0
ТП-64М | 0 | 0
ТП-63М | 75 | 60
ТП-6К | 0 | 0
ТП-868 | 567 | 623.4
ТП-867 | 1773.034 | 1753.034
ТП-850 | 0 | 0
ТП-904 | 1223.2 | 401.63
ТП-888 | 2045 | 2111
ТП-821 | 47 | 47
ТП-65 | 215 | 247
ТП-213 | 50 | 21
ТП-66 | 259.3 | 150.3
ТП-67 | 0 | 0
ТП-620 | 0 | 0
ТП-215 | 7 | 14
ТП-68 | 0 | 0
ТП-242 | 200 | 200
ТП-141 | 0 | 0
ТП-181 | 0 | 0
ТП-718 | 0 | 0
ТП-69 | 34.5 | 34.5
ТП-127 | 19 | 17
ТП-4Тяговая | 0 | 0
ТП-70 | 20 | 20
ТП-85 | 50 | 14
ТП-86 | 29.5 | 29.5
ТП-82 | 86 | 86
ТП-203 | 298.1 | 163.1
ТП-71 | 46.8 | 34.8
ТП-72 | 412 | 397
ТП-92 | 210 | 195
ТП-152 | 2400.958 | 2358.118
ТП-156 | 10 | 10
ТП-112 | 31 | 12
ТП-73 | 60 | 33
ТП-75 | 198.55 | 161.05
ТП-77 | 125 | 102
ТП-78 | 289.09 | 99
ТП-79 | 162 | 79
ТП-121 | 0 | 0
ТП-87 | 90 | 57
ТП-90 | 366 | 229
ТП-91 | 15 | 15
ТП-93 | 215 | 215
ТП-164 | 9 | 9
ТП-166 | 15 | 9
ТП-165 | 15 | 15
ТП-250 | 12 | 7
ТП-249 | 0 | 0
ТП-94 | 32 | 35
ТП-96 | 0 | 0
ТП-97 | 217 | 114
ПС 110/10 кВ №24 "Северная" | 0 | 0
ТП-98 | 149.2 | 51.6
ТП-99 | 18.75 | 18.75
ТП-100 | 0 | 0
ТП-101 | 275 | 114
ТП-102 | 0 | 0
ТП-201 | 27.6 | 27.6
ТП-103 | 0 | 0
ТП-564 | 140.05 | 63.05
ТП-62 | 124 | 97
ТП-104 | 0 | 0
ТП-105 | 169 | 59
ТП-380 | 28.27 | 0
ТП-179 | 149 | 51
ТП-108 | 312.2 | 199.8
ТП-109 | 15 | 15
ТП-110 | 197.862 | 135.206
ТП-111 | 57 | 15
ТП-113 | 242.1 | 127
ТП-175 | 160 | 33
ТП-427 | 38 | 38
ТП-160 | 48.6 | 22.6
ТП-115 | 75.88 | 54.88
ТП-116 | 267 | 150.8
ТП-214 | 267 | 124
ТП-117 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №23 "Южная" | 0 | 0
ТП-119 | 331 | 221
ТП-120А | 34 | 27
ТП-126 | 0 | 0
ТП-129 | 165 | 158
ТП-128 | 116.5 | 65.5
ТП-530 | 442.3 | 442.3
ТП-130 | 238.75 | 159.5
ТП-2Тяговая | 0 | 0
ТП-131 | 0 | 0
ТП-211 | 10 | 10
ТП-497 | 167 | 12
ТП-134 | 42 | 20
ТП-136 | 155 | 140
ТП-136А | 0 | 0
ТП-341 | 0 | 0
ТП-365 | 73.6 | 3.6
ТП-142 | 0 | 0
ТП-143 | 15 | 9
ТП-147 | 10 | 0
ТП-266 | 0 | 0
ТП-149 | 0.75 | 0.75
ТП-151 | 0 | 0
ТП-153 | 201.8 | 118.5
ТП-154 | 172.9 | 127.9
ТП-743 | 0 | 0
ТП-808 | 345.32 | 35.32
ТП-157 | 258.8 | 258.8
ТП-159 | 644 | 142.5
ТП-161 | 0 | 0
ТП-596 | 0 | 0
ТП-172 | 45 | 20
ТП-711 | 0 | 0
ТП-176 | 69.3 | 7.3
ТП-277 | 15 | 0
ТП-178 | 40 | 40
ТП-180 | 38 | 38
ТП-182 | 675 | 0
ТП-185 | 0 | 0
ТП-191 | 0 | 0
ТП-235 | 0 | 0
ТП-192 | 294 | 10
ТП-193 | 135 | 91
ТП-195 | 286 | 275
ТП-196 | 319 | 127
ТП-833 | 0 | 0
ТП-197 | 0 | 0
ЦРП-291 | 11 | 0
ТП-198 | 0 | 0
ТП-200 | 0 | 0
ТП-202 | 0 | 0
ТП-899 | 571.76 | 116.94
ТП-351 | 0 | 0
ТП-221 | 58.8 | 58.8
ТП-540 | 0 | 0
ТП-761 | 0 | 0
ТП-854 | 12.5 | 0
ТП-204 | 0 | 0
ТП-396 | 530 | 233
ТП-205 | 285 | 270
ТП-208 | 53 | 38
ТП-360 | 530 | 202
ТП-206 | 2260 | 220
ТП-212 | 146.5 | 106.5
ТП-727 | 0 | 0
ТП-329 | 5 | 5
ТП-218 | 0 | 0
ТП-807 | 669.16 | 50
ТП-220 | 222 | 140
ТП-223 | 0 | 0
ТП-378 | 35 | 35
ТП-621 | 168.12 | 119.55
ТП-494 | 0 | 0
ТП-241 | 60.7 | 10.7
ТП-731 | 6 | 0
ТП-239 | 75 | 65
ТП-717 | 0 | 0
ТП-823 | 0 | 0
ТП-259 | 0 | 0
ТП-243 | 551.35 | 200.5
ТП-311 | 0 | 0
ТП-335 | 57 | 50
ТП-244 | 0 | 0
ТП-245 | 157.5 | 114.5
ТП-246 | 31 | 16
ТП-425 | 7 | 7
ТП-247 | 0 | 0
ТП-251 | 102 | 82
ТП-261 | 0.56 | 0
ТП-252 | 15 | 0
ТП-338 | 32 | 17
ТП-253 | 55 | 15
ТП-255 | 199 | 72
ТП-262 | 50 | 20
ТП-227 | 110 | 110
ТП-265 | 50 | 0
ТП-271 | 126.75 | 97
ТП-384 | 246 | 246
ТП-328 | 180.656 | 169.6
ТП-272 | 48 | 27
ТП-275 | 0 | 0
ТП-276 | 0 | 0
ТП-278 | 83 | 48
ТП-279 | 129 | 73
ТП-399 | 20 | 20
ТП-293 | 4 | 4
ТП-282 | 155.628 | 97.028
ТП-286 | 0 | 0
ТП-434 | 167 | 146
ТП-287 | 0 | 0
ТП-288 | 0 | 0
ТП-369 | 0 | 0
ТП-290 | 15 | 0
ТП-364 | 0 | 0
ТП-292 | 70.2 | 53.2
ТП-295 | 0 | 0
ТП-527 | 0 | 0
ТП-516 | 0 | 0
ТП-498 | 52 | 45
ТП-297 | 90 | 90
ТП-298 | 83 | 66
ТП-337 | 0 | 0
ТП-299 | 0 | 0
ТП-138 | 0 | 0
ТП-139 | 0 | 0
ТП-146 | 0 | 0
ТП-145 | 0 | 0
ТП-300 | 0 | 0
ТП-301 | 0 | 0
ТП-309 | 3 | 3
ТП-310 | 12 | 6
ТП-312 | 0 | 0
ТП-836 | 0 | 0
ТП-313 | 0 | 0
ТП-318 | 18 | 18
ТП-320 | 104 | 46.2
ТП-322 | 0 | 0
ТП-326 | 0 | 0
ТП-480 | 235 | 72
ТП-641 | 70 | 70
ТП-445 | 0.54 | 0.54
ТП-529 | 0 | 0
ТП-327 | 72 | 72
ТП-330 | 0 | 0
ТП-331 | 0 | 0
ТП-390 | 635 | 200
ТП-393 | 26.08 | 7
ТП-333 | 0 | 0
ТП-336 | 24 | 17
ТП-357 | 6.2 | 6.2
ПС 110/10 кВ №28 "Элеваторная" | 0 | 0
ТП-340 | 0 | 0
ТП-379 | 0 | 0
ТП-342 | 100 | 100
ТП-343 | 15 | 15
РП-13 | 0 | 0
ТП-345 | 0 | 0
ТП-347 | 0 | 0
ТП-348 | 1011.3 | 196.3
ТП-418 | 140 | 82
ТП-349 | 0 | 0
ТП-834 | 0 | 0
ТП-352 | 134 | 79
ТП-353 | 97.3 | 82.3
ТП-354 | 0 | 0
ТП-358 | 117 | 78
ТП-518 | 0 | 0
ТП-773 | 0 | 0
ТП-367 | 0 | 0
ТП-370 | 0 | 0
ТП-371 | 19.4 | 9
ТП-372 | 0 | 0
ТП-373 | 0 | 0
ТП-375 | 30.14 | 15.14
ТП-403 | 59 | 25
ТП-377 | 392.7 | 365.7
ТП-624 | 0 | 0
ТП-381 | 0 | 0
ТП-382 | 330 | 330
ТП-385 | 4 | 4
ТП-386 | 0 | 0
ТП-387 | 0 | 0
ТП-388 | 0 | 0
ТП-389 | 126 | 81
ТП-391 | 39 | 27
ТП-395 | 27 | 21
ТП-712 | 34 | 30
ТП-397 | 0 | 0
ТП-232 | 234 | 132
ТП-401 | 30 | 30
ТП-405 | 30 | 9
ТП-407 | 192.75 | 187.75
ТП-732 | 924.6 | 730.6
ТП-409 | 24 | 18
ТП-411 | 12 | 0
ТП-412 | 0 | 0
ТП-413 | 0 | 0
ТП-414 | 0 | 0
ТП-619 | 0 | 0
ТП-415 | 0 | 0
ТП-419 | 39 | 39
ТП-420 | 0 | 0
ТП-421 | 292 | 0
ТП-422 | 0 | 0
ТП-512 | 0 | 0
ТП-489 | 236.79 | 236.79
ТП-423 | 0 | 0
ТП-424 | 283.8 | 205.8
ТП-429 | 137 | 53
ТП-431 | 171.5 | 120.5
ТП-430 | 103 | 80
ТП-432 | 431.3 | 384.3
ТП-433 | 138.14 | 116.14
ТП-439 | 0 | 0
ТП-440 | 67.7 | 40
ТП-444 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная" | 0 | 0
ТП-446 | 263.5 | 151.5
ТП-447 | 0 | 0
ТП-448 | 122 | 63
ТП-450 | 136.3 | 103.3
ТП-451 | 88 | 88
ТП-452 | 397 | 131
ТП-454 | 86 | 62
ТП-455 | 0 | 0
ТП-456 | 167 | 146
ТП-503 | 15 | 9
ТП-457 | 0 | 0
ТП-458 | 525 | 496
ТП-460 | 25 | 10
ТП-571 | 0 | 0
ТП-537 | 0 | 0
ТП-464 | 188 | 95
ТП-703 | 0 | 0
ТП-465 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ №97 "Юго-Западная" | 0 | 0
ТП-466 | 173 | 158
ТП-467 | 0 | 0
ТП-716 | 0 | 0
ТП-468 | 15 | 15
ТП-469 | 265 | 190
ТП-470 | 20 | 0
ТП-599 | 64.5 | 64.5
ТП-514 | 15 | 0
ТП-471 | 230 | 50
ТП-224 | 12 | 12
ТП-873 | 281 | 251
ТП-472 | 0 | 0
ТП-473 | 0 | 0
ТП-474 | 5 | 0
ТП-687 | 27 | 7
ТП-702 | 127.5 | 78
ТП-475 | 118.8 | 73.8
ТП-476 | 8 | 0
ТП-483 | 187.1 | 175.1
ТП-484 | 216.755 | 120.9
ТП-563 | 0 | 0
ТП-485 | 66 | 39
ТП-486 | 185 | 15
ТП-487 | 0 | 0
ТП-490 | 0 | 0
ТП-492 | 0 | 0
ТП-499 | 66 | 39
ТП-500 | 0 | 0
ТП-504 | 85 | 94
ТП-643 | 0 | 0
ТП-506 | 24 | 24
ТП-707 | 79 | 62
ТП-550 | 100 | 100
ТП-507 | 268 | 178
ТП-511 | 221 | 107
ТП-517 | 325 | 196
ТП-658 | 115 | 82
ТП-521 | 0 | 0
ТП-579 | 0 | 0
ТП-522 | 0 | 0
ТП-240 | 0 | 0
ТП-524 | 63 | 50
ТП-525 | 230 | 230
ТП-594 | 10 | 10
ТП-760 | 0 | 0
ТП-526 | 0 | 0
ТП-851 | 0 | 0
ТП-625 | 0 | 0
ТП-531 | 15 | 0
ТП-532 | 174.75 | 140.65
ТП-533 | 0 | 0
ТП-535 | 100 | 100
ТП-536 | 202 | 172
ТП-539 | 0 | 0
ТП-541 | 275 | 182
ТП-542 | 0 | 0
ТП-665 | 0 | 0
ТП-543 | 594 | 497
ТП-726 | 597.05 | 30
ТП-825 | 0 | 0
ТП-544 | 180.028 | 93.028
ТП-560 | 0 | 0
ТП-545 | 0 | 0
ТП-546 | 0 | 0
ТП-667 | 0 | 0
ТП-547 | 0 | 0
ТП-549 | 0 | 0
ТП-552 | 0 | 0
ТП-52 | 0 | 0
ТП-553 | 0 | 0
ТП-554 | 0 | 0
ТП-556 | 0 | 0
ТП-559 | 0 | 0
ТП-561 | 8 | 8
ТП-562 | 0 | 0
ТП-566 | 0 | 0
ТП-238 | 0 | 0
ТП-567 | 0 | 0
ТП-361 | 140 | 0
ТП-568 | 0 | 0
ТП-570 | 0 | 0
ТП-572 | 150 | 150
ТП-574 | 0 | 0
ТП-778 | 0 | 0
ТП-575 | 0 | 0
ТП-576 | 0 | 0
ТП-577 | 0 | 0
ТП-219 | 0 | 0
ТП-629 | 0 | 0
ТП-194 | 56.5 | 0
ТП-875 | 0 | 0
ТП-578 | 0 | 0
ТП-581 | 0 | 0
ТП-582 | 0 | 0
ТП-584 | 0 | 0
ТП-585 | 417.6 | 411.6
ТП-690 | 15 | 0
ТП-589 | 0 | 0
ТП-613 | 0 | 0
ТП-758 | 0 | 0
ТП-132 | 0 | 0
ТП-771 | 0 | 0
ТП-804 | 0 | 0
ТП-133 | 0 | 0
ТП-770 | 0 | 0
ТП-777 | 0 | 0
ТП-591 | 39 | 33
ТП-592 | 174 | 126
ТП-184 | 0 | 0
ТП-598 | 0 | 0
ТП-600 | 291 | 144
ТП-874 | 60 | 0
ТП-601 | 0 | 0
ТП-633 | 100 | 100
ТП-7А | 0 | 0
ТП-907 | 0 | 0
ТП-602 | 0 | 0
ТП-603 | 94.25 | 36.25
ТП-607 | 41 | 41
ТП-608 | 0 | 0
ТП-793 | 0 | 0
ТП-611 | 26 | 26
ТП-612 | 0 | 0
ТП-20 | 15 | 12
ТП-20А | 0 | 0
ТП-615 | 242 | 176
ТП-757 | 0 | 0
ТП-638 | 0 | 0
ТП-188 | 0 | 0
ТП-626 | 0 | 0
ТП-618 | 20 | 0
ТП-906 | 0 | 0
ТП-753 | 0 | 0
ТП-80 | 50 | 50
ТП-595 | 0 | 0
ТП-632 | 0 | 0
ТП-623 | 0 | 0
ТП-627 | 2 | 2
ТП-828 | 0 | 0
ТП-628 | 0 | 0
ТП-720 | 0 | 0
ТП-10-9 | 664.25 | 493.25
ТП-631 | 189.5 | 102
ТП-634 | 0 | 0
ТП-900 | 571.76 | 116.94
ТП-283 | 0 | 0
ТП-636 | 0 | 0
ТП-639 | 9.28 | 9
ТП-640 | 0 | 0
ТП-642 | 0 | 0
ТП-646 | 117.2 | 67.2
ТП-672 | 0 | 0
ТП-653 | 0 | 0
ТП-677 | 0 | 0
ТП-666 | 0 | 0
ТП-752 | 0 | 0
ТП-610 | 0 | 0
ТП-858 | 0 | 0
ТП-670 | 0 | 0
ТП-654 | 0 | 0
ТП-681 | 0 | 0
ТП-657 | 0 | 0
ТП-662 | 0 | 0
ТП-663 | 90 | 0
ТП-844 | 25 | 25
ТП-64 | 591.5 | 327
ТП-664 | 0 | 0
ТП-756 | 10.16 | 10.16
ТП-705 | 13 | 0
ТП-668 | 0 | 0
ТП-669 | 0 | 0
ТП-798 | 0 | 0
ТП-680 | 0 | 0
ТП-683 | 0 | 0
ТП-682 | 0 | 0
ТП-673 | 15 | 15
ТП-674 | 311 | 311
ТП-849 | 130 | 130
ТП-679 | 153.5 | 96.5
ТП-684 | 117.8 | 96.8
ТП-685 | 285.4 | 235.9
ТП-686 | 182 | 105
ТП-688 | 9 | 9
ТП-689 | 115.8 | 89.8
ТП-691 | 95 | 80
ТП-692 | 15 | 15
ТП-693 | 0 | 0
ТП-10-8 | 629 | 309
ТП-695 | 194.7 | 19.8
ТП-696 | 20.328 | 205.328
ТП-698 | 45 | 18
ТП-699 | 559 | 510
ТП-700 | 0 | 0
ТП-701 | 0 | 0
ТП-704 | 112 | 61
ТП-706 | 0 | 0
ТП-709 | 0 | 0
ТП-710 | 24 | 18
ТП-719 | 0 | 0
ТП-725 | 0 | 0
ТП-723 | 0 | 0
ТП-886 | 0 | 0
ТП-728 | 0 | 0
ТП-729 | 134 | 79
ТП-730 | 105 | 72
ТП-733 | 0 | 0
ТП-734 | 0 | 0
ТП-735 | 0 | 0
ТП-737 | 0 | 0
ТП-882 | 0 | 0
ТП-741 | 0 | 0
ТП-744 | 0 | 0
ТП-746 | 0 | 0
ТП-747 | 0 | 0
ТП-750 | 0 | 0
ТП-895 | 0 | 0
ТП-754 | 0 | 0
ТП-759 | 0 | 0
ТП-762 | 158 | 95
ТП-763 | 70 | 67
ТП-764 | 33 | 27
ТП-765 | 0 | 0
ТП-767 | 0 | 0
ТП-768 | 171.9 | 148.9
ТП-843 | 100 | 100
ТП-769 | 232.19 | 232.19
ТП-772 | 54 | 54
ТП-774 | 0 | 0
ТП-775 | 0 | 0
ТП-776 | 0 | 0
ТП-779 | 557 | 0
ТП-786 | 162.6 | 156
ТП-801 | 503.71 | 445.91
ТП-800 | 549.67 | 224.56
ТП-781 | 1410.2 | 1255.4
ТП-782 | 0 | 0
ТП-783 | 150 | 150
ТП-784 | 0 | 0
ТП-785 | 0 | 0
ТП-787 | 0 | 0
ТП-675 | 0 | 0
ТП-788 | 0 | 0
ТП-790 | 0 | 0
ТП-791 | 474 | 112
ТП-792 | 1100.25 | 940
ТП-806 | 0 | 0
ТП-795 | 685 | 550
ТП-797 | 967.485 | 967.2
ТП-802 | 0 | 0
ТП-803 | 222 | 96
ТП-809 | 0 | 0
ТП-810 | 1507.9 | 1918
ТП-811 | 889.598 | 844.598
ТП-840 | 441.04 | 272.3
ТП-812 | 349.02 | 275.75
ТП-863 | 45.75 | 0
ТП-813 | 0 | 0
ТП-817 | 0 | 0
ТП-831 | 0 | 0
ТП-824 | 0 | 0
ТП-314 | 60 | 9
ТП-826 | 0 | 0
ТП-832 | 54 | 54
ТП-835 | 0 | 0
ТП-837 | 0 | 0
ТП-839 | 0 | 0
ТП-841 | 540 | 45
ТП-872 | 90 | 45
ТП-878 | 240 | 120
ТП-830 | 0 | 0
ТП-853 | 0 | 0
ТП-852 | 0 | 0
ТП-856 | 0 | 0
ТП-857 | 0 | 0
ТП-866 | 559.68 | 502.68
ТП-861 | 0 | 0
ТП-879 | 0 | 0
ТП-881 | 45 | 0
ТП-883 | 0 | 0
ТП-884 | 0 | 0
ТП-887 | 1776.6 | 1422.9
ТП-901 | 0 | 0
ТП-892 | 0 | 0
ТП-918 | 0 | 0
ТП-897 | 0 | 0
ТП-898 | 239 | 324
ТП-903 | 812.68 | 0
ТП-10-1 | 30 | 9
ТП-10-2 | 91 | 39
ТП-10-3 | 45 | 15
ТП-10-4 | 60 | 54
ТП-10-5 | 75 | 60
ТП-10-6 | 45 | 9
ТП-10-7 | 190 | 68
ТП-10-10 | 483 | 318
ТП-10-11 | 201 | 171
ТП-10-12 | 159 | 123
ТП-10-13 | 1077 | 831
ТП-10-14 | 457 | 307
ТП-11-45 | 0 | 0
ТП-10-15 | 1282 | 953
ТП-10-16 | 427 | 328
ТП-10-17 | 415 | 205
ТП-12-1 | 0 | 0
ТП-16-2 | 0 | 0
ТП-226 | 389.9 | 261.55
ТП-233 | 191.5 | 116.5
ТП-234 | 134 | 127
ТП-236 | 212 | 212
ТП-54А | 131.5 | 55.5
ТП-63 | 181.2 | 132.2
ТП-676 | 15 | 9
ТП-183 | 70 | 0
ТП-650 | 14 | 0
ТП-237 | 61 | 24
ТП-528 | 13 | 0
ТП-648 | 560 | 410
ТП-847 | 100 | 100
ТП-870 | 50 | 100
ТП-911 | 50 | 0