| Баланс электрической энергии МП "АЭС" |
| --- |
| № п/п | Показатели | Факт 2010 года |
|  |  | Всего | ВН | СН2 | НН |
| 1 | Поступление электрической энергии в сеть, млн. кВтч | 596,66 | 54,71 | 595,32 | 374,49 |
| 2 | Потери в сети, млн. кВтч | 98,04 | 1,34 | 90,30 | 6,40 |
| 2.1 | тоже в % | 16,43 | 2,45 | 15,17 | 1,71 |
| 3 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям, млн. кВтч | 498,62 |  | 130,53 | 368,09 |
| Баланс мощности МП "АЭС" |
| № п/п | Показатели | Факт 2010 года |
|  |  | Всего | ВН | СН2 | НН |
| 1 | Поступление мощности в сеть, МВт | 92,38 | 8,47 | 92,17 | 57,98 |
| 2 | Потери в сети, МВт | 15,18 | 0,21 | 13,98 | 0,99 |
| 2.1 | тоже в % | 16,43 | 2,48 | 15,17 | 1,71 |
| 3 | Полезный отпуск мощности потребителям, МВт | 77,20 |  | 20,21 | 56,99 |