## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 17.06.2020г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 6.2134 | 38.5111 | 11.8406 | 7.034 | 34.5838 | 23.7397 | 8.2649 | 9.6131 | 3.8687 | 67.7022 | 0 | 1.7585 | 159.5838 | 54.6893 | 0 | 14.5369 | 8.558 | 30.0117 | 24.9707 | 13.0129 | 8.6753 | 34.4666 | 25.3224 | 24.619 | 180.3
01:00:00 | 7.5029 | 35.17 | 11.2544 | 7.034 | 34.7011 | 22.6846 | 7.5615 | 9.3787 | 3.8687 | 64.8886 | 0 | 1.8757 | 153.4291 | 53.8101 | 0 | 14.5369 | 13.4818 | 32.0047 | 23.7397 | 14.7714 | 8.6753 | 34.5838 | 24.9707 | 24.8535 | 181.2
02:00:00 | 7.5029 | 41.8523 | 14.3025 | 7.5029 | 34.5838 | 23.388 | 7.9132 | 9.3787 | 3.9859 | 72.0985 | 0 | 1.8757 | 173.2122 | 62.6026 | 0 | 14.4197 | 10.6682 | 33.5287 | 27.2567 | 15.1231 | 8.6753 | 34.4666 | 26.0258 | 27.9015 | 199.5
03:00:00 | 8.2063 | 48.1829 | 13.9508 | 7.9719 | 34.7011 | 31.4771 | 8.7925 | 11.0199 | 3.8687 | 83.5287 | 0 | 1.6413 | 199.5897 | 74.0328 | 0 | 14.5369 | 11.9578 | 43.1419 | 29.3669 | 16.7057 | 9.3787 | 34.5838 | 29.5428 | 34.4666 | 242.7
04:00:00 | 9.8476 | 61.1958 | 15.9437 | 8.6753 | 34.5838 | 36.2251 | 13.0129 | 13.3646 | 3.8687 | 94.7831 | 0 | 1.7585 | 244.871 | 72.8019 | 0 | 14.4197 | 13.3646 | 43.6108 | 36.2251 | 26.7292 | 10.551 | 34.4666 | 35.6975 | 45.9555 | 284.7
05:00:00 | 10.7855 | 74.5604 | 15.4748 | 12.4267 | 34.1149 | 37.8077 | 17.9367 | 15.0059 | 12.544 | 106.0375 | 0 | 1.6413 | 279.6014 | 82.6495 | 0 | 1.7585 | 13.9508 | 52.5205 | 44.49 | 30.5979 | 24.3845 | 33.9977 | 44.1383 | 56.5064 | 338.4
06:00:00 | 10.0821 | 85.9906 | 16.2954 | 15.7093 | 33.9977 | 43.0832 | 22.5088 | 15.0059 | 12.4267 | 112.3681 | 0 | 1.6413 | 320.0469 | 89.1559 | 0 | 1.7585 | 19.9297 | 57.6788 | 50.9965 | 32.1805 | 27.1981 | 33.7632 | 44.8417 | 62.6026 | 374.7
07:00:00 | 13.2474 | 80.7151 | 16.7644 | 15.0059 | 33.9977 | 44.8417 | 22.6846 | 13.1301 | 12.544 | 114.1266 | 0 | 1.6413 | 315.211 | 93.2005 | 0 | 1.7585 | 20.0469 | 63.7749 | 53.4584 | 35.3458 | 30.0117 | 33.8804 | 47.4795 | 62.6026 | 395.4
08:00:00 | 13.4818 | 77.9015 | 17.8195 | 15.0059 | 33.9977 | 44.6659 | 23.9156 | 15.7093 | 12.4267 | 125.9086 | 0 | 1.6413 | 323.5639 | 93.728 | 0 | 1.6413 | 13.4818 | 57.9132 | 55.041 | 38.8628 | 30.7151 | 33.7632 | 50.2931 | 60.0234 | 393.9
09:00:00 | 10.551 | 79.3083 | 16.9988 | 16.4127 | 33.9977 | 43.7866 | 23.0363 | 15.0059 | 12.544 | 118.347 | 0 | 1.7585 | 319.1676 | 93.5522 | 0 | 1.7585 | 20.1641 | 60.6096 | 53.6342 | 35.8734 | 30.2462 | 33.7632 | 48.3587 | 59.0856 | 387.6
10:00:00 | 10.0821 | 81.9461 | 19.109 | 15.7093 | 33.9977 | 45.3693 | 23.2122 | 15.0059 | 12.4267 | 121.1606 | 0 | 1.7585 | 321.8054 | 92.3212 | 0 | 1.7585 | 13.7163 | 59.5545 | 49.0621 | 34.1149 | 31.1841 | 33.7632 | 51.6999 | 61.6647 | 386.1
11:00:00 | 11.1372 | 81.7702 | 18.1712 | 15.0059 | 33.8804 | 46.6002 | 24.2673 | 14.5369 | 12.4267 | 119.9297 | 0 | 1.6413 | 312.5733 | 90.3869 | 0 | 1.7585 | 20.1641 | 55.4513 | 50.9965 | 26.7292 | 31.4185 | 33.8804 | 51.1723 | 63.7749 | 381.9
12:00:00 | 11.4889 | 78.4291 | 19.109 | 15.2403 | 34.1149 | 41.6764 | 21.2778 | 13.3646 | 12.4267 | 121.3365 | 0 | 1.7585 | 314.7714 | 94.959 | 0 | 1.7585 | 13.7163 | 57.2098 | 47.1278 | 30.0703 | 30.0117 | 33.8804 | 50.1172 | 60.2579 | 375.3
13:00:00 | 11.4889 | 70.1641 | 19.578 | 15.2403 | 34.1149 | 44.8417 | 20.0469 | 11.4889 | 12.4267 | 121.5123 | 0 | 1.7585 | 304.2204 | 94.4314 | 0 | 1.7585 | 13.8335 | 55.0996 | 50.4689 | 25.1465 | 27.6671 | 33.9977 | 48.8863 | 57.9132 | 363.3
14:00:00 | 11.1372 | 68.5815 | 21.102 | 11.4889 | 34.1149 | 44.1383 | 18.8159 | 9.8476 | 12.544 | 116.5885 | 0 | 1.6413 | 287.075 | 95.3107 | 0 | 1.7585 | 20.1641 | 57.5615 | 43.9625 | 20.3986 | 15.0059 | 33.8804 | 48.8863 | 55.5686 | 335.4
15:00:00 | 12.075 | 65.4162 | 19.4607 | 11.0199 | 33.9977 | 44.8417 | 15.4748 | 10.0821 | 12.4267 | 112.7198 | 0 | 1.7585 | 289.7128 | 97.245 | 0 | 1.7585 | 19.8124 | 58.0305 | 39.2145 | 20.3986 | 15.0059 | 33.9977 | 44.49 | 46.4244 | 339.6
16:00:00 | 12.3095 | 66.1196 | 20.3986 | 10.3165 | 34.2321 | 47.6553 | 13.3646 | 10.0821 | 12.4267 | 107.0926 | 0 | 1.7585 | 283.9977 | 93.728 | 0 | 1.6413 | 13.8335 | 58.2649 | 40.0938 | 16.5299 | 12.1923 | 34.1149 | 43.6108 | 45.0176 | 314.7
17:00:00 | 11.7233 | 66.9988 | 21.3365 | 10.551 | 33.9977 | 48.8863 | 11.6061 | 10.0821 | 12.4267 | 113.9508 | 0 | 1.7585 | 289.7128 | 88.9801 | 0 | 1.7585 | 13.4818 | 55.5686 | 41.8523 | 17.0574 | 10.7855 | 33.9977 | 41.5006 | 44.0797 | 302.7
18:00:00 | 13.1301 | 74.5604 | 19.2263 | 10.7855 | 33.9977 | 50.2931 | 11.2544 | 9.3787 | 12.4267 | 113.0715 | 0 | 1.7585 | 292.3505 | 86.1665 | 0 | 1.7585 | 19.9297 | 54.7479 | 40.2696 | 11.4302 | 12.4267 | 33.8804 | 43.9625 | 42.204 | 303
19:00:00 | 10.7855 | 67.3505 | 19.3435 | 9.3787 | 34.2321 | 48.3587 | 8.7925 | 9.1442 | 12.4267 | 101.6413 | 0 | 1.7585 | 266.4127 | 87.5733 | 0 | 1.6413 | 20.0469 | 57.5615 | 38.5111 | 10.7268 | 11.2544 | 33.9977 | 37.1043 | 37.9836 | 287.1
20:00:00 | 9.1442 | 61.5475 | 15.3576 | 9.1442 | 34.4666 | 35.17 | 8.0891 | 7.9719 | 12.544 | 87.2216 | 0 | 1.7585 | 227.7257 | 74.3845 | 0 | 1.6413 | 13.7163 | 45.2521 | 33.7632 | 10.0234 | 9.3787 | 34.2321 | 33.7632 | 33.2943 | 241.2
21:00:00 | 7.8546 | 53.2825 | 13.4818 | 8.4408 | 34.3494 | 30.2462 | 8.0891 | 9.1442 | 12.4267 | 77.1981 | 0 | 1.6413 | 198.2708 | 62.075 | 0 | 1.7585 | 19.8124 | 37.8664 | 30.422 | 9.8476 | 9.3787 | 34.2321 | 27.7843 | 31.653 | 213
22:00:00 | 7.5029 | 47.4795 | 12.6612 | 7.7374 | 34.4666 | 26.3775 | 7.9132 | 8.4408 | 12.6612 | 75.9672 | 0 | 1.8757 | 184.6424 | 58.0305 | 0 | 1.6413 | 13.2474 | 35.5217 | 27.7843 | 9.6717 | 9.6131 | 34.4666 | 27.0809 | 28.8394 | 197.7
23:00:00 | 6.9168 | 46.6002 | 12.8957 | 7.7374 | 34.5838 | 24.9707 | 7.7374 | 8.4408 | 12.544 | 74.2087 | 0 | 1.8757 | 177.6084 | 60.3165 | 0 | 1.6413 | 13.7163 | 33.646 | 27.7843 | 8.9683 | 9.1442 | 34.4666 | 26.3775 | 29.0739 | 198.3
24:00:00 | 6.4478 | 43.4349 | 11.4889 | 8.4408 | 34.4666 | 22.6846 | 7.9132 | 8.6753 | 12.4267 | 69.2849 | 0 | 1.8757 | 165.7386 | 53.8101 | 0 | 1.6413 | 13.8335 | 29.0739 | 25.6741 | 9.6717 | 9.1442 | 34.3494 | 24.2673 | 29.0739 | 186.6
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5,11,30
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,13,18,20,25.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,16,17,18,19,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49