## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 20.12.2023г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 10.32 | 138.9215 | 49.68 | 46.6589 | 34.1149 | 61.62 | 6.84 | 13.68 | 3.324 | 122.52 | 0.68 | 3.728 | 472.02 | 99.72 | 0.52 | 1.264 | 13.504 | 151.52 | 49.02 | 23.7 | 41.2 | 34.08 | 90.24 | 52.8 | 557.568
01:00:00 | 11.24 | 142.0868 | 52.76 | 47.1278 | 34.1149 | 62.4 | 8.46 | 13.52 | 3.296 | 140.64 | 0.68 | 3.712 | 531.39 | 115.32 | 0.64 | 1.26 | 4.232 | 152.96 | 66.36 | 34.5 | 47.28 | 34.04 | 95.52 | 69.68 | 621.792
02:00:00 | 12.2 | 152.9894 | 66.12 | 45.4865 | 33.9977 | 66.96 | 11.1 | 12.48 | 4.432 | 138.96 | 0.72 | 3.712 | 567.84 | 120.72 | 0.52 | 1.26 | 4.248 | 151.44 | 74.46 | 38.82 | 54.24 | 34.04 | 101.64 | 76.08 | 657.468
03:00:00 | 10.88 | 174.0914 | 61.68 | 49.238 | 33.9977 | 67.62 | 11.76 | 13.12 | 5.18 | 144.36 | 0.72 | 3.708 | 599.22 | 116.76 | 0.4 | 1.228 | 10.372 | 150.4 | 79.86 | 45.24 | 57.12 | 33.96 | 103.26 | 79.04 | 677.64
04:00:00 | 10.92 | 186.5768 | 63.92 | 52.286 | 33.9977 | 71.22 | 13.92 | 11.52 | 4.448 | 149.04 | 0.72 | 3.64 | 602.49 | 118.92 | 0.4 | 1.24 | 10.344 | 148.16 | 79.62 | 39.18 | 59.2 | 34 | 105.3 | 82.8 | 679.164
05:00:00 | 11.68 | 205.2169 | 66.16 | 53.6928 | 33.9977 | 75.18 | 13.8 | 12.32 | 5.172 | 150.96 | 0.72 | 3.728 | 590.64 | 132.24 | 0.4 | 1.248 | 10.328 | 150.72 | 87.6 | 34.62 | 79.44 | 34 | 105.18 | 87.12 | 722.896
06:00:00 | 14.4 | 217.1747 | 68.28 | 55.0996 | 33.8804 | 68.58 | 14.28 | 11.6 | 3.304 | 148.2 | 0.72 | 3.66 | 609.87 | 125.1 | 0.4 | 1.232 | 10.292 | 163.84 | 83.04 | 36.84 | 76.48 | 34 | 115.86 | 81.92 | 729.004
07:00:00 | 12.76 | 213.8335 | 67.72 | 55.5686 | 33.7632 | 68.58 | 14.52 | 9.84 | 5.156 | 150.6 | 0.76 | 3.632 | 585.9 | 131.52 | 0.4 | 1.236 | 10.3 | 166.48 | 85.56 | 32.64 | 76.96 | 33.88 | 115.08 | 81.44 | 735.496
08:00:00 | 13.2 | 203.8101 | 65.16 | 53.2239 | 33.7632 | 69.6 | 13.92 | 9.92 | 3.132 | 148.32 | 0.72 | 3.736 | 575.58 | 121.44 | 0.52 | 1.24 | 10.416 | 165.04 | 85.68 | 32.22 | 74.96 | 33.92 | 108.24 | 80.8 | 714.476
09:00:00 | 14.04 | 203.9859 | 72.4 | 55.0996 | 33.8804 | 70.2 | 13.2 | 9.68 | 4.956 | 151.8 | 0.72 | 3.7 | 581.91 | 128.64 | 0.4 | 1.236 | 10.364 | 157.2 | 86.34 | 27.3 | 69.92 | 33.96 | 115.02 | 80.8 | 711.18
10:00:00 | 14.96 | 200.1172 | 73.48 | 51.8171 | 33.8804 | 73.2 | 12.6 | 8.88 | 3.28 | 167.04 | 0.72 | 3.692 | 603.42 | 132.48 | 0.52 | 1.232 | 10.3 | 154.64 | 87.24 | 25.98 | 53.52 | 33.92 | 117.96 | 81.92 | 699.712
11:00:00 | 15.68 | 194.8417 | 78.08 | 52.0516 | 33.8804 | 75.18 | 11.46 | 9.44 | 3.828 | 167.52 | 0.68 | 3.68 | 605.58 | 144.36 | 0.52 | 1.236 | 10.308 | 148.8 | 81.54 | 24.72 | 49.44 | 33.92 | 120.18 | 77.44 | 692.464
12:00:00 | 15.4 | 196.2485 | 78.88 | 52.5205 | 33.7632 | 80.4 | 10.86 | 8.48 | 3.324 | 163.56 | 0.76 | 3.68 | 596.73 | 143.28 | 0.52 | 1.248 | 10.256 | 138.56 | 73.14 | 23.34 | 47.44 | 33.92 | 122.64 | 68.72 | 663.064
13:00:00 | 17.28 | 195.0176 | 76.88 | 54.6307 | 33.9977 | 78.54 | 10.62 | 7.76 | 5.224 | 163.32 | 0.72 | 3.716 | 587.4 | 136.08 | 0.64 | 1.264 | 10.304 | 135.76 | 68.22 | 23.58 | 41.84 | 33.96 | 122.16 | 66.08 | 639.888
14:00:00 | 15.08 | 185.8734 | 76.28 | 54.1618 | 33.8804 | 79.86 | 9.54 | 7.28 | 3.912 | 158.16 | 0.76 | 3.76 | 573.96 | 121.2 | 0.52 | 1.264 | 10.596 | 132 | 61.14 | 23.76 | 39.84 | 33.96 | 112.32 | 58.56 | 595.16
15:00:00 | 13.72 | 177.2567 | 63 | 51.1137 | 33.8804 | 69.6 | 6.36 | 7.84 | 3.516 | 146.4 | 0.72 | 3.788 | 517.11 | 111.78 | 0.52 | 1.268 | 10.56 | 132.08 | 56.46 | 20.94 | 38 | 34.08 | 102.36 | 57.12 | 565.168
16:00:00 | 11.64 | 174.0914 | 53.36 | 52.286 | 33.8804 | 58.98 | 5.46 | 7.2 | 3.372 | 128.64 | 0.68 | 3.824 | 465.6 | 96.54 | 0.52 | 1.284 | 10.46 | 135.92 | 48.84 | 17.34 | 38.16 | 34.12 | 90.96 | 49.76 | 523.904
17:00:00 | 9.28 | 168.8159 | 46.56 | 47.8312 | 33.9977 | 55.14 | 5.52 | 6.96 | 4.784 | 115.2 | 0.72 | 3.832 | 429.87 | 76.38 | 0.64 | 1.3 | 10.408 | 131.2 | 46.56 | 16.02 | 35.52 | 34.2 | 79.08 | 44.08 | 475.388
18:00:00 | 8.4 | 159.6717 | 43.48 | 47.5967 | 33.9977 | 48.42 | 4.68 | 7.2 | 3.128 | 103.2 | 0.68 | 3.784 | 401.16 | 69.66 | 0.52 | 1.3 | 10.316 | 138.24 | 42.9 | 15.78 | 34.4 | 34.2 | 71.34 | 42 | 460.656
19:00:00 | 7.48 | 151.0551 | 38.32 | 49.238 | 33.8804 | 46.08 | 4.56 | 7.68 | 5.332 | 96.6 | 0.76 | 3.872 | 384.93 | 66.24 | 0.48 | 1.312 | 10.472 | 146.64 | 42.84 | 16.2 | 34 | 34.2 | 69.12 | 40.4 | 461.904
20:00:00 | 7.2 | 147.0106 | 38.84 | 49.7069 | 33.9977 | 45.84 | 4.86 | 7.6 | 5.296 | 91.38 | 0.72 | 3.856 | 380.19 | 66 | 0.64 | 1.3 | 10.392 | 147.04 | 39.3 | 15.78 | 34.24 | 34.12 | 67.8 | 39.92 | 456.532
21:00:00 | 7.04 | 141.0317 | 38.36 | 48.3001 | 33.8804 | 45.54 | 4.98 | 13.6 | 3.412 | 91.08 | 0.72 | 3.876 | 376.68 | 61.68 | 0.4 | 1.32 | 1.024 | 145.84 | 40.74 | 15.3 | 34.96 | 34.2 | 66.48 | 38.88 | 440.824
22:00:00 | 7.32 | 133.4701 | 41.04 | 49.4725 | 34.1149 | 46.02 | 4.74 | 12.88 | 3.424 | 89.52 | 0.72 | 3.86 | 383.67 | 74.58 | 0.52 | 1.292 | 13.448 | 140.16 | 39.72 | 16.68 | 34.72 | 34.2 | 66.24 | 40.16 | 461.72
23:00:00 | 8.2 | 133.9977 | 43.8 | 47.3623 | 34.1149 | 48.06 | 4.86 | 12.16 | 5.288 | 105.42 | 0.68 | 3.884 | 413.82 | 81 | 0.52 | 1.296 | 4.256 | 149.92 | 43.26 | 22.62 | 36.96 | 34.16 | 71.94 | 42.96 | 488.892
24:00:00 | 10.6 | 135.0528 | 52 | 48.0657 | 34.1149 | 58.62 | 5.82 | 12.24 | 3.372 | 121.08 | 0.76 | 3.86 | 467.97 | 100.02 | 0.52 | 1.284 | 13.648 | 148.96 | 48.36 | 22.86 | 42 | 34.12 | 90.66 | 51.84 | 554.272
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,5,13,18.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5, 11,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-46