## Лист1
Данные об величине резервируемой максимальной мощности на 01.04.2015г., МВт
Период | Договор, № | Уровень напряжения,кВ | Максимальная мощность, МВт | Максимальная | Фактическая мощность, МВт | Фактическая |  | Резервируемая максимальная мощность, МВт
январь 2015 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.283 | 283 | 1000 | 0.794
январь 2015 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.058 | 58 | 1000 | 0.869
январь 2015 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.069 | 69 | 1000 | 0.7588
январь 2015 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.076 | 76 | 1000 | 1.058
январь 2015 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 2259 | 0.6 | 600 | 1000 | 1.659
январь 2015 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.736 | 736 | 1000 | 0.3878
январь 2015 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.03 | 30 | 1000 | 1.104
январь 2015 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.145 | 145 | 1000 | 0.755
январь 2015 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.086 | 86 | 1000 | 1.3664
январь 2015 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.022 | 22 | 1000 | 0.698
январь 2015 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.029 | 29 | 1000 | 0.863
январь 2015 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.424 | 424 | 1000 | 1.276
январь 2015 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.148 | 148 | 1000 | 0.9614
январь 2015 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.01 | 10 | 1000 | 0.874
январь 2015 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.228 | 228 | 1000 | 2.076
январь 2015 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.132 | 132 | 1000 | 0.987
январь 2015 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1831.5 | 1.506 | 1506 | 1000 | 0.3255
январь 2015 | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.152 | 152 | 1000 | 0.902
январь 2015 | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.02 | 20 | 1000 | 1.354
январь 2015 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 1.298 | 1298 | 1000 | 1.8385
январь 2015 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.706 | 706 | 1000 | 5.5094
январь 2015 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.123 | 123 | 1000 | 10.0537
январь 2015 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.095 | 95 | 1000 | 0.7938
январь 2015 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.044 | 44 | 1000 | 1.3958
январь 2015 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.421 | 421 | 1000 | 1.3624
январь 2015 | 336 | 0.4 | 1.067 | 1067 | 0.179 | 179 | 1000 | 0.888
январь 2015 | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.113 | 113 | 1000 | 0.963
январь 2015 | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.317 | 1317 | 1000 | 13.845
январь 2015 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.381 | 381 | 1000 | 2.3251
январь 2015 | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.167 | 167 | 1000 | 1.687
январь 2015 | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.053 | 53 | 1000 | 0.867
январь 2015 | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.106 | 106 | 1000 | 0.58
январь 2015 | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.325 | 325 | 1000 | 0.355
январь 2015 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.094 | 94 | 1000 | 0.8765
январь 2015 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.064 | 64 | 1000 | 1.4169
январь 2015 ИТОГО |  |  | 74.3811 | 74381.1 | 12.176 | 12176 | 1000 | 62.2051
февраль 2015 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.289 | 289 | 1000 | 0.788
февраль 2015 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.071 | 71 | 1000 | 0.856
февраль 2015 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.081 | 81 | 1000 | 0.7468
февраль 2015 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.068 | 68 | 1000 | 1.066
февраль 2015 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 2259 | 0.63 | 630 | 1000 | 1.629
февраль 2015 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.711 | 711 | 1000 | 0.4128
февраль 2015 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.03 | 30 | 1000 | 1.104
февраль 2015 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.162 | 162 | 1000 | 0.738
февраль 2015 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.087 | 87 | 1000 | 1.3654
февраль 2015 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.02 | 20 | 1000 | 0.7
февраль 2015 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.023 | 23 | 1000 | 0.869
февраль 2015 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.365 | 365 | 1000 | 1.335
февраль 2015 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.136 | 136 | 1000 | 0.9734
февраль 2015 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.006 | 6 | 1000 | 0.878
февраль 2015 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.238 | 238 | 1000 | 2.066
февраль 2015 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.125 | 125 | 1000 | 0.994
февраль 2015 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1831.5 | 1.571 | 1571 | 1000 | 0.2605
февраль 2015 | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.147 | 147 | 1000 | 0.907
февраль 2015 | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.013 | 13 | 1000 | 1.361
февраль 2015 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 1.264 | 1264 | 1000 | 1.8725
февраль 2015 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.684 | 684 | 1000 | 5.5314
февраль 2015 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.127 | 127 | 1000 | 10.0497
февраль 2015 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.091 | 91 | 1000 | 0.7978
февраль 2015 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.031 | 31 | 1000 | 1.4088
февраль 2015 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.348 | 348 | 1000 | 1.4354
февраль 2015 | 336 | 0.4 | 1.067 | 1067 | 0.176 | 176 | 1000 | 0.891
февраль 2015 | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.128 | 128 | 1000 | 0.948
февраль 2015 | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.269 | 1269 | 1000 | 13.893
февраль 2015 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.382 | 382 | 1000 | 2.3241
февраль 2015 | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.164 | 164 | 1000 | 1.69
февраль 2015 | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.044 | 44 | 1000 | 0.876
февраль 2015 | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.1 | 100 | 1000 | 0.586
февраль 2015 | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.329 | 329 | 1000 | 0.351
февраль 2015 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.071 | 71 | 1000 | 0.8995
февраль 2015 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.054 | 54 | 1000 | 1.4269
февраль 2015 ИТОГО |  |  | 74.3811 | 74381.1 | 11.931 | 11931 | 1000 | 62.4501
март 2015 | 2934 | 0.4 | 1.077 | 1077 | 0.239 | 239 | 1000 | 0.838
март 2015 | 2901 | 0.4 | 0.927 | 927 | 0.081 | 81 | 1000 | 0.846
март 2015 | 2765 | 0.4 | 0.8278 | 827.8 | 0.071 | 71 | 1000 | 0.7568
март 2015 | 2645 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.059 | 59 | 1000 | 1.075
март 2015 | 2620 | 0.4 | 2.259 | 2259 | 0 | 0 | 1000 | 2.259
март 2015 | 2424 | 0.4 | 1.1238 | 1123.8 | 0.674 | 674 | 1000 | 0.4498
март 2015 | 2399 | 0.4 | 1.134 | 1134 | 0.024 | 24 | 1000 | 1.11
март 2015 | 2339 | 0.4 | 0.9 | 900 | 0.157 | 157 | 1000 | 0.743
март 2015 | 2216 | 0.4 | 1.4524 | 1452.4 | 0.079 | 79 | 1000 | 1.3734
март 2015 | 2153 | 0.4 | 0.72 | 720 | 0.02 | 20 | 1000 | 0.7
март 2015 | 1935 | 0.4 | 0.892 | 892 | 0.021 | 21 | 1000 | 0.871
март 2015 | 1831 | 0.4 | 1.7 | 1700 | 0.312 | 312 | 1000 | 1.388
март 2015 | 1827 | 0.4 | 1.1094 | 1109.4 | 0.142 | 142 | 1000 | 0.9674
март 2015 | 1780 | 0.4 | 0.884 | 884 | 0.008 | 8 | 1000 | 0.876
март 2015 | 1429 | 0.4 | 2.304 | 2304 | 0.242 | 242 | 1000 | 2.062
март 2015 | 1372 | 0.4 | 1.119 | 1119 | 0.11 | 110 | 1000 | 1.009
март 2015 | 1072 | 0.4 | 1.8315 | 1831.5 | 1.288 | 1288 | 1000 | 0.5435
март 2015 | 851 | 0.4 | 1.054 | 1054 | 0.133 | 133 | 1000 | 0.921
март 2015 | 849 | 0.4 | 1.374 | 1374 | 0.012 | 12 | 1000 | 1.362
март 2015 | 736 | 0.4 | 3.1365 | 3136.5 | 0.978 | 978 | 1000 | 2.1585
март 2015 | 365 | 0.4 | 6.2154 | 6215.4 | 0.615 | 615 | 1000 | 5.6004
март 2015 | 355 | 0.4 | 10.1767 | 10176.7 | 0.104 | 104 | 1000 | 10.0727
март 2015 | 347 | 0.4 | 0.8888 | 888.8 | 0.079 | 79 | 1000 | 0.8098
март 2015 | 339 | 0.4 | 1.4398 | 1439.8 | 0.022 | 22 | 1000 | 1.4178
март 2015 | 338 | 0.4 | 1.7834 | 1783.4 | 0.294 | 294 | 1000 | 1.4894
март 2015 | 336 | 0.4 | 1.067 | 1067 | 0.163 | 163 | 1000 | 0.904
март 2015 | 335 | 0.4 | 1.076 | 1076 | 0.093 | 93 | 1000 | 0.983
март 2015 | 325 | 0.4 | 15.162 | 15162 | 1.282 | 1282 | 1000 | 13.88
март 2015 | 319 | 0.4 | 2.7061 | 2706.1 | 0.334 | 334 | 1000 | 2.3721
март 2015 | 318 | 0.4 | 1.854 | 1854 | 0.135 | 135 | 1000 | 1.719
март 2015 | 315 | 0.4 | 0.92 | 920 | 0.04 | 40 | 1000 | 0.88
март 2015 | 242 | 0.4 | 0.686 | 686 | 0.099 | 99 | 1000 | 0.587
март 2015 | 218 | 0.4 | 0.68 | 680 | 0.337 | 337 | 1000 | 0.343
март 2015 | 165 | 0.4 | 0.9705 | 970.5 | 0.078 | 78 | 1000 | 0.8925
март 2015 | 15 | 0.4 | 1.4809 | 1480.9 | 0.053 | 53 | 1000 | 1.4279
март 2015 ИТОГО |  |  | 74.3811 | 74381.1 | 10.13 | 10130 | 1000 | 64.2511
ИТОГО за I квартал 2015 |  |  | 74.3811 |  | 11.4123 |  |  | 62.9688